Atviro konkurso

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 dalis | Ligoninėje turimam šildomam naujagimio reanimaciniam staleliui, Girafe Badded Warmer Type BF atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Svarstyklių jungiamasis kabelis | Vnt. | Iki 2 vnt. | 1106.00 | Svarstyklių jungiamasis kabelis Cable assembly with T-handle M1050630/ Ohmeda medical/JAV | 2212.00 |
| 2 | Naujagimio gulto kraštinis bortelis | Vnt. | Iki 3 vnt. | 235.00 | Naujagimio gulto kraštinis bortelis Left/right bed side panel assy, Giraffe M1092331/ Ohmeda medical/JAV | 705.00 |
| 3 | Temperaturos jutiklis | Vnt. | Iki 3 vnt. | 210.00 | Temperaturos jutiklis Reusable skin temperature probe 2075796-001/ Ohmeda medical/JAV | 630.00 |
| 4 | Šildymo elementas | Vnt. | Iki 3 vnt. | 3480.00 | Šildymo elementas Heat engine kit 230V M1110788-S/ Ohmeda medical/JAV | 10440.00 |
| 5 | Šviesos intensyvumo reguliavimo rankenelė | Vnt. | Iki 3 vnt. | 85.00 | Šviesos intensyvumo reguliavimo rankenelė Observation light knob 2076390-001, / Ohmeda medical/JAV | 255.00 |
| 6 | Svarstyklės | Vnt. | Iki 2 vnt. | 2280.00 | Svarstyklės Giraffe IN-BED Scale EU Gravity Zone 11 M1147633, / Ohmeda medical/JAV | 4560.00 |
|  | Viso 23 dalis |  |  |  |  | 18802.00 |
| 25 dalis | Ligoninėje turimam naujagimių inkubatoriui GIRAFFE INCUBATOR atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Inkubatoriaus gaubto durelės | Vnt. | Iki 2 vnt. | 41.00 | Inkubatoriaus gaubto durelės Porthole door 6600-1238-500 (čia tik durelės, be visokių lankstų, fiksatorių ir t.t.), / Ohmeda medical/JAV | 82.00 |
| 2 | Temperaturos jutiklis | Vnt. | Iki 2 vnt. | 210.00 | Temperaturos jutiklis Reusable skin temperature probe 2075796-001, / Ohmeda medical/JAV | 420.00 |
| 3 | Šildymo elementas | Vnt. | Iki 2 vnt. | 222.00 | Šildymo elementas Incubator heater and harness assembly 6600-1041-700. / Ohmeda medical/JAV | 444.00 |
| 4 | Inkubatoriaus šildytuvo variklis | Vnt. | Iki 2 vnt. | 540.00 | Inkubatoriaus šildytuvo variklis Fan motor 2086675-001, / Ohmeda medical/JAV | 1080.00 |
| 5 | Svarstyklės | Vnt. | Iki 2 vnt. | 2280.00 | Svarstyklės Giraffe IN-BED Scale EU Gravity Zone 11 M1147633, / Ohmeda medical/JAV | 4560.00 |
| 6 | Inkubatoriaus šildytuvo temperatūros jutiklis | Vnt. | Iki 2 vnt. | 420.00 | Inkubatoriaus šildytuvo temperatūros jutiklis Heat sink sensor 6600-0226-850, / Ohmeda medical/JAV | 840.00 |
|  | Viso 25 dalis |  |  |  |  | 7426.00 |
| 26 dalis | Ligoninėje turimam būklės sekimo monitoriui B650 GE Healthcare atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatūros davikliai naujagimiams | Vnt. | Iki 2 vnt. | 210.00 | Temperatūros davikliai naujagimiams M1024251;/ GE Healthcare Technologies/Suomija | 420.00 |
| 2 | Drėgmės filtrai | Vnt. | Iki 2 vnt. | 115.00 | Drėgmės filtrai M1182629; / GE Healthcare Technologies/Suomija | 230.00 |
| 3 | SpO2 Saturacijos davikliai naujagimiams | Vnt. | Iki 2 vnt. | 550.00 | SpO2 Saturacijos davikliai naujagimiams, 2027259-001; /Masimo/JAV | 1100.00 |
| 4 | AKS žarna | Vnt. | Iki 2 vnt. | 70.00 | AKS žarna, 2058204-003 ; / GE Healthcare Technologies/Suomija | 140.00 |
| 5 | AKS pompa | Vnt. | Iki 2 vnt. | 998.00 | AKS pompa 2031069-007 FRU PDM NBP ASSM W/MFLD HOSE ;/ GE Healthcare Technologies/Suomija | 1996.00 |
| 6 | EKG laidai naujagimiams | Vnt. | Iki 2 vnt. | 245.00 | EKG laidai naujagimiams, 2021141-002 ;/ GE Healthcare Technologies/Suomija | 490.00 |
| 7 | EKG kabeliai naujagimiams | Vnt. | Iki 2 vnt. | 174.00 | EKG kabeliai naujagimiams 2017004-003 ;/ GE Healthcare Technologies/Suomija | 348.00 |
| 8 | EKG davikliai naujagimiams | vnt | Iki 20 vnt. | 355.00 | EKG davikliai naujagimiams, 900690-404 (300 vnt. pakuotėje); / GE Medical Systems Information Technologies GmbH/Vokietija | 355.00 |
|  | Viso 26 dalis |  |  |  |  | 5079.00 |
| 27 dalis | Ligoninėje turimam būklės sekimo monitoriui B850 atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Akumuliatorius | Vnt. | Iki 2 vnt. | 512.00 | Akumuliatorius FRU PDM BATTERY 2031069-003; / GE Healthcare Technologies/Suomija | 1024.00 |
| 2 | Pagrindinė plokštė | Vnt. | Iki 2 vnt. | 5270.00 | Pagrindinė plokštė CPU PCB assembly 2021440-003; / GE Healthcare Technologies/Suomija | 10540.00 |
| 3 | Atminties schema uDom | Vnt. | Iki 2 vnt. | 426.00 | Atminties schema uDom B850 SW V2 UDOM KIT 2067713-019; / GE Healthcare Technologies/Suomija | 852.00 |
| 4 | Manžetės | Vnt. | Iki 2 vnt. | 101.00 | Manžetės, 2059306-004 ASSORTMENT PACK CLASSIC-CUF NEO 3, NEO 4, NEO 5 2T SLIP LEUR, 3 CUFFS/PK / GE Healthcare Technologies/Suomija | 202.00 |
| 5 | Drėgmės filtrai | Vnt. | Iki 2 vnt. | 115.00 | Drėgmės filtrai, M1182629; / GE Healthcare Technologies/Suomija | 230.00 |
| 6 | SpO2 daviklis | Vnt. | Iki 2 vnt. | 550.00 | SpO2 Saturacijos davikliai naujagimiams 2027259-001; /Masimo/JAV | 1100.00 |
| 7 | AKS žarna | Vnt. | Iki 2 vnt. | 70.00 | AKS žarna, 2058204-003; / GE Healthcare Technologies/Suomija | 140.00 |
| 8 | AKS pompa | Vnt. | Iki 2 vnt. | 998.00 | AKS pompa, 2031069-007 FRU PDM NBP ASSM W/MFLD HOSE; / GE Healthcare Technologies/Suomija | 1996.00 |
| 9 | EKG paciento laidai | Vnt. | Iki 2 vnt. | 245.00 | EKG paciento laidai, 2021141-002; / GE Healthcare Technologies /Suomija | 490.00 |
| 10 | EKG kabelis | Vnt. | Iki 2 vnt. | 174.00 | EKG kabelis, 2017004-003; / GE Healthcare Technologies/Suomija | 348.00 |
|  | Viso 27 dalis |  |  |  |  | 16922.00 |
| 28 dalis | Ligoninėje turimam anestezijos aparatui su monitoriumi Avance CS2, B650 atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Deguonies koncentracijos jutiklis | Vnt. | Iki 2 vnt. | 248.00 | Deguonies koncentracijos jutiklis O2 Cell 6050-0004-110; / GE Healthcare Technologies/Suomija | 496.00 |
| 2 | Dumplės | Vnt. | Iki 2 vnt. | 556.00 | Dumplės Bellows 1500-3378-000; / GE Healthcare Technologies/ Suomija | 1112.00 |
| 3 | Srauto jutiklis | Vnt. | Iki 2 vnt. | 204.00 | Srauto jutiklisFlow Sensor 1503-3856-000; / GE Healthcare Technologies/Suomija | 408.00 |
| 4 | Absorberio indas | Vnt. | Iki 2 vnt. | 803.00 | Absorberio indas Multi-Absorber canister, reusable 1407-7004-000; / GE Healthcare Technologies/ Suomija | 1606.00 |
|  | Viso 28 dalis |  |  |  |  | 3622.00 |
| 29 dalis | Ligoninėje turimam vaisiaus monitoriui COROMETRICS“ GE HEALT HCARE ; COROMETRICS 259 CX-A atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Judesių žymeklis | Vnt. | Iki 3 vnt. | 108.00 | Judesių žymeklis, Remote Event Marker 3919BAO; / GE Medical Systems Information Technologies GmbH/Vokietija | 324.00 |
| 2 | TOCO daviklis | Vnt. | Iki 3 vnt | 718.00 | TOCO daviklis TOCO transducer, 2264HAX; / GE Medical Systems Information Technologies GmbH/Vokietija | 2154.00 |
| 3 | US daviklis | Vnt. | Iki 3 vnt | 773.00 | US daviklis US transducer 5700HAX; / GE Medical Systems Information Technologies GmbH/Vokietija | 2319.00 |
| 4 | TOCO daviklio kabelis su jungtimi | Vnt. | Iki 3 vnt | 307.00 | TOCO daviklio kabelis su jungtimi Cable replacement kit 2003662-001; / GE Medical Systems Information Technologies GmbH/Vokietija | 921.00 |
| 5 | US daviklio kabelis su jungtimi | Vnt. | Iki 3 vnt | 339.00 | US daviklio kabelis su jungtimi Cable replacement kit 2003660-001; / GE Medical Systems Information Technologies GmbH/Vokietija | 1017.00 |
| 6 | Spausdintuvo galvutė | Vnt. | Iki 3 vnt | 720.00 | Spausdintuvo galvutė Recorder thermal print head 2025177-056; / GE Medical Systems Information Technologies GmbH/Vokietija | 2160.00 |
| 7 | Diržai daviklių tvirtinimui ilgis ne mažiau 2m. su lipnia juosta. | Vnt. | Iki 10 vnt. | 5.00 | Diržai daviklių tvirtinimui ilgis ne mažiau 2m. su lipnia juosta. Abdominal, Transducer belt 2015919 (Pakuotėje 10 vnt.); / GE Medical Systems Information Technologies GmbH/Vokietija | 50,00 |
|  | Viso 29 dalis |  |  |  |  | 8945,00 |
|  | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus |  |  |  | Atitinka |  |
|  | Visoms siūlomoms prekėms privaloma pateikti: - CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |  |  |  | pateikta |  |