Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 dalis | Ligoninėje turimai hidromasažinei voniai KAPPA, EFIT-VENTIL1XX1 Globe vožtuvas1" | vnt. | Iki 4 vnt. | 163,00 | Voniai KAPPA, EFIT-VENTIL1XX1 BTL, Bulgarija | 652,00 |
| 4 dalis | Ligoninėje sumontuotai deguonies tiekimo sistemai atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Garintuvai (drėkintuvai) deguonies terapijai, max talpa 250ml, DIN standarto jungtimi, vamzdelio jungtis deguonies tiekimui Ø6-9mm, max slėgis 500 kPa, max tinkamo tekėjimo reikšmė 20l/min. | vnt. | Iki 40 vnt. | 126,00 | Garintuvai (drėkintuvai) deguonies terapijai, max talpa 250ml, DIN standarto jungtimi, vamzdelio jungtis deguonies tiekimui Ø6-9mm, max slėgis 500 kPa, max tinkamo tekėjimo reikšmė 20l/min..Flow-meter, Italija | 5040,00 |
| 2 | Greito jungimo rozetės deguoniui su DIN standarto jungtimi | vnt. | Iki 90 vnt | 110,00 | Greito jungimo rozetės deguoniui su DIN standarto jungtimi. Heyer, Vokietija | 9900,00 |
| 3 | Greito jungimo (kištukai) adapteriai deguoniui su DIN standarto jungtimi | vnt. | Iki 90 vnt | 42,00 | Greito jungimo (kištukai) adapteriai deguoniui su DIN standarto jungtimi. Heyer, Vokietija | 3780,00 |
| 4 | Deguonies drėkintuvo buteliukas iki 250ml. su dangteliu | vnt. | Iki 20 vnt | 65,00 | Deguonies drėkintuvo buteliukas iki 250ml. su dangteliu. Flow-meter, Italija | 1300,00 |
|  | Viso 4 dalis |  |  |  |  | 20020,00 |
| 5 dalis | Ligoninėje sumontuotai suspausto oro tiekimo sistemai atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 6 | Greito jungimo rozetės suspaustam orui su DIN standarto jungtimi | vnt. | Iki 90 vnt | 110,00 | Greito jungimo rozetės suspaustam orui su DIN standarto jungtimi. . Heyer, Vokietija | 9900 |
| 7 | Greito jungimo (kištukai) adapteriai suspaustam orui su DIN standarto jungtimi | vnt. | Iki 90 vnt | 42,00 | Greito jungimo (kištukai) adapteriai suspaustam orui su DIN standarto jungtimi. Heyer, Vokietija | 3780 |
|  | Viso 5 dalis |  |  |  |  | 13680,00 |
| 6 dalis | Ligoninėje sumontuotai anestezijos dujų šalinimo sistemai atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Greito jungimo (kištukai) adapteriai anestezijos dujų šalinimo AGSS standarto jungtimi | vnt. | Iki 10 vnt | 55,00 | Greito jungimo (kištukai) adapteriai anestezijos dujų šalinimo AGSS standarto jungtimi, Heyer, Vokietija | 550,00 |
| 9 dalis | Medicininė ligoninėje turima suspausto oro stotis „Novair 2220“ 668, 669 atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Suspausto oro pirminio filtro elementai FC 604 | vnt. | Iki 3 vnt. | 155,00 | Suspausto oro pirminio filtro elementai FC. NOVAIR, Prancūzija | 465,00 |
| 2 | Suspausto oro mikro filtro elementai Fc 605 | vnt. | Iki 6 vnt. | 170,00 | Suspausto oro mikro filtro elementai Fc 605. NOVAIR, Prancūzija | 1020,00 |
| 3 | Aktyvuotos anglies suspausto oro filtro elementai FC 606 | vnt. | iki 6 vnt. | 460,00 | Aktyvuotos anglies suspausto oro filtro elementai FC 606. NOVAIR, Prancūzija | 2760,00 |
| 4 | Grubaus valymo suspausto oro filtro elementai FC 601 | vnt. | Iki 6 vnt. | 150,00 | Grubaus valymo suspausto oro filtro elementai FC 601. NOVAIR, Prancūzija | 900,00 |
| 5 | Alyva: PAD FLUID 48AIR COOLAND FLUID arba analogiška | l | Iki 10 l | 16,50 | Alyva: PAD FLUID 48AIR COOLAND FLUID. Shell, JAV | 165,00 |
| 6 | Alyva „Shell Corena D46“ arba analogiška | l | Iki 10 l | 16,50 | Alyva „Shell Corena D46. Shell, JAV | 165,00 |
| 7 | Alyva „Shell Corena P100 arba analogiška | l | Iki 10 l | 16,50 | Alyva „Shell Corena P100. Shell, JAV | 165,00 |
| 8 | Kompresorių tepalo filtrai MF001012 | vnt. | Iki 4 vnt. | 125,00 | Kompresorių tepalo filtrai MF001012. NOVAIR, Prancūzija | 500,00 |
| 9 | Kompresorių tepalo filtrai MF001007 | vnt | Iki 4 vnt. | 87,00 | Kompresorių tepalo filtrai MF001007. NOVAIR, Prancūzija | 348,00 |
| 10 | Kompresorių oro įsiurbimo filtrai | vnt. | Iki 10 vnt. | 70,00 | Kompresorių oro įsiurbimo filtrai. NOVAIR, Prancuzija | 700,00 |
|  | Viso 9 dalis |  |  |  |  | 7188,00 |
| 11 dalis | Medicininė ligoninėje turima vakuuminė stotis „Novair Medical TRT 65/500“ atsarginės dalys Siurblių numeriai 17352; 17353; 17943 |  |  |  |  |  |
| 1 | Alyva „Shell – Comptella S68 arba analogiška | l | Iki 6 l | 15,00 | Alyva „Shell – Comptella S68. Shell, JAV | 90,00 |
| 2 | Alyva „Shell Corena V100 arba analogiška | l | Iki 6 l | 15,00 | Alyva „Shell Corena V100. Shell, JAV | 90,00 |
| 3 | Alyva „Mobil – DTE26 arba analogiška | l | Iki 6 l | 15,00 | Alyva „Mobil – DTE26. Shell, JAV | 90,00 |
| 4 | Baktericidinio filtro elementai ligoninėje turimiems vakuumo siurbliams, skersmuo 60 mm, L 250 mm. „A20“ | vnt. | Iki 10 vnt. | 250,00 | Baktericidinio filtro elementai ligoninėje turimiems vakuumo siurbliams, skersmuo 60 mm, L 250 mm. „A20“. NOVAIR, Prancuzija | 2500,00 |
|  | Viso 11 dalis |  |  |  |  | 2770,00 |
| 12 dalis | Ligoninėje turimiems BUSCH TYP.RC 0100E502;RC0100E503. vakuumo siurbliams atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Baktericidinio filtro elementai:S-Filter 130 Typ:G41525;130m3/h,Pa max:250,min. 99,97 o/o: išorės skersmuo 175 mm, vidaus skersmuo 110 mm, L 175 mm. | vnt. | iki 2 vnt. | 265,00 | BUSCH filtro elementai:S-Filter, JAV | 530,00 |
| 2 | Ligoninėje turimų vakuumo siurblių BUCH R5RA-RC 0063-0100E tepalo filtrai | vnt | Iki 4 vnt | 230,00 | BUSCH tepalo filtras, JAV | 920,00 |
|  | Viso 12 dalis |  |  |  |  | 1450,00 |
| 17 dalis | Ligoninėms turimiems narkozės aparatams Drager „Fabius GS“ atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Deguonies daviklis (OEM) | vnt. | Iki 2 vnt. | 135,00 | Deguonies daviklis E-02, SONMEDICA, Ispanija | 270,00 |
| 24 dalis | Ligoninėje turimiems elektrokardiografams atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
|  | Ligoninėje turimam elektrokardiografui ESAOTE P80 |  |  |  |  |  |
| 1 | Akumuliatorius | vnt | Iki 10 vnt | 59,55 | Akumuliatorius 12 V 2,2Ah | 595,50 |
| 2 | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai | Kompl. | Iki 10 kompl. | 85,00 | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai.Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 850,00 |
| 3 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui | vnt. | Iki 24 vnt. | 125,00 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui. Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 3000 |
| 4 | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl. | vnt. | Iki 60 vnt. | 2,69 | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl. OC Ceracarta, Italija | 161,40 |
| 6 | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm | vnt. | Iki 100 vnt. | 2,85 | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24m. OC Ceracarta, Italija | 285,00 |
| 7 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas | vnt. | Iki 2 vnt. | 85,00 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui. OC Ceracarta, Italija | 170,00 |
|  | Ligoninėje turimam elektrokardiografui ESAOTE P80 SIX |  |  |  |  |  |
| 8 | Popieriaus laikiklis | Vnt. | Iki 6 vnt | 280,00 | Popieriaus laikiklis, Esaote Italia | 1680,00 |
| 9 | Popieriaus mechanizmo laikiklis su dangteliu | Vnt. | Iki 6 vnt | 382,00 | Popieriaus mechanizmo laikiklis su dangteliu, Esaote Italia | 2292,00 |
| 10 | Akumuliatorius | vnt | Iki 5 vnt | 63,00 | Akumuliatorius 12 V 2,2Ah, VLAD Prancūzija | 315,00 |
| 11 | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai | Kompl. | Iki 10 kompl. | 92,00 | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai .Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 920,00 |
| 12 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui | vnt. | Iki 24 vnt. | 136,00 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 3264,00 |
| 13 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams Esaote , 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui | vnt. | Iki 24 vnt. | 142,00 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams Esaote , 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui. Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 3408,00 |
| 14 | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl. | vnt. | Iki 60 vnt. | 2,98 | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl Ceracarta, Italija | 178,80 |
| 15 | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm | vnt. | Iki 100 vnt. | 2,92 | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm Ceracarta, Italija | 292,00 |
| 16 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas | vnt. | Iki 2 vnt. | 92,00 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 184,00 |
|  | Ligoninėje turimam elektrokardiografui ESAOTE P80 POWER |  |  |  |  |  |
| 17 | Popieriaus laikiklis | Vnt. | Iki 6 vnt | 280,00 | Popieriaus laikiklis, Esaote Italia | 1680,00 |
| 18 | Popieriaus mechanizmo laikiklis su dangteliu | Vnt. | Iki 6 vnt | 398,00 | Popieriaus mechanizmo laikiklis su dangteliu, Esaote Italia | 2388,00 |
| 19 | Akumuliatorius | vnt | Iki 5 vnt | 72,00 | Akumuliatorius 12 V 2,2Ah VLAD Prancūzija | 360,00 |
| 20 | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai | Vnt. | Iki 10 vnt. | 92,00 | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 920,00 |
| 21 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui | vnt. | Iki 24 vnt. | 136,00 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 3264,00 |
| 22 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams Esaote , 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui | vnt. | Iki 24 vnt. | 142,00 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams Esaote , 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 3408,00 |
| 23 | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl. | vnt. | Iki 60 vnt. | 2,98 | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl. Ceracarta, Italija | 178,80 |
| 24 | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm | vnt. | Iki 100 vnt. | 2,92 | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm Ceracarta, Italija | 292,00 |
| 25 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas | vnt. | Iki 2 vnt. | 92,00 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 184,00 |
|  | Ligoninėje turimo elektrokardiografo P-80 Six/Power |  |  |  |  |  |
| 26 | Popieriaus laikiklis | Vnt. | Iki 6 vnt | 280,00 | Popieriaus laikiklis, Esaote Italia | 1680,00 |
| 27 | Popieriaus mechanizmo laikiklis su dangteliu | vnt | Iki 6 vnt | 398,00 | Popieriaus mechanizmo laikiklis su dangteliu, Esaote Italia | 2388,00 |
| 28 | Akumuliatorius | vnt | Iki 5 vnt | 92,00 | Akumuliatorius 12 V 2,2Ah VLAD Prancūzija | 460,00 |
| 29 | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai | kompl | Iki 10 kompl | 136,00 | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 1360,00 |
| 30 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui | vnt. | Iki 24 vnt. | 142,00 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 3408,00 |
| 31 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams Esaote , 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui | vnt. | Iki 24 vnt. | 92,00 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams Esaote , 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 2208,00 |
| 32 | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl. | vnt. | Iki 60 vnt. | 2,98 | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl. Ceracarta, Italija | 178,80 |
| 33 | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm | vnt. | Iki 100 vnt. | 2,92 | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm Ceracarta, Italija | 292,00 |
| 34 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas | vnt. | Iki 2 vnt. | 92,00 | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 184,00 |
|  | Viso 24 dalis |  |  |  |  | 42699,30 |
| 25 dalis | LIGONINĖJE TURIMI PACIENTO BŪKLĖS SEKIMO MONITORIAI, ATSARGINĖS DALYS |  |  |  |  |  |
|  | „Philips V26C“, „Agilent V26C“, „Viridia“ |  |  |  |  |  |
| 1 | EKG kabelis adapteris 3-jų gyslų | vnt. | Iki 3 vnt. | 70,00 | EKG kabelis adapteris 3-jų gyslų Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 210 |
| 2 | EKG kabelis adapteris 5-ių gyslų | vnt. | Iki 3 vnt. | 75,00 | EKG kabelis adapteris 5-ių gyslų Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 225 |
| 3 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų | Vnt | Iki 3 vnt. | 80,00 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 240 |
| 4 | Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų | vnt | Iki 3 vnt. | 85,00 | Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 255 |
| 5 | CO2 daviklis M1460A | vnt. | Iki 3 vnt. | 1550,00 | CO2 daviklis M1460A, Philips Olandija | 4650 |
| 6 | SpO2 davikliai | vnt. | Iki 6 vnt. | 60,00 | SpO2 davikliai Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 360 |
| 7 | Temperatūros daviklis | vnt | Iki 10 vnt | 55,00 | Temperatūros daviklis Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 550 |
| 8 | SpO2 kabelis adapteris | vnt. | Iki 6 vnt. | 70,00 | SpO2 kabelis adapteris Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 420 |
|  | „Philips MP20 - MP50“ |  |  |  |  |  |
| 9 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų | vnt. | Iki 10 vnt. | 70,00 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 700 |
| 10 | Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų | vnt. | Iki 10 vnt. | 75,00 | Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 750 |
| 11 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų | vnt. | Iki 10 vnt. | 75,00 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 750 |
| 12 | EKG kabelis adapteris 5-ių gyslų | vnt. | Iki 10 vnt. | 80,00 | EKG kabelis adapteris 5-ių gyslų Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 800 |
| 13 | SpO2 davikliai su prailgintu kabeliu 3m., plastmasiniai | vnt. | Iki 20 vnt. | 85,00 | SpO2 davikliai su prailgintu kabeliu 3m., plastmasiniai Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 1700 |
| 14 | CO2 daviklis M2501A | vnt. | Iki 2 vnt. | 4250,00 | CO2 daviklis M2501A Philips Olandija | 8500 |
| 15 | Temperatūros daviklis | vnt | Iki 10 vnt | 55,00 | Temperatūros daviklis Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 550 |
| 16 | CO2 daviklio adapteris | vnt. | Iki 2 vnt. | 480,00 | CO2 daviklio adapteris Philips Olandija | 960 |
| 17 | Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai 26-35cm | vnt. | Iki 20 vnt. | 15,00 | Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai 26-35cm Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 300 |
| 18 | Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai 35-42 cm | vnt. | Iki 40 vnt. | 17,00 | Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai 35-42 cm Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 680 |
| 19 | Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai 42-50 cm | vnt. | Iki 20 vnt. | 19,00 | Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai 42-50 cm Medical kabeles S.L.Malaga, Ispanija | 380 |
|  | Viso 25 dalis |  |  |  |  | 22980,00 |
| 26 dalis | BeneView T5 (Mindray) atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | SpO2 davikliai | vnt. | Iki 4 vnt. | 60,00 | SpO2 davikliai Medical kabeles S.L.Malaga, | 240 |
| 2 | SpO2 kabelis adapteris | vnt. | Iki 4 vnt. | 65,00 | SpO2 kabelis adapteris Medical kabeles S.L.Malaga, | 260 |
| 3 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų | vnt. | Iki 4 vnt. | 55,00 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų Medical kabeles S.L.Malaga, | 220 |
| 4 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų | vnt. | Iki 4 vnt. | 60,00 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų Medical kabeles S.L.Malaga, | 240,00 |
| 5 | Vienkartiniai invazinio kraujospūdžio davikliai | vnt. | Iki 4 vnt. | 98,00 | Vienkartiniai invazinio kraujospūdžio davikliai Mindray Kinija | 392 |
|  | Viso 26 dalis |  |  |  |  | 1352,00 |
| 27 dalis | Būklės sekimo monitoriams iMEC 15 Mindry |  |  |  |  |  |
| 1 | Trijų elektrodų EKG kabelis | vnt. | Iki 4 vnt. | 55,00 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų Medical kabeles S.L.Malaga, | 220,00 |
| 2 | SpO2 davikliai | vnt. | Iki 6 vnt. | 60,00 | SpO2 davikliai Medical kabeles S.L.Malaga, | 360,00 |
| 3 | Neinvazinio AKS matavimo kabelis | vnt. | Iki 4 vnt. | 365,00 | Neinvazinio AKS matavimo kabelis, Mindray Kinija | 1460,00 |
| 4 | Odos temperatūros davikliai | vnt. | Iki 4 vnt. | 55,00 | Odos temperatūros davikliai,Medical kabeles S.L.Malaga | 220,00 |
| 5 | perstemplinės temperatūros daviklis | vnt. | Iki 4 vnt. | 75,00 | perstemplinės temperatūros daviklis, Medical kabeles S.L.Malaga | 300,00 |
| 6 | Manžetės AKS matavimui (vidutinio ir didelio dydžio) | vnt. | Iki 6 vnt. | 70,00 | Manžetės AKS matavimui (vidutinio ir didelio dydžio) Mindray Kinija | 420,00 |
|  | Viso 27 dalis |  |  |  |  | 2980,00 |
| 28 dalis | „SpaceLabs“ atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | SpO2 davikliai | vnt. | Iki 7 vnt. | 70,00 | SpO2 davikliai Medical kabeles S.L.Malaga | 490 |
| 2 | SpO2 kabelis adapteris | vnt. | Iki 7 vnt. | 75,00 | SpO2 kabelis adapteris Medical kabeles S.L.Malaga | 525 |
| 3 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų | vnt. | Iki 2 vnt. | 80,00 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų Medical kabeles S.L.Malaga | 160 |
| 4 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų | vnt. | Iki 2 vnt. | 85,00 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų Medical kabeles S.L.Malaga | 170 |
|  | Viso 28 dalis |  |  |  |  | 1345,00 |
| 29 dalis | Advisor atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | SpO2 davikliai | vnt. | Iki 4 vnt. | 60,00 | SpO2 davikliai Medical kabeles S.L.Malaga | 240 |
| 2 | SpO2 kabelis adapteris | vnt. | Iki 4 vnt. | 65,00 | SpO2 kabelis adapteris Medical kabeles S.L.Malaga | 260 |
| 3 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų | vnt. | Iki 2 vnt. | 55,00 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų Medical kabeles S.L.Malaga | 110 |
| 4 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų | vnt. | Iki 2 vnt. | 60,00 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų Medical kabeles S.L.Malaga | 120 |
| 5 | Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų | vnt. | 1 vnt. | 60,00 | Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų Medical kabeles S.L.Malaga | 60 |
| 6 | Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų | vnt. | 1 vnt. | 65,00 | Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų Medical kabeles S.L.Malaga | 65 |
|  | Viso 29 dalis |  |  |  |  | 855,00 |
| 30 dalis | Diascope G2 atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | SpO2 davikliai | vnt. | Iki 3 vnt. | 60,00 | SpO2 davikliai Medical kabeles S.L.Malaga | 180 |
| 2 | SpO2 kabelis adapteris | vnt. | Iki 3 vnt. | 65,00 | SpO2 kabelis adapteris Medical kabeles S.L.Malaga | 195 |
| 3 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų | vnt. | Iki 2 vnt. | 55,00 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų Medical kabeles S.L.Malaga | 110 |
| 4 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų | vnt. | Iki 2 vnt. | 60,00 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų Medical kabeles S.L.Malaga | 120 |
|  | Viso 30 dalis |  |  |  |  | 605,00 |
| 31 dalis | Ligoninėje turimi kūdikio būklės sekimo monitoriui „Cas 740“ atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Kabelis adapteris SpO2 davikliui MASIMO technologijos 4C028;4M024 | vnt. | Iki 5 vnt. | 85,00 | Kabelis adapteris SpO2 davikliui MASIMO technologijos 4C028;4M024Medical kabeles S.L.Malaga | 425 |
| 2 | Ligoninėje turimas būklės sekimo monitorius „Philips“ M3046AM3“ SpO2 kabelis adapteris. | vnt. | Iki 5 vnt. | 65,00 | M3046AM3“ SpO2 kabelis adapteris. Medical kabeles S.L.Malaga | 325 |
| 3 | Ligoninėje turimas būklės sekimo monitorius „Philips“ M3046AM3“ SpO2 daviklis. | vnt. | Iki 5 vnt. | 60,00 | M3046AM3“ SpO2 daviklis Medical kabeles S.L.Malaga | 300 |
| 4 | Ligoninėje turimas būklės sekimo monitorius „Philips“ V26C SpO2 daviklis kūdikiams. | vnt. | Iki 5 vnt. | 70,00 | V26C SpO2 daviklis kūdikiams. Medical kabeles S.L.Malaga | 350 |
| 5 | Ligoninėje turimas stalas kūdikių reanimacijai „Surveillance“ SpO2 daviklis. | vnt. | Iki 3 vnt. | 90,00 | SpO2 daviklis. Medical kabeles S.L.Malaga | 270 |
| 6 | Temperatūros daviklis | vnt | Iki 3 vnt | 30,00 | Temperatūros daviklis Medical kabeles S.L.Malaga | 90 |
| 7 | Ligoninėje turima būklės sekimo sistema „Philips“ mod: ASM1943AL SpO2 kabelis adapteris | vnt. | Iki 4 vnt. | 65,00 | ASM1943AL SpO2 kabelis adapteris Medical kabeles S.L.Malaga | 260 |
| 8 | Ligoninėje turima būklės sekimo sistema „Philips“ mod: ASM1943AL SpO2 daviklis | vnt. | Iki 4 vnt. | 60,00 | ASM1943AL SpO2 daviklis Medical kabeles S.L.Malaga | 240 |
|  | Viso 31 dalis |  |  |  |  | 2260,00 |
|  | Viso 48 dalis |  |  |  |  |  |
| 49 dalis | Ligoninėje turimam portatyviniam echoskopui (ultragarsinei sistemai) SONO SITE MICRO MAX atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Maitinimo akumuliatorius | vnt. | Iki 2 vnt. | 585,00 | Sonosite Titan, Kinija | 1170,00 |