[image: image1.jpg]


Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta 
ul. Dworska 25

38-430 Miejsce Piastowe 

Tel. 13 435 06 45

mobil 695 768 360

mail: biurokinesis@kinesis.com.pl 

Kineziterapijos stalas SR-EB
[image: image6.jpg]CillednD

PRODUCENT SPRZETU DO FIZJOTERAPII




[image: image2.jpg]



CHARAKTERISTIKOS IR SAVYBĖS:

 - ypač platus paviršius

- dviejų dalių, paviršius atsparus dezinfekcijai
- neslystantis gumos kojų reguliavimas, leidžiantis išlyginti stalą

- elektrinis aukščio reguliavimas
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS: 
• Matmenys (ilgis x plotis): (200 x 120) cm
• Reguliuojamas aukštis (nuo 50 iki 100 cm)

• Maksimali apkrova 200 kg

• Galvos atramos pakėlimas (nuo 0 ° iki 85 °)

• Elektrinis kėlimas su nuotolinio valdymo pultu

• Kojinis pultas stalo aukščio valdymui
• Svoris 100 kg

• Atsparumas drėgmei IP21

• Dezinfekcijai atsparūs stalo paviršiai

• 36 mėnesių garantija

• CE sertifikatas

• Galvos atramos ilgis 80 cm
                                              [image: image3.jpg]





Galvos atrama                                                                              Ratukų sistema
[image: image4.jpg]Vo6
vi2

Vo5

Vil

Vo4

V10

Vo3

vo2
vog

Vo1
Vo7





Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta                                                                                                                                                          tel 13/43-506-45








        mail: biurokinesis@kinesis.com.pl
ul. Penara 23                                                                                                          

                                 www.kinesis.com.pl                                      
38-440 Iwonicz Zdrój                                                                                                                                  

NIP: 684-107-94-34  REGON:370192926   

      


Bank: PBS  10 8642 1041 2006 4006 9177 0002                                                
Strona 2 z 2
Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta                                                                                                                                                          tel 13/43-506-45








       mail: biurokinesis@kinesis.com.pl
ul. Penara 23                                                                                                          



www.kinesis.com.pl                                      
38-440 Iwonicz Zdrój                                                                                                                                  

NIP: 684-107-94-34  REGON:370192926




Bank: PBS  10 8642 1041 2006 4006 9177 0002                                                                      


[image: image5.jpg]


