Kineziterapijos stalas SR-EB

CHARAKTERISTIKOS IR SAVYBĖS:

- ypač platus paviršius

- dviejų dalių, paviršius atsparus dezinfekcijai

- neslystantis gumos kojų reguliavimas, leidžiantis išlyginti stalą

- elektrinis aukščio reguliavimas

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

• Matmenys (ilgis x plotis): (200 x 120) cm

• Reguliuojamas aukštis (nuo 50 iki 100 cm)

• Maksimali apkrova 200 kg

• Galvos atramos pakėlimas (nuo 0 ° iki 85 °)

• Elektrinis kėlimas su nuotolinio valdymo pultu

• Kojinis pultas stalo aukščio valdymui

• Svoris 100 kg

• Atsparumas drėgmei IP21

• Dezinfekcijai atsparūs stalo paviršiai

• 36 mėnesių garantija

• CE sertifikatas

• Galvos atramos ilgis 80 cm

Galvos atrama                                                                              Ratukų sistema