[image: image1.jpg]


Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta 
ul. Dworska 25

38-430 Miejsce Piastowe 

Tel. 13 435 06 45

mobil 695 768 360

mail: biurokinesis@kinesis.com.pl 

Kineziterapijos kušetė PROFI 2 plus
[image: image3.jpg]CillednD

PRODUCENT SPRZETU DO FIZJOTERAPII





 Stalas PROFI 2 Plus naudojamas grožio salonuose, masažo ir fizioterapijos biuruose, ligoninėse. Jis pasižymi sustiprinta plieno konstrukcija, padengta milteliniais dažais Galvos dalis bus su išpjova veidui, o jos pavirimo kampas reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba. "PROFI 2 Plus", dėl savo solidaus dizaino ir sustiprinto rėmo, neabejotinai atitiks kiekvieno fizioterapeuto reikalavimams. Stiprus rėmas ir galingas elektros variklis gali kelti pacientus sveriančius virš 200 kg. "V-line" apdaila su "Easy Clean" sistema ir padidintu atsparumu dilimui yra standartinis "PROFI 2 Plus" išpildymas. Įrengimo aukštis reguliuojamas rankinio pultelio pagalba.
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS: 
• Matmenys (ilgis x plotis): (200 x 70) cm.
• Reguliuojamas aukštis (nuo 47 iki 93 cm).
• Su kiauryme veidui ir pagalvėle.
• Maksimali apkrova 200 kg.
• Galvos dallies ilgis 80 cm.
• Galvos dalies pakėlimas (nuo 0° iki +85°)
• Elektrinis aukščio reguliavimas nuotolinio valdymo pultelio pagalba.
•  Nuleidžiami 4 ratukai stalo perstūmimui.
• Popieriaus rulono laikiklis.
• Svoris 80 kg.
• Atsparumas drėgmei IP21.
• Dezinfekcijai atsparūs stalo paviršiai.
• 36 mėnesių garantija.
• CE sertifikatas.
                                              

Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta                                                                                                                                                          tel 13/43-506-45








        mail: biurokinesis@kinesis.com.pl
ul. Penara 23                                                                                                          

                                 www.kinesis.com.pl                                      
38-440 Iwonicz Zdrój                                                                                                                                  

NIP: 684-107-94-34  REGON:370192926   

      


Bank: PBS  10 8642 1041 2006 4006 9177 0002                                                
Strona 2 z 2
Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta                                                                                                                                                          tel 13/43-506-45








       mail: biurokinesis@kinesis.com.pl
ul. Penara 23                                                                                                          



www.kinesis.com.pl                                      
38-440 Iwonicz Zdrój                                                                                                                                  

NIP: 684-107-94-34  REGON:370192926




Bank: PBS  10 8642 1041 2006 4006 9177 0002                                                                      


[image: image2.jpg]Vo6
vi2

Vo5

Vil

Vo4

V10

Vo3

vo2
vog

Vo1
Vo7




