Kineziterapijos kušetė PROFI 2 plus

Stalas PROFI 2 Plus naudojamas grožio salonuose, masažo ir fizioterapijos biuruose, ligoninėse. Jis pasižymi sustiprinta plieno konstrukcija, padengta milteliniais dažais Galvos dalis bus su išpjova veidui, o jos pavirimo kampas reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba. "PROFI 2 Plus", dėl savo solidaus dizaino ir sustiprinto rėmo, neabejotinai atitiks kiekvieno fizioterapeuto reikalavimams. Stiprus rėmas ir galingas elektros variklis gali kelti pacientus sveriančius virš 200 kg. "V-line" apdaila su "Easy Clean" sistema ir padidintu atsparumu dilimui yra standartinis "PROFI 2 Plus" išpildymas. Įrengimo aukštis reguliuojamas rankinio pultelio pagalba.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

• Matmenys (ilgis x plotis): (200 x 70) cm.

• Reguliuojamas aukštis (nuo 47 iki 93 cm).

• Su kiauryme veidui ir pagalvėle.

• Maksimali apkrova 200 kg.

• Galvos dallies ilgis 80 cm.

• Galvos dalies pakėlimas (nuo 0° iki +85°)

• Elektrinis aukščio reguliavimas nuotolinio valdymo pultelio pagalba.

•  Nuleidžiami 4 ratukai stalo perstūmimui.

• Popieriaus rulono laikiklis.

• Svoris 80 kg.

• Atsparumas drėgmei IP21.

• Dezinfekcijai atsparūs stalo paviršiai.

• 36 mėnesių garantija.

• CE sertifikatas.