LYGIAGRETĖS

Lygiagretės eisenos lavinimui sudarytos iš dviejų rūšių medienos ir metalinių turėklų nudažytų milteliniais dažais. Jos skirtos reabilitacijai po apatinių galūnių sužalojimų ir po ilgalaikio paciento imobilizavimo.

TECHNINIAI DUOMENYS:

- ilgis: 300 cm;

- plotis: 75 cm,

- turėklų aukščio reguliavimas: 65-100 cm,

- turėklų pločio reguliavimas: 40-95 cm;

kliūtčių aukščio reguliavimas:

1: 85 mm;

2: 125 mm;

3: 165 mm;

4: 205 mm;

5: 245 mm;

- 36 mėnesių garantija;

- CE sertifikatas