[image: image1.emf]
Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta 
ul.. Dworska 25

38-430 Miejsce Piastowe 

Tel. 13 435 06 45

mobil 695 768 360

mail: biurokinesis@kinesis.com.pl 

                                 MOKOMIEJI LAIPTAI   

[image: image2.jpg]CillednD

PRODUCENT SPRZETU DO FIZJOTERAPII





 Pirmos laiptų sekcijos laiptų skaičius 5,

  Pirmos laiptų sekcijos laiptų aukštis 13 cm,

 Pirmos laiptų sekcijos laiptų gylis 30 cm;

 Pirmos laiptų sekcijos laiptų plotis 65 cm,

  Antros laiptų sekcijos laiptų skaičius 3,

 Antros laiptų sekcijos laiptų aukštis 21,6 cm,

  Antros laiptų sekcijos laiptų gylis 30 cm,

 Antros laiptų sekcijos laiptų plotis 65 cm,

 Platformos tarp laiptų sekcijų ilgis x plotis 65 x 65 cm;

 Platformos tarp laiptų sekcijų aukštis 60 cm,

 Reguliuojamas turėklų aukštis 63 - 103 cm

 Garantija 36 mėnesiai
 CE sertifikatas
Strona 1 z 1
Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta                                                                                                                                                          tel 13/43-506-45

ul. Penara 23                                                                                                                                                                           faks 13/42-500-22

38-440 Iwonicz Zdrój                                                                                                                                  mail: biurokinesis@kinesis.com.pl
www.kinesis.com.pl
Bank: PBS  10 8642 1041 2006 4006 9177 0002                                                                      NIP: 684-107-94-34  REGON:370192926

