MOKOMIEJI LAIPTAI

 Pirmos laiptų sekcijos laiptų skaičius 5,

  Pirmos laiptų sekcijos laiptų aukštis 13 cm,

 Pirmos laiptų sekcijos laiptų gylis 30 cm;

 Pirmos laiptų sekcijos laiptų plotis 65 cm,

  Antros laiptų sekcijos laiptų skaičius 3,

 Antros laiptų sekcijos laiptų aukštis 21,6 cm,

  Antros laiptų sekcijos laiptų gylis 30 cm,

 Antros laiptų sekcijos laiptų plotis 65 cm,

 Platformos tarp laiptų sekcijų ilgis x plotis 65 x 65 cm;

 Platformos tarp laiptų sekcijų aukštis 60 cm,

 Reguliuojamas turėklų aukštis 63 - 103 cm

 Garantija 36 mėnesiai

 CE sertifikatas