1 SPS priedas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

PASTABA. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visoms pirkimo dalims turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantinis laikotarpis.

2. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus ir/ar atitikties deklaracijas privaloma pateikti su konkurso medžiaga. Taip pat popierinį variantą teikiant prekes.

3. Teikiant prekes privaloma pateikti prietaiso naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis.

4. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga.

5. Galimas laimėtojas, perkančiajai organizacijai paprašius, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę gaminti ir/ar parduoti siūlomą įrangą arba dokumentus, įrodančius, kad yra sudaręs sutartį (-is) su tokias teises turinčia įmone.

6. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą. Šis reikalavimas netaikomas: 2 (Darbinė kineziterapijos sistema), 3 (Kineziterapijos kušetė su elektriniu valdymu), 4 (Lygiagretės) ir 5 (Mokomieji laiptai) pirkimo dalims“.

7. Galimas laimėtojas, perkančiajai organizacijai paprašius, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę siūlomą įrangą montuoti, remontuoti, atlikti techninį aptarnavimą arba dokumentus, įrodančius, kad yra sudaręs sutartį (-is) su tokias teises turinčia įmone.

8. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

# 3 pirkimo dalis. Kineziterapijos kušetė su elektriniu valdymu (3 vnt.,

# t. y.: 1 vnt. - prekei Nr. 3.1, 1 vnt.-  prekei Nr. 3.2 ir 1 vnt. - prekei Nr. 3.3)

3.1 Kineziterapijos kušetė (I) (1vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dviejų dalių terapijos kušetė | Būtina | Dviejų dalių terapijos kušetė SR-EB |
| 2. | Matmenys (ilgis x plotis): | (205 x 120) cm ± 5 cm | 200 x 120 |
| 3. | Reguliuojamas aukštis | (Nuo 45 iki 95) cm ± 5 cm | Nuo 50 iki 100 cm |
| 4. | Kėlimo pajėgumas | Ne mažiau 200 kg | 200 kg |
| 5. | Atlenkiamos dalies ilgis | 85 cm ± 5 cm | 80 cm |
| 6. | Atlenkiamos dalies pakėlimas | (Nuo 0° iki 90°) ± 5° | Nuo 0° iki 85° |
| 7. | Pakėlimo mechanizmas | Elektrinis | Elektrinis |
| 8. | Nuleidžiami 4 ratukai stalo perstūmimui | Būtina | Nuleidžiami 4 ratukai stalo perstūmimui |
| 9. | Kojinis pultas stalo aukščio valdymui | Būtina | Kojinis pultas stalo aukščio valdymui |
| 10. | Rankinis pultas stalo aukščio valdymui | Būtina | Rankinis pultas stalo aukščio valdymui |
| 11. | Kušetės svoris | Ne daugiau 120 kg | 100 kg |
| 12. | Atsparumas drėgmei | Ne blogiau IP21 | IP 21 |
| 13. | Kušetės paviršiai atsparūs dezinfekcijai | Būtina | Kušetės paviršiai atsparūs dezinfekcijai |
| 14. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn. |
| 15. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pridedamas CE sertifikatas |

3.2 Kineziterapijos kušetė (II) (1vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dviejų dalių terapijos kušetė | Būtina | Dviejų dalių terapijos kušetė PROFI 2 Plus |
| 2. | Matmenys (ilgis x plotis): | (205 x 70) cm ± 5 cm | 200 x 70 cm |
| 3. | Reguliuojamas aukštis | (Nuo 45 iki 95) cm ± 5 cm | Nuo 47 iki 93 cm |
| 4. | Kiaurymė veidui su pagalvėle | Būtina | Su kiaurymė veidui ir pagalvėle |
| 5. | Kėlimo pajėgumas | Ne mažiau 200 kg | 200 kg |
| 6. | Atlenkiamos dalies ilgis | 85 cm ± 5 cm | 80 cm |
| 7. | Atlenkiamos dalies pakėlimas | (Nuo 0° iki 90°) ± 5° | Nuo 0° iki 85° |
| 8. | Pakėlimo mechanizmas | Elektrinis | Elektrinis |
| 9. | Nuleidžiami 4 ratukai stalo perstūmimui | Būtina | Nuleidžiami 4 ratukai stalo perstūmimui |
| 10. | Laikiklis popieriaus rulonui | Būtina | Su laikikliu popieriaus rulonui |
| 11. | Kušetės svoris | Ne daugiau 80 kg | 80 kg |
| 12. | Atsparumas drėgmei | Ne blogiau IP21 | IP 21 |
| 13. | Kušetės paviršiai atsparūs dezinfekcijai | Būtina | Kušetės paviršiai atsparūs dezinfekcijai |
| 14. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn. |
| 15. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pridedamas CE sertifikatas |

3.3 Kineziterapijos kušetė (III) (1vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trijų dalių terapijos kušetė | Būtina | Trijų dalių terapijos kušetė PROFI 3 Plus |
| 2. | Matmenys (ilgis x plotis): | (205 x 70) cm ± 5 cm | 200 x 70 cm |
| 3. | Reguliuojamas aukštis | (Nuo 45 iki 95) cm ±5 cm | Nuo 47 iki 93 cm |
| 4. | Kiaurymė veidui su pagalvėle | Būtina | Su kiaurymė veidui ir pagalvėle |
| 5. | Kėlimo pajėgumas | Ne mažiau 200 kg | 200 kg |
| 6. | Galvos dalies ilgis | 45 cm ± 5 cm | 45 cm |
| 7. | Galvos dalies pakėlimas | 30° ± 5° | Nuo 45° |
| 8. | Galvos dalies nuleidimas | -75° ± 5° | Iki - 75° |
| 9. | Kojų dalies ilgis | 100 cm ± 5 cm | 100 cm |
| 10. | Kojų dalies pakėlimas | 75° ± 5° | 75° |
| 11. | Galvos ir kojų dalys su dujinėmis spyruoklėmis | Būtina | Galvos ir kojų dalys su dujinėmis spyruoklėmis |
| 12. | Vidurinės dalies valdymas | Elektrinis | Elektrinis |
| 13. | Pakėlimo mechanizmas | Elektrinis | Elektrinis |
| 14. | Nuleidžiami 4 ratukai stalo perstūmimui | Būtina | Nuleidžiami 4 ratukai stalo perstūmimui |
| 15. | Popieriaus rulono laikiklis | Būtina | Su popieriaus rulono laikikliu |
| 16. | Kušetė svoris | Ne daugiau 100 kg | 90 kg |
| 17. | Atsparumas drėgmei | Ne blogiau IP21 | IP21 |
| 18. | Kušetės paviršiai atsparūs dezinfekcijai | Būtina | Kušetės paviršiai atsparūs dezinfekcijai |
| 19. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn. |
| 20. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pridedamas CE sertifikatas |

# 4 pirkimo dalis. Lygiagretės (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Lygiagretės eisenos lavinimui su kliūtimis | Lygiagretės eisenos lavinimui su kliūtimis T/ZP |
| 2. | Ilgis | Ne mažiau 300 cm | 300 cm |
| 3. | Plotis | 75 cm ± 5 cm | 75 cm |
| 4. | Reguliuojamas turėklų aukštis | (Nuo 70 iki 105) cm ± 5 cm | Nuo 65 iki 100 cm |
| 5. | Reguliuojamas turėklų plotis | (Nuo 35 iki 90) cm ±5 cm | Nuo 40 iki 95 cm |
| 6. | Kliūčių aukščiai (mm) | 1: 85 ± 10 mm; 2: 125 ± 10 mm; 3: 165 ± 10 mm; 4: 205 ± 10 mm; 5: 245 ± 10 mm; | 1: 85 ± 10 mm; 2: 125 ± 10 mm; 3: 165 ± 10 mm; 4: 205 ± 10 mm; 5: 245 ± 10 mm; |
| 7. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn. |
| 8. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pridedamas CE sertifikatas |

# 5 pirkimo dalis. Mokomieji laiptai (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir psl. Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Laiptai funkcinei terapijai | Laiptai funkcinei terapijai SCHR |
| 2. | Pirmos laiptų sekcijos laiptų skaičius | Ne mažiau 5 | 5 |
| 3. | Pirmos laiptų sekcijos laiptų aukštis | 15 cm ± 2 cm | 13 cm |
| 4. | Pirmos laiptų sekcijos laiptų gylis | 30 cm ± 2 cm | 30 cm |
| 5. | Pirmos laiptų sekcijos laiptų plotis | 65 cm ± 5 cm | 65 cm |
| 6. | Antros laiptų sekcijos laiptų skaičius | Ne mažiau 3 | 3 |
| 7. | Antros laiptų sekcijos laiptų aukštis | 20 cm ± 2 cm | 21,6 cm |
| 8. | Antros laiptų sekcijos laiptų gylis | 30 cm ± 2 cm | 30 cm |
| 9. | Antros laiptų sekcijos laiptų plotis | 65 cm ± 5 cm | 65 cm |
| 10. | Platformos tarp laiptų sekcijų ilgis x plotis | (65 x 65) ± 5 cm | 65 x 65 cm |
| 11. | Platformos tarp laiptų sekcijų aukštis | 60 cm ± 5 cm | 60 cm |
| 12. | Reguliuojamas turėklų aukštis | (Nuo 60 iki 100) cm ± 5 cm | Nuo 63 iki 103 cm |
| 13. | Garantija | ≥36 mėn. | 36 mėn. |
| 14. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina, pateikti su pasiūlymu | Pridedamas CE sertifikatas |