## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
VIENKARTINIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ,TVARSLIAVOS, APSAUGOS PRIEMONIŲ IR KT. PIRKIMAS
Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)
1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
114. | Diagnostinės pirštinės be pudros | Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus, figūrinės anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių. Latekso, kurio paviršius silikonizuotas, su odos priežiūros priemonėmis, be talko, ne trumpesnės kaip 240 mm su kanteliu, sušlapintos lieka tvirtos, neslidus paviršius, hipoalergiškos. AQL – 1,5. | vnt. | 9000000 | 0.0236 | 0.02478 | 5 | 212400 | 223020 | Vasco Basic, B.Braun Melsungen
116. | Apžiūros pirštinės | Pagamintos iš polietileno, skirtos apžiūrai. | vnt. | 200000 | 0.0067 | 0.008107 | 21 | 1340 | 1621.4 | Manuplast PE, B.Braun Melsungen
118 | Vinilinės pirštinės | Pagamintos iš polivinilo chlorido. Ilgis ne mažiau 240 mm; storis pirštų srityje ne daugiau 0,116 mm, delno – ne daugiau 0,1 mm, riešo – ne daugiau 0,075 mm. Atsparumas plyšimui prieš sendinimą ne mažiau 4,8 N. AQL- 1,5. Turi CE ženklinimą, atitinka EN 455 1-3 d. Patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus. Dydžiai XS-XL. | vnt. | 800000 | 0.017 | 0.01785 | 5 | 13600 | 14280 | Vasco Vinyl powderfree, B.Braun Melsungen
119. | Nitrilinės pirštinės personalo apsaugai | Pagamintos iš nitrilo. Išorinis paviršius tekstūrinis, dengtas chloru, vidinis – glotnus. Storis pirštų srityje ne daugiau 0,13 mm, delno – ne daugiau 0,15 mm, riešo – ne daugiau 0,11 mm; ilgis – ne mažiau 300 mm. Atsparumas plyšimo jėgai - ne mažiau 10N. AQL-1,5. Turi CE ženklinimą, atitinka EN 455 1-3 d. reikalavimus, EN 420, EN 374. Skirtos personalo apsaugai (Hospital PPE) – pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus ACPP (citostatinio prasiskverbimo duomenis paplitusioms citotoksinėms medžiagoms). | vnt. | 250000 | 0.0459 | 0.048195 | 5 | 11475 | 12048.75 | Vasco Guard long, B.Braun Melsungen
120. | Nitrilinės pirštinės | Pagamintos iš nitrilo. Spalva mėlyna. Išorinis paviršius – tekstūrinis, vidinis – dengtas chloru. Storis pirštų srityje ne daugiau 0,12 mm, delno – ne daugiau 0,08 mm, riešo – ne daugiau 0,06 mm. Ilgis ne mažiau 240 mm. AQL-1,5. Atsparumas tempimo jėgai- ne mažiau 7,8N prieš sendinimą. Turi CE ženklinimą, atitinka EN standarto 455, 1-4 d., EN374-1,2 ir 3 d. Pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus. | vnt. | 3000000 | 0.0257 | 0.026985 | 5 | 77100 | 80955 | Vasco Nitril soft blue, B.Braun Melsungen
122. | Sintetinės pirštinės | Pagamintos iš neopreno. Spalva žalia. Storis pirštų srityje ne daugiau 0,185 mm, delno – ne daugiau 0,175 mm, riešo – ne daugiau 0,06 mm. Ilgis ne mažiau 310 mm. Atsparumas tempimui prieš sendinimą- ne mažiau 14,5N. AQL- 0,65. Turi CE ženklinimą, atitinka EN420-EN374-EN388. Skirtos personalo apsaugai. Pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus ACPP (citostatinio prasiskverbimo duomenis paplitusioms citotoksinėms medžiagoms). | poros | 30000 | 0.8958 | 0.94059 | 5 | 26874 | 28217.7 | Vasco OP free, B.Braun Melsungen
125. | Hipoalerginės chirurginės pirštinės be talko | Atitinka GMP normos (Good Manufacturing Practice) reikalavimus, figūrinės, anatominės konfigūracijos, ilgis ne mažiau 285 cm. Natūralaus gumos latekso ar sintetinio latekso pakaitalo, silikonu padengtas vidinis paviršius. Sudėtyje nėra tiuramų. Plyšimo jėga ne daugiau 19N. Alerginių baltymų kiekis ne daugiau 30,0 µg/g latekso modifikuotu Lowry metodu ir/ar HPLC. EN 455-3. AQL – ne daugiau 0,65. Anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių, ilgos (ne mažiau 10 – 12 cm virš riešo), su kanteliu, paplonintais pirštų galais, mikroreljefinio paviršiaus, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos. Apsaugotos nuo ozono poveikio. Pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Nr. 6.5 – 9.0 (Europietiški dydžiai). | poros | 5000 | 0.1823 | 0.19142 | 5 | 911.5 | 957.075 | Vasco Surgical powder free, B.Braun Melsungen
165. | Angio-indo rinkinys | Sterilus, vienkartinio naudojimo. Rinkinio sudėtis: 1. Indas 2500 ml +50 ml talpos iš spalvoto, neskaidraus polipropileno, lygiais nuožulniais kraštais ir lygiu dugnu. Vidinis paviršius turi gradaciją mililitrais kas 100 ml nuo 0 iki 2500 ml. Pritaikytas skysčių ir ledo laikymui. 2. Viduje sudėtos neaustinės skaros 10 x 10 cm – 5vnt, 30 g. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Atitinka standarto LST EN 13795-1,2,3 reikalavimus. Turi CE ženklinimą. | rink. | 360 | 3.3 | 3.465 | 5 | 1188 | 1247.4 | Bowl kit, k.L32085A1 B.Braun Melsungen AG, Vokietija, žr. katalogas p.d. 165