
9. PIRKIMO DALIS.  REAGENTAI IR PRIEMONĖS KRAUJO GRUPIŲ NUSTATYMUI  Centrifuga „ID-CENTRIFUGE6S“  (prietaisas yra ligoninės nuosavybė) .Negalintiems pasiūlyti reagentų įstaigos turimai centrifūgai, galima pateikti lygiavertį reagentų pasiūlymą pateikiant centrifūgą panaudai.
	Pirkimo dalies Nr./

Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Preliminarus vienetų skaičius per 36 mėn.
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams
	Reagentų ir priemonių ml/ vnt. nurodytam tyrimų skaičiui
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM
	Suma, EUR be PVM 36 mėn.
	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	Panaudai siulome DG Spin centrifūgą ir DG Therm inkubatorių (gamintojas Grifols, Ispanija)

	9.1
	ID- Diacell 1+1 (Kumbso  r-jai) arba lygiaverčiai reagentai ir priemonės Kumbso r-jai atlikti.
	Reagentai ir priemonės Kumbso r-jai atlikti. Tyrimo metodas turi būti jautrus ne mažiau 98 % preparatas, reikalaujantis iki 100 ml tiriamos medžiagos ir nereikalaujantis eritrocitų nuplovimo procedūros.
	120 tyrimų
	Reagentai ir priemonės Kumbso r-jai atlikti. Tyrimo metodas jautrus ne mažiau 98 % preparatas, reikalaujantis iki 100 ml tiriamos medžiagos ir nereikalaujantis eritrocitų nuplovimo procedūros.
	36
	2x10 ml
	60,00
	2160,00
	2160,00
	Grifols, Serascan Diana 2, 210204
PASTABA: PVM netaikomas

	9.2
	1D Diluent 2 (atskiedejas) arba lygiaverčiai reagentai ir priemonės kraujo grupių nustatymui suaugusiems
	Siūlomas metodas turi leisti įvertinti labai silpnas reakcijas, nustatant ABO D antigenus.
	300 ml
	Siūlomas metodas leidžia įvertinti labai silpnas reakcijas, nustatant ABO D antigenus.
	2
	2x100 ml
	48,00
	96,00
	100,80
	Grifols, DG Gel Sol, 210354

	9.3
	Plokštelės antikūnių nustatymui
	Stulpeliniu gelio agliutinacijos metodu
	120
	Stulpeliniu gelio agliutinacijos metodu
	1
	2x25 vnt.
(200 tyr.)
	100,00
	100,00
	105,00
	Grifols, DG Gel Coombs, 210342

	9.4
	Plokštelės pilnam ABO/ Rh
	Stulpeliniu gelio agliutinacijos metodu
	3000
	Stulpeliniu gelio agliutinacijos metodu
	30
	2x25 vnt. (100 tyr.)
	98,00
	2940,00
	3087,00
	Grifols, DG Gel Confirm P, 210351

	9 pirkimo dalies bendra suma Eur (be PVM):
	5296,00
	

	9 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM);
	5452,80
	


Atkreipiame dėmesį, kad įranga gedimo atveju nėra taisoma. Gedimo atveju įranga pakeičiama kita tokia pačia įranga. 

