Atviro konkurso

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 dalis | Ligoninėje turimam komprimetrui (pneumatiniam turniketui) R.Riester atsarginės dalys |  |  |  | PRO-MED (Vokietija) |  |
| - 274 | Komprimetro manžetė suaugusiojo kojai su diržu ir lipdukais 96x13 cm | vnt | Iki 4 vnt | 89,54 | Komprimetro manžetė suaugusiojo kojai su diržu ir lipdukais 96x13 cm; ref. Nr. 22.0012 | 358,16 |
| - 275 | Komprimetro manžetė suaugusiojo rankai su diržu ir lipdukais 57x9cm | vnt | Iki 4 vnt | 82,28 | Komprimetro manžetė suaugusiojo rankai su diržu ir lipdukais 57x9cm; ref. Nr. 22.0011 | 329,12 |
|  | Komprimetro manometras su pompa, manometro skalė 700mmHg | Vnt. | Iki 2 vnt. | 159,72 | Komprimetro manometras su pompa, manometro skalė 700mmHg; ref. Nr. 22.0015 | 319,44 |
|  | Viso 13 dalis |  |  |  |  | 1006,72 |
| 23 dalis | Ligoninėje turimam komprimetrui (pneumatiniam turniketui) Hpm™ 800-20 & 800-40 |  |  |  | Hammarplast Medical (Švedija) |  |
|  | Autoklavuojama manžetė | vnt | Iki 2 vnt | 234,74 | Autoklavuojama manžetė Ligoninėje turimam komprimetrui (pneumatiniam turniketui) Hpm™ 800-20 & 800-40 | 469,48 |
|  | Viso 23 dalis |  |  |  |  | 469,48 |
| 35 dalis | Ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER SYSTEM 6 atsarginės dalys |  |  |  | ACF (Turkija) |  |
| 2 | Geležtė. ilgis 100mm.,plotis 18mm., storis 1,27mm. | vnt | Iki 40 vnt | 23,10 | STRYKER SYSTEM 6 sagitaliniam pjūklui tinkanti geležtė. ilgis 100mm.,plotis 18mm., storis 1,27mm. Ref. Nr. 120 180 100 127 | 924,00 |
|  | Viso 35 dalis |  |  |  |  | 924,00 |