## pr.intens.ter.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
Priemonės intensyviai terapijai ir anestezijai
40 | PiCCO kontroliuojantys komplektai: | iki 15 vnt | 5 | 239.4 | 3591 | Pulsion Medical Systems AG, ,,Katalogas"- 1, 2 psl.
turintis slėgio keitiklį su makro nuokrypiu, smaile, eilės užraktu, nuleidimo prietaisu (tėkmės greitis 3ml/h);
trijų padėčių čiaupas, injekcinė temperatūros jautriuoju/priėmimo elementu;
150cm raudona arterinio spaudimo linija;
115cm mėlyna centrinio veninio spaudimo linija;
nepirogeninis, be latekso, sterilus, sterilizacija etileno oksidu
Terminio skiedimo kateteris:
nepirogeninis, be latekso, sterilus, sterilizacija etileno oksidu;
4F, intravaskulinis 8cm ilgis daviklis 20G cannula, "J" pajungimo laidas
Terminio skiedimo kateteris:
nepirogeninis, be latekso, sterilus, sterilizacija etileno oksidu;
4F, intravaskulinis 22cm ilgis daviklis 20G cannula, "J" pajungimo laidas, talpos praplėtimas
41 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai skirti suaugusiems, sertifikuoti ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12: su prijungta sistema, su jungtimi prie ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12; skirti stimuliacijai, defribriliacijai, EKG elektrodai | iki 50 vnt | 5 | 36.75 | 1837.5 | Physio-Control Inc. "Katalogas" - 3 psl.
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.