
[image: image1.png]GRAINA





	Atviro konkurso 

	2 priedas




VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ligoninėje turimo narkozės aparato Mindray A9 remontas
	Eilės  Nr.
	Pavadinimas
	Tipas, modelis, serija, gamyklos Nr.
	Kaina eurais su PVM

	1.
	Ligoninėje turimo narkozės aparato Mindray A9, AG+O2 modulio keitimas nauju
	Mindray A9

GEB14018506
	7.139,00

	
	Reikalinga pakeisti AG+O2 modulį nauju
	1 vnt.
	1 vnt.

	2
	Remonto darbai atliekami ir suderinami pagal gamintojo rekomendacijas
	Privaloma
	Remonto darbai atliekami ir suderinami pagal gamintojo rekomendacijas

	3
	Atlikti visus keitimo, pajungimo ir derinimo, programinės įrangos naujinimo darbus
	Privaloma
	Atliekami visus keitimo, pajungimo ir derinimo, programinės įrangos naujinimo darbus

	4
	Pateikti su pasiūlymu gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, instaliavimo bei priežiūros darbus Lietuvoje
	Privaloma
	Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, instaliavimo bei priežiūros darbus Lietuvoje
Gamintojo įgaliojimas 

	5
	Kartu su pasiūlymu pateikiama CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracijos kopija
	Privaloma
	Kartu su pasiūlymu pateikiame CE sertifikatą

CE sertifikatas

	
	Viso pasiūlymo  bendra suma eurais su PVM 
	
	7.139,00


	Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
	
	
	
	Vilma Gudonienė

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)


