Atviro konkurso

2 priedas

Vykdant Sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymo Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2021-05-26), nustatančio medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, žemiau pateiktoms rentgeno diagnostikos medicinos priemonėms nustatytu periodiškumu privaloma techninė priežiūra pagal gamintojo reglamentą.

Medicinos priemonės priežiūra – tai medicinos priemonės techninės priežiūros ir medicinos priemonės techninės būklės tikrinimo visuma.

Medicinos priemonės techninė priežiūra – techninės priemonės ir veiksmai naudojamos medicinos priemonės darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. Šiems darbams nepriskiriama kasdieninė medicinos priemonės naudotojo atliekama medicinos priemonės priežiūra, kurią gamintojas numatęs naudojimo instrukcijoje ar kitoje pridedamoje informacijoje (pvz., medicinos priemonės kalibravimas, testavimas, dezinfekavimas, valymas, sterilizavimas ar pan.).

Rentgenodiagnostikos medicinos priemonių techninė priežiūra

| Pirkimo dalies Nr. | Rentgenodiagnostikos aparato pavadinimas | Tipas, modelis | Gamyklinis Nr. | Pagaminimo metai | Metinė paslaugos kaina, € su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus rentgeno aparatas | POLYMOBIL PLUS | 20545 | 2007 |  |
| 2. | Mobilus rentgeno aparatas | MobileArt Plus (MUX-100H) | 0462Z18609 | 2008 |  |
| 3. | Mobilus rentgeno aparatas | MobileArt MUX-100H | 0462Z18801 | 2009 |  |
| 4. | Mobilus rentgeno aparatas | MobileArt MUX-100H | 0462Z18610 | 2009 |  |
| 5. | Mobilus rentgeno aparatas | MobileArt Evolution | 41BDE2125009 | 2012 |  |
| 6. | Mobilus rentgeno aparatas | MobileArt Evolution | 41BDE2125010 | 2012 |  |
| 7. | Stacionarusis universalus rentgenografijos/ rentgenoskopijos aparatas | SonialVision VERSA | 0561H10201 | 2009 |  |
| 8. | Mobilus operacinis C rentgeno lankas | Siremobil Compact | 3509 | 2006 |  |
| 9. | Mobilus C rentgeno lankas | Arcadis | 22197 | 2009 |  |
| 10. | Mobilus operacinis C rentgeno lankas | Opescope Pleno | 0261B31802 | 2009 |  |
| 11. | Mobilus operacinis C rentgeno lankas | Opescope Pleno | 0361B31002 | 2012 |  |
| 12. | Mobilus C rentgeno lankas | ZIEHM SOLO | 51751 | 2015 |  |
| 13. | Stacionarusis angiografas | Axiom Artis MP | 20269 | 2005 |  |
| 14. | Skaitmeninė angiografijos sistema | Trinias F12 | M1E58C169001 | 2016 |  |
| 15. | Litotripsinė sistema | Ziehm Solo su C-lanku | 52726 | 2018 |  |
| 16. | Stacionarusis rentgeno aparatas | RADSpeed Pro | MPC5C1BA4003 | 2020 |  |
| 17. | Stacionarusis rentgeno aparatas | RADSpeed MR | 0562R82804 | 2009 |  |
| 18. | Stacionarusis rentgeno aparatas | RADSpeed | LM5249F48001 | 2014 |  |
| 19. | Stacionarusis rentgeno aparatas | RADSpeed Pro EDGE | MPC5C257B003 | 2017 |  |
| 20. | Stacionarusis rentgeno aparatas | RADSpeed Pro MC | MPC5C1BA3001 | 2020 |  |
| 21. | Mamografas | Selenia | 28410095078W | 2009 |  |
| 22. | Mamografas | Dimensions (Hologic) | 81012167678 | 2017 |  |
| 23. | Radioviziografas | Heliodent Vario | 06673 | 2005 | 1452,00 |
| 24. | Kompiuterinis tomografas | Somatom Sensation 64 | 54968 | 2006 |  |
| 25. | Kompiuterinis tomografas | Philips Brilliance CT/INGENUITY ELITE | 3384/ 30027 | 2014 |  |
| 26. | Odontologinis panoraminis rentgeno aparatas | Planmeca Pro One | 750154 | 2006 |  |
| 27. | Kaulų mineralų tankio matuoklis | Horizon A | 300405M | 2017 |  |
| 28. | Mobilus C rentgeno lankas | Ziehm Vision RFD 3D | 22083 | 2019 |  |
| 29. | Mobilus C rentgeno lankas | Ziehm Vision FD | 93272 | 2021 |  |
| 30. | Mobilioji skaitmeninė rentgenografijos sistema | Lanmage 7200B | MB1520900024 | 2020 |  |
| 31. | Mobilioji skaitmeninė rentgenografijos sistema | Lanmage 7200B | MB1520900022 | 2020 |  |
| 32. | Mobilioji skaitmeninė rentgenografijos sistema | Lanmage 7200B | MB1520900023 | 2020 |  |
| 33. | Gama kamera su kompiuterinės tomografijos funkcija | ANYSCAN® SC SPECT/CT | AS-004300-SC | 2020 |  |
| 34. | Fosforinių plokščių skaitytuvas (2 vnt.) | Konica Minolta Regius |  | 2006/2011 |  |
| 34.1 | Vieneto kaina |  |  |  |  |
|  | Viso 34 dalies kaina (2 vnt.) |  |  |  |  |

2. Techninės būklės tikrinimas – medicinos priemonės techninės būklės tikrinimas turi būti atliktas vadovaujantis bendrai pripažintomis technikos tikrinimo taisyklėmis ir/ar vadovaujantis medicinos priemonės gamintojo nurodymais ir terminais. Medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo rezultatai ir išvados turi būti surašyti medicinos priemonės techninės būklės tikrinimo protokole, kurio vienas egzempliorius lieka ir saugomas ligoninėje.

Techninės būklės tikrinimas

| Pirkimo dalies Nr. | Įrangos pavadinimas | Tipas, modelis | Gamyklinis Nr. | Pagaminimo metai | Metinė paslaugos kaina, € su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Stacionarusis rentgeno aparatas RADSpeed PRO | RADSpeed PRO MC | MPC5C1BA3001 | 2020 | 67,76 |
| 36 | Mobilus rentgenografijos aparatas | MOBILART MUX-100H | 0462Z18609 | 2008 | 67,76 |
| 37 | Mobilus rentgenografijos aparatas | POLYMOBIL PLUS | 20545 | 2007 | 67,76 |
| 38 | Mobilus rentgenografijos aparatas | MobileArt Evolution | 41BDE2125009 | 2012 | 67,76 |
| 39 | Mobilus rentgenografijos aparatas | MOBILART MUX-100H | 0462Z18801 | 2009 | 67,76 |
| 40 | Mobilus rentgenografijos aparatas | MOBILART MUX-100H | 0462Z18610 | 2009 | 67,76 |
| 41 | Mobilus rentgenografijos aparatas | MobileArt Evolution | 41BDE2125010 | 2012 | 67,76 |
| 42 | Mobilus C rentgeno lankas | ARCADIS | 22197 | 2009 | 67,76 |
| 43 | Mobilus C rentgeno lankas | Siremobil Compact | 3509 | 2006 | 67,76 |
| 44 | Mobilus C rentgeno lankas | OPESCOPE PLENO | 0261B31802 | 2010 | 67,76 |
| 45 | Mobilus C rentgeno lankas | OPESCOPE PLENO | 0361B31002 | 2012 | 67,76 |
| 46 | Mobilus C rentgeno lankas | ZIEHM SOLO | 51751 | 2015 | 67,76 |
| 47 | Kompiuterinis tomografas | SOMATOM SENSATION Open | 49491 | 2008 | 67,76 |
| 48 | Kompiuterinis tomografas | Philips Brilliance CT/INGENUITY ELITE | 3384/30027 | 2014 | 67,76 |
| 49 | Kompiuterinis tomografas | Somatom Sensation 64 | 54968 | 2006 | 67,76 |
| 50 | Mamografas | Selenia Dimensions (Hologic) | 81012167678 | 2018 | 67,76 |
| 51 | Stacionarusis rentgeno aparatas | RADSpeed | LM5249F48001 | 2014 | 67,76 |
| 52 | Mobilus chirurginis rentgeno aparatas su C-lanku | Ziehm Vision FD | 93272 | 2021 | 67,76 |
| 53 | Stacionarusis rentgeno aparatas | RadSpeed Pro EDGE | MPC5C257B003 | 2017 | 67,76 |