
	Atviro konkurso sąlygų

	2  priedas



Perkamų prekių sąrašas

	  Dalies Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis poreikis metams
	Kaina

 mato vnt 

su PVM   €
	PATEIKIAMA PILNAS SIŪLOMOS PREKĖS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, PAVADINIMAS, GAMINTOJAS, ŠALIS
	Bendra pozicijos suma €

	1 dalis
	Lituojamas varinis vamzdynas, varinės fasoninės bei bronzinės vamzdynų dalys
	
	
	
	
	

	1. 
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-8 mm varinė, lituojama, 90o
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,26
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-8 mm varinė, lituojama, 90o   „FRABO“ Italija
	6,30

	2. 
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-10 mm varinė, lituojama, 90o
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,95
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-10 mm varinė, lituojama, 90o„FRABO“ Italija
	4,75

	3. 
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-12 mm varinė, lituojama, 90o
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,63
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-12 mm varinė, lituojama, 90o „FRABO“ Italija
	3,15

	4. 
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-8 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,91
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-8 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija
	9,55

	5. 
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-10 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,69
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-10 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija
	8,45

	6. 
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-12 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,06
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-12 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija
	5,30

	7. 
	Alkūnė 90o,vidus/vidus, Ø15 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,28
	Alkūnė 90o,vidus/vidus, Ø15 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija
	1,40

	8. 
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,75
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	8,75

	9. 
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,43
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	7,15

	10. 
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,79
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	3,95

	11. 
	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x10x15 mm varinis, lituojamas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,60
	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x10x15 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	13,00

	12. 
	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x12x15 mm varinis, lituojamas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,98
	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x12x15 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	4,90

	13. 
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 10-8mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,20
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 10-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	11,00

	14. 
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 12-8mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,04
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 12-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	10,20

	15. 
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 12-10mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,15
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 12-10mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	5,75

	16. 
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-8mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1,52
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	15,20

	17. 
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-10mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,98
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-10mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	9,80

	18. 
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-12mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,74
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-12mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija
	3,70

	19. 
	Lituojama varinė  jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,12
	Lituojama varinė  jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2“ „FRABO“ Italija
	0,60

	20. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,56
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm  „FRABO“ Italija
	7,80

	21. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,13
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm „FRABO“ Italija
	1,30

	22. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,42
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm „FRABO“ Italija
	7,10

	23. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,07
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm „FRABO“ Italija
	5,35

	24. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1,77
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm „FRABO“ Italija
	17,70

	25. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,98
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm „FRABO“ Italija
	4,90

	26. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,21
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm „FRABO“ Italija
	1,05

	27. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,25
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm „FRABO“ Italija
	2,50

	28. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,38
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm „FRABO“ Italija
	3,80

	29. 
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,39
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm „FRABO“ Italija
	3,90

	30. 
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus   Ø 8 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,92
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus   Ø 8 mm „FRABO“ Italija
	4,60

	31. 
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus  Ø 10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,38
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus  Ø 10 mm „FRABO“ Italija
	1,90

	32. 
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus   Ø 12 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,20
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus   Ø 12 mm „FRABO“ Italija
	1,00

	33. 
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,26
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 10 mm „FRABO“ Italija
	6,30

	34. 
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 12 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,82
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 12 mm „FRABO“ Italija
	4,10

	35. 
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 15 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,38
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 15 mm „FRABO“ Italija
	1,90

	36. 
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 18 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,26
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 18 mm „FRABO“ Italija
	1,30

	37. 
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø10 mm x 3/8“, su veržle
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,60
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø10 mm x 3/8“, su veržle „FRABO“ Italija
	3,00

	38. 
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø12 mm x 3/8“, su veržle
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,29
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø12 mm x 3/8“, su veržle „FRABO“ Italija
	1,45

	39. 
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø12 mm x 1/2“, su veržle
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,60
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø12 mm x 1/2“, su veržle „FRABO“ Italija
	3,00

	40. 
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø18 mm x 3/4“, su veržle
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,26
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø18 mm x 3/4“, su veržle „FRABO“ Italija
	1,30

	41. 
	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,51
	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2“ „FRABO“ Italija
	2,55

	42. 
	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,61
	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4“ „FRABO“ Italija
	3,05

	43. 
	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,35
	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1“ „FRABO“ Italija
	1,75

	44. 
	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2“-15
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,37
	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2“-15 „FRABO“ Italija
	1,85

	45. 
	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,36
	Keturšakis lituojamas, vidus/ vidus / vidus/vidus Ø 22 mm  „FRABO“ Italija
	1,80

	46. 
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu     Ø10mm- 1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,94
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu     Ø10mm- 1/2“  „FRABO“ Italija
	9,70

	47. 
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu   sriegiu  Ø12mm- 1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,74
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu   sriegiu  Ø12mm- 1/2“  „FRABO“ Italija
	8,70

	48. 
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu   sriegiu  Ø15mm- 1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,62
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu   sriegiu  Ø15mm- 1/2“  „FRABO“ Italija
	3,10

	49. 
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø10mm- 1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,94
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø10mm- 1/2“  „FRABO“ Italija
	9,70

	50. 
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø12mm- 1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,74
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø12mm- 1/2“  „FRABO“ Italija
	8,70

	51. 
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø15mm- 1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,87
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø15mm- 1/2“  „FRABO“ Italija
	4,35

	52. 
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø28mm- 1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,62
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø28mm- 1/2“  „FRABO“ Italija
	3,10

	53. 
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø15mmx1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,27
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø15mmx1/2“ „FRABO“ Italija
	6,35

	54. 
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø15mmx 1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,27
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø15mmx 1/2“ „FRABO“ Italija
	6,35

	55. 
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø18 mmx 1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,64
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø18 mmx 1/2“ „FRABO“ Italija
	3,20

	56. 
	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 90°    Ø12mm x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,56
	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 90°    Ø12mm x1/2“ „FRABO“ Italija
	2,80

	57. 
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 8x8 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,10
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 8x8 mm „FRABO“ Italija
	10,50

	58. 
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 10x10mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,06
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 10x10mm „FRABO“ Italija
	10,30

	59. 
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 12x12mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,04
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 12x12mm „FRABO“ Italija
	10,20

	60. 
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 15x15mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,40
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 15x15mm „FRABO“ Italija
	12,00

	61. 
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 18x18mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,56
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 18x18mm „FRABO“ Italija
	17,80

	62. 
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 22x22mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,96
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 22x22mm „FRABO“ Italija
	19,80

	63. 
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 28x28mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,99
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 28x28mm „FRABO“ Italija
	19,95

	64. 
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 35x35mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,02
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 35x35mm „FRABO“ Italija
	20,10

	65. 
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     8x8x8 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,94
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     8x8x8 mm „FRABO“ Italija
	19,70

	66. 
	Užveržiamas trišakis pereinamas variniam vamzdžiui     10x8x10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,98
	Užveržiamas trišakis pereinamasvariniam vamzdžiui    10x8x10 mm „FRABO“ Italija
	14,90

	67. 
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     10x10x10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,05
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     10x10x10 mm „FRABO“ Italija
	20,25

	68. 
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     12x12x12 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,64
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     12x12x12 mm „FRABO“ Italija
	18,20

	69. 
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     15x15x15 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,66
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     15x15x15 mm „FRABO“ Italija
	18,30

	70. 
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     18x18x18 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,34
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     18x18x18 mm „FRABO“ Italija
	53,40

	71. 
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     22x22x22 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,91
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     22x22x22 mm „FRABO“ Italija
	49,10

	72. 
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     28x28x28 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,38
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     28x28x28 mm „FRABO“ Italija
	53,80

	73. 
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     35x35x35 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,55
	Užveržiamas trišakis variniam vamzdžiui     35x35x35 mm „FRABO“ Italija
	55,50

	74. 
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             8x8 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,36
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             8x8 mm „FRABO“ Italija
	33,60

	75. 
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             10x10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,14
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             10x10 mm „FRABO“ Italija
	15,70

	76. 
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             12x12 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2.95
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             12x12 mm „FRABO“ Italija
	14,75

	77. 
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             15x15 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,69
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             15x15 mm „FRABO“ Italija
	13,45

	78. 
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             18x18 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,15
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             18x18 mm „FRABO“ Italija
	20,75

	79. 
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             22x22 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,44
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             22x22 mm „FRABO“ Italija
	22,20

	80. 
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             28x28 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,50
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             28x28 mm „FRABO“ Italija
	45,00

	81. 
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             35x35 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,95
	Užveržiama alkūnė 90°variniam vamzdžiui             35x35 mm „FRABO“ Italija
	49,50

	82. 
	Presuojama varinė mova 15x15mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,38
	Presuojama varinė mova 15x15mm „FRABO“ Italija
	6,90

	83. 
	Presuojama varinė mova 22x22mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,06
	Presuojama varinė mova 22x22mm „FRABO“ Italija
	10,30

	84. 
	Presuojama varinė mova 28x28mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,96
	Presuojama varinė mova 28x28mm „FRABO“ Italija
	19,80

	85. 
	Presuojama varinė mova 35x35mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,93
	Presuojama varinė mova 35x35mm „FRABO“ Italija
	24,65

	86. 
	Presuojama varinė alkūnė,90°, 15x15mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,48
	Presuojama varinė alkūnė,90°, 15x15mm „FRABO“ Italija
	7,40

	87. 
	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 18x18 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,90
	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 18x18 mm „FRABO“ Italija
	9,50

	88. 
	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 22x22 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,45
	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 22x22 mm „FRABO“ Italija
	12,25

	89. 
	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 28x28 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,91
	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 28x28 mm „FRABO“ Italija
	24,55

	90. 
	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 35x35 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5,18
	Presuojama varinė alkūnė ,90°, 35x35 mm „FRABO“ Italija
	25,90

	91. 
	Presuojama varinis trišakis 15x15x15 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,21
	Presuojama varinis trišakis 15x15x15 mm „FRABO“ Italija
	11,05

	92. 
	Presuojama varinis trišakis 18x18x18 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,76
	Presuojama varinis trišakis 18x18x18 mm „FRABO“ Italija
	13,80

	93. 
	Presuojama varinis trišakis 22x22x22 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,84
	Presuojama varinis trišakis 22x22x22 mm „FRABO“ Italija
	19,20

	94. 
	Presuojama varinis trišakis 28x28x28 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,97
	Presuojama varinis trišakis 28x28x28 mm „FRABO“ Italija
	34,85

	95. 
	Presuojama varinis trišakis 35x35x35 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	7,28
	Presuojama varinis trišakis 35x35x35 mm „FRABO“ Italija
	36,40

	96. 
	Presuojama pereinama mova 15x18 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5,55
	Presuojama pereinama mova 15x18 mm „FRABO“ Italija
	27,75

	97. 
	Presuojama pereinama mova 18x22 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,16
	Presuojama pereinama mova 18x22 mm „FRABO“ Italija
	30,80

	98. 
	Presuojama pereinama mova 22x28 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,96
	Presuojama pereinama mova 22x28 mm „FRABO“ Italija
	34,80

	99. 
	Presuojama pereinama mova 28x35 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,98
	Presuojama pereinama mova 28x35 mm „FRABO“ Italija
	34,90

	100. 
	Presuojama pereinama mova 15x22 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,06
	Presuojama pereinama mova 15x22 mm „FRABO“ Italija
	30,30

	101. 
	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu                       15x1/2“x 15 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,21
	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu                       15x1/2“x 15 mm „FRABO“ Italija
	11,05

	102. 
	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu                       18x1/2“x 18 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,76
	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu                       18x1/2“x 18 mm „FRABO“ Italija
	13,80

	103. 
	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu                       22x1/2“x 22 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,84
	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu                       22x1/2“x 22 mm „FRABO“ Italija
	19,20

	104. 
	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu                       28x1/2“x 28 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,97
	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu                       28x1/2“x 28 mm „FRABO“ Italija
	34,85

	105. 
	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu                       35x1/2“x 35 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	7,28
	Trišakis presuojamas vidiniu sriegiu                       35x1/2“x 35 mm „FRABO“ Italija
	36,40

	106. 
	Presuojama varinė alkūnė,45°, 15x15mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,62
	Presuojama varinė alkūnė,45°, 15x15mm „FRABO“ Italija
	8,10

	107. 
	Presuojama varinė alkūnė 45°, 18x18 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,68
	Presuojama varinė alkūnė 45°, 18x18 mm „FRABO“ Italija
	8,40

	108. 
	Presuojama varinė alkūnė ,45°, 22x22 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,07
	Presuojama varinė alkūnė ,45°, 22x22 mm „FRABO“ Italija
	10,35

	109. 
	Presuojama varinė alkūnė ,45°, 28x28 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,55
	Presuojama varinė alkūnė ,45°, 28x28 mm „FRABO“ Italija
	32,75

	110. 
	Presuojama varinė alkūnė ,45°, 35x35 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,85
	Presuojama varinė alkūnė ,45°, 35x35 mm „FRABO“ Italija
	34,25

	111. 
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 10x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,57
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 10x1/2“ „FRABO“ Italija
	7,85

	112. 
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 12x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,14
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 12x1/2“ „FRABO“ Italija
	10,70

	113. 
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 15x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,93
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 15x1/2“ „FRABO“ Italija
	9,65

	114. 
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,59
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 18x1/2“ „FRABO“ Italija
	12,95

	115. 
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 22x3/4“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,17
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 22x3/4“ „FRABO“ Italija
	15,85

	116. 
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 28x3/4“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5,05
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 28x3/4“ „FRABO“ Italija
	25,25

	117. 
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 10mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,14
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 10mm „FRABO“ Italija
	0,70

	118. 
	Užveržiama trišakis variniam vamzdžiui 10x10x10mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,05
	Užveržiama trišakis variniam vamzdžiui 10x10x10mm „FRABO“ Italija
	5,25

	119. 
	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm
	m
	Iki 50 m
	3,28
	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm „FRABO“ Italija
	164,00

	120. 
	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm
	m
	Iki 50 m
	3,59
	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm „FRABO“ Italija
	179,50

	121. 
	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm
	m
	Iki 50 m
	4,21
	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm „FRABO“ Italija
	210,50

	122. 
	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm
	m
	Iki 50 m
	5,32
	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm „FRABO“ Italija
	266,00

	123. 
	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm
	m
	Iki 50 m
	6,32
	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm „FRABO“ Italija
	316,00

	124. 
	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm
	m
	Iki 50 m
	7,80
	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm „FRABO“ Italija
	390,00

	125. 
	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm
	m
	Iki 50 m
	8,18
	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm „FRABO“ Italija
	409,00

	126. 
	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm
	m
	Iki 50 m
	8,57
	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm „FRABO“ Italija
	428,50

	127. 
	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm
	m
	Iki 20 m
	2,82
	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm „FRABO“ Italija
	56,40

	128. 
	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4,90
	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm „FRABO“ Italija
	98,00

	129. 
	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4,23
	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm „FRABO“ Italija
	84,60

	130. 
	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm
	m
	Iki 20 m
	3,89
	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm „FRABO“ Italija
	77,80

	131. 
	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm
	m
	Iki 20 m
	2,18
	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm „FRABO“ Italija
	43,60

	132. 
	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm
	m
	Iki 20 m
	1,95
	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm „FRABO“ Italija
	39,00

	133. 
	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm
	m
	Iki 20 m
	2,03
	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm „FRABO“ Italija
	40,60

	134. 
	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm
	m
	Iki 20 m
	2,14
	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm „FRABO“ Italija
	42,80

	135. 
	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm
	m
	Iki 20 m
	3,28
	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm „FRABO“ Italija
	65,60

	136. 
	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4,21
	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm „FRABO“ Italija
	84,20

	137. 
	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm
	m
	Iki 20 m
	5,32
	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm „FRABO“ Italija
	106,40

	138. 
	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm
	m
	Iki 20 m
	6,32
	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm „FRABO“ Italija
	126,40

	139. 
	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm
	m
	Iki 20 m
	7,80
	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm „FRABO“ Italija
	156,00

	140. 
	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm
	m
	Iki 20 m
	8,18
	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm „FRABO“ Italija
	163,60

	141. 
	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm
	m
	Iki 20 m
	8,57
	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm „FRABO“ Italija
	171,40

	142. 
	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm
	m
	Iki 20 m
	9,02
	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm „FRABO“ Italija
	180,40

	
	Viso 1 dalis
	
	
	
	
	5546,70


	  Dalies Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis poreikis metams
	Kaina

 mato vnt 

su PVM   €
	PATEIKIAMA PILNAS SIŪLOMOS PREKĖS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, PAVADINIMAS, GAMINTOJAS, ŠALIS
	Bendra pozicijos suma €

	2 dalis
	Ketaus gaminiai
	
	
	
	
	

	1. 
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,33
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	1,65

	2. 
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,44
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	2,20

	3. 
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,49
	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	2,45

	4. 
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,53
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½"
	2,65

	5. 
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,64
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3,20

	6. 
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,74
	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3,70

	7. 
	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 3/4“x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,71
	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 3/4“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3,55

	8. 
	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 3/4“x1“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,78
	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 3/4“x1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3,90

	9. 
	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 1 1/4“x1“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,28
	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 1 1/4“x1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	6,40

	10. 
	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 1“x1 1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,87
	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 1“x1 1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	14,35

	11. 
	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 1 1/2“x2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,96
	Sujungimas ketinis pereinamas išoriniais sriegiais 1 1/2“x2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	14,80

	12. 
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė,          cinkuota 1/2"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,43
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4,30

	13. 
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė,          cinkuota 3/4"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,65
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	6,50

	14. 
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė,          cinkuota 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,95
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	9,50

	15. 
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė,          cinkuota 1 1/2"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2,92
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	29,20

	16. 
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė,          cinkuota 2"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,44
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	34,40

	17. 
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė,          cinkuota3"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	15,55
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota3" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	155,50

	18. 
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė,          cinkuota 4"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	27,87
	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė,  cinkuota 4" „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	278,70

	19. 
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4“x 1“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,57
	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4“x 1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	15,70

	20. 
	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais  ketinis cinkuotas ¾“x1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,86
	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais  ketinis cinkuotas ¾“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8,60

	21. 
	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais  ketinis cinkuotas 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,00
	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais  ketinis cinkuotas 1“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	10,00

	22. 
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,46
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	24,60

	23. 
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,82
	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	38,20

	24. 
	Pajungimas siurbliui ketinis 1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,23
	Pajungimas siurbliui ketinis 1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	16,15

	25. 
	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,94
	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	24,70

	26. 
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1“x3/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,34
	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1“x3/4“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	1,70

	27. 
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,42
	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	7,10

	28. 
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,21
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	11,05

	29. 
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,34
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	11,70

	30. 
	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	17,93
	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	89,65

	31. 
	Trišakis, ketinis, cinkuotas  2 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	11,99
	Trišakis, ketinis, cinkuotas  2 1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	59,95

	32. 
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 2 1/2“x2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	11,09
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 2 1/2“x2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	55,45

	33. 
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,62
	Trišakis pereinamas, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	13,10

	34. 
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,07
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	5,35

	35. 
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,95
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4,75

	36. 
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,71
	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis                cinkuotas 1 1/4“x1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3,55

	37. 
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,85
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4,25

	38. 
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,31
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	6,55

	39. 
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,91
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	9,55

	40. 
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,83
	Mova vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija 
	14,15

	41. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,96
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė     cinkuota 1“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4,80

	42. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  1 1/4x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,71
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  1 1/4x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8,55

	43. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,72
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/4“x3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8,60

	44. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  1 1/4“x1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,71
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota  1 1/4“x1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8,55

	45. 
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/2“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,96
	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė,                cinkuota 1 1/2“x1/2“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	14,80

	46. 
	Sujungimas ketinių radiatorių                sekcijoms 1 ¼“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,30
	Sujungimas ketinių radiatorių sekcijoms 1 ¼“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3,00

	47. 
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,26
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“
	2,60

	48. 
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,29
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	2,90

	49. 
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,31
	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“ „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3,10

	50. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE.PVC vamzdžiams d-50mm vamzdžiui,tolerancija 43-63mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	28,00
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE.PVC vamzdžiams d-50mm vamzdžiui,tolerancija 43-63mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	140,00

	51. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-63mm 
	Vnt
	Iki 2 vnt
	29,00
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-63mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija 
	58,00

	52. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-75mm 
	Vnt
	Iki 2 vnt
	31,00
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-75„EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija mm  
	62,00

	53. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-90mm 
	Vnt
	Iki 2 vnt
	34,00
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-90mm„EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija  
	68,00

	54. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-110mm 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	41,00
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-110mm  „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	205,00

	55. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-125mm 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	52,00
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-125mm  „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	260,00

	56. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-160mm 
	Vnt
	Iki 2 vnt
	65,00
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PE,PVC vamzdžiams d-160mm  „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	130,00

	57. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams  d-50mm,tolerancija 43-63 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	108,00
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams  d-50mm,tolerancija 43-63 mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	540,00

	58. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams  d-65mm,tolerancija           63-83 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	129,00
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams  d-65mm,tolerancija           63-83 mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	258,00

	59. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams  d-80mm,tolerancija           86-107 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	152,00
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams  d-80mm,tolerancija           86-107 mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	304,00

	60. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams  d-100mm,tolerancija           107-133 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	199,00
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams  d-100mm,tolerancija           107-133 mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	398,00

	61. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams  d-125mm,tolerancija           132-160 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	229,00
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams  d-125mm,tolerancija           132-160 mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	458,00

	62. 
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams  d-150mm,tolerancija           158-193 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	271,00
	Flanšinis adapteris tempimui atsparus,PVC,PE,plieno,ketaus vamzdžiams  d-150mm,tolerancija           158-193 mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	542,00

	63. 
	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams  d-50mm,tolerancija           57-74 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	44,00
	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams  d-50mm,tolerancija           57-74 mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	220,00

	64. 
	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams  d-65mm,tolerancija           63-85 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	59,70
	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams  d-65mm,tolerancija           63-85 mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	119,40

	65. 
	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams  d-80mm,tolerancija           85-107 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	51,12
	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams  d-80mm,tolerancija           85-107 mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	102,24

	66. 
	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams  d-100mm,tolerancija           107-132 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	56,63
	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams  d-100mm,tolerancija           107-132 mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	113,26

	67. 
	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams  d-150mm,tolerancija           158-184 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	67,56
	Flanšinis adapteris tempimui neatsparus,PVC,plieno,ketaus vamzdžiams  d-150mm,tolerancija           158-184 mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	135,12

	68.                                                                         
	Ketinis flanšinis trišakis 100x50x100mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	89,20
	Ketinis flanšinis trišakis 100x50x100mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	178,40

	69. 
	Ketinis flanšinis trišakis 150x150x150mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	138,00
	Ketinis flanšinis trišakis 150x150x150mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	276,00

	70. 
	Ketinis flanšinis trišakis 150x100x150mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	123,00
	Ketinis flanšinis trišakis 150x100x150mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	246,00

	71. 
	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	54,50
	Ketinis flanšinis perėjomas 150x100mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	109,00

	72. 
	Ketinis flanšinis perėjImas 100x50mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	44,92
	Ketinis flanšinis perėjImas 100x50mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	89,84

	73. 
	Ketinis flanšinis perėjImas 80x50mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	41,88
	Ketinis flanšinis perėjImas 80x50mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	83,76

	74. 
	Ketinis flanšinis perėjImas 150x100mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	1,97
	Ketinis flanšinis perėjImas 150x100mm „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	3,94

	75. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,97
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	9,85

	76. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,21
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	11,05

	77. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,63
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	13,15

	78. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,82
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	24,10

	79. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 1 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,81
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 1 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	29,05

	80. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,09
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	45,45

	81. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,69
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis,cinkuotas 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8,45

	82. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,97
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	9,85

	83. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,23
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	11,15

	84. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/ 4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,83
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/ 4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	19,15

	85. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,96
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	24,80

	86. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,20
	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	41,00

	87. 
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4“, su tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	28,84
	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	144,20

	88. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“, su tarpine
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,49
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	4,90

	89. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“, su tarpine
	Vnt
	[image: image1.emf]Iki  10   vnt  


	0,69
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	6,90

	90. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“, su tarpine
	Vnt
	[image: image2.emf]Iki  10   vnt  


	0,89
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	8,90

	91. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4“, su tarpine
	Vnt
	[image: image3.emf]Iki  10   vnt  


	1,11
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	11,10

	92. 
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2“, su tarpine
	Vnt
	[image: image4.emf]Iki  10   vnt  


	1,34
	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2“, su tarpine „EE Odlewnia Želiwa S.A“ Lenkija
	13,40

	93. 
	Ketinė cinkuota užveržiama  vid/išorinė mova  ½“(19,5-21,8)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,21
	Ketinė cinkuota užveržiama  vid/išorinė mova  ½“(19,5-21,8) „GEBO“ Lenkija“
	26,05

	94. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorė                         mova  3/4“(24,5-27,3)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,03
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorė                         mova  3/4“(24,5-27,3) „GEBO“ Lenkija“
	30,15

	95. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova  1“(31,4-34,2)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7,34
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova  1“(31,4-34,2) „GEBO“ Lenkija“
	36,70

	96. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova       1 1/4“  (39,5-42,9)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,95
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova       1 1/4“  (39,5-42,9) „GEBO“ Lenkija“
	49,75

	97. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova       1 1/2“  (47,9-51,5)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	12,08
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova       1 1/2“  (47,9-51,5) „GEBO“ Lenkija“
	60,40

	98. 
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova       2“  (59,7-63,5)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	17,30
	Ketinė cinkuota užveržiama   vid/išorinė mova       2“  (59,7-63,5) „GEBO“ Lenkija“
	86,50

	99. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  ½“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,57
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  ½“ „GEBO“ Lenkija“
	17,85

	100. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,18
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  3/4“ „GEBO“ Lenkija“
	20,90

	101. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,09
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1“ „GEBO“ Lenkija“
	25,45

	102. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,51
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1 1/4“ „GEBO“ Lenkija“
	32,55

	103. 
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1 ½“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,90
	Mova remontinė ketinė, cinkuota  1 ½“ „GEBO“ Lenkija“
	44,50

	104. 
	Mova remontinė ketinė,cinkuota  2 “
	Vnt
	Iki 5 vnt
	12,55
	Mova remontinė ketinė,cinkuota  2 “ „GEBO“ Lenkija“
	62,75

	105. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  ½“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,24
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  ½“x1/2“ „GEBO“ Lenkija“
	6,20

	106. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3/4“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,56
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3/4“x1/2“ „GEBO“ Lenkija“
	7,80

	107. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“x1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,96
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“x1/2“ „GEBO“ Lenkija“
	9,80

	108. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“x3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,96
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1“x3/4“ „GEBO“ Lenkija“
	9,80

	109. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/4“x3/4“
	Vnt
	Iki 15 vnt
	2,25
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/4“x3/4“ „GEBO“ Lenkija“
	33,75

	110. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/2“x3/4“
	Vnt
	Iki 15 vnt
	2,48
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/2“x3/4“ „GEBO“ Lenkija“
	37,20

	111. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2“x1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,03
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2“x1“ „GEBO“ Lenkija“
	15,15

	112. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2 ½““x1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,26
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2 ½““x1 1/4“ „GEBO“ Lenkija“
	16,30

	113. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3“x1 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,56
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3“x1 1/2“ „GEBO“ Lenkija“
	22,80

	114. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  4“x/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,87
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  4“x/2“ „GEBO“ Lenkija“
	29,35

	115. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  ½
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,96
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  ½ „GEBO“ Lenkija“
	4,80

	116. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,04
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  3/4“ „GEBO“ Lenkija“
	5,20

	117. 
	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 65x2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	18,10
	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 65x2“ „GEBO“ Lenkija“
	90,50

	118. 
	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 65x1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	18,10
	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 65x1 1/4“ „GEBO“ Lenkija“
	90,50

	119. 
	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 110x2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	29,10
	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 110x2“ „GEBO“ Lenkija“
	145,50

	120. 
	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 110x1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	29,10
	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 110x1 1/4“ „GEBO“ Lenkija“
	145,50

	121. 
	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 160x2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	35,40
	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 160x2“ „GEBO“ Lenkija“
	177,00

	122. 
	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 160x1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	35,40
	Balnas ketinis PE vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 160x1 1/4“ „GEBO“ Lenkija“
	177,00

	123. 
	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 50(60-67)x1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	36,50
	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 50(60-67)x1“ „GEBO“ Lenkija“
	182,50

	124. 
	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 50(60-67)x1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	36,50
	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 50(60-67)x1 1/4“ „GEBO“ Lenkija“
	182,50

	125. 
	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 80(89-108)x2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	43,10
	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 80(89-108)x2“ „GEBO“ Lenkija“
	215,50

	126. 
	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 80(89-108)x2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	43,10
	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 80(89-108)x2“ „GEBO“ Lenkija“
	215,50

	127. 
	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 100(102-130)x2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	46,30
	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 100(102-130)x2“ „GEBO“ Lenkija“
	231,50

	128. 
	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 100(102-130)x1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	42,80
	Balnas plieno vamzdžiams su vidine sriegine atšaka 100(102-130)x1 1/4“ „GEBO“ Lenkija“
	214,00

	129. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,51
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/4“ „GEBO“ Lenkija“
	32,55

	130. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,90
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  1 1/2“ „GEBO“ Lenkija“
	44,50

	131. 
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	12,55
	Balnas remontinis ketinis,                          cinkuotas  2“ „GEBO“ Lenkija“
	62,75

	132. 
	BEK liukas,vidaus anga 600mm ,apkrovos klasė A 15,skirtas žaliosioms vejoms.Liukas susideda iš korpuso ir dangčio.Liuko sudėtis ketus ir betonas.Garantinis laikotarpis nemažiau  5 metai
	Vnt
	Iki 5 vnt
	139,00
	BEK liukas,vidaus anga 600mm ,apkrovos klasė A 15,skirtas žaliosioms vejoms.Liukas susideda iš korpuso ir dangčio.Liuko sudėtis ketus ir betonas.Garantinis laikotarpis nemažiau  5 metai 40t „ACO“ Vokietija
	695,00

	133. 
	BEK liukas, vidaus anga 600mm,apkrovos klasė B 125,skirtas lengvujų automobilių gatvėms ir aikštelėmsLiukas susideda iš korpuso ir dangčio.Liuko sudėtis ketus ir betonas.Garantinis laikotarpis nemažiau  5 metai
	Vnt
	Iki 5 vnt
	149,00
	BEK liukas, vidaus anga 600mm,apkrovos klasė B 125,skirtas lengvujų automobilių gatvėms ir aikštelėmsLiukas susideda iš korpuso ir dangčio.Liuko sudėtis ketus ir betonas.Garantinis laikotarpis nemažiau  5 metai 40t „ACO“ Vokietija
	745,00

	134. 
	BEK liukas, vidaus anga 600mm,apkrovos klasė d 400,skirtas magistralinėms gatvėms, Liukas susideda iš korpuso ir dangčio.Liuko sudėtis ketus ir betonas.Garantinis laikotarpis nemažiau  5 metai
	Vnt
	Iki 2 vnt
	190,00
	BEK liukas, vidaus anga 600mm,apkrovos klasė d 400,skirtas magistralinėms gatvėms, Liukas susideda iš korpuso ir dangčio.Liuko sudėtis ketus ir betonas.Garantinis laikotarpis nemažiau  5 metai 40t „ACO“ Vokietija
	380,00

	135. 
	Atraminis betoninis reguliavimo žiedas BEK liukui, vidaus diametras 600mm,aukštis 40mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	24,20
	Atraminis betoninis reguliavimo žiedas BEK liukui, vidaus diametras 600mm,aukštis 40mm 40t „ACO“ Vokietija
	121,00

	136. 
	Atraminis betoninis reguliavimo žiedas BEK liukui, vidaus diametras 600mm,aukštis 40mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	24,20
	Atraminis betoninis reguliavimo žiedas BEK liukui, vidaus diametras 600mm,aukštis 40mm 40t „ACO“ Vokietija
	121,00

	
	Viso 2 dalis 
	
	
	
	
	11567,06

	4 dalis
	Fekalinės ir lietaus kanalizacijų PVC  gaminiai
	
	
	
	
	

	1. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90 laipsnių,balta
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,84
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija
	8,40

	2. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-250mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,03
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-250mm „OSMA“ Čekija
	10,30

	3. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-500mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,68
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-500mm „OSMA“ Čekija
	16,80

	4. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-1000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,79
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-1000mm „OSMA“ Čekija
	8,95

	5. 
	Mova  PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-50mm,,balta
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,96
	Mova  PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-50mm,,balta „OSMA“ Čekija
	4,80

	6. 
	Trišakis  PVC vidaus kanalizacijai,90°d-50mm,,baltas.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,83
	Trišakis  PVC vidaus kanalizacijai,90°d-50mm,,baltas. „OSMA“ Čekija
	4,15


	7. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, 90 laipsnių,balta
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,84
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, 90 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija
	4,20

	8. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm,,baltas,L-250mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,84
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm,,baltas,L-250mm „OSMA“ Čekija
	4,20

	9. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm,,baltas,L-500mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,16
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm,,baltas,L-500mm „OSMA“ Čekija
	5,80

	10. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-32mm,,baltas,L-1000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,19
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-32mm,,baltas,L-1000mm „OSMA“ Čekija
	5,95

	11. 
	Mova  PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-32mm,,balta.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,75
	Mova  PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-32mm,,balta. „OSMA“ Čekija
	3,75

	12. 
	Trišakis  PVC vidaus kanalizacijai,90°d-32mm,,baltas.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,96
	Trišakis  PVC vidaus kanalizacijai,90°d-32mm,,baltas. „OSMA“ Čekija
	4,80

	13. 
	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta  maisto gamybai  d-50 mm
	m
	Iki 15 m
	1,05
	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta  maisto gamybai  d-50 mm „OSMA“ Čekija
	15,75

	14. 
	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta  maisto gamybai d-75 mm
	m
	Iki 15 m
	1,15
	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta  maisto gamybai d-75 mm „OSMA“ Čekija
	17,25

	15. 
	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta  maisto gamybai d-100 mm
	m
	Iki 15 m
	1,25
	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta  maisto gamybai d-100 mm „OSMA“ Čekija
	18,75

	16. 
	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm,H-270mm,iš polipropileno,atsparus UV
	vnt
	Iki 15 vnt
	1,80
	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm,H-270mm,iš polipropileno,atsparus UV „OSMA“ Čekija
	27,00

	17. 
	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm,H-350mm ,iš polipropileno,atsparus UV
	vnt
	Iki 5 vnt
	2,10
	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm,H-350mm ,iš polipropileno,atsparus UV „OSMA“ Čekija
	10,50

	18. 
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø40, plastikinė
	Vnt.
	Iki  10 vnt
	0,32
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø40, plastikinė „OSMA“ Čekija
	3,20

	19. 
	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø50, plastikinė
	Vnt.
	Iki  10 vnt
	0,43
	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø50, plastikinė „OSMA“ Čekija
	4,30

	20. 
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø110, plastikinė1
	Vnt.
	Iki  10 vnt
	0,71
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø110, plastikinė „OSMA“ Čekija
	7,10

	21. 
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø75, plastikinė
	Vnt.
	Iki  10 vnt
	0,28
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø75, plastikinė „OSMA“ Čekija
	2,80

	22. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,13
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	11,30

	23. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,13
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
	11,30

	24. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,87
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	28,70

	25. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,42
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	4,20

	26. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,87
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
	28,70

	27. 
	Trišakis PVC  vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,09
	Trišakis PVC  vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	20,90

	28. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,09
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
	20,90

	29. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,43
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių „OSMA“ Čekija
	4,30

	30. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,43
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių „OSMA“ Čekija
	4,30

	31. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,85
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	8,50

	32. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,47
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	4,70

	33. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,85
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
	8,50

	34. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,17
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių „OSMA“ Čekija
	11,70

	35. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 30 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,22
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 30 laipsnių „OSMA“ Čekija
	12,20

	36. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,70
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	17,00

	37. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,93
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija
	19,30

	38. 
	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu ,ištekėjimas d-100 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,37
	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu ,ištekėjimas d-100 mm „OSMA“ Čekija
	23,70

	39. 
	Pravala  PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu   d-50 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,29
	Pravala  PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu   d-50 mm „OSMA“ Čekija
	22,90

	40. 
	Pravala  PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu  d-110 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	3,85
	Pravala  PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu  d-110 mm „OSMA“ Čekija
	38,50

	41. 
	Remontinė mova  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,78
	Remontinė mova  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm „OSMA“ Čekija
	7,80

	42. 
	Remontinė mova  PVC1 vidaus kanalizacijai d-110 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,49
	Remontinė mova  PVC1 vidaus kanalizacijai d-110 mm „OSMA“ Čekija
	14,90

	43. 
	Dviguba  mova  PVC vid1aus kanalizacijai d-50 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,71
	Dviguba  mova  PVC vid1aus kanalizacijai d-50 mm „OSMA“ Čekija
	7,10

	44. 
	Dviguba  mova  PVC v1idaus kanalizacijai d-110 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,35
	Dviguba  mova  PVC v1idaus kanalizacijai d-110 mm „OSMA“ Čekija
	13,50

	45. 
	Perėjimas  PVC vidaus k1analizacijai d-50/110 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,17
	Perėjimas  PVC vidaus k1analizacijai d-50/110 mm
	11,70

	46. 
	Vamzdis  PV1C vidaus kanalizacijai d-32,  L-250 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,67
	Vamzdis  PV1C vidaus kanalizacijai d-32,  L-250 mm „OSMA“ Čekija
	6,70

	47. 
	Vamzdis  PVC v1idaus kanalizacijai d-32,  L-500 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,92
	Vamzdis  PVC v1idaus kanalizacijai d-32,  L-500 mm „OSMA“ Čekija
	9,20

	48. 
	Vamzdis  PVC v1idaus kanalizacijai d-32,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,43
	Vamzdis  PVC v1idaus kanalizacijai d-32,  L-1000 mm „OSMA“ Čekija
	14,30

	49. 
	Vamzdis  PVC vi1daus kanalizacijai d-40,  L-250 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,62
	Vamzdis  PVC vi1daus kanalizacijai d-40,  L-250 mm „OSMA“ Čekija
	6,20

	50. 
	Vamzdis  HTEM1 vidaus kanalizacijai d-40,  L-500 mm Iki  10 vnt
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,77
	Vamzdis  HTEM1 vidaus kanalizacijai d-40,  L-500 mm Iki  10 vnt „OSMA“ Čekija
	7,70

	51. 
	Vamzdis  PVC v2idaus kanalizacijai d-40,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,09
	Vamzdis  PVC v2idaus kanalizacijai d-40,  L-1000 mm „OSMA“ Čekija
	10,90

	52. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-250 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,67
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-250 mm „OSMA“ Čekija
	6,70

	53. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-250 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,40
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-250 mm „OSMA“ Čekija
	4,00

	54. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-500 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,88
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-500 mm „OSMA“ Čekija
	8,80

	55. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-500 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,56
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-500 mm „OSMA“ Čekija
	5,60

	56. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,20
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-1000 mm „OSMA“ Čekija
	12,00

	57. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,74
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-1000 mm „OSMA“ Čekija
	7,40

	58. 
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-50,  L-2000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,28
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-50,  L-2000 mm „OSMA“ Čekija
	22,80

	59. 
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-75,  L-2000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,96
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-75,  L-2000 mm „OSMA“ Čekija
	9,60

	60. 
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-110,  L-250 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,60
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-110,  L-250 mm „OSMA“ Čekija
	16,00

	61. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-3000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,10
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-3000 mm „OSMA“ Čekija
	11,00

	62. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-500 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,19
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-500 mm „OSMA“ Čekija
	21,90

	63. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	3,72
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-1000 mm „OSMA“ Čekija
	37,20

	64. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-2000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	6,69
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-2000 mm „OSMA“ Čekija
	66,90

	65. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=2000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	20,08
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=2000mm „OSMA“ Čekija
	100,40

	66. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=1000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	10,86
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=1000mm „OSMA“ Čekija
	54,30

	67. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=3000mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	3,35
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=3000mm „OSMA“ Čekija
	33,50

	68. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=500mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	6,97
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=500mm „OSMA“ Čekija
	34,85

	69. 
	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm,45⁰
	Vnt
	Iki  5 vnt
	4,15
	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm,45⁰ „OSMA“ Čekija
	20,75

	70. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,45⁰
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7,22
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,45⁰ „OSMA“ Čekija
	36,10

	71. 
	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	4,52
	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm. „OSMA“ Čekija
	22,60

	72. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=1000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	4,06
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=1000mm „OSMA“ Čekija
	20,30

	73. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=2000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	8,40
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=2000mm „OSMA“ Čekija
	42,00

	74. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=500mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	2,61
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=500mm „OSMA“ Čekija
	13,05

	75. 
	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm,45⁰
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,40
	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm,45⁰ „OSMA“ Čekija
	7,00

	76. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,45⁰
	Vnt
	Iki  5 vnt
	2,73
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,45⁰ „OSMA“ Čekija
	13,65

	77. 
	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,73
	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm. „OSMA“ Čekija
	8,65

	78. 
	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm.
	Vnt
	Iki  2 vnt
	9,19
	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm. „OSMA“ Čekija
	18,38

	79. 
	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm.
	Vnt
	Iki  2 vnt
	2,37
	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm. „OSMA“ Čekija
	4,74

	80. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	4,96
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	24,80

	81. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	6,68
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	33,40

	82. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	8,41
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	42,05

	83. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	3,44
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija
	17,20

	84. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	3,81
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija
	19,05

	85. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,  67 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	4,95
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,  67 laipsnių „OSMA“ Čekija „OSMA“ Čekija
	24,75

	86. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	5,45
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija
	27,25

	87. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7,34
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija
	36,70

	88. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,  87 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	9,25
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,  87 laipsnių „OSMA“ Čekija
	46,25

	89. 
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50,    45 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7,28
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50,    45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	36,40

	90. 
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50,  45  laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	10,30
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50,  45  laipsnių „OSMA“ Čekija
	51,50

	91. 
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,                      45 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	11,37
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,                      45 laipsnių „OSMA“ Čekija
	56,85

	92. 
	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC,       L-500mm,baltas
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,97
	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC,       L-500mm,baltas „OSMA“ Čekija
	4,85

	93. 
	Alkūnė  kanalizacijai d-50mm,PVC,        45 laipsnių,balta
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,61
	Alkūnė  kanalizacijai d-50mm,PVC,        45 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija
	3,05

	94. 
	Alkūnė  kanalizacijai d-50mm,PVC,        90  laipsnių,balta
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,61
	Alkūnė  kanalizacijai d-50mm,PVC,        90  laipsnių,balta „OSMA“ Čekija
	3,05

	95. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,64
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm „OSMA“ Čekija
	3,20

	96. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,89
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm „OSMA“ Čekija
	4,45

	97. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,64
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm „OSMA“ Čekija
	6,40

	98. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,07
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm „OSMA“ Čekija
	10,70

	99. 
	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį  be tarpinės d-50
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,07
	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį  be tarpinės d-50 „OSMA“ Čekija
	10,70

	100. 
	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,58
	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110 „OSMA“ Čekija
	15,80

	101. 
	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,80
	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
	8,00

	102. 
	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,46
	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
	14,60

	103. 
	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,50
	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
	5,00

	104. 
	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm 
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,50
	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm 
	5,00

	105. 
	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm   iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,43
	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm   iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija
	4,30

	106. 
	Atsarginė dalis HL-2000                            trapui HL-510 NPR
	Vnt
	Iki  10 vnt
	11,65
	Atsarginė dalis HL-2000                            trapui HL-510 NPR  „HL“ Austrija
	116,50

	107. 
	Atbulinis vožtuvas vidaus                    kanalizacijai d-50 mm
	Vnt
	Iki  10vnt
	13,96
	Atbulinis vožtuvas vidaus                    kanalizacijai d-50 mm „Capricorm“ Lenkija
	139,60

	108. 
	Atbulinis vožtuvas vidaus                    kanalizacijai d-110 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	43,13
	Atbulinis vožtuvas vidaus                    kanalizacijai d-110 mm „Capricorm“ Lenkija
	215,65

	109. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda
	Vnt
	  Iki 2 vnt
	133,00
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „Capricorm“ Lenkija
	266,00

	110. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-150 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda
	Vnt
	Iki  2 vnt
	133,00


	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-150 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „Capricorm“ Lenkija
	266,00

	111. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda,atlaikantis temperatūra virš +130⁰C daugiau 30 min
	Vnt
	Iki  2 vnt
	190,30
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda,atlaikantis temperatūra virš +130⁰C daugiau 30 min „Capricorm“ Lenkija
	380,60

	112. 
	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda
	Vnt
	Iki  2 vnt
	157,00
	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „Capricorm“ Lenkija
	314,00

	113. 
	Kvapo uždoris Ø110 mm vidaus kanalizacijai
	vnt
	Iki  5 vnt
	0,37
	Kvapo uždoris Ø110 mm vidaus kanalizacijai „HL“ Austrija
	1,85

	114. 
	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	6,34
	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm „HL“ Austrija
	31,70

	115. 
	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	2,85
	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm „HL“ Austrija
	14,25

	116. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu,ne aukštesnis 80 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	46,46
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu,ne aukštesnis 80 mm „HL“ Austrija
	232,30

	117. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo  d-100 mm,be PVC hidroizoliacinio žiedo
	Vnt
	Iki  10 vnt
	9,64
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo  d-100 mm,be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija
	96,40

	118. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo  d-100 mm,su PVC hidroizoliaciniu žiedu
	Vnt
	Iki  10 vnt
	39,70
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo  d-100 mm,su PVC hidroizoliaciniu žiedu „HL“ Austrija
	397,00

	119. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo
	Vnt
	Iki  10 vnt
	6,08
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija
	60,80

	120. 
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga 
	Vnt
	Iki  10 vnt
	7,96
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga  „HL“ Austrija
	79,60

	121. 
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms 
	Vnt
	Iki  10 vnt
	28,54
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms  „HL“ Austrija
	285,40

	122. 
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM  membrana 
	Vnt
	Iki  10 vnt
	6,19
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM  membrana  „HL“ Austrija
	61,90

	123. 
	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo  d-50 mm,su vandens uždoriu
	Vnt
	Iki  10 vnt
	29,58
	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo  d-50 mm,su vandens uždoriu „HL“ Austrija
	295,80

	124. 
	Vonios trapas, garsą slopinantis                       d-50, lankstus horizontalus ištekėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas įtekėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė
	vnt
	Iki  10 vnt
	6,59
	Vonios trapas, garsą slopinantis                       d-50, lankstus horizontalus ištekėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas įtekėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė „HL“ Austrija
	65,90

	125. 
	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-75 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	17,30
	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-75 mm „HL“ Austrija
	86,50

	126. 
	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno150x150 mm, pajungimas 32 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	2,84
	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno150x150 mm, pajungimas 32 mm „HL“ Austrija
	14,20

	127. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-75 mm                                  
	Vnt
	Iki 10 vnt
	25,40
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-75 mm             „HL“ Austrija                      
	254,00

	128. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-110 mm                                  
	Vnt
	Iki 4 vnt
	62,83
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-110 mm        „HL“ Austrija                          
	251,32

	129. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-160 mm                                  
	Vnt
	Iki 5 vnt
	56,65
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-160 mm       „HL“ Austrija                            
	283,25

	130. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu    10-30W-230V  d-110 mm                                  
	Vnt
	Iki 5 vnt
	86,10
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu    10-30W-230V  d-110 mm      „HL“ Austrija                             
	430,50

	131. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,45
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4,50

	132. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,48
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4,80

	133. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,55
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	5,50

	134. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,59
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	5,90

	135. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,71
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	7,10

	136. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,77
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	7,70

	137. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,11
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	11,10

	138. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,29
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	12,90

	139. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,45
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	14,50

	140. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,13
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm „Capricorn“ Lenkija
	1,30

	141. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu   ir kaiščiu d-18 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,16
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu   ir kaiščiu d-18 mm „Capricorn“ Lenkija
	1,60

	142. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-20 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,16
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-20 mm „Capricorn“ Lenkija
	1,60

	143. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,16
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm „Capricorn“ Lenkija
	1,60

	144. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-25 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,16
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-25 mm „Capricorn“ Lenkija
	1,60

	145. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,16
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm „Capricorn“ Lenkija
	1,60

	146. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu   ir kaiščiu d-32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,25
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu   ir kaiščiu d-32 mm „Capricorn“ Lenkija
	2,50

	147. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,29
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-40 mm „Capricorn“ Lenkija
	2,90

	148. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,50
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-50 mm „Capricorn“ Lenkija
	5,00

	149. 
	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai        Ø 110/160mm.
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,25
	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai        Ø 110/160mm. „OSMA“ Čekija
	22,50

	150. 
	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai        Ø 110/110x45o
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,94
	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai        Ø 110/110x45o  „OSMA“ Čekija
	14,70

	151. 
	PVC alkūnė 45o skirta lauko kanalizacijai        Ø 100mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,32
	PVC alkūnė 45o skirta lauko kanalizacijai        Ø 100mm. „OSMA“ Čekija
	6,60


	152. 
	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai        Ø 110mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	12,77
	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai        Ø 110mm. „OSMA“ Čekija
	63,85

	153. 
	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai          Ø 110 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,58
	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai          Ø 110 mm. „OSMA“ Čekija
	2,90

	154. 
	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,99
	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „OSMA“ Čekija
	4,95

	155. 
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	36,50
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm. „OSMA“ Čekija
	182,50

	156. 
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	34,75
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm. „OSMA“ Čekija
	173,75

	157. 
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	24,75
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm. „OSMA“ Čekija
	123,75

	158. 
	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M
	Vnt
	Iki 2 vnt
	11,90
	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M „OSMA“ Čekija
	23,80

	159. 
	Latakas vandeniui,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150xx2000x0,55 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	12,77
	Latakas vandeniui,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150xx2000x0,55 mm „ACO“ Vokietija
	63,85

	160. 
	Galinis latako dangtelis su tarpine,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,29
	Galinis latako dangtelis su tarpine,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	11,45

	161. 
	Latako kablys, šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas, ,( 275g/m2) dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,19
	Latako kablys, šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas, ,( 275g/m2) dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	15,95

	162. 
	Latako laikiklis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),,dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,13
	Latako laikiklis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),,dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	10,65

	163. 
	Latako jungtis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,58
	Latako jungtis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	22,90

	164. 
	Latako vidinis kampas 90⁰,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,42
	Latako vidinis kampas 90⁰,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	27,10

	165. 
	Latako išorinis kampas 90⁰,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,24
	Latako išorinis kampas 90⁰,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	26,20

	166. 
	Latako santaka šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,29
	Latako santaka šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	31,45

	167. 
	Lietvamzdis Ø 150mm  šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2). 150xx2000x0,55 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	16,93
	Lietvamzdis Ø 150mm  šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2). 150xx2000x0,55 mm „ACO“ Vokietija
	84,65

	168. 
	Alkūnė lietvamzdžiui 90⁰ šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,00
	Alkūnė lietvamzdžiui 90⁰ šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija
	30,00

	169. 
	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm lietvamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,61
	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm lietvamzdžiui „ACO“ Vokietija
	13,05

	170. 
	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),150 mm lietvamzdžiui
	Vnt
	Iki 20 vnt
	1,98
	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),150 mm lietvamzdžiui „ACO“ Vokietija
	39,60

	171. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	43,13
	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm „HL“ Austrija
	86,26

	172. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara
	Vnt
	Iki 2 vnt
	133,00
	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara „HL“ Austrija
	266,00

	173. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	43,12
	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm „HL“ Austrija
	86,24

	174. 
	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m,vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	17,42
	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m,vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm  „ACO“ Vokietija
	34,84

	175. 
	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis  ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu.L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	24,20
	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis  ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu.L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Vokietija
	48,40

	176. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm,          apkrovų klasė A 15
	Vnt
	Iki 2 vnt
	17,50
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm,          apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija
	35,00

	177. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm,          apkrovų klasė A 15
	Vnt
	Iki 2 vnt
	17,70
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm,          apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija
	35,40

	178. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm,          apkrovų klasė B 125
	Vnt
	Iki 2 vnt
	19,30
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm,          apkrovų klasė B 125 „ACO“ Vokietija
	38,60

	179. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotų plieno grotelių laikiliai
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,54
	Polimerbetonio latako  cinkuotų plieno grotelių laikiliai „ACO“ Vokietija
	3,08

	180. 
	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno,atspari UV,su  prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių.
	vnt
	Iki 5 vnt
	48,31
	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno,atspari UV,su  prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija
	241,55

	181. 
	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno,atspari UV,su  prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių.
	vnt
	Iki 5 vnt
	51,15
	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno,atspari UV,su  prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija
	255,75

	
	Viso 4 dalis
	
	
	
	
	8637,81

	5 dalis
	Vonios ir tualeto reikmenys
	
	
	
	
	

	1. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm
	kompl
	1 kompl
	167,00
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm „Ravak“ Čekija
	167,00

	2. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	186,00
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm „Ravak“ Čekija
	372,00

	3. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	195,00
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm „Ravak“ Čekija
	390,00

	4. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-110 cm
	kompl
	Iki 3 kompl
	203,00
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-110 cm „Ravak“ Čekija
	609,00

	5. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-120 cm
	kompl
	1 kompl
	196,00
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-120 cm „Ravak“ Čekija
	196,00

	6. 
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-130 cm
	kompl
	1 kompl                                           
	198,00
	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-130 cm „Ravak“ Čekija 
	198,00

	7. 
	Dušo sienelė, plotis 80cm
	kompl
	1 kompl
	70,10
	Dušo sienelė, plotis 80cm „Ravak“ Čekija
	70,10

	8. 
	Dušo sienelė, plotis 90cm
	kompl
	1 kompl
	78,00
	Dušo sienelė, plotis 90cm „Ravak“ Čekija
	78,00

	9. 
	Dušo sienelė, plotis 100cm
	kompl
	1 kompl
	79,10
	Dušo sienelė, plotis 100cm „Ravak“ Čekija
	79,10

	10. 
	Dušo sienelė ,plotis 110cm
	kompl
	1 kompl
	80,30
	Dušo sienelė ,plotis 110cm „Ravak“ Čekija
	80,30

	11. 
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė   80x80 cm
	kompl
	1 kompl
	170,00
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė   80x80 cm „Roltechnik“ Čekija
	170,00

	12. 
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė   90x90 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	175,00
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė   90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
	350,00

	13. 
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 100x100 cm
	kompl
	1 kompl
	185,00
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 100x100 cm „Roltechnik“ Čekija
	185,00

	14. 
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė   90x90 cm
	kompl
	1 kompl
	171,00
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė   90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
	171,00

	15. 
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 100x100 cm
	kompl
	1 kompl
	175,00
	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 100x100 cm „Roltechnik“ Čekija
	175,00

	16. 
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 100x100x8 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	59,64
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 100x100x8 cm „Roltechnik“ Čekija
	119,28

	17. 
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 90x90x8 cm
	kompl
	Iki 5 kompl
	59,20
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 90x90x8 cm „Roltechnik“ Čekija
	296,00

	18. 
	Lieto akmens dušo padėklas,pusapvalis 80x80 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	146,25
	Lieto akmens dušo padėklas,pusapvalis 80x80 cm „Roltechnik“ Čekija
	292,50

	19. 
	Lieto akmens dušo padėklas,pusapvalis 90x90 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	150,00
	Lieto akmens dušo padėklas,pusapvalis 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
	300,00

	20. 
	Lieto akmens dušo padėklas,pusapvalis 90x90 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	150,00
	Lieto akmens dušo padėklas,pusapvalis 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
	300,00

	21. 
	Lieto akmens dušo padėklas,pusapvalis 100x100 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	170,00
	Lieto akmens dušo padėklas,pusapvalis 100x100 cm „Roltechnik“ Čekija
	340,00

	22. 
	Dušo padėklas akrilinis                   pusapvalis 80x80 cm
	Vnt
	Iki  2 vnt
	87,20
	Dušo padėklas akrilinis                   pusapvalis 80x80 cm „Roltechnik“ Čekija
	174,40

	23. 
	Dušo padėklo panelė akriliniam                  pusapvaliui  80x80 cm dušo padėklui
	Vnt
	Iki  2 vnt
	0,01
	Dušo padėklo panelė akriliniam                  pusapvaliui  80x80 cm dušo padėklui „Roltechnik“ Čekija
	0,02

	24. 
	Dušo padėklas akrilinis                   pusapvalis 90x90 cm
	Vnt
	Iki  2 vnt
	98,40
	Dušo padėklas akrilinis                   pusapvalis 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
	196,80

	25. 
	Dušo padėklo panelė akriliniam                  pusapvaliui  90x90 cm dušo padėklui
	Vnt
	Iki  2 vnt
	0,01
	Dušo padėklo panelė akriliniam                  pusapvaliui  90x90 cm dušo padėklui „Roltechnik“ Čekija
	0,02

	26. 
	Lieto akmens dušo padėklas,stačiakampis 80x80 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	138,75
	Lieto akmens dušo padėklas,stačiakampis 80x80 cm „Roltechnik“ Čekija
	277,50


	27. 
	Lieto akmens dušo padėklas,stačiakampis 90x90 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	150,00
	Lieto akmens dušo padėklas,stačiakampis 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija
	300,00

	28. 
	Lieto akmens dušo padėklas, ,stačiakampis 100x100 cm
	kompl
	Iki 2 kompl
	170,00
	Lieto akmens dušo padėklas, ,stačiakampis 100x100 cm „Roltechnik“ Čekija
	340,00

	29. 
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 100x100x14 cm
	Vnt
	Iki  2 vnt
	59,64
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 100x100x14 cm „Roltechnik“ Čekija
	119,28

	30. 
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 90x90x14 cm
	Vnt
	Iki  2 vnt
	59,20
	Dušo padėklas plieninis                    emaliuotas 90x90x14 cm „Roltechnik“ Čekija
	118,40

	31. 
	Akrilinė vonia 170x70 cm 
	Vnt
	1 vnt
	166,00
	Akrilinė vonia 170x70 cm  „Roltechnik“ Čekija
	166,00

	32. 
	Priekinė panelė akrilinei von.170x70 cm
	Vnt
	1 vnt
	90,00
	Priekinė panelė akrilinei von.170x70 cm „Roltechnik“ Čekija
	90,00

	33. 
	Vonių sifonas su reguliuojama perpylimo sistema 40/50 mm
	Kompl
	Iki 2 kompl
	20,15
	Vonių sifonas su reguliuojama perpylimo sistema 40/50 mm „Viega“ Vokietija
	40,30

	34. 
	Vonių sifonas be dangtelio su pripildymo sistema per perpylimą chromuotas 
	Kompl
	Iki 2 kompl
	4,37
	Vonių sifonas be dangtelio su pripildymo sistema per perpylimą chromuotas  „Viega“ Vokietija
	8,74

	35. 
	Vonių sifonas su perpylimo sistema 40/50 mm
	Kompl
	Iki 2 kompl
	6,37
	Vonių sifonas su perpylimo sistema 40/50 mm „Viega“ Vokietija
	12,74

	36. 
	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M1
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,19
	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M1 „Viega“ Vokietija
	5,95

	37. 
	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M2
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,19
	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M2 „Viega“ Vokietija
	5,95

	38. 
	Dušo kabinų praplatinimo profiliai,                                 L-185cm
	vnt
	Iki 10 vnt
	10,90
	Dušo kabinų praplatinimo profiliai,                                 L-185cm „Ravak“ Čekija
	109,00

	39. 
	Rankena dušo dešininė, balta, tvirtinama prie sienos 
	Vnt
	Iki 2 vnt
	51,40
	Rankena dušo dešininė, balta, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija
	102,80

	40. 
	Rankena dušo kairinė, balta, tvirtinama prie sienos 
	Vnt
	Iki 2 vnt
	51,40
	Rankena dušo kairinė, balta, tvirtinama prie sienos  „Bemeta“ Čekija
	102,80

	41. 
	Rankena nerūdijančio plieno kairinė, tvirtinama prie sienos 
	Vnt
	Iki 2 vnt
	71,40
	Rankena nerūdijančio plieno kairinė, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija
	142,80

	42. 
	Rankena dušo nerūdijančio plieno,dešininė, tvirtinama prie sienos 
	Vnt
	Iki 2 vnt
	71,40
	Rankena dušo nerūdijančio plieno,dešininė, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija
	142,80

	43. 
	Dušo galva (2 čiurkšlės tipai)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	20,00
	Dušo galva (2 čiurkšlės tipai) „Hansgrohe“ Vokietija
	200,00

	44. 
	Dušo stovas dušo galvai metalinis, nikeluotas, tvirtinamas prie sienos
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,42
	Dušo stovas dušo galvai metalinis, nikeluotas, tvirtinamas prie sienos „Hansgrohe“ Vokietija
	2,84

	45. 
	Dušo padėklų sifonas su išimamu ventiliu 75x40/50  mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	4,03
	Dušo padėklų sifonas su išimamu ventiliu 75x40/50  mm „Viega“ Vokietija
	20,15

	46. 
	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu 70x40/50  mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	7,15
	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu 70x40/50  mm „Viega“ Vokietija
	35,75

	47. 
	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu ir kamščiu 70x40/50  mm
	Kompl
	Iki 2 kompl
	7,70
	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu ir kamščiu 70x40/50  mm „Viega“ Vokietija
	15,40

	48. 
	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min)
	Kompl
	Iki 2 kompl
	13,58
	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min) „Viega“ Vokietija
	27,16

	49. 
	Dušo padėklo sifonas su chromuotu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min)
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,95
	Dušo padėklo sifonas su chromuotu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min) „Viega“ Vokietija
	49,75

	50. 
	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=750mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	76,70
	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=750mm “ACO” Danija
	153,40

	51. 
	Dušo latako grotelės nerūdijančio plieno, L=750mm
	vnt
	Iki 5 vnt
	25,74
	Dušo latako grotelės nerūdijančio plieno, L=750mm “ACO” Danija
	128,70

	52. 
	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=1200mm,su grotelėmis
	vnt
	Iki 2 vnt
	88,00
	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=1200mm,su grotelėmis “ACO” Danija
	176,00

	53. 
	Dušo galvutės laikiklis metalinis,reguliuojamas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	12,00
	Dušo galvutės laikiklis metalinis, reguliuojamas „Slovarm“ Slovakija
	60,00

	54. 
	Diverteris dušui automatinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7,02
	Diverteris dušui automatinis „Slovarm“ Slovakija
	35,10

	55. 
	Žarna dušui 1,6 m ilgio,metalinė,padengta silikonu,antimikrobinė,su laisva veržle viename gale 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	29,25
	Žarna dušui 1,6 m ilgio,metalinė,padengta silikonu,antimikrobinė,su laisva veržle viename gale „Hansgrohe“ Vokietija
	146,25

	56. 
	Žarna dušui 1,5 m,metaliniame apvalkale
	Vnt
	Iki 10 vnt
	10,00
	Žarna dušui 1,5 m,metaliniame apvalkale „Slovarm“ Slovakija
	100,00

	57. 
	Žarna dušui 2 m
	Vnt
	Iki 20 vnt
	3,80
	Žarna dušui 2 m „Slovarm“ Slovakija
	76,00

	58. 
	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 60 mm (37 ltr/min)
	vnt
	Iki 5 vnt
	5,50
	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 60 mm (37 ltr/min) „Viega“ Vokietija
	27,50

	59. 
	Koju komplektas dušo podugniui, standartinis
	kompl
	Iki 2 kompl
	27,36
	Koju komplektas dušo podugniui, standartinis „Jika“ Čekija
	54,72

	60. 
	Galvutė dušui metaliniu korpusu, viena srove
	Vnt
	Iki 5 vnt
	13,30
	Galvutė dušui metaliniu korpusu, viena srove „Slovarm“ Slovakija 
	66,50

	61. 
	Dušo galvutės laikilis, metalinis, komplekte su tvirtinimo varžtais         
	kompl
	Iki 10 kompl
	11,30
	Dušo galvutės laikilis, metalinis, komplekte su tvirtinimo varžtais     „Slovarm“ Slovakija    
	113,00

	62. 
	Dušo komplektas (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis)
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	32,00
	Dušo komplektas (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis) „Slovarm“ Slovakija
	160,00

	63. 
	Dušo komplektas su stovu (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis)
	Kompl.
	Iki 2 Kompl
	35,00
	Dušo komplektas su stovu (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis) „Slovarm“ Slovakija
	70,00

	64. 
	Maišytuvas dušo be čiaupo, rutulinis, sieninis, komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	47,33
	Maišytuvas dušo be čiaupo, rutulinis, sieninis, komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu „Slovarm“ Slovakija
	236,65

	65. 
	Maišytuvas voniai ilgu čiaupu, sieninis komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	54,45
	Maišytuvas voniai ilgu čiaupu, sieninis komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu „Slovarm“ Slovakija
	272,25

	66. 
	Praustuvas keraminis 45x36 cm su viena anga maišytuvui viduryje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	31,50
	Praustuvas keraminis 45x36 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
	157,50

	67. 
	Praustuvas keraminis 50x42 cm su viena anga maišytuvui viduryje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	29,00
	Praustuvas keraminis 50x42 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
	145,00

	68. 
	Praustuvas keraminis 55x43 cm su viena anga maišytuvui viduryje
	Vnt
	Iki 3 vnt
	32,00
	Praustuvas keraminis 55x43 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
	96,00

	69. 
	Praustuvas keraminis25x40 cm su viena anga maišytuvui dešinėje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	40,50
	Praustuvas keraminis25x40 cm su viena anga maišytuvui dešinėje „Jika“ Čekija
	202,50

	70. 
	Praustuvas keraminis25x40 cm su viena anga maišytuvui kairėje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	40,50
	Praustuvas keraminis25x40 cm su viena anga maišytuvui kairėje „Jika“ Čekija
	202,50

	71. 
	Praustuvas keraminis 60x47 cm su viena anga maišytuvui viduryje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	32,30
	Praustuvas keraminis 60x47 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
	161,50


	72. 
	Praustuvas keraminis 65x49 cm su viena anga maišytuvui viduryje
	Vnt
	Iki 5 vnt
	52,80
	Praustuvas keraminis 65x49 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija
	264,00

	73. 
	Praustuvo sifono gaubtas, keraminis, pakabinamas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	17,25
	Praustuvo sifono gaubtas, keraminis, pakabinamas „Jika“ Čekija
	86,25

	74. 
	Praustuvo stovas, keraminis, standartinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	28,00
	Praustuvo stovas, keraminis, standartinis „Jika“ Čekija
	140,00

	75. 
	Kampinis praustuvas, keraminis 45x47 cm su viena anga maišytuvui
	Vnt
	Iki 10 vnt
	38,40
	Kampinis praustuvas, keraminis 45x47 cm su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija
	384,00

	76. 
	Pastatoma bidė su viena anga maišytuvui
	Vnt
	Iki 4 vnt
	56,80
	Pastatoma bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija
	227,20

	77. 
	Pakabinama bidė su viena anga maišytuvui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	24,18
	Pakabinama bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija
	120,90

	78. 
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu.
	kompl
	Iki 5 kompl
	58,40
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu. „Jika“ Čekija
	292,00

	79. 
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir šoniniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis
	kompl
	Iki 5 kompl
	135,00
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir šoniniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis  „Jika“ Čekija
	675,00

	80. 
	Nerūdijančio plieno unitazas, antivandalinis, užpildytas poliuretano putomis,  be dangčio, horizontalus, matiniu paviršiumi
	kompl
	1 kompl
	75,41
	Nerūdijančio plieno unitazas, antivandalinis, užpildytas poliuretano putomis,  be dangčio, horizontalus, matiniu paviršiumi „Jika“ Čekija
	75,41

	81. 
	Grindinė plautuvė/išpiltuvė su grotelėmis, standartinė
	kompl
	1 kompl
	135,00
	Grindinė plautuvė/išpiltuvė su grotelėmis, standartinė „Jika“ Čekija
	135,00

	82. 
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis
	kompl
	Iki 5 kompl
	106,00
	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija
	530,00

	83. 
	Pakabinamas unitazas su stačiu nubėgimu ir plastikiniu dangčiu bei sėdyne
	kompl
	Iki 5 kompl
	43,50
	Pakabinamas unitazas su stačiu nubėgimu ir plastikiniu dangčiu bei sėdyne „Jika“ Čekija
	217,50

	84. 
	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su plastikinėmis sąvaromis 
	kompl
	Iki 10 kompl
	16,00
	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su plastikinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija
	160,00

	85. 
	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su metalinėmis chromuotomis sąvaromis
	kompl
	Iki 10 kompl
	27,20
	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su metalinėmis chromuotomis sąvaromis „Jika“ Čekija
	272,00

	86. 
	Unitazo dangčio metalinės chromuotos sąvaros su tvirtinimo metaliniais varžtais
	kompl
	Iki 10 kompl
	12,50
	Unitazo dangčio metalinės chromuotos sąvaros su tvirtinimo metaliniais varžtais „Jika“ Čekija
	125,00

	87. 
	Unitazo dangčio plastikinės sąvaros su tvirtinimo plastikiniais varžtais
	kompl
	Iki 5 kompl
	8,00
	Unitazo dangčio plastikinės sąvaros su tvirtinimo plastikiniais varžtais „Jika“ Čekija
	40,00

	88. 
	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 3/8“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	28,00
	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 3/8“ „Jika“ Čekija
	56,00

	89. 
	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 1/2“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	44,00
	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 1/2“ „Jika“ Čekija
	88,00

	90. 
	Porankis tvirtinamas prie sienos                  400 mm,baltas
	Vnt
	Iki 2 vnt
	17,25
	Porankis tvirtinamas prie sienos                  400 mm,baltas „Bemeta“ Čekija
	34,50

	91. 
	Porankis tvirtinamas prie sienos                  600 mm, baltas
	Vnt
	Iki 2 vnt
	23,25
	Porankis tvirtinamas prie sienos                  600 mm, baltas „Bemeta“ Čekija
	46,50

	92. 
	Atrama prie unitazo stacionari, balta, kairė, tvirtinama prie sienos ir grindų
	Vnt
	Iki 2 vnt
	51,81
	Atrama prie unitazo stacionari, balta, kairė, tvirtinama prie sienos ir grindų „Bemeta“ Čekija
	103,62

	93. 
	Atrama prie unitazo stacionari, balta, dešinė, tvirtinama prie sienos ir grindų
	Vnt
	Iki 2 vnt
	51,81
	Atrama prie unitazo stacionari, balta, dešinė, tvirtinama prie sienos ir grindų „Bemeta“ Čekija
	103,62

	94. 
	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,“U“ formos, tvirtinama prie sienos,814 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	47,25
	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,“U“ formos, tvirtinama prie sienos,814 mm „Bemeta“ Čekija
	94,50

	95. 
	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,su kojele, tvirtinama prie sienos,813 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	60,00
	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,su kojele, tvirtinama prie sienos,813 mm „Bemeta“ Čekija
	120,00

	96. 
	Alkūnė WC vidaus kanalizacijai d-110 mm su papildomu pajungimu d-50 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	19,50
	Alkūnė WC vidaus kanalizacijai d-110 mm su papildomu pajungimu d-50 mm „Viega“ Vokietija
	97,50

	97. 
	Apdaila WC alkūnei
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,18
	Apdaila WC alkūnei „Viega“ Vokietija
	5,90

	98. 
	WC jungtis ekscentrinė, diametras 100
	Vnt
	Iki  5 vnt
	6,50
	WC jungtis ekscentrinė, diametras 100 „Viega“ Vokietija
	32,50

	99. 
	WC jungtis tiesi d-100x150 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	2,99
	WC jungtis tiesi d-100x150 mm „Viega“ Vokietija
	14,95

	100. 
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                    45⁰ 
	Vnt
	Iki  5 vnt
	3,29
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                    45⁰  „Viega“ Vokietija
	16,45

	101. 
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                    90⁰ 
	Vnt
	Iki  5 vnt
	3,60
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                    90⁰  „Viega“ Vokietija
	18,00

	102. 
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                 22,5⁰  
	Vnt
	Iki  5 vnt
	3,70
	WC prijungimo alkūnė-100 mm,                 22,5⁰  „Viega“ Vokietija
	18,50

	103. 
	Pisuaras be valdymo sistemos išoriniu vandens įvadu su sifonu ir tvirtinimo elementais
	kompl
	Iki 2 kompl
	53,60
	Pisuaras be valdymo sistemos išoriniu vandens įvadu su sifonu ir tvirtinimo elementais „Viega“ Vokietija
	107,20

	104. 
	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 3/8“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	28,00
	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 3/8“ „Viega“ Vokietija
	56,00

	105. 
	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 1/2“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	44,00
	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 1/2“ „Viega“ Vokietija
	88,00

	106. 
	Mechanizmas WC vandens nuleidimo 3/4“ išoriniu sriegiu
	kompl
	Iki 10 kompl
	1,18
	Mechanizmas WC vandens nuleidimo 3/4“ išoriniu sriegiu „Viega“ Vokietija
	11,80

	107. 
	Bakelis plastikinis WC puodui kabinamas ant sienos su tvirtinimo elementais,bei padavimo nuleidimo mechanizmais
	kompl
	Iki 2 kompl
	35,20
	Bakelis plastikinis WC puodui kabinamas ant sienos su tvirtinimo elementais,bei padavimo nuleidimo mechanizmais „Viega“ Vokietija
	70,40

	108. 
	Vamzdis PVC, WC bakelio vandens nubėgimui d-28x600x200 mm
	Vnt
	Iki  5vnt
	0,62
	Vamzdis PVC, WC bakelio vandens nubėgimui d-28x600x200 mm „Viega“ Vokietija
	3,10

	109. 
	Bakelis WC potinkinis 8 cm
	Vnt
	1 vnt
	19,98
	Bakelis WC potinkinis 8 cm „Viega“ Vokietija
	19,98

	110. 
	Potinkinio unitazo rėmas 1130x490 cm
	Vnt
	1 vnt
	83,40
	Potinkinio unitazo rėmas 1130x490 cm „Viega“ Vokietija
	83,40

	111. 
	Mygtukas potinkiniam unitazui nerūdijančio plieno spalvos
	Vnt
	Iki 5 vnt
	18,36
	Mygtukas potinkiniam unitazui nerūdijančio plieno spalvos „Viega“ Vokietija
	91,80

	112. 
	Mygtukas tualeto bakelio viengubas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,55
	Mygtukas tualeto bakelio viengubas „Jika“ Čekija
	17,75

	113. 
	Mygtukas tualeto bakelio dvigubas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,00
	Mygtukas tualeto bakelio dvigubas „Jika“ Čekija
	20,00

	114. 
	Šoninio pripildymo mechanizmas  ½“ klozeto bakeliui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,90
	Šoninio pripildymo mechanizmas  ½“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	29,50

	115. 
	Šoninio pripildymo mechanizmas  3/8“ klozeto bakeliui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,13
	Šoninio pripildymo mechanizmas  3/8“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	20,65

	116. 
	Apatinio pripildymo mechanizmas  ½“ klozeto bakeliui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,20
	Apatinio pripildymo mechanizmas  ½“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	31,00

	117. 
	Apatinio pripildymo mechanizmas  3/8“ klozeto bakeliui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,34
	Apatinio pripildymo mechanizmas  3/8“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	21,70

	118. 
	Apatinio ½“pripildymo ir nuleidimo  mechanizmų komplektai su STOP mygtuku   klozeto bakeliui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,30
	Apatinio ½“pripildymo ir nuleidimo  mechanizmų komplektai su STOP mygtuku   klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	31,50

	119. 
	Šoninio ½“ pripildymo ir nuleidimo  mechanizmų komplektai su STOP mygtuku   klozeto bakeliui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,80
	Šoninio ½“ pripildymo ir nuleidimo  mechanizmų komplektai su STOP mygtuku   klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija
	34,00

	120. 
	Nerūdijančio plieno pisuaras
	Vnt
	1 vnt
	69,70
	Nerūdijančio plieno pisuaras „Sanela“ Čekija
	69,70

	121. 
	Lanksti mova WC pajungimui, diametras 100 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	7,00
	Lanksti mova WC pajungimui, diametras 100 mm „Alcaplast“ Čekija
	70,00

	122. 
	Pisuaro vandens nuleidimo sifonas
	kompl
	Iki 2 kompl
	9,10
	Pisuaro vandens nuleidimo sifonas „Alcaplast“ Čekija
	18,20

	123. 
	Tarpinė bakeliui 115x70x15 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,15
	Tarpinė bakeliui 115x70x15 mm „Alcaplast“ Čekija
	1,50

	124. 
	Tarpinė bakeliui apvali, minkštos gumos diametras 100 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,05
	Tarpinė bakeliui apvali, minkštos gumos diametras 100 mm „Alcaplast“ Čekija
	10,50

	125. 
	Klozeto bakelio vandens nuleidimo mechanizmo mygtukas tinkantis JIKA klozetams
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,00
	Klozeto bakelio vandens nuleidimo mechanizmo mygtukas tinkantis JIKA klozetams „Jika“ Čekija
	20,00

	126. 
	WC nuleidimo mechanizmas su STOP funkcija
	Vnt
	Iki 5 vnt
	13,00
	WC nuleidimo mechanizmas su STOP funkcija „Alcaplast“ Čekija
	65,00

	127. 
	Pisuaro vandens padavimo mechanizmas
	kompl
	Iki 2 kompl
	22,12
	Pisuaro vandens padavimo mechanizmas „Alcaplast“ Čekija
	44,24

	128. 
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  ilgu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 20 Kompl
	20,16
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  ilgu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	403,20

	129. 
	Bidetos dušelis(komplekte su dušo žarna,dušo galvute ir galvutės laikikliu)
	Kompl
	Iki 5 Kompl
	68,80
	Bidetos dušelis(komplekte su dušo žarna,dušo galvute ir galvutės laikikliu) „Slovarm“ Slovakija
	344,00

	130. 
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  su     15 cm snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	19,86
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  su     15 cm snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	198,60

	131. 
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  trumpu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	20,86
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  trumpu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	208,60

	132. 
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  ilgu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	36,60
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  ilgu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	366,00

	133. 
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  trumpu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	36,60
	Maišytuvas praustuvui pastatomas  trumpu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	366,00

	134. 
	Maišytuvas plautuvei sieninis
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	38,70
	Maišytuvas plautuvei sieninis „Slovarm“ Slovakija
	387,00

	135. 
	Maišytuvas plautuvei pastatomas  pusilgiu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	35,30
	Maišytuvas plautuvei pastatomas  pusilgiu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	353,00

	136. 
	Maišytuvas sieninis voniai/dušui be dušo komplekto
	Kompl
	Iki 10 Kompl
	47,10
	Maišytuvas sieninis voniai/dušui be dušo komplekto „Slovarm“ Slovakija
	471,00

	137. 
	Maišytuvas plautuvei pastatomas  aukšta gervele  be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl
	Iki 5 Kompl
	43,80
	Maišytuvas plautuvei pastatomas  aukšta gervele  be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	219,00

	138. 
	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl.
	Iki 10 Kompl.
	44,00
	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	440,00

	139. 
	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir papildomu laikikliu ištrauktai galvutei ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl.
	Iki 5 Kompl.
	151,20
	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir papildomu laikikliu ištrauktai galvutei ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	756,00

	140. 
	Maišytuvas bidė su dugno vožtuvu žarnelėmis 3/8“ pajungimu
	Kompl.
	Iki 2 Kompl
	22,75
	Maišytuvas bidė su dugno vožtuvu žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	45,50

	141. 
	Termostatinis maišytuvas voniai/dušui maišytuvas su dušo komplektu
	Kompl.
	Iki 5 kompl
	59,15
	Termostatinis maišytuvas voniai/dušui maišytuvas su dušo komplektu „Slovarm“ Slovakija
	295,75

	142. 
	Maitinimo šaltinis sensoriniam maišytuvui 9V, pakraunamas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,24
	Maitinimo šaltinis sensoriniam maišytuvui 9V, pakraunamas „Slovarm“ Slovakija
	16,20

	143. 
	Maišytuvas praustuvui sušilto ir šalto vandens srautais, reaguoja įrankų priartėjimą, integruota elektronika
	Kompl.
	Iki 10 Kompl.
	99,00
	Maišytuvas praustuvui sušilto ir šalto vandens srautais, reaguoja įrankų priartėjimą, integruota elektronika „Slovarm“ Slovakija
	990,00

	144. 
	 Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 25 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	20,16
	 Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 25 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	100,80

	145. 
	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 15 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	19,46
	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 15 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	97,30

	146. 
	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 10 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu
	Kompl.
	Iki 10 Kompl
	20,86
	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 10 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	208,60

	147. 
	Maišytuvas plautuvei, aukštu čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu
	Kompl.
	Iki 30 Kompl
	26,13
	Maišytuvas plautuvei, aukštu čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8” pajungimu „Slovarm“ Slovakija
	783,90

	148. 
	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 9V maitinimu
	Kompl
	Iki 3 kompl
	153,00
	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 9V maitinimu „Slovarm“ Slovakija
	459,00

	149. 
	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 12V maitinimu su pajungimu prie transformatoriaus
	Kompl
	Iki 3 kompl
	63,00
	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 12V maitinimu su pajungimu prie transformatoriaus „Slovarm“ Slovakija
	189,00

	150. 
	Transformatorius sensoriniam maišytuvui 220V/12V
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,55
	Transformatorius sensoriniam maišytuvui 220V/12V „Slovarm“ Slovakija
	22,75

	151. 
	Maišytuvas voniai su įmontuotu korpuse divertoriumi , sieninis.
	Kompl.
	Iki 5 Kompl
	22,66
	Maišytuvas voniai su įmontuotu korpuse divertoriumi , sieninis. „Slovarm“ Slovakija
	113,30

	152. 
	Bide maišytuvas komplekte su žarnelėmis
	          kompl                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	Iki 2 kompl
	22,75
	Bide maišytuvas komplekte su žarnelėmis „Slovarm“ Slovakija
	45,50

	153. 
	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ be ventilio
	Vnt
	Iki 4 vnt
	3,57
	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ be ventilio „Viega“ Vokietija
	14,28

	154. 
	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ su ventiliu
	Kompl
	Iki 5 kompl
	4,34
	Sifonas praustuvui butelinis 11/4“x11/4“ su ventiliu „Viega“ Vokietija
	21,70

	155. 
	Sifono alkūnė praustuvui     32x220x680 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,22
	Sifono alkūnė praustuvui     32x220x680 mm „Viega“ Vokietija
	16,10

	156. 
	Sifono alkūnė praustuvui            40x220x680 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,92
	Sifono alkūnė praustuvui            40x220x680 mm „Viega“ Vokietija
	19,60

	157. 
	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai,be ventilio 11/2x40
	Kompl
	Iki 5 vnt
	4,41
	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai,be ventilio 11/2x40 „Viega“ Vokietija
	22,05

	158. 
	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x50
	Kompl
	Iki 5 vnt
	4,76
	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x50 „Viega“ Vokietija
	23,80

	159. 
	Sifonas pisuarui, potinkinis su vertikaliu išbėgimu 50x50 mm 
	Kompl
	Iki 5 kompl
	7,21
	Sifonas pisuarui, potinkinis su vertikaliu išbėgimu 50x50 mm  „Viega“ Vokietija
	36,05

	160. 
	Sifonas skalbimo mašinai  40/50 mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	1,16
	Sifonas skalbimo mašinai  40/50 mm „Viega“ Vokietija
	5,80

	161. 
	Sifonas praustuvui chromuotas, butelinis 11/4“x 11/4“
	Kompl
	Iki 15 kompl
	6,25
	Sifonas praustuvui chromuotas, butelinis 11/4“x 11/4“ „Viega“ Vokietija
	93,75

	162. 
	Sifonas praustuvui vamzdelinis be ventilio  chromuotas 11/4“x 11/4“
	Kompl
	Iki 15 kompl
	9,80
	Sifonas praustuvui vamzdelinis be ventilio  chromuotas 11/4“x 11/4“ „Viega“ Vokietija
	147,00

	163. 
	Kriauklės išleidimo ventylis su kamščiu, nerūdijančio plieno 11/4“x70 mm
	Kompl
	Iki 5 vnt
	2,38
	Kriauklės išleidimo ventylis su kamščiu, nerūdijančio plieno 11/4“x70 mm „Viega“ Vokietija
	11,90

	164. 
	Sifonas praustuvui, butelinis                           11/4“x 40 mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	4,13
	Sifonas praustuvui, butelinis                           11/4“x 40 mm „Viega“ Vokietija
	20,65

	165. 
	Sifono alkūnė chromuota 32x220x680
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,40
	Sifono alkūnė chromuota 32x220x680 „Viega“ Vokietija
	17,00

	166. 
	Sifonas skalbimo mašinai, virštinkinis, chromuotas, diametras 32 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	2,92
	Sifonas skalbimo mašinai, virštinkinis, chromuotas, diametras 32 mm „Viega“ Vokietija
	5,84

	167. 
	Sifonas skalbimo mašinai, potinkinis, chromuotas, diametras 32 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,16
	Sifonas skalbimo mašinai, potinkinis, chromuotas, diametras 32 mm „Viega“ Vokietija
	5,80

	168. 
	Dušo sifono pajungimo alkūnė, diametras 40 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,40
	Dušo sifono pajungimo alkūnė, diametras 40 mm „Viega“ Vokietija
	7,00

	169. 
	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/2“x70 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,90
	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/2“x70 mm „Viega“ Vokietija
	19,50

	170. 
	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/4“x70 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,38
	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/4“x70 mm „Viega“ Vokietija
	11,90

	171. 
	Aeratorius M 22x1
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,85
	Aeratorius M 22x1 „Slovarm“ Slovakija
	42,50

	172. 
	Aeratorius M 24x1
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,30
	Aeratorius M 24x1 „Slovarm“ Slovakija
	65,00

	173. 
	Aeratorius M 28x1
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,30
	Aeratorius M 28x1 „Slovarm“ Slovakija
	65,00

	174. 
	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø28 mm
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	0,14
	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø28 mm „Viega“ Vokietija
	2,80

	175. 
	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø22 mm
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	0,14
	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø22 mm „Viega“ Vokietija
	2,80

	176. 
	Valcuotas vamzdelis tiesus chromuotas 32x250 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,12
	Valcuotas vamzdelis tiesus chromuotas 32x250 mm „Viega“ Vokietija
	5,60

	177. 
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-400 mm,  Ø10 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,55
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-400 mm,  Ø10 mm  „Slovarm“ Slovakija
	12,75

	178. 
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-500mm   Ø10 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,42
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-500mm   Ø10 mm „Slovarm“ Slovakija
	17,10

	179. 
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas  133maišytuvo pajungimui L-600 mm          Ø10134 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,55
	Varinis vamzdelis tiesus chromuotas  133maišytuvo pajungimui L-600 mm          Ø10134 mm „Slovarm“ Slovakija
	17,75

	180. 
	Varinis sujungimas su veržle chromuotas, varinio vamzdelio pajungimui prie ventilio 1/2“vidus x Ø 10mm
	Kompl
	Iki 5 kompl
	3,30
	Varinis sujungimas su veržle chromuotas, varinio vamzdelio pajungimui prie ventilio 1/2“vidus x Ø 10mm „Slovarm“ Slovakija
	16,50

	181. 
	Montažinė plokštelė maišytuvui be alkūnėlių, plastmasinė, standartinė
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,36
	Montažinė plokštelė maišytuvui be alkūnėlių, plastmasinė, standartinė „Slovarm“ Slovakija
	13,60

	182. 
	Ekscentrikai maišytuvui,bronziniai,                               L-65mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,80
	Ekscentrikai maišytuvui,bronziniai,                               L-65mm „Slovarm“ Slovakija
	28,00

	183. 
	Montažinė plokštelė maišytuvui su alkūnėlėmis, metalinė
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,94
	Montažinė plokštelė maišytuvui su alkūnėlėmis, metalinė „Slovarm“ Slovakija
	47,00

	184. 
	Montažinė plokštelė maišytuvui su skylutėmis , plastikinė
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,97
	Montažinė plokštelė maišytuvui su skylutėmis , plastikinė „Slovarm“ Slovakija
	48,50

	185. 
	Rozetė nikeliuota
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,10
	Rozetė nikeliuota „Slovarm“ Slovakija
	0,50

	186. 
	Rankenėlė medicininė, maišytuvui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	11,00
	Rankenėlė medicininė, maišytuvui „Slovarm“ Slovakija
	55,00

	187. 
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/50 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,54
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/50 mm „Alcaplast“ Čekija
	7,70

	188. 
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/40 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,54
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/40 mm „Alcaplast“ Čekija
	7,70

	189. 
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 40/32 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,54
	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 40/32 mm „Alcaplast“ Čekija
	7,70

	190. 
	Varžtai kriauklių tvirtinimui Ø 10x140mm
	kompl
	Iki 10 kompl
	1,10
	Varžtai kriauklių tvirtinimui Ø 10x140mm „Alcaplast“ Čekija
	11,00

	191. 
	Varžtai klozetų tvirtinimui Ø 6x120mm,su plastmasiniu kaiščiu 
	kompl
	Iki 50 kompl
	0,55
	Varžtai klozetų tvirtinimui Ø 6x120mm,su plastmasiniu kaiščiu  „Alcaplast“ Čekija
	27,50

	192. 
	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,35
	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno „Alcaplast“ Čekija
	17,50

	193. 
	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x80mm nerūdijančio plieno
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,37
	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x80mm nerūdijančio plieno „Alcaplast“ Čekija
	18,50

	194. 
	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M-6 X50 mm), guminė tarpinė tualeto bakelio tvirtinimui prie unitazo
	kompl
	Iki 20 kompl
	0,60
	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M-6 X50 mm), guminė tarpinė tualeto bakelio tvirtinimui prie unitazo „Alcaplast“ Čekija
	12,00

	195. 
	Varžtai klozetų tvirtinimui                              Ø 6x120mm,su plastmasiniu kaiščiu 
	kompl
	Iki 50 kompl
	0,30
	Varžtai klozetų tvirtinimui                              Ø 6x120mm,su plastmasiniu kaiščiu  „Alcaplast“ Čekija
	15,00

	196. 
	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė        (M8 X 70 mm), guminė tarpinė tualeto bakelio tvirtinimui prie unitazo
	kompl
	Iki 10 kompl
	1,05
	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė        (M8 X 70 mm), guminė tarpinė tualeto bakelio tvirtinimui prie unitazo „Alcaplast“ Čekija
	10,50

	197. 
	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,30
	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno „Alcaplast“ Čekija
	15,00

	198. 
	Montažinė aklė ilga su sriegiu                  L-80 mm,1/2“
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,35
	Montažinė aklė ilga su sriegiu                  L-80 mm,1/2“ „Alcaplast“ Čekija
	3,50

	199. 
	Keraminė pastatoma maišytuvo                                kasetė R-40
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,50
	Keraminė pastatoma maišytuvo                                kasetė R-40 „Slovarm“ Slovakija
	47,50

	200. 
	Keraminė pastatoma maišytuvo                                kasetė R-35
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,80
	Keraminė pastatoma maišytuvo                                kasetė R-35 „Slovarm“ Slovakija
	44,00

	201. 
	Keraminė pastatoma maišytuvo  su difuzoriumi    kasetė R-40
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,65
	Keraminė pastatoma maišytuvo  su difuzoriumi    kasetė R-40 „Slovarm“ Slovakija
	33,25

	202. 
	Keraminė pastatoma maišytuvo    su difuzoriumi                                                          kasetė R-35
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,15
	Keraminė pastatoma maišytuvo    su difuzoriumi                                                          kasetė R-35 „Slovarm“ Slovakija
	30,75

	203. 
	Ventilis maišytuvo 3/8“su gumine tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,37
	Ventilis maišytuvo 3/8“su gumine tarpine „Slovarm“ Slovakija
	11,85

	204. 
	Ventilis maišytuvo 1/2“su gumine tarpine
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,95
	Ventilis maišytuvo 1/2“su gumine tarpine „Slovarm“ Slovakija
	14,75

	205. 
	Ventilis maišytuvo 1/2“su keraminiu antgaliu
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,26
	Ventilis maišytuvo 1/2“su keraminiu antgaliu „Slovarm“ Slovakija
	16,30

	206. 
	Plautuvės skylės uždengimas (chromas)
	vnt
	Iki 10 vnt
	1,50
	Plautuvės skylės uždengimas (chromas) „Slovarm“ Slovakija
	15,00

	207. 
	Snapas maišytuvui 150 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,40
	Snapas maišytuvui 150 mm „Slovarm“ Slovakija
	42,00

	208. 
	Snapas maišytuvui 200 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,24
	Snapas maišytuvui 200 mm „Slovarm“ Slovakija
	46,20

	209. 
	Snapas maišytuvui 250 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,34
	Snapas maišytuvui 250 mm „Slovarm“ Slovakija
	46,70

	210. 
	Snapas maišytuvui 400 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	11,00
	Snapas maišytuvui 400 mm „Slovarm“ Slovakija
	55,00

	211. 
	Snapas maišytuvui su perjungėju 85 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,20
	Snapas maišytuvui su perjungėju 85 mm „Slovarm“ Slovakija
	46,00

	212. 
	Žarnelė skalbimo mašinai PVC  su alkūne 10x16, 3/4“x3/4“ L-50 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,84
	Žarnelė skalbimo mašinai PVC  su alkūne 10x16, 3/4“x3/4“ L-50 cm „Flexitaly“ Italija
	8,40

	213. 
	Žarna antivibracinė siurbliams 19xz26, pajungimas 1“, darbinis slėgis 10 barų, L-0,7 m
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,16
	Žarna antivibracinė siurbliams 19xz26, pajungimas 1“, darbinis slėgis 10 barų, L-0,7 m „Flexitaly“ Italija
	21,60

	214. 
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“, L-40 cm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	3,16
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“, L-40 cm „Flexitaly“ Italija
	63,20

	215. 
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-50 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,39
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-50 cm „Flexitaly“ Italija
	33,90

	216. 
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-60 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,65
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-60 cm „Flexitaly“ Italija
	36,50

	217. 
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-100 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	4,55
	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-100 cm „Flexitaly“ Italija
	45,50

	218. 
	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-30 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,63
	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-30 cm „Flexitaly“ Italija
	26,30

	219. 
	Žarnelė maišytuvo vandeniui              nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-60 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,35
	Žarnelė maišytuvo vandeniui              nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-60 cm „Flexitaly“ Italija
	33,50

	220. 
	Žarnelė maišytuvo vandeniui              nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10,    L-100 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,40
	Žarnelė maišytuvo vandeniui              nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10,    L-100 cm „Flexitaly“ Italija
	34,00

	221. 
	Žarnelė maišytuvo vandeniui              nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10,  L-200 cm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,90
	Žarnelė maišytuvo vandeniui              nerūdijančio plieno apvalkalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10,  L-200 cm „Flexitaly“ Italija
	39,00

	
	Viso 5 dalis
	
	
	
	
	25983,34


	6 dalis
	Bronzos metalo gaminiai
	
	
	
	
	

	1
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,48
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija
	2,40

	2
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,76
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija
	3,80

	3
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,95
	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija
	4,75

	5
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,60
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija
	3,00

	6
	Aklė i vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,62
	Aklė i vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija
	3,10

	7
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,98
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija
	4,90

	8
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,62
	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4" „Pattaroni“ Italija
	8,10

	9
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,34
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija
	6,70

	10
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,04
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija
	10,20

	11
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,37
	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija
	16,85

	13
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,39
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  1/2" „Pattaroni“ Italija
	6,95


	14
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,17
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  3/4" „Pattaroni“ Italija
	10,85

	15
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,59
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,            žalvarinė  1" „Pattaroni“ Italija
	17,95

	16
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,      žalvarinė 1 1/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,10
	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu,      žalvarinė 1 1/4" „Pattaroni“ Italija
	30,50

	17
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,57
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  1/2" „Pattaroni“ Italija
	7,85

	18
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,25
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  3/4" „Pattaroni“ Italija
	11,25

	19
	Trišakis vidiniu sriegiu,                            žalvarinis  1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,25
	Trišakis vidiniu sriegiu,                             žalvarinis  1" „Pattaroni“ Italija
	21,25

	21
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,90
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   1/2" „Pattaroni“ Italija
	4,50

	22
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   3/4"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,60
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   3/4" „Pattaroni“ Italija
	8,00

	23
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   1"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,95
	Sujungimas išoriniu sriegiu,                            žalvarinis   1" „Pattaroni“ Italija
	9,75

	25
	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas, žalvarinis   1/2"x3/8“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,65
	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas, žalvarinis   1/2"x3/8“ „Pattaroni“ Italija
	3,25

	26
	Sujungimas išoriniu sriegiu,   pereinamas  žalvarinis   3/4"x1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,96
	Sujungimas išoriniu sriegiu,   pereinamas  žalvarinis   3/4"x1/2" „Pattaroni“ Italija
	4,80

	27
	Sujungimas išoriniu sriegiu,  pereinamas                                                  žalvarinis   1" x1/2"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,72
	Sujungimas išoriniu sriegiu,  pereinamas                                                  žalvarinis   1" x1/2" „Pattaroni“ Italija
	8,60

	28
	Sujungimas išoriniu sriegiu,   pereinamas                                                žalvarinis   1 "x3/4“,
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,59
	Sujungimas išoriniu sriegiu,   pereinamas                                                žalvarinis   1 "x3/4“, „Pattaroni“ Italija
	7,95

	29
	Mova ½“ žalvarinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,76
	Mova ½“ žalvarinė „Pattaroni“ Italija
	3,80

	30
	Mova ¾‘“ žalvarinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,27
	Mova ¾‘“ žalvarinė „Pattaroni“ Italija
	6,35

	31
	Mova 1'“žalvarinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,95
	Mova 1'“žalvarinė „Pattaroni“ Italija
	9,75

	32
	Mova 1‘ ½“ žalvarinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,54
	Mova 1‘ ½“ žalvarinė „Pattaroni“ Italija
	22,70

	35
	Mova ¾‘x1/2“žalvarinė pereinama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,19
	Mova ¾‘x1/2“žalvarinė pereinama „Pattaroni“ Italija
	5,95

	36
	Mova 1'x3/4“žalvarinė pereinama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,01
	Mova 1'x3/4“žalvarinė pereinama „Pattaroni“ Italija
	10,05

	37
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½“x3/8“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,52
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½“x3/8“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	2,60

	38
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ¾“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,72
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ¾“x1/2“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	3,60

	39
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1“x3/4“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,29
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1“x3/4“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	6,45

	40
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½“x3/8“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,42
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus ½“x3/8“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	2,10

	41
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,54
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1“x1/2“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	7,70

	42
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus  1 1 1/4“x1“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,89
	Sujungimas pereinamas, išorė vidus  1 1 1/4“x1“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	9,45

	43
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė ¾“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,06
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė ¾“x1/2“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	5,30

	44
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1“x3/4“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,33
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1“x3/4“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	6,65

	45
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,31
	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1“x1/2“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	6,55

	46
	Sujungimas, vidus –išorė ½“x10 žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,37
	Sujungimas, vidus –išorė ½“x10 žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	1,85

	47
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1/2“x3/8“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,88
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1/2“x3/8“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	4,40

	48
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1“x1/2“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,04
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1“x1/2“ žalvarinis
	5,20

	49
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1“x3/4“ žalvarinis
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,06
	Sujungimas, vidus –išorė  ilgio 1“x3/4“ žalvarinis „Pattaroni“ Italija
	5,30

	50
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=10 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,71
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=10 mm „Pattaroni“ Italija
	3,55

	51
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=15 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,95
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=15 mm „Pattaroni“ Italija
	4,75

	52
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=20 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,96
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=20 mm „Pattaroni“ Italija 
	4,80

	53
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=25 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,10
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=25 mm „Pattaroni“ Italija
	5,50

	54
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=30 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,24
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=30 mm „Pattaroni“ Italija
	6,20

	55
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=40 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,66
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=40 mm „Pattaroni“ Italija
	8,30

	56
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=50 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,04
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=50 mm „Pattaroni“ Italija
	10,20

	57
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=100 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,27
	Prailgintojas bronzinis ½“,L=100 mm „Pattaroni“ Italija
	21,35

	58
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 20mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,90
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 20mm „Pattaroni“ Italija
	4,50

	59
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 25mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,13
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 25mm „Pattaroni“ Italija
	5,65

	60
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 32mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,45
	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekiui Ø 32mm „Pattaroni“ Italija
	7,25

	61
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,57
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“ „Pattaroni“ Italija
	2,85

	62
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,71
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“ „Pattaroni“ Italija
	3,55

	63
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,00
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“ „Pattaroni“ Italija
	5,00

	64
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui                       Ø 40mm X1 1/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,40
	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui   Ø 40mm X1 1/4“ „Pattaroni“ Italija
	7,00

	67
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,90
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“ „Pattaroni“ Italija
	4,50

	68
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,90
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“ „Pattaroni“ Italija
	4,50

	69
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,13
	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“ „Pattaroni“ Italija
	5,65

	70
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 20mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,40
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 20mm „Pattaroni“ Italija
	7,00

	71
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 25mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,13
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 25mm „Pattaroni“ Italija
	2,26

	72
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 32mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,57
	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiui Ø 32mm „Pattaroni“ Italija
	3,14

	73
	Bronzinis užveržiamas trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje lauko vandentiekiui Ø 32X 1“ X 32 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	2,09
	Bronzinis užveržiamas trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje lauko vandentiekiui Ø 32X 1“ X 32 mm „Pattaroni“ Italija
	4,18

	74
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 20mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	0,90
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 20mm „Pattaroni“ Italija
	1,80

	75
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 25mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,13
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 25mm „Pattaroni“ Italija
	2,26

	76
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 32mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,57
	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiui Ø 32mm „Pattaroni“ Italija
	3,14

	77
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mm X1/2“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	0,90
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mm X1/2“ „Pattaroni“ Italija
	1,80

	78
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	0,90
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“ „Pattaroni“ Italija
	1,80

	79
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,57
	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“ „Pattaroni“ Italija
	3,14

	80
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	0,79
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu  sriegiu lauko vandentiekiui Ø 20mmX1/2“ „Pattaroni“ Italija
	1,58

	81
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,03
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 25mmX3/4“ „Pattaroni“ Italija 
	2,06

	82
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1,42
	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiui Ø 32mmX1“ „Pattaroni“ Italija
	2,84

	
	Viso 6 dalis
	
	
	
	
	495,10

	
	 8 dalis.Pagalbinės santechninės medžiagos
	
	
	
	
	

	1. 
	Įspėjamoji STOP  juosta
	m
	Iki 500 m
	0,10
	Įspėjamoji STOP  juosta  „Fermit“ Vokietika
	50,00

	2. 
	Medicininė vienkartinė kaukė,apsauganti kvėpavimo organus nuo dulkių,bakterijų.
	vnt
	Iki 50 vnt
	3,70
	Medicininė vienkartinė kaukė,apsauganti kvėpavimo organus nuo dulkių,bakterijų. „Rothenberger“ Vokietija
	185,00

	3. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis10-16mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,50
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis10-16mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	5,00

	4. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis12-22mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,52
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis12-22mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	5,20

	5. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis20-32mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,64
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis20-32mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	6,40

	6. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis32-50mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,67
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis32-50mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	6,70

	7. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis50-70mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,78
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis50-70mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	7,80

	8. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis70-90mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	2,72
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis70-90mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	27,20

	9. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis                    90-110mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	2,82
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis                    90-110mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	28,20

	10. 
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis                  125-160mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	6,23
	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis                  125-160mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	62,30

	11. 
	Polipropileninis segmentas 120x500x50 mm besisukančiai traktoriaus šluotai
	vnt
	Iki 5 vnt
	6,60
	Polipropileninis segmentas 120x500x50 mm besisukančiai traktoriaus šluotai „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	33,00

	12. 
	Guminė  juosta ratinio traktoriaus buldozerio peiliui 250x500x50 mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	23,80
	Guminė  juosta ratinio traktoriaus buldozerio peiliui 250x500x50 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	238,00

	13. 
	Techninė druska,skirta gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu fasuota į 25- 50 kg maišus 
	tona
	Iki 3 t
	242,00
	Techninė druska,skirta gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu fasuota į 25- 50 kg maišus  juosta  „Fermit“ Vokietika
	726,00

	14. 
	Smėlio-druskos mišinys skirtas gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu fasuotas į 25-50 kg maišus
	tona
	Iki 10 t
	200,00
	Smėlio-druskos mišinys skirtas gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu fasuotas į 25-50 kg maišus juosta  „Fermit“ Vokietika
	2000,00

	15. 
	Strypeliai vario litavimo darbams
	kg
	1 kg
	66,00
	Strypeliai vario litavimo darbams „Rothenberger“ Vokietija
	66,00

	16. 
	Lydmetalis su kanifolija, ø 2mm
	kg
	 1 kg
	71,75
	Lydmetalis su kanifolija, ø 2mm „Rothenberger“ Vokietija
	71,75

	17. 
	Respiratorius koplekte su keičiamais fitrais, profesionalams
	kompl
	1 kompl.
	45,30
	Respiratorius koplekte su keičiamais fitrais, profesionalams „Rothenberger“ Vokietija
	45,30

	18. 
	Filtrai siūlomam respiratoriui
	kompl
	1 kompl.
	15,10
	Filtrai siūlomam respiratoriui „Rothenberger“ Vokietija
	15,10

	19. 
	Apsauginis šalmas, statybinis
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	4,90
	Apsauginis šalmas, statybinis „Rothenberger“ Vokietija
	9,80

	20. 
	Plombos (priešgaisrinė sistema)
	Vnt.
	Iki 100 vnt
	0,12
	Plombos (priešgaisrinė sistema) „Rothenberger“ Vokietija
	12,00

	21. 
	Vieno rakto plombuojama,suišmušamu stiklu metalinė ,rakinama  dėžutė tvirtinama prie sienos
	vnt
	Iki 5 vnt
	23,10
	Vieno rakto plombuojama,suišmušamu stiklu metalinė ,rakinama  dėžutė tvirtinama prie sienos „Rothenberger“ Vokietija
	115,50

	22. 22
	Kalibratorius daugiasluoksniui      vamzdžiui Ø16/18/20/26 mm,su vamzdžio budrožimo peiliukais,metalinis kotpusas
	vnt
	1 vnt
	51,35
	Kalibratorius daugiasluoksniui      vamzdžiui Ø16/18/20/26 mm,su vamzdžio budrožimo peiliukais,metalinis kotpusas „Rothenberger“ Vokietija
	51,35

	23. 23
	Kalibratorius daugiasluoksniui          vamzdžiui Ø32mm
	vnt
	 1 vnt
	28,44
	Kalibratorius daugiasluoksniui          vamzdžiui Ø32mm „Rothenberger“ Vokietija
	28,44

	24. 24
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	9,66
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x200 mm “Komfovent” Lietuva
	19,32

	25. 25
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x250 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	10,15
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x250 mm “Komfovent” Lietuva
	20,30

	26. 26
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x250mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	10,55
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x250mm “Komfovent” Lietuva
	21,10

	27. 27
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x300mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	10,90
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x300mm “Komfovent” Lietuva
	21,80

	28. 28
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x400mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	11,00
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x400mm “Komfovent” Lietuva
	22,00

	29. 29
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 300x450mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	12,10
	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santechnikai 300x450mm “Komfovent” Lietuva
	24,20

	30. 30
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,38
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x200 mm “Komfovent” Lietuva
	6,76

	31. 31
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x250 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,62
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 200x250 mm “Komfovent” Lietuva
	7,24

	32. 32
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x250mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,82
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x250mm “Komfovent” Lietuva
	7,64

	33. 33
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x300mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	4,18
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x300mm “Komfovent” Lietuva
	8,36

	34. 34
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x400mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	4,62
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 250x400mm “Komfovent” Lietuva
	9,24

	35. 35
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 300x450mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	5,08
	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santechnikai 300x450mm “Komfovent” Lietuva
	10,16

	36. 36
	Universalūs konstrukciniai klijai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme,džiūnant besiplečiantys,vienkomponenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt.džiūvimo laikas iki  1 val, išdžiūvę elastingi, bespalviai
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	6,31
	Universalūs konstrukciniai klijai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme,džiūnant besiplečiantys,vienkomponenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt.džiūvimo laikas iki  1 val, išdžiūvę elastingi, bespalviai „Fermit“ Vokietija
	12,62

	37. 37
	Universalūs konstrukciniai klijai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme, džiūnant besiplečiantys, atsparūs vandeniui, vienkomponenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt.džiūvimo laikas iki 10 min, išdžiūvę elastingi, bespalviai.
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	11,75
	Universalūs konstrukciniai klijai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme, džiūnant besiplečiantys, atsparūs vandeniui, vienkomponenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt.džiūvimo laikas iki 10 min, išdžiūvę elastingi, bespalviai. „Fermit“ Vokietija
	23,50

	38. 38
	Skiediklis 646,po 0,5 ltr
	vnt
	Iki 10 vnt
	1,76
	Skiediklis 646,po 0,5 ltr „Fermit“ Vokietija
	17,60

	39. 39
	Skiediklis „Vaitspiritas“,po 1,0 ltr
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,51
	Skiediklis „Vaitspiritas“,po 1,0 ltr „Fermit“ Vokietija
	25,10

	40. 40
	Silikonas 302N, bespalvis,sanitarinis
	Vnt
	Iki 10 vnt
	6,24
	Silikonas 302N, bespalvis,sanitarinis „Fermit“ Vokietija
	62,40

	41. 41
	Silikonas 302N, baltas,sanitarinis
	Vnt
	Iki 10 vnt
	6,24
	Silikonas 302N, baltas,sanitarinis „Fermit“ Vokietija
	62,40

	42. 42
	Ankerinė masė 300 ml
	Vnt
	Iki 10 vnt
	12,62
	Ankerinė masė 300 ml „Fermit“ Vokietija
	126,20

	43. 43
	Ankerinės masės sumaišymo antgalis
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,75
	Ankerinės masės sumaišymo antgalis „Fermit“ Vokietija
	7,50

	44. 44
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos intarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 10
	pora
	Iki 20 porų
	2,95
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos intarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 10 „Fermit“ Vokietija
	59,00

	45. 45
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos intarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 11
	pora
	Iki 10 porų
	3,16
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos intarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 11 „Fermit“ Vokietija
	31,60

	46. 46
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos intarpų Nr.10
	pora
	Iki 10 porų
	4,56
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos intarpų Nr.10 „Fermit“ Vokietija 
	45,60

	47. 47
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos intarpų Nr.11
	pora
	Iki 10 porų
	5,35
	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos intarpų Nr.11 „Fermit“ Vokietija
	53,50

	48. 48
	Megztos pirštinės, padengtos PVC taškeliais iš diejų pusių Nr.10
	pora
	Iki 10 porų
	0,70
	Megztos pirštinės, padengtos PVC taškeliais iš diejų pusių Nr.10 „Fermit“ Vokietija
	7,00

	49. 49
	Suvirintojo pirštinės su medvilniniu pamušalu atsparios karščiui ir liepsnai Nr.10
	pora
	Iki 10 porų
	2,15
	Suvirintojo pirštinės su medvilniniu pamušalu atsparios karščiui ir liepsnai Nr.10 „Fermit“ Vokietija
	21,50

	50. 50
	Vienkartiniai kombinezonai apsaugantis  galvą ir galūnes nuo dulkių.
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,98
	Vienkartiniai kombinezonai apsaugantis  galvą ir galūnes nuo dulkių. „Fermit“ Vokietija
	19,90

	51. 51
	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                      1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40% poliesteris,išmieros L-XL
	vnt
	Iki 3 vnt
	24,00
	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                      1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40%  poliesteris,išmieros L-XL „Fermit“ Vokietija
	72,00

	52. 52
	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                      1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40% poliesteris,išmieros  XXL-XXXL
	vnt
	Iki 5 vnt
	24,00
	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                      1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40% poliesteris,išmieros  XXL-XXXL „Fermit“ Vokietija
	120,00

	53. 53
	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                      1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40% poliesteris,išmiera XXXXL
	vnt
	Iki 2 vnt
	26,00
	Vasarinė darbinė limenė žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                      1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) nemažiau 60%medvilnės,apie 40% poliesteris,išmiera XXXXL „Fermit“ Vokietija
	52,00

	54. 54
	Lengvi vasariniai darbiniai kvėpuojantys sandalai,odiniai,apsauginė noselė iš lengvų kompozitinių medžiagų,padų apsauga nuo pradūrimo,lengva,lanksti be metalo.Padas neslystantis.Vidinis sandalų  paviršius turi leisti išgarinti susikaupusią drėgmę,dydžiai 41-46
	pora
	Iki 10 porų
	46,22
	Lengvi vasariniai darbiniai kvėpuojantys sandalai,odiniai,apsauginė noselė iš lengvų kompozitinių medžiagų,padų apsauga nuo pradūrimo,lengva,lanksti be metalo.Padas neslystantis.Vidinis sandalų  paviršius turi leisti išgarinti susikaupusią drėgmę,dydžiai 41-46 „Fermit“ Vokietija
	462,20

	55. 55
	Darbinis kostiumas(komplekte kombinezonas su petnešomis ir darbinis švarkas)60%medvilnė,40%poliesteris žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                                                    1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) ,audinio tankumas nemažiau 300g/m2,išmiera XL-XXL
	kompl
	Iki 5 kompl
	62,37
	Darbinis kostiumas(komplekte kombinezonas su petnešomis ir darbinis švarkas)60%medvilnė,40%poliesteris žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                                                    1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) ,audinio tankumas nemažiau 300g/m2,išmiera XL-XXL „Fermit“ Vokietija
	311,85

	56. 56
	Darbinis kostiumas(komplekte kombinezonas su petnešomis ir darbinis švarkas)60%medvilnė,40%poliesteris žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                                                    1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) ,audinio tankumas nemažiau 300g/m2,išmiera XXXL-XXXXL
	kompl
	Iki 5 kompl
	62,37
	Darbinis kostiumas(komplekte kombinezonas su petnešomis ir darbinis švarkas)60%medvilnė,40%poliesteris žalios spalvos su ne mažiau kaip 8 kišenėmis(iš jų                                                    1-telefonui,1-tušinukui ir užrašų knygutei) ,audinio tankumas nemažiau 300g/m2,išmiera XXXL-XXXXL „Fermit“ Vokietija
	311,85

	57. 57
	Elastiškos nailono pirštinės dengtos poliuretano mikroputomis,atsparios vandeniui ir tepalams,orui pralaidžios(atsparumas dilimui 3,atsparumas pjovimui 1,atsparumas plėšimui 3,atsparumas pradūrimui 1) Nr.10
	pora
	Iki 10 porų
	5,41
	Elastiškos nailono pirštinės dengtos poliuretano mikroputomis,atsparios vandeniui ir tepalams,orui pralaidžios(atsparumas dilimui 3,atsparumas pjovimui 1,atsparumas plėšimui 3,atsparumas pradūrimui 1) Nr.10 „Fermit“ Vokietija
	54,10

	58. 58
	Trikotažinės pirštinės dengtos poliuretanu,išaustos iš stiklo ir metalo pluošto,gero sukibimo sausomis ir šlapiomis sąlygomis(atsparumas dilimui 4,atsparumas pjovimui 5,atsparumas plėšimui 4,atsparumas pradūrimui 2) Nr.10
	pora
	Iki 10 porų
	6,19
	Trikotažinės pirštinės dengtos poliuretanu,išaustos iš stiklo ir metalo pluošto,gero sukibimo sausomis ir šlapiomis sąlygomis(atsparumas dilimui 4,atsparumas pjovimui 5,atsparumas plėšimui 4,atsparumas pradūrimui 2) Nr.10 „Fermit“ Vokietija
	61,90

	59. 59
	Klijai metalui ir plastikui, PLASTIC METAL VA 100 arba lygiaverčiai
	vnt
	Iki 5 vnt
	5,66
	Klijai metalui ir plastikui, PLASTIC METAL VA 100 arba lygiaverčiai „Fermit“ Vokietija
	28,30

	60. 60
	Klijai hermetikas FLEX 310 M (baltas) arba lygiavertis ,išdžiūvę elastingi.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7,97
	Klijai hermetikas FLEX 310 M (baltas) arba lygiavertis ,išdžiūvę elastingi. „Fermit“ Vokietija
	39,85

	61. 61
	Speciali aerazolinė,spynų,lankstų,perforatorių,  griebtuvų priežiūros alyva, atspari temperatūros ribose -25 iki  +180  laipsnių,talpa 150 gr.
	vnt
	Iki 5 vnt
	8,28
	Speciali aerazolinė,spynų,lankstų,perforatorių,  griebtuvų priežiūros alyva, atspari temperatūros ribose -25 iki  +180  laipsnių,talpa 150 gr. „Fermit“ Vokietija
	41,40

	62. 62
	Sandarinimo juosta vamzdžių srieginėms jungtims (0,1 mm-12 m)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,65
	Sandarinimo juosta vamzdžių srieginėms jungtims (0,1 mm-12 m) „Fermit“ Vokietija
	6,50

	63. 63
	Sandarinimo juosta vamzdžių srieginėms jungtims didelio tankio (0,1 mm-12 m)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,92
	Sandarinimo juosta vamzdžių srieginėms jungtims didelio tankio (0,1 mm-12 m) „Fermit“ Vokietija
	9,20

	64. 64
	Linų pluoštas (fasuotė 200 gr)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,05
	Linų pluoštas (fasuotė 200 gr) „Fermit“ Vokietija
	20,50

	65. 65
	Sriegių sandarinimo siūlas-atsparus darbiniam slėgiui,momentinis sandarinamasis sluoksnis,,skirtas sandarinti metalinėms bei plastikinėms jungtims,nekietėjantis,ritėje 150-160 m
	Vnt
	Iki 10 vnt
	12,70
	Sriegių sandarinimo siūlas-atsparus darbiniam slėgiui,momentinis sandarinamasis sluoksnis,,skirtas sandarinti metalinėms bei plastikinėms jungtims,nekietėjantis,ritėje 150-160 m „Fermit“ Vokietija
	127,00

	66. 66
	Pasta silikono valymui  DILUJOINT  arba analogiška (fasuotė 150 gr)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	4,70
	Pasta silikono valymui  DILUJOINT  arba analogiška (fasuotė 150 gr) „Fermit“ Vokietija
	47,00

	67. 67
	Pompa santechninė(guminė su kotu,bendras ilgis 380-400mm,guminės pompos išorinis diametras 129-130 mm,guminės dalies gylis 38-40mm)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	5,45
	Pompa santechninė(guminė su kotu,bendras ilgis 380-400mm,guminės pompos išorinis diametras 129-130 mm,guminės dalies gylis 38-40mm) „Rothenberger“ Vokietija
	54,50

	68. 68
	Slėginė/vakuminė pompa klozetams,kriauklėms dušo sifonams valyti (ROPUMP SUPER PLUS SU diem adapteriais),arba analogiška
	Vnt
	Iki 2 vnt
	127,00
	Slėginė/vakuminė pompa klozetams,kriauklėms dušo sifonams valyti (ROPUMP SUPER PLUS SU diem adapteriais),arba analogiška „Rothenberger“ Vokietija
	254,00

	69. 69
	Skystas vamzdžių valiklis RESPECT,arba analogiškas,skirtas kanalizacijos  vamzdžiams,kriauklių sifonams,dušo trapams valyti        (fasuotė 0,95 ltr),saugantis biologinių valymo įrenginių valymo procesą,kamščių šalinimo trukmė neilgesnė 8 val
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,96
	Skystas vamzdžių valiklis RESPECT,arba analogiškas,skirtas kanalizacijos  vamzdžiams,kriauklių sifonams,dušo trapams valyti        (fasuotė 0,95 ltr),saugantis biologinių valymo įrenginių valymo procesą,kamščių šalinimo trukmė neilgesnė 8 val „Fermit“ Vokietija
	39,60

	70. 70
	Vamzdžių valiklis granulėmis RAVAC TURBO CLEANER,arba analogiškas,skirtas kanalizacijos  vamzdžiams,kriauklių sifonams,dušo trapams valyti        (fasuotė 1,0ltr),saugantis biologinių valymo įrenginių valymo procesą,kamščių šalinimo trukmė neilgesnė 0,5 val
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	5,05
	Vamzdžių valiklis granulėmis RAVAC TURBO CLEANER,arba analogiškas,skirtas kanalizacijos  vamzdžiams,kriauklių sifonams,dušo trapams valyti        (fasuotė 1,0ltr),saugantis biologinių valymo įrenginių valymo procesą,kamščių šalinimo trukmė neilgesnė 0,5 val „Fermit“ Vokietija
	50,50

	71. 71
	Montavimo pasta PVC kanalizacijos vamzdžių montavimui (fasuotė 250 gr)”UNIPAX” arba lygiavertis
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,67
	Montavimo pasta PVC kanalizacijos vamzdžių montavimui (fasuotė 250 gr)”UNIPAX” arba lygiavertis „Fermit“ Vokietija
	26,70

	72. 72
	Montavimo pasta metalinėms vamzdžių srieginėms jungtims montuoti                          (fasuotė 250 gr)
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,55
	Montavimo pasta metalinėms vamzdžių srieginėms jungtims montuoti                          (fasuotė 250 gr) „Fermit“ Vokietija
	25,50

	73. 73
	Teflono juostelė ø 12xl0 m
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	0,65
	Teflono juostelė ø 12xl0 m „Fermit“ Vokietija
	6,50

	74. 74
	Nailoninė virvutė, ritėje 100 m. Pagamintas nailono. Diametras nuo 2,0-3,0 mm.
	Vnt 
	Iki 3  vnt
	15,28
	Nailoninė virvutė, ritėje 100 m. Pagamintas nailono. Diametras nuo 2,0-3,0 mm. „Fermit“ Vokietija
	45,84

	75. 75
	Tepalas spynoms WD-40 (200ml) arba analogiškas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,61
	Tepalas spynoms WD-40 (200ml) arba analogiškas „Rothenberger“ Vokietija
	33,05

	76. 76
	Tepalas spynoms ypatingo skvarbumo
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	10,22
	Tepalas spynoms ypatingo skvarbumo „Rothenberger“ Vokietija
	51,10

	77. 77
	Rūdžių surišėjas 1 Itr.
	Itr.
	Iki 2 Itr
	2,40
	Rūdžių surišėjas 1 Itr. „Rothenberger“ Vokietija
	4,80

	78. 78
	Silikonas pilkas,skirtas ortakių sandarinimui (350 ml)
	Vnt 
	Iki 5 vnt
	4,44
	Silikonas pilkas,skirtas ortakių sandarinimui (350 ml) „Fermit“ Vokietija
	22,20

	79. 79
	Cinko aerozolis 400 ml
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,95
	Cinko aerozolis 400 ml „Rothenberger“ Vokietija
	49,75

	80. 80
	Įvairių spalvų aerozoliniai purškiami dažai,džiūvimo laikas 5-20 min,talpa 400ml.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10,84
	Įvairių spalvų aerozoliniai purškiami dažai,džiūvimo laikas 5-20 min,talpa 400ml. „Rothenberger“ Vokietija
	54,20

	81. 81
	Aliuminio lipni juosta 50x50  armuota,50 m
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,40
	Aliuminio lipni juosta 50x50  armuota,50 m) „Fermit“ Vokietija 
	32,00

	82. 82
	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,vienkartinis
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	5,87
	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,vienkartinis „Henkel“ Estija
	58,70

	83. 83
	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,ir galimybė naudoti su pistoletu
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	5,72
	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,ir galimybė naudoti su pistoletu „Henkel“ Estija
	57,20

	84. 84
	Makrofleksas (810 ml),  naudojimui su pistoletu
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	5,07
	Makrofleksas (810 ml),  naudojimui su pistoletu „Henkel“ Estija
	50,70

	85. 85
	Makrofleksas (350 ml), su šiaudeliu,vienkartinis
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	3,31
	Makrofleksas (350 ml), su šiaudeliu,vienkartinis „Henkel“ Estija
	33,10

	86. 86
	Gruntas su  rūdžių surišėju
	kg
	Iki 5 kg
	8,98
	Gruntas su  rūdžių surišėju  „Henkel“ Estija
	44,90

	87. 87
	Epoksidiniai klijai,  500 ml fasuotė
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	5,00
	Epoksidiniai klijai,  500 ml fasuotė „Henkel“ Estija
	10,00

	88. 88
	Sandarinimo cementas fasuotė 500gr., Stovex arba analogiška
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	5,72
	Sandarinimo cementas fasuotė 500gr., Stovex arba analogiška „Henkel“ Estija
	11,44

	89. 89
	Tepalas perforatoriaus galvutės tepimui. Fasuotė 150 gr.
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	5,30
	Tepalas perforatoriaus galvutės tepimui. Fasuotė 150 gr. „Rothenberger“ Vokietija
	10,60


	90. 100
	Hidrocementas, greitai kietėjantis, miltelių pavidale, 5 kg fasuotė MAXPLUG arba lygiavertis
	Kg.
	Iki 10 kg
	4,25
	Hidrocementas, greitai kietėjantis, miltelių pavidale, 5 kg fasuotė MAXPLUG arba lygiavertis „Henkel“ Estija
	42,50

	91. 101
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė   16 mm,profesionalams
	Vnt.
	1 vnt
	6,69
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė   16 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija
	6,69

	92. 102
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė    18 mm,profesionalams
	Vnt.
	1 vnt
	6,69
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė    18 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija
	6,69

	93. 103
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė    20 mm,profesionalams
	Vnt.
	1 vnt
	6,69
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė    20 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija
	6,69

	94. 104
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis išorinė  26 mm,profesionalams
	Vnt.
	 1 vnt
	13,44
	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis išorinė  26 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija
	13,44

	95. 105
	Klijai universalūs „PC24t“ arba analogiški
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	2,40
	Klijai universalūs „PC24t“ arba analogiški „Fermit“ Vokietija
	24,00

	96. 106
	Silikoninė lakštinė guma, storis 2 mm
	kg
	Iki 2 kg
	22,56
	Silikoninė lakštinė guma, storis 2 mm „Fermit“ Vokietija
	45,12

	97. 107
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 30 m
	Vnt
	 1 vnt
	45,15
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 30 m „Fermit“ Vokietija
	45,15

	98. 108
	Guma tarpinėms 2-3 mm
	kg
	Iki 5 kg
	6,73
	Guma tarpinėms 2-3 mm „Fermit“ Vokietija
	33,65


	99. 109
	Guma porėta,storis 4-6mm
	kg
	Iki 5 kg
	6,73
	Guma porėta,storis 4-6mm „Fermit“ Vokietija
	33,65

	100. 110
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 50 m
	Vnt
	 1 vnt
	72,25
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 50 m „Fermit“ Vokietija
	72,25

	101. 111
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 25mm, ritinyje 30 m
	Vnt
	  1 vnt
	58,00
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 25mm, ritinyje 30 m „Fermit“ Vokietija
	58,00

	102. 112
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 25mm,ritinyje 50 m
	Vnt
	 1 vnt
	75,00
	PVC laistymo žarna,trijų sluoksnių,sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 25mm,ritinyje 50 m „Fermit“ Vokietija
	75,00

	
	Viso 8 dalis
	
	
	
	
	7804,94


	9 dalis
	Ventiliai, vožtuvai, filtrai
	
	
	
	
	

	1. 
	Priešgaisrinė  įleidžiama dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu
	Kompl
	Iki 2 Kompl
	166,00
	Priešgaisrinė  įleidžiama dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	332,00

	2. 
	Priešgaisrinė  virštinkinė dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu
	Kompl
	Iki 2 Kompl
	166,00
	Priešgaisrinė  virštinkinė dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	332,00

	3. 
	Priešgaisrinė  virštinkinė dėžė 520x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu
	Kompl
	Iki 5 Kompl
	130,00
	Priešgaisrinė  virštinkinė dėžė 520x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	650,00

	4. 
	Priešgaisrinė  potinkinė dėžė 600x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu
	Kompl
	Iki 5 Kompl
	130,00
	Priešgaisrinė  potinkinė dėžė 600x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininiu švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	650,00

	5. 
	Švirkštai (priešgaisrinė sistema)
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	19,97
	Švirkštai (priešgaisrinė sistema) „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	79,88

	6. 
	Veržlė gaisrinių žarnų                         sujungimui ø 50 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	10,64
	Veržlė gaisrinių žarnų                         sujungimui ø 50 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	42,56

	7. 
	Rankovė priešgaisrinė su veržle,       diametras 2‘
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	41,99
	Rankovė priešgaisrinė su veržle,       diametras 2‘„Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	167,96

	8. 
	Ugnies gesintuvai,milteliniai 6 ltr talpos
	vnt
	Iki 10 vnt
	19,73
	Ugnies gesintuvai,milteliniai 6 ltr talpos „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	197,30

	9. 
	Vožtuvai atbuliniai iki 10 bar  ø 25 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,48
	Vožtuvai atbuliniai iki 10 bar  ø 25 mm „Slovarm“ Slovakija
	17,92

	10. 
	Vožtuvai atbuliniai, iki 10 bar  ø 32 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5,83
	Vožtuvai atbuliniai, iki 10 bar  ø 32 mm „Slovarm“ Slovakija
	29,15

	11. 
	Vožtuvai atbuliniai, spyruokliniai iki 10 bar  ø 40 mm. Naudojami šiluminiuose mazguose ir vandens siurbliuose.
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	8,86
	Vožtuvai atbuliniai, spyruokliniai iki 10 bar  ø 40 mm. Naudojami šiluminiuose mazguose ir vandens siurbliuose. „Slovarm“ Slovakija
	44,30

	12. 
	Prietaisinis ventilis1/2“x3/8“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,48
	Prietaisinis ventilis1/2“x3/8“ „Slovarm“ Slovakija
	69,60

	13. 
	Prietaisinis ventilis1/2“x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,00
	Prietaisinis ventilis1/2“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija
	80,00

	14. 
	Kampinis ardomas ventilis ½“x1/2“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,56
	Kampinis ardomas ventilis ½“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija
	45,60

	15. 
	Kampinis ardomas ventilis  ¾“x3/4“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,60
	Kampinis ardomas ventilis  ¾“x3/4“ „Slovarm“ Slovakija
	66,00

	16. 
	Kampinis ardomas ventilis  1“x1“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	11,88
	Kampinis ardomas ventilis  1“x1“ „Slovarm“ Slovakija
	118,80

	17. 
	Vožtuvai ø 25mm (4bar) apsauginiai
	Vnt.
	Iki 6 vnt
	21,85
	Vožtuvai ø 25mm (4bar) apsauginiai „Slovarm“ Slovakija
	131,10

	18. 
	Atbulinis vožtuvas ø  3´/4
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,35
	Atbulinis vožtuvas ø  3´/4 „Slovarm“ Slovakija
	13,40

	19. 
	Ventilis prietaisinis ½“x3/8“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,73
	Ventilis prietaisinis ½“x3/8“ „Slovarm“ Slovakija
	54,60

	20. 
	Ventilis prietaisinis ½“x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,73
	Ventilis prietaisinis ½“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija
	54,60

	21. 
	Ventilis kampinis ardomas ø ½“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,15
	Ventilis kampinis ardomas ø ½“ „Slovarm“ Slovakija
	83,00

	22. 
	Ventilis kampinis ardomas ø 3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	6,00
	Ventilis kampinis ardomas ø 3/4“ „Slovarm“ Slovakija
	120,00

	23. 
	Ventilis kampinis ardomas ø 1“
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	10,80
	Ventilis kampinis ardomas ø 1“ „Slovarm“ Slovakija
	108,00

	24. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2,47
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija
	24,70

	25. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,41
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija
	34,10

	26. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,88
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija
	58,80

	27. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ¼"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	8,52
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ¼" „Slovarm“ Slovakija
	85,20

	28. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ½‘‘
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	13,47
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 ½‘‘ „Slovarm“ Slovakija
	134,70

	29. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 2"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	20,40
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 2" „Slovarm“ Slovakija
	204,00

	30. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	66,20
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3" „Slovarm“ Slovakija
	331,00

	31. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2,47
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija
	24,70

	32. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,41
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija
	34,10

	33. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,88
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija
	58,80

	34. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2,58
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija
	25,80

	35. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 1 IO°C) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,90
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 1 IO°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija
	39,00

	36. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,05
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija
	60,50

	37. 
	Ventilis prietaisinis, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 x3/8“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	0,80
	Ventilis prietaisinis, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 x3/8“ „Slovarm“ Slovakija
	16,00

	38. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2,20
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"/2 „Slovarm“ Slovakija
	22,00

	39. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,61
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija
	46,10

	40. 
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,04
	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija
	60,40

	41. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) l"/2
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2,70
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) l"/2 „Slovarm“ Slovakija
	27,00

	42. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	4,61
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3"/4 „Slovarm“ Slovakija
	46,10

	43. 
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	6,04
	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija
	60,40

	44. 
	Ventilis rutulinis dujoms, ilga rankena l"/2 sriegiai - vidus
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2,47
	Ventilis rutulinis dujoms, ilga rankena l"/2 sriegiai – vidus „Slovarm“ Slovakija
	24,70

	45. 
	Ventilis rutulinis  ¼“, vidiniais sriegiais 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,45
	Ventilis rutulinis  ¼“, vidiniais sriegiais  „Slovarm“ Slovakija
	7,25

	46. 
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu  3/8“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,10
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu  3/8“ „Slovarm“ Slovakija
	5,50

	47. 
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu-išoriniu sriegiu  ½“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,58
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu-išoriniu sriegiu  ½“ „Slovarm“ Slovakija
	12,90

	48. 
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu ¾“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,90
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu ¾“ „Slovarm“ Slovakija
	19,50

	49. 
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu 1“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,98
	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu 1“ „Slovarm“ Slovakija
	19,90

	50. 
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN80mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	87,00
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN80mm „Slovarm“ Slovakija
	174,00

	51. 
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN100 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	134,00
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN100 mm „Slovarm“ Slovakija
	268,00

	52. 
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN125 mm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	157,00
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN125 mm „Slovarm“ Slovakija
	628,00

	53. 
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN150 mm
	Vnt.
	1 vnt.
	175,00
	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN150 mm „Slovarm“ Slovakija
	175,00

	54. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN40mm
	Vnt.
	Iki 5vnt.
	44,45
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN40mm „Slovarm“ Slovakija
	222,25

	55. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN50mm
	Vnt.
	Iki 5vnt.
	50,55
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN50mm „Slovarm“ Slovakija
	252,75

	56. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN80mm
	Vnt.
	Iki 5vnt.
	103,80
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN80mm „Slovarm“ Slovakija
	519,00

	57. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN100 mm
	Vnt.
	Iki 5vnt.
	153,00
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN100 mm „Slovarm“ Slovakija
	765,00

	58. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN125 mm
	Vnt.
	Iki 5vnt.
	266,00
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN125 mm „Slovarm“ Slovakija
	1330,00

	59. 
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN150 mm
	Vnt.
	Iki 5vnt.
	400,00
	Rutuliniai ventiliai privirinami DN150 mm „Slovarm“ Slovakija
	2000,00

	60. 
	Sklendė  DN50 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	2 vnt.
	86,00
	Sklendė  DN50 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	172,00

	61. 
	Sklendė  DN75 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	2 vnt.
	102,00
	Sklendė  DN75 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	204,00

	62. 
	Sklendė  DN100 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	2 vnt.
	114,00
	Sklendė  DN100 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	228,00

	63. 
	Sklendė  DN250 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	2 vnt.
	170,00
	Sklendė  DN250 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	340,00

	64. 
	Sklendė  DN150 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	2 vnt
	195,00
	Sklendė  DN150 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	390,00

	65. 
	Sklendė  DN200 mm su flanšais termofikatui
	Vnt.
	2 vnt
	319,00
	Sklendė  DN200 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija
	638,00

	66. 
	Sklendė  DN75 mm su flanšais Šaltyam vandeniui
	Vnt.
	2 vnt
	60,00
	Sklendė  DN75 mm su flanšais Šaltyam vandeniui „Slovarm“ Slovakija
	120,00

	67. 
	Sklendė  DN100 mm su flanšais šaltam vandeniui
	Vnt.
	2 vnt
	63,00
	Sklendė  DN100 mm su flanšais šaltam vandeniui „Slovarm“ Slovakija
	126,00

	68. 
	Sklendė  DN150 mm su flanšais šaltam vandeniui
	Vnt.
	2 vnt
	74,00
	Sklendė  DN150 mm su flanšais šaltam vandeniui „Slovarm“ Slovakija
	148,00

	69. 
	Plieninis flanšas  DN 40 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	4,92
	Plieninis flanšas  DN 40 mm „Slovarm“ Slovakija
	9,84

	70. 
	Plieninis flanšas  DN 50 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	6,24
	Plieninis flanšas  DN 50 mm „Slovarm“ Slovakija
	12,48

	71. 
	Plieninis flanšas  DN 80 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	8,94
	Plieninis flanšas  DN 80 mm „Slovarm“ Slovakija
	17,88

	72. 
	Plieninis flanšas  DN 100 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	9,48
	Plieninis flanšas  DN 100 mm „Slovarm“ Slovakija
	18,96

	73. 
	Plieninis flanšas  DN 125 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	15,87
	Plieninis flanšas  DN 125 mm „Slovarm“ Slovakija
	31,74

	74. 
	Plieninis flanšas  DN 150 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	17,14
	Plieninis flanšas  DN 150 mm „Slovarm“ Slovakija
	34,28

	75. 
	Plieninis flanšas  DN 200 mm
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	22,80
	Plieninis flanšas  DN 200 mm „Slovarm“ Slovakija
	45,60

	76. 
	Tarpinė paranitinė DN 15mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	0,07
	Tarpinė paranitinė DN 15mm „Vinitoma“ Lietuva
	0,70

	77. 
	Tarpinė paranitinė DN 20mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	0,08
	Tarpinė paranitinė DN 20mm „Vinitoma“ Lietuva
	0,80

	78. 
	Tarpinė paranitinė DN 25mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	0,10
	Tarpinė paranitinė DN 25mm „Vinitoma“ Lietuva
	1,00

	79. 
	Tarpinė paranitinė DN 32mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	0,12
	Tarpinė paranitinė DN 32mm „Vinitoma“ Lietuva
	1,20

	80. 
	Tarpinė paranitinė DN 40mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	0,22
	Tarpinė paranitinė DN 40mm „Vinitoma“ Lietuva
	2,20

	81. 
	Tarpinė paranitinė DN 50mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	0,33
	Tarpinė paranitinė DN 50mm „Vinitoma“ Lietuva
	3,30

	82. 
	Tarpinė paranitinė DN 80mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	1,40
	Tarpinė paranitinė DN 80mm „Vinitoma“ Lietuva
	14,00

	83. 
	Tarpinė paranitinė DN 100mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	1,56
	Tarpinė paranitinė DN 100mm „Vinitoma“ Lietuva
	15,60

	84. 
	Tarpinė paranitinė DN 125mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	2,26
	Tarpinė paranitinė DN 125mm „Vinitoma“ Lietuva
	22,60

	85. 
	Tarpinė paranitinė DN 150mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	2,80
	Tarpinė paranitinė DN 150mm „Vinitoma“ Lietuva
	28,00

	86. 
	Tarpinė guminė DN 15 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	0,05
	Tarpinė guminė DN 15 mm „Vinitoma“ Lietuva
	0,50

	87. 
	Tarpinė guminė DN 20 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	0,05
	Tarpinė guminė DN 20 mm „Vinitoma“ Lietuva
	0,50

	88. 
	Tarpinė guminė DN 25 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	0,08
	Tarpinė guminė DN 25 mm „Vinitoma“ Lietuva
	0,80

	89. 
	Tarpinė guminė DN 32 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	0,15
	Tarpinė guminė DN 32 mm „Vinitoma“ Lietuva
	1,50

	90. 
	Tarpinė guminė DN 40 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	0,18
	Tarpinė guminė DN 40 mm „Vinitoma“ Lietuva
	1,80

	91. 
	Tarpinė guminė DN 50 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	0,67
	Tarpinė guminė DN 50 mm „Vinitoma“ Lietuva
	6,70

	92. 
	Tarpinė guminė DN 80 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	1,09
	Tarpinė guminė DN 80 mm „Vinitoma“ Lietuva
	10,90

	93. 
	Tarpinė guminė DN100 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	1,22
	Tarpinė guminė DN100 mm „Vinitoma“ Lietuva
	12,20

	94. 
	Tarpinė guminė DN 125 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	1,40
	Tarpinė guminė DN 125 mm „Vinitoma“ Lietuva
	14,00

	95. 
	Tarpinė guminė DN 150 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	1,93
	Tarpinė guminė DN 150 mm „Vinitoma“ Lietuva
	19,30

	96. 
	Ventiliai balansiniai Ø32 mm rankiniai
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	10,00
	Ventiliai balansiniai Ø32 mm rankiniai „Slovarm“ Slovakija
	40,00

	97. 
	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1‘/2
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,12
	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1‘/2 „Atlas Filtri“ Italija
	20,60

	98. 
	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 3‘/4. naudojama visai medicininei aparatūrai pajungti. 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,65
	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 3‘/4. naudojama visai medicininei aparatūrai pajungti.  „Atlas Filtri“ Italija
	33,25

	99. 
	Srieginis filtras šalto vandens              sistemoms 1‘
	Vnt. 
	Iki 5 vnt
	8,52
	Srieginis filtras šalto vandens              sistemoms 1‘„Atlas Filtri“ Italija
	42,60

	100. 
	Srieginis filtras šalto vandens               sistemoms 1 1‘/4
	Vnt. 
	Iki 5 vnt
	19,91
	Srieginis filtras šalto vandens               sistemoms 1 1‘/4 „Atlas Filtri“ Italija
	99,55

	101. 
	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu1/2“x3/8“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,19
	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu1/2“x3/8“ „Slovarm“ Slovakija
	15,95

	102. 
	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu1/2“x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,66
	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu1/2“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija
	18,30

	103. 
	Ventilis kampinis skalbimo mašinai ¾“x1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,16
	Ventilis kampinis skalbimo mašinai ¾“x1/2“  „Slovarm“ Slovakija
	20,80

	104. 
	Špižiniai flanšiniai filtrai  Ø 150 mm,PN 16
	Vnt.
	Iki 4vnt
	3,95
	Špižiniai flanšiniai filtrai  Ø 150 mm,PN 16 „Slovarm“ Slovakija
	15,80

	105. 
	Buitinio vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas ½“,  P=8 bar
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	10,40
	Buitinio vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas ½“,  P=8 bar „Atlas Filtri“ Italija
	52,00

	106. 
	Buitinio šalto vandens filtro  trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	10,40
	Buitinio šalto vandens filtro  trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar „Atlas Filtri“ Italija
	52,00

	107. 
	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	10,40
	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija
	52,00

	108. 
	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	43,39
	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija
	216,95

	109. 
	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar  kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	19,60
	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar  kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija
	98,00

	110. 
	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	19,60
	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija
	98,00

	111. 
	Filtras skalbimo mašinai su polifosfato druska, pajungimas ¾“, užpildas polifosfato granulės
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,60
	Filtras skalbimo mašinai su polifosfato druska, pajungimas ¾“, užpildas polifosfato granulės „Atlas Filtri“ Italija
	33,00

	112. 
	Geriamo vandens membraninis slėgio reguliatorius,pajungimas ½“,slėgio reguliavimo intervalas 2-6 bar,korpusas-žalvaris,su galimybe pastatyti manometrą
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	19,80
	Geriamo vandens membraninis slėgio reguliatorius,pajungimas ½“,slėgio reguliavimo intervalas 2-6 bar,korpusas-žalvaris,su galimybe pastatyti manometrą „Atlas Filtri“ Italija
	39,60

	113. 
	Geriamo vandens membraninis slėgio reguliatorius,pajungimas 3/4“,slėgio reguliavimo intervalas 2-6 bar,korpusas-žalvaris,su galimybe pastatyti manometrą
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	21,60
	Geriamo vandens membraninis slėgio reguliatorius,pajungimas 3/4“,slėgio reguliavimo intervalas 2-6 bar,korpusas-žalvaris,su galimybe pastatyti manometrą „Atlas Filtri“ Italija
	43,20

	114. 
	Geriamo vandens membraninis slėgio reguliatorius,pajungimas 1“,slėgio reguliavimo intervalas 2-6 bar,korpusas-žalvaris,su galimybe pastatyti manometrą
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	49,44
	Geriamo vandens membraninis slėgio reguliatorius,pajungimas 1“,slėgio reguliavimo intervalas 2-6 bar,korpusas-žalvaris,su galimybe pastatyti manometrą „Atlas Filtri“ Italija
	98,88

	115. 
	Geriamo vandens membraninis slėgio reguliatorius,pajungimas 1 1/4“,slėgio reguliavimo intervalas 2-6 bar,korpusas-žalvaris,su galimybe pastatyti manometrą
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	79,80
	Geriamo vandens membraninis slėgio reguliatorius,pajungimas 1 1/4“,slėgio reguliavimo intervalas 2-6 bar,korpusas-žalvaris,su galimybe pastatyti manometrą „Atlas Filtri“ Italija
	159,60

	116. 
	Polifosfato granulės 0,5 kg
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,25
	Polifosfato granulės 0,5 kg „Atlas Filtri“ Italija
	6,25

	117. 
	Polifosfato granulės 1,5 kg
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,00
	Polifosfato granulės 1,5 kg „Atlas Filtri“ Italija
	15,00

	118. 
	Suspausto oro valymo elrmentai, grubaus valymo
	kompl
	Iki 2 kompl.
	16,42
	Suspausto oro valymo elrmentai, grubaus valymo „Atlas Filtri“ Italija
	32,84

	119. 
	Suspausto oro valymo elrmentai, smulkaus valymo
	kompl
	Iki 2 kompl.
	16,42
	Suspausto oro valymo elrmentai, smulkaus valymo „Atlas Filtri“ Italija
	32,84

	120. 
	Korpusai vandens filtrui su laikikliu, tvirtinimui prie sienos. Korpusas plastikinis. L-300 mm, diametras 120 mm.
	Vnt.
	Iki 5 vnt.
	51,00
	Korpusai vandens filtrui su laikikliu, tvirtinimui prie sienos. Korpusas plastikinis. L-300 mm, diametras 120 mm. „Atlas Filtri“ Italija
	255,00

	121. 
	Polipropileno vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, l=250mm, išorė Ø 55mm, vidaus anga Ø 27mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	16,17
	Polipropileno vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, l=250mm, išorė Ø 55mm, vidaus anga Ø 27mm „Atlas Filtri“ Italija
	80,85

	122. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1,75
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr, polipropileninė/ siūlinė „Atlas Filtri“ Italija
	17,50

	123. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	32,00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr, polipropileninė/ siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	320,00

	124. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	32,00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	320,00

	125. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	32,00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	320,00

	126. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 0,1mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	10,00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 0,1mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	100,00

	127. 
	Geriamo vandens aktyvios anglies kasetė, aukštis 20“, 1,išorės skersmuo Ø115 mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	69,00
	Geriamo vandens aktyvios anglies kasetė, aukštis 20“, 1,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	690,00

	128. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	17,00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	170,00

	129. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1,70
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	17,00

	130. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1,70
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija
	17,00

	131. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“,                                                     0,2 mkr,polipropileninė/siūlinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,70
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 0,2 mkr polipropileninė /siūlinė „Atlas Filtri“ Italija
	8,50

	132. 
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	14,00
	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	70,00

	133. 
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5,00
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija
	25,00

	134. 
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5,00
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	25,00

	135. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	6,00
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	30,00

	136. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,10
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija
	10,50

	137. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,44
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	7,20

	138. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,10
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija
	10,50

	139. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,05
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	10,25

	140. 
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, polipropileninė
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5,00
	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija
	25,00

	141. 
	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“,  144 mkr, plaunama                                         
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	7,00
	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“,  144 mkr, plaunama  „Atlas Filtri“ Italija                                       
	35,00

	142. 
	Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukšts 10“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,18
	Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukšts 10“ „Atlas Filtri“ Italija
	15,90

	143. 
	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 10“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	7,00
	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 10“ „Atlas Filtri“ Italija
	35,00

	144. 
	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 20“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	13,40
	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukšts 20“ „Atlas Filtri“ Italija
	67,00

	145. 
	Buitinio karšto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar  kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,38
	Buitinio karšto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar  kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija
	16,90

	146. 
	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	43,38
	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija
	86,76

	147. 
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr.
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,59
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr. „Atlas Filtri“ Italija
	22,95

	148. 
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė,aukštis 10“, 5 mkr.
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,59
	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė,aukštis 10“, 5 mkr. „Atlas Filtri“ Italija
	22,95

	149. 
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,02
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija
	5,10

	150. 
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,00
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija
	5,00

	151. 
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo   Ø90mm, žiedo storis 2-5 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,00
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo   Ø90mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija
	5,00

	152. 
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,00
	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija
	5,00

	153. 
	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø6110mm, žiedo storis 2-5 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,00
	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo  Ø6110mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija
	5,00

	
	Viso 9 dalis
	
	
	
	
	18193,17

	10 dalis
	Šildymo medžiagos
	
	
	
	
	

	1. 
	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus
	m2
	Iki 10 m2
	0,89
	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus “Tenapors” Latvija
	8,90

	2. 
	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skrirta grindiniam šildymui
	m2
	Iki 10 m2
	0,86
	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skrirta grindiniam šildymui “Tenapors” Latvija
	8,60

	3. 
	Izoliacinė montažinė plokštė grindiniam šildymui
	m2
	Iki 20 m2
	1,82
	Izoliacinė montažinė plokštė grindiniam šildymui “Tenapors” Latvija
	36,40

	4. 
	Gliukolio koncentratas ne mažiau  70%
	ltr
	Iki 10 ltr
	3,00
	Gliukolio koncentratas ne mažiau  70% “Fermit” Vokietija
	30,00

	5. 
	Kamščiai radiatorių su vidine  ø 15mm skyle, kairiu sriegiu
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,90
	Kamščiai radiatorių su vidine  ø 15mm skyle, kairiu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4,50

	6. 
	Kamščiai radiatorių su vidine  ø 15mm skyle, dešiniu sriegiu
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,90
	Kamščiai radiatorių su vidine  ø 15mm skyle, dešiniu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4,50

	7. 
	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skyle, kairiu sriegiu
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,19
	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skyle, kairiu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	5,95

	8. 
	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skyle, dešiniu sriegiu
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,19
	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skyle, dešiniu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	5,95

	9. 
	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,52
	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	2,60

	10. 
	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, radiatoriams
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	5,10
	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Giacomini“ Italija
	25,50

	11. 
	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, radiatoriams
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,15
	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Giacomini“ Italija
	15,75

	12. 
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis   H-900
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	42,74
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis   H-900 „Termolux“ Turkija
	85,48

	13. 
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas šoninis H-900
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	51,95
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija
	103,90

	14. 
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	56,65
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija
	113,30

	15. 
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	74,90
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija
	149,80

	16. 
	Reguliuojama  potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų
	Vnt
	Iki 2 vnt
	28,00
	Reguliuojama  potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų „Gorgiel“ Lenkija
	56,00

	17. 
	Elektroninis termostatas radiatoriui,integruotos 2 valdymo programos,elektroninis ekranas su apšvietimu
	Vnt
	Iki 2 vnt
	11,15
	Elektroninis termostatas radiatoriui,integruotos 2 valdymo programos,elektroninis ekranas su apšvietimu „Giacomini“ Italija
	22,30

	18. 
	Termostatas radiatoriui,su įmontuotu jutikliu,apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakinimo galimybe
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,78
	Termostatas radiatoriui,su įmontuotu jutikliu,apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakinimo galimybe „Giacomini“ Italija
	23,90

	19. 
	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis,apatinio pajungimo radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,45
	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis,apatinio pajungimo radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Giacomini“ Italija
	42,25


	20. 
	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus,apatinio pajungimo radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių
	Vnt
	Iki 5 vnt
	8,45
	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus,apatinio pajungimo radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Giacomini“ Italija
	42,25

	21. 
	Trijų eigų H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 6,5 m3/val
	Vnt
	Iki 5 vnt
	19,84
	Trijų eigų H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 6,5 m3/val „Giacomini“ Italija
	99,20

	22. 
	Trijų eigų H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 7,9 m3/val
	Vnt
	Iki 5 vnt
	21,98
	Trijų eigų H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 7,9 m3/val „Giacomini“ Italija
	109,90

	23. 
	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 20,  1“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	7,37
	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 20,  1“ „Giacomini“ Italija
	14,74

	24. 
	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25,  1  1/4“
	Vnt
	Iki 2 vnt
	15,75
	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25,  1  1/4“ „Giacomini“ Italija
	31,50

	25. 
	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija
	Vnt
	1 vnt
	75,00
	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija „Reflex“ Vokietija
	75,00

	26. 
	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija
	Vnt
	1vnt
	85,00
	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija „Reflex“ Vokietija
	85,00

	27. 
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	87,32
	Plieninis štampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900  „Termolux“ Turkija
	174,64

	28. 
	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 32 mm
	Vnt.
	1vnt
	144,00
	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 32 mm „Giacomini“ Italija
	144,00

	29. 
	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 50 mm
	Vnt.
	1vnt
	185,00
	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 50 mm „Giacomini“ Italija
	185,00

	30. 
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui ½“
	vnt
	Iki 2 vnt
	11,92
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui ½“ „Giacomini“ Italija
	23,84

	31. 
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui 3/4“
	vnt
	Iki 2 vnt
	19,80
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui 3/4“ „Giacomini“ Italija
	39,60

	32. 
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1“
	vnt
	Iki 2 vnt
	39,80
	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1“ „Giacomini“ Italija
	79,60

	33. 
	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis
	m2
	Iki 2 m2
	26,00
	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis „Vinitoma“ Lietuva
	52,00

	34. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 22 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	2,45
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 22 mm „Isover“ Suomija
	24,50

	35. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 28 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	2,55
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 28 mm „Isover“ Suomija
	25,50

	36. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 35 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	2,89
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 35 mm „Isover“ Suomija
	28,90

	37. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 42 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	3,12
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 42 mm „Isover“ Suomija
	31,20

	38. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 48 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	3,26
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 48 mm „Isover“ Suomija
	32,60

	39. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	3,71
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm „Isover“ Suomija
	37,10

	40. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	5,41
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm „Isover“ Suomija
	54,10

	41. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6-30 vidinis Ø 108 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	7,14
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6-30 vidinis Ø 108 mm „Isover“ Suomija
	71,40

	42. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	8,30
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm „Isover“ Suomija
	83,00

	43. 
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm
	m/b
	Iki 10 m/b
	9,55
	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm „Isover“ Suomija
	95,50

	44. 
	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=40 mm
	m2
	Iki 10 m2
	4,51
	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=40 mm „Isover“ Suomija
	45,10

	45. 
	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=100 mm
	m2
	Iki 10 m2
	6,13
	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=100 mm „Isover“ Suomija
	61,30

	46. 
	Mineralinė vata 6=50 mm
	m2
	Iki 10 m2
	5,63
	Mineralinė vata 6=50 mm „Isover“ Suomija
	56,30

	47. 
	Skystis varinių vamzdelių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg.
	kg
	Iki 50 kg
	2,16
	Skystis varinių vamzdelių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg. „Fermit“ Vokietija
	108,00

	48. 
	Sulfamido rūgštis fasuotė  25 kg maišelis
	Vnt
	Iki  2 vnt
	85,16
	Sulfamido rūgštis fasuotė  25 kg maišelis „Fermit“ Vokietija
	170,32

	49. 
	Plovimo skystis “Danfoss” arba analogiškas, fasuotė 1 ltr., skirtas šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui.
	ltr
	Iki 50 ltr
	2,59
	Plovimo skystis “Danfoss” arba analogiškas, fasuotė 1 ltr., skirtas šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui. „Fermit“ Vokietija
	129,50

	50. 
	Želė vamzdžių pravalymui "Tiret" arba analogiška, fasuotė 1 ltr
	ltr
	Iki 10 ltr
	5,03
	Želė vamzdžių pravalymui "Tiret" arba analogiška, fasuotė 1 ltr„Fermit“Vokietija
	50,30

	51. 
	Inhibitorius (buteliais 150 ml)
	Vnt 
	Iki 3 vnt
	18,00
	Inhibitorius (buteliais 150 ml) „Fermit“ Vokietija
	54,00

	52. 
	Dembliai su aliuminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška
	m2
	Iki 10 m2
	2,90
	Dembliai su aliuminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška „Isover“ Suomija 
	29,00

	53. 
	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtėlių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis  500 mm,aukštis 860 mm,atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 900 kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt
	kompl
	5 kompl
	66,00
	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtėlių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis  500 mm,aukštis 860 mm,atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 900 kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Elonika“ Lietuva
	330,00

	54. 
	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtėlių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 900 kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt
	kompl
	5 kompl
	95,00
	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvas lenktų kopėtėlių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 900 kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Elonika“ Lietuva
	475,00

	55. 
	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm,atstumas nuo sienos 74-76 mm
	kompl
	5 kompl
	58,00
	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvas gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm,atstumas nuo sienos 74-76 mm „Elonika“ Lietuva 
	290,00

	56. 
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,80litrų
	vnt
	1 vnt
	72,00
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,80litrų „Reflex“ Vokietija
	72,00

	57. 
	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui,                 80 litrų
	vnt
	1 vnt
	139,00
	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui,                 80 litrų „Reflex“ Vokietija
	139,00

	58. 
	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui,                 150 litrų
	vnt
	1 vnt
	227,00
	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui,                 150 litrų „Reflex“ Vokietija
	227,00

	59. 
	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui,                 250 litrų
	vnt
	1 vnt
	265,00
	Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui,                 250 litrų „Reflex“ Vokietija
	265,00

	60. 
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,80litrų Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui,                150 litrų
	vnt
	1 vnt
	72,00
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,80litrų Išsiplėtimo indas šaltam vandeniui,  150 litrų „Reflex“ Vokietija
	72,00

	61. 
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,250litrų
	vnt
	 1 vnt
	232,00
	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui,250litrų „Reflex“ Vokietija
	232,00

	
	Viso 10 dalis
	
	
	
	
	5191,47

	12 dalis
	Matavimo prietaisai, vandentiekiui, šildymui, ventiliacijai
	
	
	
	
	

	1. 
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, I,5 m3/h
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	12,90
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, I,5 m3/h „Bmeters“ Italija
	25,80

	2. 
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, I,5 m3/h
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	12,90
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, I,5 m3/h „Bmeters“ Italija
	25,80

	3. 
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, I,5 m3/h
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	12,90
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, I,5 m3/h „Bmeters“ Italija
	25,80

	4. 
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m3/h
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	19,61
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m3/h „Bmeters“ Italija
	39,22

	5. 
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m3/h
	Vnt,
	Iki 2 vnt
	19,61
	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m3/h „Bmeters“ Italija
	39,22

	6. 
	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalus, pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3“/8.
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	5,35
	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalus, pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3“/8. „Watts“ Vokietija
	10,70

	7. 
	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalus, pajungimo sriegis standartinis
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	5,35
	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalus, pajungimo sriegis standartinis „Watts“ Vokietija
	10,70

	8. 
	Manometrai spyruokliniai  -16 bar vertikalus, pajungimo sriegis standartinis
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	5,35
	Manometrai spyruokliniai  -16 bar vertikalus, pajungimo sriegis standartinis „Watts“ Vokietija 
	10,70

	9. 
	Termometrai bekontakčiai,skirti matuoti momentiniu būdu paviršių temperatūrai
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	30,00
	Termometrai bekontakčiai,skirti matuoti momentiniu būdu paviršių temperatūrai „Watts“ Vokietija
	60,00

	10. 
	Slankmatis elektroninis,skylių ir išorinių paviršių apimčių matavimui                       0—20mm.Tikslumas 2 skaičiai po kablelio
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	47,00
	Slankmatis elektroninis,skylių ir išorinių paviršių apimčių matavimui                       0—20mm.Tikslumas 2 skaičiai po kablelio „Watts“ Vokietija
	94,00

	11. 
	Pavara esamam šilumos punktui AMV 30 karštam vandeniui
	Vnt.
	1 vnt
	492,00
	Pavara esamam šilumos punktui AMV 30 karštam vandeniui „Watts“ Vokietija
	492,00

	12. 
	Oro srauto ir patalpos temperatūros matuoklis.Tikslumas: 0,1m/s,temperatūros-0,5°C
	Vnt.
	1 vnt
	200,00
	Oro srauto ir patalpos temperatūros matuoklis.Tikslumas:0,1m/s,temperatūros-0,5°C „Watts“ Vokietija
	200,00

	13. 
	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas ½“
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	6,11
	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas ½“ „Watts“ Vokietija
	12,22

	14. 
	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų suvirinimo aparatui, sriegių pajungimui.
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	11,00
	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų suvirinimo aparatui, sriegių pajungimui. „Watts“ Vokietija
	22,00

	15. 
	Manometras deguonies iki 250 bar
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	10,00
	Manometras deguonies iki 250 bar „Watts“ Vokietija
	20,00

	16. 
	Manometras deguonies iki 15 bar
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	8,00
	Manometras deguonies iki 15 bar „Watts“ Vokietija
	16,00

	17. 
	Manometrai 0÷16 bar, vertikalus, pajungimo sriegis – išorinis. Išmatavimai 3“/8.
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	4,12
	Manometrai 0÷16 bar, vertikalus, pajungimo sriegis – išorinis. Išmatavimai 3“/8. „Watts“ Vokietija
	8,24

	18. 
	Manometrai 0-10 bar. 3/8“ pajungimas išorė
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	4,12
	Manometrai 0-10 bar. 3/8“ pajungimas išorė „Watts“ Vokietija
	8,24

	19. 
	Termometrai 0-1200C
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	10,50
	Termometrai 0-1200C „Watts“ Vokietija
	21,00

	20. 
	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷1000C. Naudojamas šiluminiams mazgams. Pajungimas ½“
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	5,35
	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷1000C. Naudojamas šiluminiams mazgams. Pajungimas ½“ „Watts“ Vokietija
	10,70

	21. 
	Manometrų kranelis vidus/vidus ½“
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	6,00
	Manometrų kranelis vidus/vidus ½“ „Watts“ Vokietija
	12,00

	22. 
	Manometrų kranelis vidus/išorė ½“
	Vnt.
	Iki 2vnt
	6,00
	Manometrų kranelis vidus/išorė ½“ „Watts“ Vokietija
	12,00

	23. 
	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s
	Vnt.
	1 vnt.
	108,00
	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s„Watts“ Vokietija 
	108,00

	24. 
	Matavimo prietaisas,momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷500C
	Vnt.
	1 vnt.
	108,00
	Matavimo prietaisas,momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷500C „Watts“ Vokietija
	108,00

	25. 
	Vandens kietumo matavimo prietaisas
	Vnt.
	 1 vnt
	85,00
	Vandens kietumo matavimo prietaisas „Watts“ Vokietija
	85,00

	26. 
	Vandens laidumo elektrai  matavimo prietaisas
	Vnt.
	 1 vnt
	115,00
	Vandens laidumo elektrai  matavimo prietaisas „Watts“ Vokietija
	115,00

	27. 
	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisas(elektroninis)
	Vnt.
	 1 vnt
	170,00
	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisas(elektroninis) „Watts“ Vokietija
	170,00

	
	Viso 12 dalis
	
	
	
	
	1762,34

	13 dalis
	Siurbliai
	
	
	
	
	

	1. 
	Priešgaisrinis siurblys: Našumas 22 m3/val Vandens pakėlimo aukštis  50m  Įtampa 380 V
	Vnt.
	1 vnt
	466,00
	Priešgaisrinis siurblys: Našumas 22 m3/val Vandens pakėlimo aukštis  50m Įtampa 380 V „Grundfos“ Danija
	466,00

	2. 
	Vandens siurblys: Našumas - Q= 8 m3/h Įtampa 380 V    Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar. 
	Vnt.
	1 vnt
	500,00
	Vandens siurblys: Našumas - Q= 8 m3/h Įtampa 380 V  Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar.  „Grundfos“ Danija
	500,00

	3. 
	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110 Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	 1 vnt.
	241,00
	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	241,00

	4. 
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	1063,00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	1063,00

	5. 
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	264,00
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	264,00

	6. 
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	390,00
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	390,00

	7. 
	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75 Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1vnt.
	390,00
	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	390,00

	8. 
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	340,00
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	340,00

	9. 
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	429,00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	429,00

	10. 
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	1690,00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	1690,00

	11. 
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	487,00
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	487,00

	12. 
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	1216,00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	1216,00

	13. 
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	685,00
	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	685,00

	14. 
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas
	Vnt
	1 vnt.
	256,00
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
	256,00

	15. 
	Cirkuliacinis siurblys                 TP-40/300-2 termofikaciniam vandeniui,esamam šilumos mazgui
	Vnt 
	1 vnt
	1196,00
	Cirkuliacinis siurblys                 TP-40/300-2 termofikaciniam vandeniui,esamam šilumos mazgui „Grundfos“ Danija
	1196,00

	16. 
	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį)
	Vnt 
	2 vnt
	96,00
	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį) „Grundfos“ Danija
	192,00

	17. 
	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbliai,maksimalus kėlimo aukštis 4m,darbinis maksimakus slėgis 10 bar 
	Vnt.
	1 vnt.
	209,00
	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbliai,maksimalus kėlimo aukštis 4m,darbinis maksimakus slėgis 10 bar „Grundfos“ Danija
	209,00

	18. 
	Savisiurblis siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m3/h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno
	Vnt.
	2 vnt
	140,00
	Savisiurblis siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m3/h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija
	280,00

	19. 
	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno,su sausos eigos rele
	Vnt.
	1 vnt
	195,00
	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno,su sausos eigos rele „Grundfos“ Danija
	195,00

	20. 
	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio  siurblio,dažnio keitiklio,slėgio ir srauto jutiklio,,LCD ekrano,integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo,,max įsiurbimo aukštis   8 m,max pakėlimo aukštis 65m,max srautas 125l/min
	kompl
	2 kompl
	870,00
	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio  siurblio,dažnio keitiklio,slėgio ir srauto jutiklio,,LCD ekrano,integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo,,max įsiurbimo aukštis   8 m,max pakėlimo aukštis 65m,max srautas 125l/min „Grundfos“ Danija
	1740,00

	21. 
	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio  siurblio,dažnio keitiklio,slėgio ir srauto jutiklio,,LCD ekrano,integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo,,max įsiurbimo aukštis   8 m,max pakėlimo aukštis 50m,max srautas 80l/min
	kompl
	2 kompl
	670,00
	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio  siurblio,dažnio keitiklio,slėgio ir srauto jutiklio,,LCD ekrano,integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo,,max įsiurbimo aukštis   8 m,max pakėlimo aukštis 50m,max srautas 80l/min „Grundfos“ Danija
	1340,00

	22. 
	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio  siurblio,dažnio keitiklio,slėgio ir srauto jutiklio,,LCD ekrano,integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo,max pakėlimo aukštis  34-36 m,max srautas 8,3 m3/val,įtampa 230V,variklio galingumas 1-1,2 kW
	kompl
	2 kompl
	348,00
	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio  siurblio,dažnio keitiklio,slėgio ir srauto jutiklio,,LCD ekrano,integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo,max pakėlimo aukštis  34-36 m,max srautas 8,3 m3/val,įtampa 230V,variklio galingumas 1-1,2 kW „Grundfos“ Danija
	696,00

	23. 
	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m3 per valandą, panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno
	Vnt.
	1 vnt
	348,00
	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m3 per valandą, panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija
	348,00

	24. 
	Hidroforo kamera guminė iki 30 ltr
	Vnt.
	1 vnt
	11,00
	Hidroforo kamera guminė iki 30 ltr „Grundfos“ Danija
	11,00

	25. 
	Hidroforo kamera guminė iki 60 ltr
	Vnt.
	1 vnt
	30,00
	Hidroforo kamera guminė iki 60 ltr „Grundfos“ Danija
	30,00

	26. 
	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m3/h,nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno
	Vnt.
	1 vnt
	376,00
	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m3/h,nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija
	376,00

	27. 
	Vandens siurblys, variklio galia iki            2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno
	Vnt.
	1 vnt
	419,00
	Vandens siurblys, variklio galia iki            2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija
	419,00

	
	Viso 13 dalis
	
	
	
	
	15449,00

	14 dalis
	Medžiagos šiluminiams mazgams
	
	
	
	
	

	1. 
	Elektromagnetinis ventilis DN20.  P iki 6 bar. Normaliai uždarytas.
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	63,00
	Elektromagnetinis ventilis DN20.  P iki 6 bar. Normaliai uždarytas. „Honeywell“ Vokietija
	126,00

	2. 
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10
	m
	Iki 10 m
	0,46
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10 „Ekoflex“ Lenkija
	4,60

	3. 
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10
	m
	Iki 10 m
	0,37
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10 „Ekoflex“ Lenkija
	3,70

	4. 
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10
	m
	Iki 10 m
	0,30
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10 „Ekoflex“ Lenkija
	3,00

	5. 
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10
	m
	Iki 10 m
	0,23
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10 „Ekoflex“ Lenkija
	2,30

	6. 
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6
	m
	Iki 10 m
	0,20
	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6 „Ekoflex“ Lenkija
	2,00

	7. 
	Termostatinis grįžtamosios temperatūros ribotuvas 10-500 C
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	27,55
	Termostatinis grįžtamosios temperatūros ribotuvas 10-500 C „Danfoss“ Danija
	55,10

	8. 
	Termostatas grindų šildymui                           3/4“ kvs-3,30 su termogalva 
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	16,90
	Termostatas grindų šildymui                           3/4“ kvs-3,30 su termogalva  „Danfoss“ Danija
	33,80

	9. 
	Termostatas grindų šildymui                           3/4“ kvs-3,30 su termopavara
	Vnt.
	 1 vnt
	16,90
	Termostatas grindų šildymui                           3/4“ kvs-3,30 su termopavara „Danfoss“ Danija
	16,90

	10. 
	Termostatas grindų šildymui                           1/2“ kvs-3,30 su termopavara
	Vnt.
	 1 vnt
	16,90
	Termostatas grindų šildymui                           1/2“ kvs-3,30 su termopavara „Danfoss“ Danija
	16,90

	11. 
	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais,pajungimas G ¾“,balta
	kompl
	 1 kompl
	66,00
	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais,pajungimas G ¾“,balta „Danfoss“ Danija
	66,00

	12. 
	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu ,pajungimas G 1“,balta
	kompl
	 1 kompl
	32,00
	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu ,pajungimas G 1“,balta „Danfoss“ Danija
	32,00

	13. 
	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m ,20-500 C
	Vnt.
	 1 vnt
	34,00
	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m ,20-500 C „Danfoss“ Danija
	34,00

	14. 
	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo  dn-25 mm
	Vnt.
	 1 vnt
	27,00
	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo  dn-25 mm „Danfoss“ Danija
	27,00

	15. 
	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo  dn-40 mm
	Vnt.
	1 vnt
	50,00
	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo  dn-40 mm „Danfoss“ Danija
	50,00

	16. 
	Termostatinė galva  radiatoriui, balta su skyst. davikliu
	Vnt.
	 1 vnt
	6,50
	Termostatinė galva  radiatoriui, balta su skyst. Davikliu „Danfoss“ Danija
	6,50

	17. 
	Elektroterminė galva radiatoriui, balta 230V
	Vnt.
	1 vnt
	24,15
	Elektroterminė galva radiatoriui, balta 230V „Danfoss“ Danija
	24,15

	18. 
	Patalpos bimetalinis termostatas 8-300 C 230 V, 10 A
	Vnt.
	1 vnt
	18,60
	Patalpos bimetalinis termostatas 8-300 C 230 V, 10 A „Danfoss“ Danija
	18,60

	19. 
	Patalpos programuojamas termostatas    5/2 dienų, 230 V, belaidis
	Vnt.
	1 vnt
	110,00
	Patalpos programuojamas termostatas    5/2 dienų, 230 V, belaidis „Danfoss“ Danija
	110,00

	20. 
	Mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui)
	Vnt.
	1 vnt
	1909,00
	Mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui) „Danfoss“ Danija
	1909,00

	21. 
	Kevalas mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui)
	Vnt.
	1 vnt
	80,00
	Kevalas mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui) „Danfoss“ Danija
	80,00

	22. 
	Šilumokaitis šildymui HL2-50
	Vnt.
	 1 vnt
	773,00
	Šilumokaitis šildymui HL2-50 „Danfoss“ Danija
	773,00

	23. 
	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ½ radiatoriams
	Vnt.
	 1 vnt
	4,50
	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ½ radiatoriams „Danfoss“ Danija
	4,50

	24. 
	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ¾, radiatoriams 
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	4,70
	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ¾, radiatoriams  „Danfoss“ Danija
	9,40

	25. 
	Slėgio palaikymo vožtuvas T-900C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiams mazgams.
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	21,50
	Slėgio palaikymo vožtuvas T-900C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija
	43,00

	26. 
	Reguliuojamos ventilis (šildymui) kvs=10m3/h DN-25
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	56,00
	Reguliuojamos ventilis (šildymui) kvs=10m3/h DN-25 „Danfoss“ Danija
	112,00

	27. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80
	Vnt.
	1 vnt.
	635,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80 „Danfoss“ Danija
	635,00

	28. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80 „Danfoss“ Danija
	70,00

	29. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50
	Vnt.
	1 vnt.
	1395,00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50 „Danfoss“ Danija
	1395,00

	30. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 2-50/50
	Vnt.
	1 vnt.
	72,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 2-50/50 „Danfoss“ Danija
	72,00

	31. 
	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22. Reikalingas tik daviklis.
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	26,00
	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22. Reikalingas tik daviklis. „Danfoss“ Danija
	52,00

	32. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74
	Vnt.
	1 vnt.
	571,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74 „Danfoss“ Danija
	571,00

	33. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-74
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-74 „Danfoss“ Danija
	70,00

	34. 
	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60
	Vnt.
	1 vnt.
	808,00
	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60 „Danfoss“ Danija
	808,00

	35. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-60/60
	Vnt.
	1 vnt.
	72,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-60/60 „Danfoss“ Danija
	72,00

	36. 
	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	23,00
	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25 „Danfoss“ Danija
	46,00

	37. 
	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	23,00
	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25 „Danfoss“ Danija
	46,00

	38. 
	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-1000C DN15
	Vnt.
	Iki 2 vnt
	7,00
	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-1000C DN15 „Danfoss“ Danija
	14,00

	39. 
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m3/h DN15
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	43,00
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m3/h DN15 „Danfoss“ Danija
	86,00

	40. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HLI-25
	Vnt
	1 vnt.
	259,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HLI-25„Danfoss“ Danija 
	259,00

	41. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 1-25
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 1-25 „Danfoss“ Danija
	70,00

	42. 
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m3/h DN-32
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	59,00
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m3/h DN-32 „Danfoss“ Danija
	118,00

	43. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui  HL2-106
	Vnt
	1 vnt.
	265,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui  HL2-106 „Danfoss“ Danija
	265,00

	44. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-106
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-106 „Danfoss“ Danija
	70,00

	45. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54
	Vnt
	1 vnt.
	1726,00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54 „Danfoss“ Danija
	1726,00

	46. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 3-54/54
	Vnt.
	1 vnt.
	80,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 3-54/54 „Danfoss“ Danija
	80,00

	47. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96
	Vnt
	1 vnt.
	700,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96 „Danfoss“ Danija
	700,00

	48. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-96
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-96 „Danfoss“ Danija
	70,00

	49. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54
	Vnt
	1 vnt.
	491,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54 „Danfoss“ Danija
	491,00

	50. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-54
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-54 „Danfoss“ Danija
	70,00

	51. 
	Filtras PN10 T1000C DN50. Naudojamas šiluminiams mazgams.
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	60,00
	Filtras PN10 T1000C DN50. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija
	300,00

	52. 
	Filtrai PN16 T-150 DN15
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	7,00
	Filtrai PN16 T-150 DN15 „Danfoss“ Danija
	35,00

	53. 
	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6,3m3/h DN25
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	28,00
	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6,3m3/h DN25 „Danfoss“ Danija
	140,00

	54. 
	Servo pavara (šildymui) šiluminiam centrui
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	250,00
	Servo pavara (šildymui) šiluminiam centrui „Danfoss“ Danija
	500,00

	55. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46
	Vnt
	1 vnt.
	600,00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46 „Danfoss“ Danija
	600,00

	56. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-46/46
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-46/46 „Danfoss“ Danija
	70,00

	57. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68
	Vnt
	1vnt
	800,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68 „Danfoss“ Danija
	800,00

	58. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-68
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-68 „Danfoss“ Danija
	70,00

	59. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48
	Vnt
	1 vnt
	693,00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48 „Danfoss“ Danija
	693,00

	60. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-48/48
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 1-48/48 „Danfoss“ Danija
	70,00

	61. 
	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m3/h DN25
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	28,00
	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m3/h DN25 „Danfoss“ Danija
	56,00

	62. 
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m3/h DN15. Naudojamas  šiluminiams mazgams.
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	25,00
	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m3/h DN15. Naudojamas  šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija
	50,00

	63. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui  HL 11-50
	Vnt
	1 vnt.
	400,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui  HL 11-50 „Danfoss“ Danija
	400,00

	64. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 11-50
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 11-50 „Danfoss“ Danija
	70,00

	65. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16
	Vnt
	1 vnt.
	339,00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16 „Danfoss“ Danija
	339,00

	66. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 13/16
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 13/16 „Danfoss“ Danija
	70,00

	67. 
	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	177,00
	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10 „Danfoss“ Danija
	354,00

	68. 
	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu,normaliai uždaryta
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	104,00
	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija
	208,00

	69. 
	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu,normaliai uždaryta
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	81,00
	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija
	162,00

	70. 
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	156,00
	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48 „Danfoss“ Danija
	312,00

	71. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-48
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 2-48 „Danfoss“ Danija
	70,00

	72. 
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58
	Vnt
	1 vnt.
	1535,00
	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58 „Danfoss“ Danija
	1535,00

	73. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 2-58/58
	Vnt.
	1 vnt.
	72,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HK 2-58/58 „Danfoss“ Danija
	72,00

	74. 
	Šilumokaitis  šildymui HL12-56
	Vnt
	1 vnt.
	4,96
	Šilumokaitis  šildymui HL12-56 „Danfoss“ Danija
	4,96

	75. 
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-56
	Vnt.
	1 vnt.
	70,00
	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui           HL 12-56 „Danfoss“ Danija
	70,00

	76. 
	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	9,66
	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm „Slovarm“ Slovakija
	48,30

	77. 
	Srieginis filtras Ø 40 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	14,00
	Srieginis filtras Ø 40 mm „Slovarm“ Slovakija
	70,00

	78. 
	Gliukolis, koncentratas ne mažiau 70%
	   ltr
	Iki 25 ltr
	3,53
	Gliukolis, koncentratas ne mažiau 70% „Fermit“ Vokietija
	88,25

	
	Viso 14 dalis
	
	
	
	
	18676,96

	15 dalis
	Užveržiamos išardomos jungtys daugiasluoksniam vamzdynui
	
	
	
	
	

	1. 
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,60
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	14,40

	2. 
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,75
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	15,00

	3. 
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,60
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	14,40

	4. 
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“ Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,90
	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	11,60

	5. 
	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	1,70
	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	6,80

	6. 
	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	6,15
	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	24,60

	7. 
	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	6,30
	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	25,20

	8. 
	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	7,05
	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	70,50

	9. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,00
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	100,00

	10. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,00
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	50,00

	11. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,50
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	55,00

	12. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	9,80
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	98,00

	13. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	9,80
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	98,00

	14. 
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	10,50
	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys
	105,00

	15. 
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	2,05
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	20,50

	16. 
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	1,90
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	19,00

	17. 
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,90
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	11,60

	18. 
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,10
	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1“x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	12,40

	19. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos j išardomos ungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,30
	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos j išardomos ungtys „Giacomini“ Italija
	9,20

	20. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“.Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,65
	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“.Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	10,60

	21. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“.Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,50
	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“.Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	10,00

	22. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,70
	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	10,80

	23. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,60
	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	10,40

	24. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,70
	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	10,80

	25. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,70
	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	18,80

	26. 
	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	5,10
	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	20,40

	27. 
	Sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,25
	Sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	17,00

	28. 
	Sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,45
	Sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	17,80

	29. 
	Sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,40
	Sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	17,60

	30. 
	Sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	7,85
	Sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	31,40

	31. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,35
	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,40

	32. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,80
	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	11,20

	33. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,40
	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,60

	34. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,75
	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	11,00

	35. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,35
	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,40

	36. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,80
	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	11,20

	37. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,65
	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	18,60

	38. 
	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	7,25
	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	29,00

	39. 
	Kampinis sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,50
	Kampinis sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	18,00

	40. 
	Kampinis sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,60
	Kampinis sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	18,40

	41. 
	Kampinis sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,95
	Kampinis sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	19,80

	42. 
	Kampinis sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	8,90
	Kampinis sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	89,00

	43. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,05
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	12,20

	44. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,20
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	16,80

	45. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,15
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	12,60

	46. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,60
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	14,40

	47. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,30
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	13,20

	48. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,45
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys„Giacomini“ Italija 
	13,80

	49. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	3,50
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	14,00

	50. 
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	6,30
	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	25,20

	51. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,35
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,40

	52. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,80
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys„Giacomini“ Italija 
	11,20

	53. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,40
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,60

	54. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,75
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	11,00

	55. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,35
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	9,40

	56. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	2,80
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys„Giacomini“ Italija 
	11,20

	57. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,65
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys„Giacomini“ Italija 
	18,60

	58. 
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys
	Vnt.
	Iki 4 vnt
	4,50
	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija
	18,00

	
	Viso 15 dalis
	
	
	
	
	1412,00

	16 dalis
	Presuojami daugiasluoksniai aliuminio  vamzdžiai, jų jungtys
	
	
	
	
	

	1. 
	Daugiasluoksniai aliuminio  vamzdžiai Ø16x2mm
	m
	Iki 200 m
	0,83
	Daugiasluoksniai aliuminio  vamzdžiai Ø16x2mm „Frankische“ Vokietija
	166,00

	2. 
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm
	m
	Iki 100 m
	1,05
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm „Frankische“ Vokietija
	105,00

	3. 
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm
	m
	Iki 50 m
	1,32
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm „Frankische“ Vokietija
	66,00

	4. 
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm
	m
	Iki 50 m
	2,90
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm „Frankische“ Vokietija
	145,00

	5. 
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm
	m
	Iki 50 m
	3,45
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm „Frankische“ Vokietija
	172,50

	6. 
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø40x4mm
	m
	Iki 40 m
	3,50
	Daugiasluoksniai  aliuminio vamzdžiai Ø40x4mm „Frankische“ Vokietija 
	140,00

	7. 
	Vamzdis PEX grindiniam šildymui 18x2
	m
	Iki 200 m
	0,55
	Vamzdis PEX grindiniam šildymui 18x2 „Frankische“ Vokietija 
	110,00

	8. 
	Vamzdis PEX grindiniam šildymui 20x2
	m
	Iki 200 m
	0,62
	Vamzdis PEX grindiniam šildymui 20x2 „Frankische“ Vokietija
	124,00

	9. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu              sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	1,70
	Presuojamas sujungimas išoriniu              sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	34,00

	10. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,35
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	47,00

	11. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,95
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	79,00

	12. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2“ 
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,20
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2“  „Frankische“ Vokietija
	44,00

	13. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,95
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	59,00

	14. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,55
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	71,00

	15. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,70
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1“ „Frankische“ Vokietija
	94,00

	16. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1“
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2,70
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1“ „Frankische“ Vokietija
	81,00

	17. 
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4“
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2,80
	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4“ „Frankische“ Vokietija
	84,00

	18. 
	Presuojamas sujungimas 16x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,90
	Presuojamas sujungimas 16x16mm „Frankische“ Vokietija
	58,00

	19. 
	Presuojamas sujungimas 18x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,40
	Presuojamas sujungimas 18x18mm „Frankische“ Vokietija
	68,00

	20. 
	Presuojamas sujungimas 20x20mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,35
	Presuojamas sujungimas 20x20mm „Frankische“ Vokietija
	67,00

	21. 
	Presuojamas sujungimas 26x26mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,70
	Presuojamas sujungimas 26x26mm „Frankische“ Vokietija
	114,00

	22. 
	Presuojamas sujungimas 32x32mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,70
	Presuojamas sujungimas 32x32mm „Frankische“ Vokietija
	74,00

	23. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,60
	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm „Frankische“ Vokietija
	52,00

	24. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,15
	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm „Frankische“ Vokietija
	83,00

	25. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,25
	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm „Frankische“ Vokietija
	85,00

	26. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,60
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm „Frankische“ Vokietija 
	112,00

	27. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,60
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm „Frankische“ Vokietija
	112,00

	28. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,60
	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm „Frankische“ Vokietija
	112,00

	29. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	3,50
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm „Frankische“ Vokietija
	140,00

	30. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	3,50
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm „Frankische“ Vokietija
	140,00

	31. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	3,50
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm „Frankische“ Vokietija
	140,00

	32. 
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	3,50
	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm „Frankische“ Vokietija
	140,00

	33. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,50
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	50,00

	34. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,20
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	64,00

	35. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,75
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	95,00

	36. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,95
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	59,00

	37. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,40
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	68,00

	38. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,85
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	77,00

	39. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,15
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1“ „Frankische“ Vokietija
	103,00

	40. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,25
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1“ „Frankische“ Vokietija
	45,00

	41. 
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,45
	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2“ „Frankische“ Vokietija
	49,00

	42. 
	Presuojama alkūnė 16x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,35
	Presuojama alkūnė 16x16mm „Frankische“ Vokietija
	67,00

	43. 
	Presuojama alkūnė 18x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,25
	Presuojama alkūnė 18x18mm „Frankische“ Vokietija
	85,00

	44. 
	Presuojama alkūnė 20x20mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,25
	Presuojama alkūnė 20x20mm „Frankische“ Vokietija
	85,00

	45. 
	Presuojama alkūnė 26x26mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,80
	Presuojama alkūnė 26x26mm „Frankische“ Vokietija
	116,00

	46. 
	Presuojama alkūnė 32x32mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,80
	Presuojama alkūnė 32x32mm „Frankische“ Vokietija
	76,00

	47. 
	Presuojama alkūnė 40x40mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,95
	Presuojama alkūnė 40x40mm „Frankische“ Vokietija
	79,00

	48. 
	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4”
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	0,50
	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4” „Frankische“ Vokietija
	10,00

	49. 
	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4”
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	0,55
	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4” „Frankische“ Vokietija
	11,00

	50. 
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2”
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,15
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2” „Frankische“ Vokietija
	83,00

	51. 
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2”
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,05
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2” „Frankische“ Vokietija
	101,00

	52. 
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2”
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	5,10
	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2” „Frankische“ Vokietija
	153,00

	53. 
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,75
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	55,00

	54. 
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,55
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	71,00

	55. 
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,40
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	68,00

	56. 
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,80
	Presuojama alkūnė išoriniu sriegiu 20x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	96,00

	57. 
	Presuoja2ma alkūnė išoriniu sriegiu 26x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,05
	Presuoja2ma alkūnė išoriniu sriegiu 26x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	101,00

	58. 
	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 32x1“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,05
	Presuoja3ma alkūnė išoriniu sriegiu 32x1“ „Frankische“ Vokietija
	41,00

	59. 
	Presuoj3ama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,75
	Presuoj3ama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	55,00

	60. 
	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,60
	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	72,00

	61. 
	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x3/4“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,95
	Presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x3/4“ „Frankische“ Vokietija
	59,00

	62. 
	Presuojam10a alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2“
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	3,40
	Presuojam10a alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2“ „Frankische“ Vokietija
	68,00

	63. 
	Presuojamas trišakis 16x16x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	4,15
	Presuojamas trišakis 16x16x16mm „Frankische“ Vokietija
	83,00

	64. 
	Presuojamas trišakis 18x18x18mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	5,70
	Presuojamas trišakis 18x18x18mm „Frankische“ Vokietija
	228,00

	65. 
	Presuojamas trišakis 20x20x20mm
	Vnt.
	Iki 40 vnt
	5,75
	Presuojamas trišakis 20x20x20mm „Frankische“ Vokietija
	230,00

	66. 
	Presuojamas trišakis 26x26x26mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	8,55
	Presuojamas trišakis 26x26x26mm „Frankische“ Vokietija
	256,50

	67. 
	Presuojamas trišakis 32x32x32mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,25
	Presuojamas trišakis 32x32x32mm „Frankische“ Vokietija
	97,50

	68. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,25
	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm „Frankische“ Vokietija
	97,50

	69. 
	Presuojamas trišakis 40x40x40mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,45
	Presuojamas trišakis 40x40x40mm „Frankische“ Vokietija
	103,50

	70. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,20
	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm „Frankische“ Vokietija
	44,00

	71. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,70
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm „Frankische“ Vokietija
	114,00

	72. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,15
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm „Frankische“ Vokietija
	43,00

	73. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	5,95
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm „Frankische“ Vokietija
	119,00

	74. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	6,55
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm „Frankische“ Vokietija
	131,00

	75. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x16x26mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	8,55
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x16x26mm „Frankische“ Vokietija
	171,00

	76. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,75
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm „Frankische“ Vokietija
	55,00

	77. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,60
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm „Frankische“ Vokietija
	52,00

	78. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x26mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	2,70
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x26mm „Frankische“ Vokietija
	54,00

	79. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm
	Vnt.
	Iki 20 vnt
	8,55
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm „Frankische“ Vokietija
	171,00

	80. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,10
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm „Frankische“ Vokietija
	93,00

	81. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2,90
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm „Frankische“ Vokietija
	87,00

	82. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,15
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm „Frankische“ Vokietija
	94,50

	83. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	2,90
	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm „Frankische“ Vokietija
	87,00

	84. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	6,45
	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm „Frankische“ Vokietija
	193,50

	85. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	5,70
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm „Frankische“ Vokietija
	171,00

	86. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	6,45
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm „Frankische“ Vokietija
	193,50

	87. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,05
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm „Frankische“ Vokietija
	91,50

	88. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	8,50
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm „Frankische“ Vokietija
	255,00

	89. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,20
	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm „Frankische“ Vokietija
	96,00

	90. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	5,95
	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm „Frankische“ Vokietija
	178,50

	91. 
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,25
	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm „Frankische“ Vokietija
	97,50

	92. 
	Presuojamas redukcinis trišakis                32x1“ vidus x26mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	4,20
	Presuojamas redukcinis trišakis                32x1“ vidus x26mm „Frankische“ Vokietija
	126,00

	93. 
	Presuojamas redukcinis trišakis                32x3/4“ vidus x32mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	4,05
	Presuojamas redukcinis trišakis                32x3/4“ vidus x32mm „Frankische“ Vokietija
	121,50

	94. 
	Presuojamas redukcinis trišakis                32x3/4“ išorė x26mm
	Vnt.
	Iki 30 vnt
	3,90
	Presuojamas redukcinis trišakis                32x3/4“ išorė x26mm „Frankische“ Vokietija
	117,00

	95. 
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,50
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
	35,00

	96. 
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,50
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
	35,00

	97. 
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,50
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
	35,00

	98. 
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	3,50
	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
	35,00

	99. 
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,05
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 „Frankische“ Vokietija
	50,50

	100. 
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	7,30
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 „Frankische“ Vokietija
	73,00

	101. 
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	5,90
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20 „Frankische“ Vokietija
	59,00

	102. 
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	9,00
	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
	90,00

	
	Pastaba dėl 16 pirkimo dalies

16 dalies laimėtojas privalo aprūpinti akumuliatorinėmis presavimo replėmis su presavimo lūpomis TH profilio nuo 16 iki 40 mm

Jungtys turi atlaikyti: maksimalią temperatūrą  – 950C, maks. P – 10 barų.
	
	
	
	
	

	
	Viso 16 dalis
	
	
	
	
	9745,50

	17 dalis
	Nerūdijantis plienas
	
	
	
	
	

	1. 
	Nerūdijančio plieno apkaba                            darbinis  Ø23-25mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	1,45
	Nerūdijančio plieno apkaba                            darbinis  Ø23-25mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	7,25

	2. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø26-28mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	1,67
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø26-28mm, užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	8,35

	3. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø29-31mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	1,85
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø29-31mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	9,25

	4. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                               50-100mm,darbinis  Ø32-35 mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	4,90
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                               50-100mm,darbinis  Ø32-35 mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	24,50

	5. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                               50-100mm,darbinis Ø 36-39mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	5,00
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                               50-100mm,darbinis Ø 36-39mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	25,00

	6. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                               50-100mm,darbinis  Ø40-43mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	5,05
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                               50-100mm,darbinis  Ø40-43mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	25,25

	7. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø44-47mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	2,60
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø44-47mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	13,00

	8. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø48-51mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	2,60
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø48-51mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	13,00

	9. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø52-55mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	2,80
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø52-55mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	14,00

	10. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø56-59mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	2,90
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø56-59mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	14,50

	11. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø60-63mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,00
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø60-63mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	15,00

	12. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø64-67mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,05
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø64-67mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	15,25

	13. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø68-73mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,30
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø68-73mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	16,50

	14. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø74-79mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,40
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø74-79mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	17,00

	15. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø80-85mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,60
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø80-85mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	18,00

	16. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø86-91mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,60
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø86-91mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	18,00

	17. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø92-97mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,60
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø92-97mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	18,00

	18. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø98-103mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,70
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø98-103mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	18,50

	19. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø104-112mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	3,70
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø104-112mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	18,50

	20. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø113-121mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	4,00
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø113-121mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	20,00

	21. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø122-130mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	4,20
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø122-130mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	21,00

	22. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø149-161mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	6,40
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø149-161mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	32,00

	23. 
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø162*-174mm,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	7,40
	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis                                20-30mm,darbinis  Ø162*-174mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	37,00

	24. 
	Vamzdžio apkaba,nerūdijančio plieno,dydis  Ø 17-19mm,užveržimo galvutė šešiakampė,užveržimo galvutė šešiakampė
	vnt
	Iki 5 vnt
	0,95
	Vamzdžio apkaba,nerūdijančio plieno,dydis  Ø 17-19mm,užveržimo galvutė šešiakampė,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	4,75

	25. 
	Vamzdžio apkaba,nerūdijančio plieno,dydis  Ø 20-22mm
	vnt
	Iki 5 vnt
	1,30
	Vamzdžio apkaba,nerūdijančio plieno,dydis  Ø 20-22mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija
	6,50

	26. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų  matmenys 600x600x300 mm,bendras ilgis1400mm tvirtinama prie sienos ,skirta maisto pramonei su skyle pastatomam maišytuvui per vidurį.
	Vnt
	1 vnt
	780,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dviguba,dubenų  matmenys 600x600x300 mm,bendras ilgis1400mm tvirtinama prie sienos ,skirta maisto pramonei su skyle pastatomam maišytuvui per vidurį. „Franke“ Vokietija
	780,00

	27. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445xx275 mm,skirta maisto pramonei,pastatoma ant kojelių
	Kompl
	2 kompl
	470,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445xx275 mm,skirta maisto pramonei,pastatoma ant kojelių „Franke“ Vokietija
	940,00

	28. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.
	vnt
	2vnt
	580,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. „Franke“ Vokietija
	1160,00

	29. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 130cm,dubenų kampai turi būti užapvalinti
	vnt
	1 vnt
	680,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 130cm,dubenų kampai turi būti užapvalinti „Franke“ Vokietija
	680,00

	30. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama  prie sienos,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 140cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti,su lentyna tarp kojelių
	vnt
	1 vnt
	680,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama  prie sienos,dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm,tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.Bendras plautuvės plotis 140cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti,su lentyna tarp kojelių „Franke“ Vokietija
	680,00

	31. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, blizgiu paviršiumi, 78x43,5 cm 
	Vnt
	Iki 2 vnt
	105,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, blizgiu paviršiumi, 78x43,5 cm  „Franke“ Vokietija
	210,00

	32. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 500x400x250  skylė maišytuvui Ø32mm,,tvirtinama prie sienos
	vnt
	Iki 2 vnt
	325,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 500x400x250  skylė maišytuvui Ø32mm,,tvirtinama prie sienos „Franke“ Vokietija
	650,00

	33. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė linijiniu paviršiumi, su stalviršiu 78x43,5 cm vienoje pusėje
	Vnt
	Iki 2 vnt
	60,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė linijiniu paviršiumi, su stalviršiu 78x43,5 cm vienoje pusėje „Franke“ Vokietija
	120,00

	34. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens  matmenys 800x450x300mm,su dešiniame šone esančiu stalu,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei,su lentyna tarp kojelių.
	Vnt
	1vnt
	750,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens  matmenys 800x450x300mm,su dešiniame šone esančiu stalu,bendras ilgis1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių,skirta maisto pramonei,su lentyna tarp kojelių. „Franke“ Vokietija
	750,00

	35. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm
	Vnt
	1 vnt
	580,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm „Franke“ Vokietija
	580,00

	36. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė virtuvei,tvirtinama prie sienos,triguba,dubenų išmatavimai:35x40x13cm,35x40x13 cm ,60x50x30cm, plautuvės išmatavimai:175x67 cm
	Vnt
	2 vnt
	900,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė virtuvei,tvirtinama prie sienos,triguba,dubenų išmatavimai:35x40x13cm,35x40x13 cm ,60x50x30cm, plautuvės išmatavimai:175x67 cm „Franke“ Vokietija
	1800,00

	37. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių ,skirta maisto pramonei
	Vnt
	1 vnt
	530,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių ,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija
	530,00

	38. 
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos,skirta maisto pramonei
	Vnt
	1 vnt
	390,00
	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija
	390,00

	39. 235
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai Tvirtinami prie sienų kronšteinamais, L-70 mm, d-10 mm ( apvali nerūdijančio plieno plokštelė nemažiau 3 mm storio su dviem d-5 mm skylutėmis ankeriams) Ranktūriai iš nerūdijančio plieno vamzdžių d-30-32 mm, sienelių storis ne mažiau 1,5 mm, kronšteinas su ranktūriu tvirtinamas d-10 mm, L-70 mm nerūdijančio plieno strypu. Kronšteinai prie ranktūrio tvirtinami ne rečiau kaip 1 metras, o ranktūriams L=400-1000 mm   2 kronšteinai). Ranktūrių galai užlenkiami link sienos 90 lapsnių, R=80-100 mm spinduliu.Tarpas tarp sienos ir ranktūrio galo ne daugiau 5 mm. Ranktūrių išmatavimai duoti išoriniai. Žemiau pateikiami ranktūrių išmatavimai pagal ilgius

	
	
	
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai Tvirtinami prie sienų kronšteinamais, L-70 mm, d-10 mm ( apvali nerūdijančio plieno plokštelė nemažiau 3 mm storio su dviem d-5 mm skylutėmis ankeriams) Ranktūriai iš nerūdijančio plieno vamzdžių d-30-32 mm, sienelių storis ne mažiau 1,5 mm, kronšteinas su ranktūriu tvirtinamas d-10 mm, L-70 mm nerūdijančio plieno strypu. Kronšteinai prie ranktūrio tvirtinami ne rečiau kaip 1 metras, o ranktūriams L=400-1000 mm   2 kronšteinai). Ranktūrių galai užlenkiami link sienos 90 lapsnių, R=80-100 mm spinduliu.Tarpas tarp sienos ir ranktūrio galo ne daugiau 5 mm. Ranktūrių išmatavimai duoti išoriniai. Žemiau pateikiami ranktūrių išmatavimai pagal ilgius

	

	40. 1.1
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	32,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=200 mm „Bemeta“ Čekija
	64,00

	41. 1.2
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=300 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	34,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=300 mm „Bemeta“ Čekija
	68,00

	42. 1.3
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=400 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	42,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=400 mm „Bemeta“ Čekija
	84,00

	43. 1.4
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=500 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	44,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=500 mm „Bemeta“ Čekija
	88,00

	44. 1.5
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=600 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	46,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=600 mm „Bemeta“ Čekija
	92,00

	45. 1.6
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=700 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	49,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=700 mm „Bemeta“ Čekija
	98,00

	46. 1.7
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=800 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	52,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=800 mm „Bemeta“ Čekija
	104,00

	47. 1.8
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=900 mm53
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	54,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=900 mm „Bemeta“ Čekija
	108,00

	48. 1.9
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai61 L=1000 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	58,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai61 L=1000 mm „Bemeta“ Čekija
	116,00

	49. 1.10
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai68 L=1100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	64,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai68 L=1100 mm „Bemeta“ Čekija
	128,00

	50. 1.11
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	67,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1200 mm „Bemeta“ Čekija
	134,00

	51. 1.12
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1300 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	69,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1300 mm „Bemeta“ Čekija
	138,00

	52. 1.13
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1400 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	71,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1400 mm „Bemeta“ Čekija
	142,00

	53. 1.14
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1500 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	75,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1500 mm „Bemeta“ Čekija
	150,00

	54. 1.15
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1600 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	77,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1600 mm „Bemeta“ Čekija
	154,00

	55. 1.16
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1700 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	79,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1700 mm „Bemeta“ Čekija
	158,00

	56. 1.17
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1800 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	82,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1800 mm „Bemeta“ Čekija
	164,00

	57. 1.18
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1900 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	86,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=1900 mm „Bemeta“ Čekija
	172,00

	58. 1.19
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2000 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	88,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2000 mm „Bemeta“ Čekija
	176,00

	59. 1.20
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	95,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2100 mm „Bemeta“ Čekija
	190,00

	60. 1.21
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	98,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2200 mm „Bemeta“ Čekija
	196,00

	61. 1.22
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2300 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	100,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2300 mm „Bemeta“ Čekija
	200,00

	62. 1.23
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2400 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	102,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2400 mm „Bemeta“ Čekija
	204,00

	63. 1.24
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2500 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	107,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2500 mm „Bemeta“ Čekija
	214,00

	64. 1.25
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2600 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	109,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2600 mm „Bemeta“ Čekija
	218,00

	65. 1.26
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2700 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	111,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai L=2700 mm „Bemeta“ Čekija
	222,00

	66. 1.27
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2800 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	114,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2800 mm „Bemeta“ Čekija
	228,00

	67. 1.28
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2900 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	117,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=2900 mm „Bemeta“ Čekija
	234,00

	68. 12.29
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3000 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	119,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3000 mm „Bemeta“ Čekija
	238,00

	69. 1.30
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	124,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3100 mm „Bemeta“ Čekija
	248,00

	70. 1.31
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	129,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3200 mm „Bemeta“ Čekija
	258,00

	71. 1.32
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3300 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	131,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3300 mm „Bemeta“ Čekija
	262,00

	72. 1.33
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3400 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	134,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai 
L=3400 mm „Bemeta“ Čekija
	268,00

	73. 1.34
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3500 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	136,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3500 mm „Bemeta“ Čekija
	272,00

	74. 1.35
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3600 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	139,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3600 mm „Bemeta“ Čekija
	278,00

	75. 1.36
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3700 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	142,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3700 mm „Bemeta“ Čekija
	284,00

	76. 1.37
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3800 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	144,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3800 mm „Bemeta“ Čekija
	288,00

	77. 1.38
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3900 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	147,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=3900 mm „Bemeta“ Čekija
	294,00

	78. 1.39
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4000 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	151,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4000 mm „Bemeta“ Čekija
	302,00

	79. 1.40
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	156,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4100 mm „Bemeta“ Čekija
	312,00

	80. 1.41
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	160,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4200 mm „Bemeta“ Čekija
	320,00

	81. 1.42
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4300 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	162,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4300 mm „Bemeta“ Čekija
	324,00

	82. 1.43
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4400 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	165,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4400 mm „Bemeta“ Čekija
	330,00

	83. 1.44
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4500 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	167,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4500 mm „Bemeta“ Čekija
	334,00

	84. 1.45
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4600 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	169,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4600 mm „Bemeta“ Čekija
	338,00

	85. 1.46
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4700 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	174,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4700 mm „Bemeta“ Čekija
	348,00

	86. 1.47
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4800 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	176,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4800 mm „Bemeta“ Čekija
	352,00

	87. 1.48
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4900 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	179,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=4900 mm „Bemeta“ Čekija
	358,00

	88. 1.49
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=5000 mm
	Vnt 
	1 vnt
	182,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų  ranktūriai
L=5000 mm „Bemeta“ Čekija
	182,00

	89. 1.50
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai

L-5100 mm
	vnt
	1 vnt
	188,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai

L-5100 mm „Bemeta“ Čekija
	188,00

	90. 1.51
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai

L-5200 mm
	vnt
	1 vnt
	191,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai

L-5200 mm „Bemeta“ Čekija
	191,00

	91. 1.52
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai 

L-5300 mm
	vnt
	1 vnt
	195,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai 

L-5300 mm „Bemeta“ Čekija
	195,00

	92. 1.53
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5400 mm
	vnt
	1 vnt
	199,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5400 mm „Bemeta“ Čekija
	199,00

	93. 1.54
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5500 mm
	vnt
	1vnt
	202,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5500 mm „Bemeta“ Čekija
	202,00

	94. 1.55
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų       ranktūriai L-5600 mm

  
	vnt
	1 vnt
	205,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų       ranktūriai L-5600 mm „Bemeta“ Čekija
  
	205,00

	95. 1.56
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų                           ranktūriai L-5700 mm


	vnt
	Iki 2 vnt
	208,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų                           ranktūriai L-5700 mm „Bemeta“ Čekija

	416,00

	96. 1.57
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5800 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	210,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5800 mm „Bemeta“ Čekija
	420,00

	97. 1.58
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5900 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	193,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5900 mm „Bemeta“ Čekija
	386,00

	98. 1.59
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-6000 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	195,00
	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-6000 mm „Bemeta“ Čekija
	390,00

	99. 236
	Nerūdijančio plieno skardos, (storis         1,2 mm) durų angokraščų apsauga: aukštis 1000 mm, skarda sulenkiama 90 laipsnių kampu. Sulenktos skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutinieji 10 mm turi būti palenkti į vidinę pusę 1,0 mm.  su proporcigai išdėstytomis  10 skylučių  tvirtinimui d=5 mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	25,00
	Nerūdijančio plieno skardos, (storis         1,2 mm) durų angokraščų apsauga: aukštis 1000 mm, skarda sulenkiama 90 laipsnių kampu. Sulenktos skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutinieji 10 mm turi būti palenkti į vidinę pusę 1,0 mm.  su proporcigai išdėstytomis  10 skylučių  tvirtinimui d=5 mm „Bemeta“ Čekija
	250,00

	
	Viso 17 dalis 
	
	
	
	
	23176,10

	18 dalis
	Ortakiai, jų dalys
	
	
	
	
	

	1. 
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm, su tarpinėmis
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	1,69
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	16,90

	2. 
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	1,86
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	7,44

	3. 
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	2,07
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	8,28

	4. 
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	2,37
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	9,48

	5. 
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	3,39
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	13,56

	6. 
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315 mm, su tarpinėmis
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	3,72
	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	14,88

	7. 
	Cinkuotos skardos mova ortakiui              d-315mm, su tarpinėmis
	Vnt
	Iki 4 vnt
	3,64
	Cinkuotos skardos mova ortakiui              d-315mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
	14,56

	8. 
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	1,32
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm „Komfovent“ Lietuva
	5,28

	9. 
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	1,40
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm „Komfovent“ Lietuva
	5,60

	10. 
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	1,40
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm „Komfovent“ Lietuva
	5,60

	11. 
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	1,49
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm „Komfovent“ Lietuva
	5,96

	12. 
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	1,55
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm „Komfovent“ Lietuva
	6,20

	13. 
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	1,60
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm „Komfovent“ Lietuva
	6,40

	14. 
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis 315 mm
	Vnt
	Iki 4 vnt
	7,30
	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis 315 mm „Komfovent“ Lietuva
	29,20

	15. 
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m.
	Pak.
	Iki 4 pak.
	1,62
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
	6,48

	16. 
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis, pakuotėje 10 m.
	Pak.
	Iki 4 pak.
	1,98
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
	7,92

	17. 
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m.
	Pak.
	Iki 4 pak.
	2,27
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
	9,08

	18. 
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m.
	Pak.
	Iki 4 pak.
	2,81
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
	11,24

	19. 
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 100 mm, L-1,2 m
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	29,10
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 100 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva
	58,20

	20. 
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 125 mm, L-1,2 m
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	35,50
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 125 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva
	71,00

	21. 
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 160 mm, L-1,2 m
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	40,00
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 160 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva
	80,00

	22. 
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 200 mm, L-1,2 m
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	51,50
	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 200 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva
	103,00

	23. 
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 315 mm ortakis, pakuotėje 10 m.
	vnt
	Iki 2 vnt.
	50,30
	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 315 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
	100,60

	24. 
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	3,50
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	7,00

	25. 
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	4,20
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva
	8,40

	26. 
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	4,75
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva
	9,50

	27. 
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	5,45
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	10,90

	28. 
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	6,20
	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm „Komfovent“ Lietuva
	12,40

	29. 
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	6,50
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	13,00

	30. 
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	7,15
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm „Komfovent“ Lietuva
	14,30

	31. 
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	7,90
	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm „Komfovent“ Lietuva
	15,80

	32. 
	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende 0 160 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	6,70
	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende 0 160 mm „Komfovent“ Lietuva
	13,40

	33. 
	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende 0 200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	7,50
	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende 0 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	15,00

	34. 
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm
	m
	Iki 20 m
	2,57
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	51,40

	35. 
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 125 mm
	m
	Iki 20 m
	3,36
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 125 mm „Komfovent“ Lietuva
	67,20

	36. 
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm
	m
	Iki 20 m
	4,15
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm „Komfovent“ Lietuva
	83,00

	37. 
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm
	m
	Iki 20 m
	5,25
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	105,00

	38. 
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm
	m
	Iki 20 m
	6,50
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm „Komfovent“ Lietuva
	130,00

	39. 
	Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm
	vnt
	Iki 4 vnt.
	14,50
	Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm „Komfovent“ Lietuva
	58,00

	40. 
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 315 mm
	m
	Iki 20 m
	7,95
	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 315 mm „Komfovent“ Lietuva
	159,00

	41. 
	Atbulinės traukos sklendė DN 250
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	10,90
	Atbulinės traukos sklendė DN 250 „Komfovent“ Lietuva
	43,60

	42. 
	Atbulinės traukos sklendė DN 200
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	8,38
	Atbulinės traukos sklendė DN 200 „Komfovent“ Lietuva
	33,52

	43. 
	Atbulinės traukos sklendė DN 160
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	7,20
	Atbulinės traukos sklendė DN 160 „Komfovent“ Lietuva
	28,80

	44. 
	Atbulinės traukos sklendė DN 125
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	5,50
	Atbulinės traukos sklendė DN 125 „Komfovent“ Lietuva
	22,00

	45. 
	Atbulinės traukos sklendė DN 100
	Vnt 
	Iki 4 vnt.
	4,70
	Atbulinės traukos sklendė DN 100 „Komfovent“ Lietuva
	18,80

	46. 
	Ortakių tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1 rulone – 25 m 
	Rul. 
	Iki 4 rul.
	10,00
	Ortakių tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1 rulone – 25 m „Komfovent“ Lietuva
	40,00

	47. 
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100
	Vnt 
	Iki 20 vnt.
	1,00
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100 „Komfovent“ Lietuva
	20,00

	48. 
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125
	Vnt 
	Iki 20 vnt.
	1,07
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125 „Komfovent“ Lietuva
	21,40

	49. 
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160
	Vnt 
	Iki 20 vnt.
	1,19
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160 „Komfovent“ Lietuva
	23,80

	50. 
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200
	Vnt 
	Iki 20 vnt.
	1,50
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200 „Komfovent“ Lietuva
	30,00

	51. 
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 250
	Vnt 
	Iki 20 vnt.
	1,82
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 250 „Komfovent“ Lietuva
	36,40

	52. 
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 315mm
	Vnt 
	Iki 20 vnt.
	2,06
	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 315mm „Komfovent“ Lietuva
	41,20

	53. 
	Sąvaržų trauklės 
	Vnt 
	Iki 20 vnt.
	0,46
	Sąvaržų trauklės  „Komfovent“ Lietuva
	9,20

	54. 
	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m
	Rul. 
	Iki 2 rul.
	26,00
	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m „Komfovent“ Lietuva
	52,00

	55. 
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	5,82
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315 „Komfovent“ Lietuva
	58,20

	56. 
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	5,20
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250 „Komfovent“ Lietuva
	52,00

	57. 
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	4,30
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160 „Komfovent“ Lietuva
	43,00

	58. 
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	3,63
	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125 „Komfovent“ Lietuva
	36,30

	59. 
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 100mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	3,26
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui 

D – 100mm „Komfovent“ Lietuva
	32,60

	60. 
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 125mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	4,04
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui  D – 125mm „Komfovent“ Lietuva
	40,40

	61. 
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 160mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	6,28
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 160mm „Komfovent“ Lietuva
	62,80

	62. 
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 200mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,63
	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 200mm „Komfovent“ Lietuva
	76,30

	63. 
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	10,00
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	40,00

	64. 
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	11,00
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	44,00

	65. 
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	12,00
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	48,00

	66. 
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	11,00
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm „Komfovent“ Lietuva
	44,00

	67. 
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	12,00
	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm „Komfovent“ Lietuva
	48,00

	68. 
	Lauko grotelės  500x200 mm, metalinės, dažytos
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	5,50
	Lauko grotelės  500x200 mm, metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva
	11,00

	69. 
	Lauko grotelės   500x300 mm metalinės, dažytos
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	5,50
	Lauko grotelės   500x300 mm metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva
	11,00

	70. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x400mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	89,00
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x400mm „Komfovent“ Lietuva
	356,00

	71. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 800x400mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	121,00
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 800x400mm „Komfovent“ Lietuva
	484,00

	72. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x300mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	85,80
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x300mm „Komfovent“ Lietuva
	343,20

	73. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 200x400mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	52,15
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 200x400mm „Komfovent“ Lietuva
	208,60

	74. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x300mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	72,70
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x300mm „Komfovent“ Lietuva
	290,80

	75. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 400x300mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	64,60
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 400x300mm „Komfovent“ Lietuva
	258,40

	76. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x500mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	102,15
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x500mm „Komfovent“ Lietuva
	408,60

	77. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x200mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	58,65
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x200mm „Komfovent“ Lietuva
	234,60

	78. 
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x400mm
	Vnt 
	Iki 4 vnt
	102,15
	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos,reguliuojamos,baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x400mm „Komfovent“ Lietuva
	408,60

	79. 
	Reguliavimo sklendės  D 100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	8,12
	Reguliavimo sklendės  D 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	16,24

	80. 
	Reguliavimo sklendės D 125 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	9,77
	Reguliavimo sklendės D 125 mm „Komfovent“ Lietuva
	19,54

	81. 
	Reguliavimo sklendės D 160 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	10,59
	Reguliavimo sklendės D 160 mm „Komfovent“ Lietuva
	21,18

	82. 
	Reguliavimo sklendės D 200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	11,93
	Reguliavimo sklendės D 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	23,86

	83. 
	Reguliavimo sklendės D 250 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	14,80
	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva
	29,60

	84. 
	Reguliavimo sklendės D 250 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	14,80
	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva
	29,60

	85. 
	Reguliavimo sklendės D 315 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	18,10
	Reguliavimo sklendės D 315 mm „Komfovent“ Lietuva
	36,20

	86. 
	Ugniavožčiai D- 100 mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	7,67
	Ugniavožčiai D- 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	76,70

	87. 
	Ugniavožčiai D-160 mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	9,56
	Ugniavožčiai D-160 mm „Komfovent“ Lietuva
	95,60

	88. 
	Ugniavožčiai D- 200 mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt
	4,74
	Ugniavožčiai D- 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	47,40

	89. 
	Triukšmo slopintuvas d160 ortakyje L-900 mm 
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	36,00
	Triukšmo slopintuvas d160 ortakyje L-900 mm  „Komfovent“ Lietuva
	72,00

	90. 
	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-1200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	82,28
	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva
	164,56

	91. 
	Triukšmo slopintuvas d200 ortakyje L-1200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	40,11
	Triukšmo slopintuvas d200 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva
	80,22

	92. 
	Pereigos Ø 315-250 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	9,15
	Pereigos Ø 315-250 mm „Komfovent“ Lietuva
	18,30

	93. 
	Pereigos Ø 200-315 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	10,04
	Pereigos Ø 200-315 mm „Komfovent“ Lietuva
	20,08

	94. 
	Pereigos Ø 160-125 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	4,07
	Pereigos Ø 160-125 mm „Komfovent“ Lietuva
	8,14

	95. 
	Pereigos Ø 160-100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	4,07
	Pereigos Ø 160-100 mm „Komfovent“ Lietuva
	8,14

	96. 
	Pereigos Ø 200-160 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	5,17
	Pereigos Ø 200-160 mm „Komfovent“ Lietuva
	10,34

	97. 
	Pereigos Ø 125-100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,72
	Pereigos Ø 125-100 mm „Komfovent“ Lietuva
	7,44

	98. 
	Atšaka balninė  Ø 160-160 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,64
	Atšaka balninė  Ø 160-160 mm „Komfovent“ Lietuva
	7,28

	99. 
	Atšaka balninė  Ø 315-200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	5,08
	Atšaka balninė  Ø 315-200 mm „Komfovent“ Lietuva
	10,16

	100. 
	Atšaka balninė  Ø 315-160 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,64
	Atšaka balninė  Ø 315-160 mm „Komfovent“ Lietuva
	7,28

	101. 
	Atšaka balninė Ø 315x250 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	6,44
	Atšaka balninė Ø 315x250 mm „Komfovent“ Lietuva
	12,88

	102. 
	Atšaka balninė Ø 100x100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	2,37
	Atšaka balninė Ø 100x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	4,74

	103. 
	Atšaka balninė Ø 160x100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	2,37
	Atšaka balninė Ø 160x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	4,74

	104. 
	Atšaka balninė  Ø 200x100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	2,37
	Atšaka balninė  Ø 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva
	4,74

	105. 
	Alkūnė  900 Ø 315 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	14,82
	Alkūnė  900 Ø 315 mm „Komfovent“ Lietuva
	29,64

	106. 
	Alkūnė  450 Ø 315 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	11,94
	Alkūnė  450 Ø 315 mm „Komfovent“ Lietuva
	23,88

	107. 
	Alkūnė  900 Ø 200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	10,08
	Alkūnė  900 Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva
	20,16

	108. 
	Alkūnė  900 Ø 160 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	7,20
	Alkūnė  900 Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva
	14,40

	109. 
	Alkūnė  900 Ø 125 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	4,83
	Alkūnė  900 Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva
	9,66

	110. 
	Alkūnė  900 Ø 100 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	3,98
	Alkūnė  900 Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	7,96

	111. 
	Trišakiai  Ø 315x250-315 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	15,50
	Trišakiai  Ø 315x250-315 mm „Komfovent“ Lietuva
	31,00

	112. 
	Trišakiai  Ø 200-160-200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	13,80
	Trišakiai  Ø 200-160-200 mm „Komfovent“ Lietuva
	27,60

	113. 
	Trišakiai  Ø 125-100-125 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	9,74
	Trišakiai  Ø 125-100-125 mm „Komfovent“ Lietuva
	19,48

	114. 
	Trišakiai  Ø 200-100-200 mm
	Vnt 
	Iki 2 vnt
	11,94
	Trišakiai  Ø 200-100-200 mm „Komfovent“ Lietuva
	23,88

	115. 
	Trišakiai  Ø 315-200-315 mm
	vnt
	Iki 2 vnt
	15,50
	Trišakiai  Ø 315-200-315 mm „Komfovent“ Lietuva
	31,00

	116. 
	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø 5/8“ su izoliacija 
	m
	Iki 20 m
	5,00
	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø 5/8“ su izoliacija  „Komfovent“ Lietuva
	100,00

	117. 
	Variniai vamzdeliai Ø ½“ su izoliacija 
	m
	Iki 20 m
	7,00
	Variniai vamzdeliai Ø ½“ su izoliacija  „Komfovent“ Lietuva
	140,00

	118. 
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm,be filtrų ir apšvietimo
	Vnt 
	1  vnt.
	260,00
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm,be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva
	260,00

	119. 
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo
	Vnt 
	1  vnt.
	240,00
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva
	240,00

	120. 
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo
	Vnt 
	1  vnt.
	300,00
	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva
	300,00

	121. 
	Cinkuotos skardos 1 mm garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo
	vnt
	1  vnt.
	200,00
	Cinkuotos skardos 1 mm garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva
	200,00

	122. 
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale  Ø102mm
	m
	Iki  20 m
	1,44
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale  Ø102mm „Komfovent“ Lietuva
	28,80

	123. 
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale  Ø127mm
	m
	Iki  20 m
	1,78
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale  Ø127mm „Komfovent“ Lietuva
	35,60

	124. 
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm
	m
	Iki 20 m
	2,29
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm „Komfovent“ Lietuva
	45,80

	125. 
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm
	m
	Iki 20 m
	2,88
	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm „Komfovent“ Lietuva
	57,60

	126. 
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h
	Vnt 
	3 vnt.
	86,00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	258,00

	127. 
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h
	Vnt 
	3 vnt.
	100,00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	300,00

	128. 
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h
	Vnt 
	1 vnt.
	110,00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	110,00

	129. 
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h
	Vnt 
	1 vnt.
	130,00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	130,00

	130. 
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h
	Vnt 
	1 vnt.
	236,00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius  Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h „Komfovent“ Lietuva
	236,00

	131. 
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h
	Vnt 
	1 vnt.
	310,00
	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h„Komfovent“ Lietuva 
	310,00

	132. 
	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu
	Vnt 
	1 vnt.
	249,00
	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva
	249,00

	133. 
	Stoginiai ventiliatoriai Ø 315 mm maksimalus oro kiekis 1500 m3/h su padu
	vnt
	1 vnt.
	332,00
	Stoginiai ventiliatoriai Ø 315 mm maksimalus oro kiekis 1500 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva
	332,00

	134. 
	Stoginiai ventiliatoriai Ø 400 mm maksimalus oro kiekis 2000 m3/h su padu
	vnt
	1 vnt.
	563,00
	Stoginiai ventiliatoriai Ø 400 mm maksimalus oro kiekis 2000 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva
	563,00

	135. 
	Ventiliatorius Ø 160 su greičio reguliatoriumi
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	42,00
	Ventiliatorius Ø 160 su greičio reguliatoriumi „Komfovent“ Lietuva
	210,00

	136. 
	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m3/h
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	32,00
	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m3/h „Komfovent“ Lietuva
	160,00

	137. 
	Išcentrinis ventiliatorius,apsisukimai 2900aps/min,ne sunkesnis 40kg,triukšmo lygis ≤74db,400V,našumas 4500m3/h,1,1KW,
	vnt
	2 vnt.
	1080,00
	Išcentrinis ventiliatorius,apsisukimai 2900aps/min,ne sunkesnis 40kg,triukšmo lygis ≤74db,400V,našumas 4500m3/h,1,1KW, „Komfovent“ Lietuva
	2160,00

	138. 
	Išcentrinis ventiliatorius,apsisukimai 2900aps/min,ne sunkesnis 20kg,triukšmo lygis ≤70db,400V,našumas 1830m3/h,1,1KW,
	vnt
	2 vnt.
	720,00
	Išcentrinis ventiliatorius,apsisukimai 2900aps/min,ne sunkesnis 20kg,triukšmo lygis ≤70db,400V,našumas 1830m3/h,1,1KW, „Komfovent“ Lietuva
	1440,00

	139. 
	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai      1500 aps/min,ne sunkesnis 11 kg,triukšmo lygis ≤84db,400V,našumas 4120m3/h,0,23KW,su padu
	vnt
	2 vnt.
	404,00
	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai      1500 aps/min,ne sunkesnis 11 kg,triukšmo lygis ≤84db,400V,našumas 4120m3/h,0,23KW,su padu „Komfovent“ Lietuva
	808,00

	140. 
	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai      1500 aps/min,ne sunkesnis                                10 kg,triukšmo lygis ≤84db,230V,našumas 2500m3/h,0,0494KW,su padu
	vnt
	2 vnt.
	305,00
	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai      1500 aps/min,ne sunkesnis                                10 kg,triukšmo lygis ≤84db,230V,našumas 2500m3/h,0,0494KW,su padu „Komfovent“ Lietuva
	610,00

	141. 
	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai      1000 aps/min,ne sunkesnis                                84 kg,triukšmo lygis ≤84db,230V,našumas 5830m3/h,0,22KW,su padu
	vnt
	2 vnt.
	410,00
	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai      1000 aps/min,ne sunkesnis                                84 kg,triukšmo lygis ≤84db,230V,našumas  5830m3/h,0,22KW,su padu „Komfovent“ Lietuva
	820,00

	142. 
	Aklidangtis (cinkuotas plienas)  Ø 100 mm
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	3,00
	Aklidangtis (cinkuotas plienas)  Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva
	15,00

	143. 
	Aklidangtis (cinkuotas plienas)  Ø  160 mm
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	3,39
	Aklidangtis (cinkuotas plienas)  Ø  160 mm „Komfovent“ Lietuva
	16,95

	144. 
	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø  200 mm
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	3,64
	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø  200 mm „Komfovent“ Lietuva
	18,20

	145. 
	Atbulinės traukos sklendės  skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.315
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	7,29
	Atbulinės traukos sklendės  skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.315 „Komfovent“ Lietuva
	36,45

	146. 
	Atbulinės traukos sklendės  skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.400
	vnt
	Iki 5 vnt.
	6,93
	Atbulinės traukos sklendės  skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.400 „Komfovent“ Lietuva
	34,65

	147. 
	Difuzoriai Ø- 160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5,93
	Difuzoriai Ø- 160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Komfovent“ Lietuva
	29,65

	148. 
	Difuzoriai Ø- 200 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	7,21
	Difuzoriai Ø- 200 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Komfovent“ Lietuva
	36,05

	149. 
	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 620x620mm,baltai dažytos
	Vnt
	Iki 5 vnt
	72,00
	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 620x620mm,baltai dažytos „Komfovent“ Lietuva
	360,00

	150. 150
	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 470x470mm,baltai dažytos
	Vnt
	Iki 5 vnt
	72,00
	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 470x470mm,baltai dažytos „Komfovent“ Lietuva
	360,00

	151. 151
	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos    430x830 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	25,41
	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos    430x830 mm „Komfovent“ Lietuva
	127,05

	152. 152
	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos    490x440 mm
	Vnt 
	Iki 5 vnt
	25,41
	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos    490x440 mm „Komfovent“ Lietuva
	127,05

	153. 153
	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d.400
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	6,93
	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d.400 „Komfovent“ Lietuva
	34,65

	
	Viso 18 dalis
	
	
	
	
	17806,40


	19 dalis
	 Valdymo aparatai, pavaros, jutikliai
	
	
	
	
	

	1
	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4
	Vnt 
	1 vnt.
	274,85
	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4 „Komfovent“ Lietuva
	274,85

	2
	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600
	Vnt 
	1 vnt.
	20,05
	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600 „Komfovent“ Lietuva
	20,05

	3
	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis TJ-P10K
	Vnt 
	1 vnt.
	15,73
	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis TJ-P10K „Komfovent“ Lietuva
	15,73

	4
	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K
	Vnt 
	1 vnt.
	15,73
	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K „Komfovent“ Lietuva
	15,73

	5
	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm
	Vnt 
	1 vnt.
	167,00
	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva
	167,00

	6
	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm
	Vnt 
	1 vnt.
	262,00
	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm „Komfovent“ Lietuva
	262,00

	7
	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 5 Nm
	Vnt 
	1 vnt.
	89,16
	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva
	89,16

	8
	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm
	Vnt 
	1 vnt.
	103,63
	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm „Komfovent“ Lietuva
	103,63

	9
	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm
	Vnt 
	1 vnt.
	121,00
	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva
	121,00

	10
	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm
	Vnt 
	1 vnt.
	132,00
	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm „Komfovent“ Lietuva
	132,00

	11
	Trieigio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB 61
	Vnt 
	1 vnt.
	20,00
	Trieigio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB 61 „Komfovent“ Lietuva
	20,00

	12
	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230
	Vnt 
	1 vnt.
	198,00
	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230 „Komfovent“ Lietuva
	198,00

	13
	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw
	Vnt 
	1 vnt.
	90,00
	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw „Komfovent“ Lietuva
	90,00

	14
	Greičio reguliatorius  SGR 20
	Vnt 
	1 vnt.
	42,00
	Greičio reguliatorius  SGR 20 „Komfovent“ Lietuva
	42,00

	15
	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V
	Vnt 
	1 vnt.
	37,00
	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V „Komfovent“ Lietuva
	37,00

	16
	Užšalimo termostatas C 04C
	Vnt 
	1 vnt.
	23,00
	Užšalimo termostatas C 04C „Komfovent“ Lietuva
	23,00

	17
	Oro slėgio matuoklis  gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakių, oro filtrų ir ventiliatorių stebėjimui. 
	Vnt 
	1 vnt.
	9,90
	Oro slėgio matuoklis  gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakių, oro filtrų ir ventiliatorių stebėjimui.  „Komfovent“ Lietuva
	9,90

	18
	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose.
	Vnt 
	1 vnt.
	19,00
	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose. „Komfovent“ Lietuva 
	19,00

	19
	Svarstyklės skirtos freono svėrimui
	Vnt 
	1 vnt.
	50,00
	Svarstyklės skirtos freono svėrimui „Komfovent“ Lietuva
	50,00

	20
	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui 
	Vnt 
	1 vnt.
	74,00
	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui  „Komfovent“ Lietuva
	74,00

	21
	Kanaliniai oro srauto  jutikliai naudojami matuoti oro srautą  ortakiuose.
	Vnt 
	1 vnt.
	128,00
	Kanaliniai oro srauto  jutikliai naudojami matuoti oro srautą  ortakiuose. „Komfovent“ Lietuva
	128,00

	
	VISO  19 dalis
	
	
	
	
	1892,05

	20 dalis
	Filtrai oro tiekimo/šalinimo įrenginiams
	
	
	
	
	

	1. 
	Filtras  F3  592x287x450mm/3 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,30
	Filtras  F3  592x287x450mm/3 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	73,00

	2. 
	Filtras  F3  592x592x450mm/6 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	11,30
	Filtras  F3  592x592x450mm/6 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	113,00

	3. 
	Filtras  F3  430x380x450mm/6 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	9,00
	Filtras  F3  430x380x450mm/6 kišenių ,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	90,00

	4. 
	Filtras  F3  430x300x300mm/6 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,60
	Filtras  F3  430x300x300mm/6 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	76,00

	5. 
	Filtras  F3  430x430x600mm/2 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,50
	Filtras  F3  430x430x600mm/2 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	75,00

	6. 
	Filtras  F3  430x320x450mm/3 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,10
	Filtras  F3  430x320x450mm/3 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	71,00

	7. 
	Filtras F3  430x380x300mm/4 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,30
	Filtras F3  430x380x300mm/4 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	73,00

	8. 
	Filtras F3  430x430x300mm/2 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	6,80
	Filtras F3  430x430x300mm/2 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	68,00

	9. 
	Filtras  F3  570x470x450mm/5 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	9,50
	Filtras  F3  570x470x450mm/5 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	95,00

	10. 
	Filtras F3  570x470x500mm/5 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	9,80
	Filtras F3  570x470x500mm/5 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	98,00

	11. 
	Filtras F3  570x470x100mm,panelinis
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	10,40
	Filtras F3  570x470x100mm,panelinis „Komfovent“ Lietuva
	104,00

	12. 
	Filtras F3  690x300x46mm,panelinis
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	9,70
	Filtras F3  690x300x46mm,panelinis „Komfovent“ Lietuva
	97,00

	13. 
	Filtras F3  558x287x46mm,panelinis
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	8,70
	Filtras F3  558x287x46mm,panelinis „Komfovent“ Lietuva
	87,00

	14. 
	Filtras F3  592x287x3003 kišenių, rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	6,90
	Filtras F3  592x287x3003 kišenių, rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	69,00

	15. 
	Filtras F3  430x287x500mm/3 kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,00
	Filtras F3  430x287x500mm/3 kišenių „Komfovent“ Lietuva
	70,00

	16. 
	Filtras F3  430x287x300mm/3 kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	6,50
	Filtras F3  430x287x300mm/3 kišenių „Komfovent“ Lietuva
	65,00

	17. 
	Filtras F3  510x290x300mm/5 kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,40
	Filtras F3  510x290x300mm/5 kišenių „Komfovent“ Lietuva
	74,00

	18. 
	Filtras F3  540x390x220mm/7 kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	8,30
	Filtras F3  540x390x220mm/7 kišenių „Komfovent“ Lietuva
	83,00

	19. 
	Filtras F3  550x290x300mm/5kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,50
	Filtras F3  550x290x300mm/5kišenių „Komfovent“ Lietuva
	75,00

	20. 
	Filtras F3  550x2325x180mm/7kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	7,70
	Filtras F3  550x2325x180mm/7kišenių „Komfovent“ Lietuva
	77,00

	21. 
	Filtras F3  575x575x300mm/4kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	8,80
	Filtras F3  575x575x300mm/4kišenių „Komfovent“ Lietuva
	88,00

	22. 
	Filtras F3  575x575x500mm/4kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	9,90
	Filtras F3  575x575x500mm/4kišenių „Komfovent“ Lietuva
	99,00

	23. 
	Filtras F3  592x190x300mm/3kišenių
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	6,50
	Filtras F3  592x190x300mm/3kišenių „Komfovent“ Lietuva
	65,00

	24. 
	Filtras  F3  592x592x300mm/6 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	10,00
	Filtras  F3  592x592x300mm/6 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	100,00

	25. 
	Filtras  F3  690x500x200/mm/6 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	8,90
	Filtras  F3  690x500x200/mm/6 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	89,00

	26. 
	Filtras  F3  690x490x300/mm/7 kišenių,rėmas 25mm
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	10,00
	Filtras  F3  690x490x300/mm/7 kišenių,rėmas 25mm „Komfovent“ Lietuva
	100,00

	27. 
	Baktericidinis filtras  H13  1319x570x68mm  rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	16,30
	Baktericidinis filtras  H13  1319x570x68mm  rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	163,00

	28. 
	Baktericidinis filtras  H13  1319x610x78mm  rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	16,90
	Baktericidinis filtras  H13  1319x610x78mm  rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	169,00

	29. 
	Baktericidinis filtras  H13  610x610x117mm  rėmelis cinkuotos skardos,2000m3/h
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	83,90
	Baktericidinis filtras  H13  610x610x117mm  rėmelis cinkuotos skardos,2000m3/h „Komfovent“ Lietuva
	839,00

	30. 
	Baktericidinis filtras  H13  305x610x120mm  rėmelis cinkuotos skardos,su 10 mm minkšta gumine tarpine iš vieno šono
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	74,80
	Baktericidinis filtras  H13  305x610x120mm  rėmelis cinkuotos skardos,su 10 mm minkšta gumine tarpine iš vieno šono „Komfovent“ Lietuva
	748,00

	31. 
	Baktericidinis filtras  H13  305x915x117mm  rėmelis cinkuotos skardos,2000m3/h
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	155,40
	Baktericidinis filtras  H13  305x915x117mm  rėmelis cinkuotos skardos,2000m3/h „Komfovent“ Lietuva
	310,80

	32. 
	Baktericidinis filtras  H13  1219x592x78mm  rėmelis cinkuotos skardos,trsukos spintai 2000m3/h
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	143,90
	Baktericidinis filtras  H13  1219x592x78mm  rėmelis cinkuotos skardos,trsukos spintai 2000m3/h „Komfovent“ Lietuva
	287,80

	33. 
	Baktericidinis filtras  H13  610x610x150mm  rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	103,70
	Baktericidinis filtras  H13  610x610x150mm  rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	518,50

	34. 
	Baktericidinis filtras H13  610x610x68mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	92,10
	Baktericidinis filtras H13  610x610x68mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	460,50

	35. 
	Baktericidinis filtras H13  610x610x78mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	92,10
	Baktericidinis filtras H13  610x610x78mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	460,50

	36. 
	Baktericidinis filtras H13  457x457x150mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	78,20
	Baktericidinis filtras H13  457x457x150mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	391,00

	37. 
	Baktericidinis filtras H13  457x457x68mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt
	Iki 3 vnt.
	65,80
	Baktericidinis filtras H13  457x457x68mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	197,40

	38. 
	Baktericidinis filtras H13  457x457x78mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt
	Iki 3 vnt.
	65,80
	Baktericidinis filtras H13  457x457x78mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	197,40

	39. 
	Baktericidinis filtras H13  575x575x78mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt
	Iki 5vnt.
	92,10
	Baktericidinis filtras H13  575x575x78mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	460,50

	40. 
	Baktericidinis filtras H  13 915x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos
	Vnt 
	Iki 5 vnt.
	155,40
	Baktericidinis filtras H  13 915x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva
	777,00

	41. 
	Filtrų dėžė, aukštis 247 mm., plotis 294 mm., ilgis 424 mm., pajungimas diametras 160 mm.
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	4,80
	Filtrų dėžė, aukštis 247 mm., plotis 294 mm., ilgis 424 mm., pajungimas diametras 160 mm. „Komfovent“ Lietuva
	9,60

	42. 
	Filtrai 700 – 12 L 1 E45 (panelinis, ligoninėje turimam rekuperatoriui RECU 700, 390X235X46 mm.)
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	10,20
	Filtrai 700 – 12 L 1 E45 (panelinis, ligoninėje turimam rekuperatoriui RECU 700, 390X235X46 mm.) „Komfovent“ Lietuva
	20,40

	43. 
	Filtrai ligoninėje turimam „Boch“ dulkių siurbliui (siurblys BOSCH GAS-25, 230V, 1200W)
	Vnt 
	Iki 10 vnt.
	8,60
	Filtrai ligoninėje turimam „Boch“ dulkių siurbliui (siurblys BOSCH GAS-25, 230V, 1200W) „Komfovent“ Lietuva
	86,00

	44. 
	Filtras panelinis 1219x592x78,traukos spintai
	Vnt
	Iki 2 vnt.
	44,10
	Filtras panelinis 1219x592x78,traukos spintai „Komfovent“ Lietuva
	88,20

	
	Viso 20 dalis
	
	
	
	
	8358,60

	21 dalis 
	Oro tiekimo, šildymo, šaldymo įrenginiai
	
	
	
	
	

	1
	Kondicionierius, šaldymo galia:2-3KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku
	Vnt 
	1 vnt.
	340,00
	Kondicionierius, šaldymo galia:2-3KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva
	340,00

	2
	Kondicionierius, šaldymo galia:6-7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku
	Vnt 
	1 vnt.
	530,00
	Kondicionierius, šaldymo galia:6-7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva
	530,00

	3
	Kondicionierius, šaldymo galia:7-10KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku
	Vnt 
	1 vnt.
	860,00
	Kondicionierius, šaldymo galia:7-10KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva
	860,00

	4
	Kondicionierius, šaldymo galia:10-15KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku
	Vnt 
	1 vnt.
	2800,00
	Kondicionierius, šaldymo galia:10-15KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva
	2800,00

	5
	Kondicionierius , šaldymo galia:           15-20 KW  su valdymo pulteliu 
	Vnt 
	Iki 3 vnt.
	2900,00
	Kondicionierius , šaldymo galia:           15-20 KW  su valdymo pulteliu  „Komfovent“ Lietuva
	8700,00

	6
	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW  su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku 
	Vnt 
	Iki 2 vnt.
	370,00
	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW  su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku  „Komfovent“ Lietuva
	740,00

	7
	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis 350 m3/val
	Vnt 
	1 vnt.
	545,00
	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis 350 m3/val „Komfovent“ Lietuva 
	545,00

	8
	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW,maksimalus oro kiekis 1100 m3/val
	Vnt 
	1 vnt.
	740,00
	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW,maksimalus oro kiekis 1100 m3/val„Komfovent“ Lietuva 
	740,00

	9
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu
	Vnt 
	1 vnt.
	1025,00
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva
	1025,00

	10
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu
	Vnt 
	1 vnt.
	1025,00
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva
	1025,00

	11
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu
	Vnt 
	1 vnt.
	1355,00
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva
	1355,00

	12
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu
	Vnt 
	1 vnt.
	1360,00
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva
	1360,00

	13
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V,freonas R410A,triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu
	Vnt 
	1 vnt.
	1640,00
	Freoninė šalčio mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V,freonas R410A,triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva
	1640,00

	14
	Freonas įvairių markių
	kg
	Iki 50 kg
	45,00
	Freonas įvairių markių „Komfovent“ Lietuva
	2250,00

	15
	Lydmetalis su techniniu sidabru
	kg
	Iki 5 kg
	71,75
	Lydmetalis su techniniu sidabru „Komfovent“ Lietuva
	358,75

	16
	Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant žemės
	Vnt
	Iki 10
	36,00
	Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant žemės „Komfovent“ Lietuva
	360,00

	17
	Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant sienos
	Vnt
	Iki 10
	24,00
	Laikykliai kondiocionieriams montuojamiems ant sienos „Komfovent“ Lietuva
	240,00

	18
	Siubliukas kondiocionieriaus drenažui
	Vnt
	Iki 10
	98,49
	Siubliukas kondiocionieriaus drenažui „Komfovent“ Lietuva
	984,90

	19
	Skystis kondiocionierių plovimui
	Vnt 
	1 vnt.
	10,00
	Skystis kondiocionierių plovimui „Komfovent“ Lietuva
	10,00

	20
	Tepalas kompresoriams
	Vnt 
	1 vnt.
	21,00
	Tepalas kompresoriams „Komfovent“ Lietuva
	21,00

	21
	Priešbakterinės priemonės
	Vnt
	Iki 10
	6,00
	Priešbakterinės priemonės „Komfovent“ Lietuva
	60,00

	22
	Tepalas nuotiekio paieškai
	Litr.
	Iki 5 ltr
	10,00
	Tepalas nuotiekio paieškai „Komfovent“ Lietuva
	50,00

	23
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu 

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500 

Filtras EU-3

Filtras EU-7

Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef.56,3%)

Tuščia sekcija

Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C,T2-60 °C, tl -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija

Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw. tl 28°C, t2 18°C 

Lanksti jungtis 1300x700 

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-l, lkw

n-2875min-l, 4.1 A

Plokštelinis šilumokaitis, N=16,l kw

Filtras G-5

Sklendė 900x500

Lanksti jungtis

Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 17kw, N=6,9kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 5/8", 3/4"
	kompl
	1 kompl.
	6300,00
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu 

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500 

Filtras EU-3

Filtras EU-7

Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef.56,3%)

Tuščia sekcija

Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C,T2-60 °C, tl -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija

Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw. tl 28°C, t2 18°C 

Lanksti jungtis 1300x700 

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-l, lkw

n-2875min-l, 4.1 A

Plokštelinis šilumokaitis, N=16,l kw

Filtras G-5

Sklendė 900x500

Lanksti jungtis

Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 17kw, N=6,9kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 5/8", 3/4" „Komfovent“ Lietuva
	6300,00

	24
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m3/h, Ht-500 Pa, Lš= 3000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu 

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700 

Filtras EU-3 

Filtras EU-7

Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef.61,1%)

Tuščia sekcija

Vandeninis kaloriferis 16,8kw, Tl-80 °C, T2=60 °C, tl -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija

Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22,8 Kw. tl 28°C, t2 18°C Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N-l,lkw, 

n-2875min-l, 4,1 A 

Lanksti jungtis 1000x700 

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-l,lkw n-2875min-l, 

4.1 A

Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw 

Filtras

Sklendė 1000x700 

Lanksti jungtis 1000x700

Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 22kw, N=8,6kw; šaltnešis -
freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"
	kompl
	1 kompl.
	6700,00
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m3/h, Ht-500 Pa, Lš= 3000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu 

Tame tarpe:

Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700 

Filtras EU-3 

Filtras EU-7

Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef.61,1%)

Tuščia sekcija

Vandeninis kaloriferis 16,8kw, Tl-80 °C, T2=60 °C, tl -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija

Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22,8 Kw. tl 28°C, t2 18°C Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N-l,lkw, 

n-2875min-l, 4,1 A 

Lanksti jungtis 1000x700 

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-l,lkw n-2875min-l, 

4.1 A

Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw 

Filtras

Sklendė 1000x700 

Lanksti jungtis 1000x700

Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 22kw, N=8,6kw; šaltnešis -
freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8" „Komfovent“ Lietuva
	6700,00

	25
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš= 400 m3/h, Hš=l00 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu 

Tiek. Oras: 

Tame tarpe: 
Sklendė su el. pavara d 160 

Filtras EU-5

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % 

Elektrinis kaloriferis 2 kw, tl -23°C, t2 20°C 

Ventiliatoriaus sekcija , N-0,199kw, n-1850min-l, 0,87 A 

Lanksti jungtis 160 

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija N-0,162kw n-2100min-l, 0,7 A 

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % 

Filtras G-5 

Sklendė d 160 

Lanksti jungtis d 160
	kompl
	1 kompl.
	1900,00
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš= 400 m3/h, Hš=l00 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu 

Tiek. Oras: 

Tame tarpe: 
Sklendė su el. pavara d 160 

Filtras EU-5

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % 

Elektrinis kaloriferis 2 kw, tl -23°C, t2 20°C 

Ventiliatoriaus sekcija , N-0,199kw, n-1850min-l, 0,87 A 

Lanksti jungtis 160 

Ištrauk. Oras:

Ventiliatoriaus sekcija N-0,162kw n-2100min-l, 0,7 A 

Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % 

Filtras G-5 

Sklendė d 160 

Lanksti jungtis d 160 „Komfovent“ Lietuva
	1900,00

	26
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš- 700 m3/h, Hš=l 50 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 250 Filtras EU-5Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl-23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,230kw, n-3380min-l, 1,69 A Lanksti jungtis 250; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8" Ištrauk. Oras:Ventiliatoriaus sekcija variklis EC N-0,210kw n-3380min-l, 1,59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %  Filtras G-5 Sklendė su pavara d 250 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 8kw, N=8,6kw Lanksti jungtis d 250,
	kompl
	1 kompl.
	3100,00
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš- 700 m3/h, Hš=l 50 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 250 Filtras EU-5Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl-23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,230kw, n-3380min-l, 1,69 A Lanksti jungtis 250; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8" Ištrauk. Oras:Ventiliatoriaus sekcija variklis EC N-0,210kw n-3380min-l, 1,59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %  Filtras G-5 Sklendė su pavara d 250 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 8kw, N=8,6kw Lanksti jungtis d 250, „Komfovent“ Lietuva
	3100,00

	27
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš= 1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 315 Filtras EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl -23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-l, 2,22 A Lanksti jungtis d 315 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-l, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %  Filtras Eu-5  Sklendė su pavara d 315, Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 12kw, N=8,6kw; šaltnešis -freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"
	kompl
	1 kompl.
	3900,00
	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš= 1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 315 Filtras EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl -23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-l, 2,22 A Lanksti jungtis d 315 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-l, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %  Filtras Eu-5  Sklendė su pavara d 315, Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 12kw, N=8,6kw; šaltnešis -freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8" „Komfovent“ Lietuva
	3900,00

	28
	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val.Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra       10—360C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % . Sausinamo oro kiekis 500 m3/val.Naudojama elektros energija 230 V      50 hz
	kompl
	1 kompl.
	1670,00
	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val.Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra       10—360C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % . Sausinamo oro kiekis 500 m3/val.Naudojama elektros energija 230 V      50 hz „Komfovent“ Lietuva
	1670,00

	29
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz
	Vnt.
	1 vnt
	220,00
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva
	220,00

	30
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz
	Vnt.
	 1 vnt
	240,00
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva
	240,00

	31
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz
	Vnt.
	1 vnt
	290,00
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva
	290,00

	32
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz
	Vnt.
	1 vnt
	340,00
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva
	340,00

	33
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 40ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz
	Vnt.
	1 vnt
	400,00
	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 40ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva
	400,00

	
	Viso 21 dalis
	
	
	
	
	51054,65

	22 dalis
	Vandentiekio PE užveržiamas ir elektra virinamas vamzdynas
	
	
	
	
	

	1
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 20 mm,sienelių storis 2,0mm
	m
	Iki 50 m
	0,33
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 20 mm,sienelių storis 2,0mm „Haka Plast“ Estija
	16,50

	2
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                           Ø 25 mm,sienelių storis 2,0 mm
	m
	Iki 50 m
	0,41
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                           Ø 25 mm,sienelių storis 2,0 mm „Haka Plast“ Estija
	20,50

	3
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                    Ø 32 mm,sienelių storis 3,0 mm
	m
	Iki 50 m
	0,78
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                    Ø 32 mm,sienelių storis 3,0 mm „Haka Plast“ Estija
	39,00

	4
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                           Ø 40 mm,sienelių storis 3,7 mm
	m
	Iki 50 m
	1,22
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                           Ø 40 mm,sienelių storis 3,7 mm „Haka Plast“ Estija
	61,00

	5
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 50 mm,sienelių storis 4,6 mm
	m
	Iki 50 m
	1,85
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 50 mm,sienelių storis 4,6 mm „Haka Plast“ Estija
	92,50

	6
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                                Ø 63 mm,sienelių storis 4,7 mm
	m
	Iki 50 m
	2,53
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                                Ø 63 mm,sienelių storis 4,7 mm „Haka Plast“ Estija
	126,50

	7
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                                  Ø 75mm,sienelių storis 5,6 mm
	m
	Iki 50 m
	3,64
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                                  Ø 75mm,sienelių storis 5,6 mm „Haka Plast“ Estija
	182,00

	8
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                          Ø 90 mm,sienelių storis 6,7 mm
	m
	Iki 50 m
	4,56
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                          Ø 90 mm,sienelių storis 6,7 mm „Haka Plast“ Estija
	228,00

	9
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                         Ø 110 mm,sienelių storis 8,1 mm
	m
	Iki 100 m
	7,10
	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                         Ø 110 mm,sienelių storis 8,1 mm „Haka Plast“ Estija
	710,00

	10
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui   Ø90 mm,   sienelių  to3ris 5,4 mm
	m
	Iki 100 m
	3,40
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui   Ø90 mm,   sienelių  to3ris 5,4 mm „Haka Plast“ Estija
	340,00

	11
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                          Ø 110 mm,sienelių storis 6,6 mm
	m
	Iki 50 m
	5,10
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui  Ø 110 mm,sienelių storis 6,6 mm „Haka Plast“ Estija
	255,00

	12
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 140 mm,sienelių storis 8,3 mm
	m
	Iki 50 m
	7,35
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 140 mm,sienelių storis 8,3 mm „Haka Plast“ Estija
	367,50

	13
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 160 mm,sienelių storis 9,5 mm
	m
	Iki 100 m
	13,88
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 160 mm,sienelių storis 9,5 mm „Haka Plast“ Estija
	1388,00

	14
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 180 mm,sienelių storis 10,7 mm
	m
	Iki 100 m
	14,48
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                          Ø 180 mm,sienelių storis 10,7 mm „Haka Plast“ Estija
	1448,00

	15
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                             Ø 200 mm,sienelių storis 11,9 mm
	m
	Iki 100 m
	18,50
	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiui                                             Ø 200 mm,sienelių storis 11,9 mm „Haka Plast“ Estija
	1850,00

	16
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,15
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „Haka Plast“ Estija
	57,50

	17
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,40
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „Haka Plast“ Estija
	70,00

	18
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	2,86
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „Haka Plast“ Estija
	143,00

	19
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	3,06
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm „Haka Plast“ Estija
	61,20

	20
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	4,34
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „Haka Plast“ Estija
	86,80

	21
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	4,69
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „Haka Plast“ Estija
	93,80

	22
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	7,55
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „Haka Plast“ Estija
	151,00

	23
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	8,26
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „Haka Plast“ Estija
	165,20

	24
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	9,45
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm „Haka Plast“ Estija
	189,00

	25
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	15,00
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm „Haka Plast“ Estija
	300,00

	26
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 160 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	18,30
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 160 mm „Haka Plast“ Estija
	366,00

	27
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 180 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	22,00
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 180 mm „Haka Plast“ Estija
	440,00

	28
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø200 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	24,30
	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø200 mm „Haka Plast“ Estija
	486,00

	29
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	1,77
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „Haka Plast“ Estija
	35,40

	30
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	2,80
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „Haka Plast“ Estija
	56,00

	31
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	4,53
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „Haka Plast“ Estija
	90,60

	32
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	4,90
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm „Haka Plast“ Estija
	98,00

	33
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	6,70
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „Haka Plast“ Estija
	134,00

	34
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	7,80
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „Haka Plast“ Estija
	156,00

	35
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	12,10
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „Haka Plast“ Estija
	242,00

	36
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	15,70
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „Haka Plast“ Estija
	314,00

	37
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 20 vnt
	20,10
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm „Haka Plast“ Estija
	402,00

	38
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	21,20
	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 140 mm „Haka Plast“ Estija
	106,00

	39
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui 30
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,10
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui 30 „Haka Plast“ Estija
	15,50

	40
	PE 100 virina30mas elektra, redukuotas perėjimas Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,20
	PE 100 virina30mas elektra, redukuotas perėjimas Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui  „Haka Plast“ Estija
	21,00

	41
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,50
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32 mm vandentiekio vamzdžiui  „Haka Plast“ Estija
	47,50

	42
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	9,50
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui  „Haka Plast“ Estija
	47,50

	43
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10,10
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	50,50

	44
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10,10
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui  „Haka Plast“ Estija
	50,50

	45
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10,10
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	50,50

	46
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	15,50
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	77,50

	47
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	21,80
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	109,00

	48
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x9 0mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	25,50
	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x9 0mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	127,50

	49
	PE 100 virinama elektra, alkūnė  90o              Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	2,20
	PE 100 virinama elektra, alkūnė  90o              Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	44,00

	50
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	3,60
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui  „Haka Plast“ Estija
	72,00

	51
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	7,60
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	152,00

	52
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	8,50
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	170,00

	53
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	11,70
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	234,00

	54
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	14,20
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	284,00

	55
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	20,80
	PE 100 virinama elektra, alkūnė     90o          Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	416,00

	56
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	22,40
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	448,00

	57
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	30,70
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	614,00

	58
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	30,70
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	614,00

	           59
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	59,00
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	1180,00

	60
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	60,20
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	1204,00

	61
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 200 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	106,60
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   90o            Ø 200 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	2132,00

	62
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	11,80
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	236,00

	63
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	14,30
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	286,00

	64
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	21,50
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	430,00

	65
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	23,00
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	460,00

	66
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	31,50
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	630,00

	67
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	32,00
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 140 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	640,00

	68
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	59,00
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 160 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	1180,00

	69
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	60,40
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø 180 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	1208,00

	70
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø200 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 20 vnt
	65,30
	PE 100 virinama elektra, alkūnė   45o            Ø200 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	1306,00

	76
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,80
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	14,00

	77
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,80
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	14,00

	78
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,40
	PE 100 pereinama užveržiama mova          Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	17,00

	79
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,56
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	2,80

	80
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,56
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	2,80

	81
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,71
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	3,55

	82
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,71
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	3,55

	83
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,71
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	3,55

	84
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,94
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	4,70

	85
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,94
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	4,70

	86
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,35
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6,75

	87
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,35
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6,75

	88
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,35
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6,75

	89
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,35
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6,75

	90
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,65
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	8,25

	91
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,65
	PE 100  užveržiama mova  su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	8,25

	92
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 20 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,10
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 20 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	5,50

	93
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 25 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,30
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 25 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6,50

	94
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 32 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,15
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 32 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	10,75

	95
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 40mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,88
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 40mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	19,40

	96
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 50 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,90
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 50 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	24,50

	97
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 63 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6,15
	PE 100  užveržiamas trišakis Ø 63 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	30,75

	98
	PE 100  užveržiama alkūnė Ø 20 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,90
	PE 100  užveržiama alkūnė Ø 20 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	4,50

	99
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 25 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,09
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 25 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	5,45

	100
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 32 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,55
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 32 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7,75

	101
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 40 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,40
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 40 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	12,00

	102
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 50 mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	3,35
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 50 mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	16,75

	103
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 6 3mm  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4,60
	PE 100  užveržiamas alkūnė Ø 6 3mm  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	23,00

	104
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,75
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	3,75

	105
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	0,75
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4“x20  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	3,75

	106
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2“x25  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,05
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2“x25  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	5,25

	107
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4“x25  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,05
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4“x25  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	5,25

	108
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1“x25 vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,05
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1“x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	5,25

	109
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšako9je 32x1/2“x32  vandentiekio  vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,45
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšako9je 32x1/2“x32  vandentiekio  vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7,25

	110
	PE 100  užverži3amas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1“x32  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,45
	PE 100  užverži3amas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1“x32  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7,25

	111
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4“x32  vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,45
	PE 100  užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4“x32  vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	7,25

	112
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 20x1/2“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,00
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 20x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	5,00

	113
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,20
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	6,00

	114
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,70
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	8,50

	115
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4“ vandentiekio vamzdžiui 
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,70
	PE 100  apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija
	8,50

	
	Tiekėjas tiekiantis elektra virinamus PE vamzdžius bei jų jungiamasias dalis privalo pirkėją nemokamai aprūpinti šių vamzdžių suvirinimo įranga
	
	
	
	
	

	
	Viso 22 dalis
	
	
	
	
	26259,00

	23 dalis
	PLASTIKINIS PPR VIRINAMAS VAMZDYNAS IR JO DALYS
	
	
	
	
	

	1. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,16X2,2 mm
	m
	Iki 50 m
	0,30
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,16X2,2 mm „FV-PLAST“ Čekija
	15,00

	2. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,20X2,3 mm
	m
	Iki 50 m
	0,40
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,20X2,3 mm „FV-PLAST“ Čekija
	20,00

	3. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,25X2,8 mm
	m
	Iki 50 m
	0,60
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,25X2,8 mm „FV-PLAST“ Čekija
	30,00

	4. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,32X2,9mm
	m
	Iki 50 m
	1,10
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,32X2,9mm „FV-PLAST“ Čekija
	55,00

	5. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,40X3,7 mm
	m
	Iki 50 m
	1,90
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,40X3,7 mm „FV-PLAST“ Čekija
	95,00

	6. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,50X4,6 mm
	m
	Iki 50 m
	2,80
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,50X4,6 mm „FV-PLAST“ Čekija
	140,00

	7. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,63X5,8 mm
	m
	Iki 50 m
	4,20
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,63X5,8 mm „FV-PLAST“ Čekija
	210,00

	8. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,75X6,8 mm
	m
	Iki 50 m
	6,70
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,75X6,8 mm „FV-PLAST“ Čekija
	335,00

	9. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,90X8,2 mm
	m
	Iki 50 m
	8,90
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,90X8,2 mm „FV-PLAST“ Čekija
	445,00

	10. 
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,110X10 mm
	m
	Iki 50 m
	15,30
	Plastikinis virinamas PP-RCT UNI(PN16)vamzdis          PN20,110X10 mm „FV-PLAST“ Čekija
	765,00

	11. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,20x2,5 mm
	m
	Iki 50 m
	1,28
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,20x2,5 mm „FV-PLAST“ Čekija
	64,00

	12. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,25x2,8 mm
	m
	Iki 50 m
	1,75
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,25x2,8 mm „FV-PLAST“ Čekija
	87,50

	13. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,32x3,6 mm
	m
	Iki 50 m
	2,55
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,32x3,6 mm „FV-PLAST“ Čekija
	127,50

	14. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,40x4,5 mm
	m
	Iki 50 m
	3,40
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,40x4,5 mm „FV-PLAST“ Čekija
	170,00

	15. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,50x5,6 mm
	m
	Iki 50 m
	5,10
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,50x5,6 mm „FV-PLAST“ Čekija
	255,00

	16. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,63x7,1 mm
	m
	Iki 50 m
	9,25
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,63x7,1 mm „FV-PLAST“ Čekija
	462,50

	17. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,75x8,4 mm
	m
	Iki 50 m
	9,30
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,75x8,4 mm „FV-PLAST“ Čekija
	465,00

	18. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,90x10,1mm
	m
	Iki 50 m
	15,00
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,90x10,1mm „FV-PLAST“ Čekija
	750,00

	19. 
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,110x12,3 mm
	m
	Iki 50 m
	21,00
	Plastikinis stabilizuotas virinamas PP-RCT vamzdis  PN20,110x12,3 mm „FV-PLAST“ Čekija
	1050,00

	20. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	1,08
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	54,00

	21. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	1,71
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	85,50

	22. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø32x3,6 ,mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	2,80
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø32x3,6 ,mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	140,00

	23. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø40x4,5mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	4,15
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø40x4,5mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	207,50

	24. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø50x5,6mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	6,35
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø50x5,6mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	317,50

	25. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø63x7,1mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	10,50
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø63x7,1mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	525,00

	26. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø75x8,4 mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	14,85
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø75x8,4 mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	742,50

	27. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø 90x10,1mm mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	20,85
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø 90x10,1mm mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	1042,50

	28. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	0,44
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	22,00

	29. 
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø110x10,1 mm,virinamas be droštuko
	m
	Iki 50 m
	33,50
	PP-RCT  FASER HOT PN 20 vamzdis Ø110x10,1 mm,virinamas be droštuko „FV-PLAST“ Čekija
	1675,00

	30. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm
	m
	Iki 50 m
	0,58
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø20x2,8mm „FV-PLAST“ Čekija
	29,00

	31. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm
	m
	Iki 50 m
	0,91
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø25x3,5mm „FV-PLAST“ Čekija
	45,50

	32. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø32x4,4mm
	m
	Iki 50 m
	1,70
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø32x4,4mm „FV-PLAST“ Čekija 
	85,00

	33. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø40x5,5mm
	m
	Iki 50 m
	2,60
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø40x5,5mm„FV-PLAST“ Čekija 
	130,00

	34. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø50x6,9mm
	m
	Iki 50 m
	4,20
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø50x6,9mm „FV-PLAST“ Čekija
	210,00

	35. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø63x8,6mm
	m
	Iki 50 m
	6,00
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø63x8,6mm „FV-PLAST“ Čekija
	300,00

	36. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø75x10,3mm
	m
	Iki 50 m
	7,70
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø75x10,3mm „FV-PLAST“ Čekija
	385,00

	37. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø90x12,3mm
	m
	Iki 50 m
	11,30
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø90x12,3mm „FV-PLAST“ Čekija
	565,00

	38. 
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø110X15,1mm
	m
	Iki 50 m
	16,40
	PP-RCT  PN 20 vamzdis Ø110X15,1mm „FV-PLAST“ Čekija
	820,00

	39. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 20 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,13
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 20 mm        „FV-PLAST“ Čekija   
	1,30

	40. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 25 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,17
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 25 mm   „FV-PLAST“ Čekija       
	1,70

	41. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 32 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,20
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 32 mm      „FV-PLAST“ Čekija    
	2,00

	42. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 40 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,43
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 40 mm      „FV-PLAST“ Čekija    
	4,30

	43. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 50 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,83
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 50 mm „FV-PLAST“ Čekija         
	8,30

	44. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 63 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	1,24
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 63 mm  „FV-PLAST“ Čekija        
	12,40

	45. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 75 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	2,94
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 75 mm „FV-PLAST“ Čekija         
	29,40

	46. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 90 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	3,25
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 90 mm „FV-PLAST“ Čekija         
	32,50

	47. 
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 110 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	4,50
	Plastikinė virinama PPR mova Ø 110 mm „FV-PLAST“ Čekija         
	45,00

	48. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 20 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,13
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 20 mm „FV-PLAST“ Čekija         
	1,30

	49. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 25 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,19
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 25 mm  „FV-PLAST“ Čekija        
	1,90

	50. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 32 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,27
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 32 mm „FV-PLAST“ Čekija         
	2,70

	51. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900            Ø 40 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,58
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900            Ø 40 mm    „FV-PLAST“ Čekija      
	5,80

	52. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900        Ø 50 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	1,20
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900        Ø 50 mm „FV-PLAST“ Čekija         
	12,00

	53. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 63 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	2,13
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 63 mm  „FV-PLAST“ Čekija        
	21,30

	54. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 75 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	4,26
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 75 mm  „FV-PLAST“ Čekija         
	42,60

	55. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900        Ø 90 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	8,16
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900        Ø 90 mm   „FV-PLAST“ Čekija       
	81,60

	56. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 110 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	9,50
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          Ø 110 mm   „FV-PLAST“ Čekija       
	95,00

	57. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         su išoriniu metaliniu sriegiu 20x1/2“        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,80
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         su išoriniu metaliniu sriegiu 20x1/2“  „FV-PLAST“ Čekija      
	8,00

	58. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 20x3/4“        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,80
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 20x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija       
	8,00

	59. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 25x3/4“        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,90
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 25x3/4“  „FV-PLAST“ Čekija      
	9,00

	60. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 32x1“        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,10
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su išoriniu metaliniu sriegiu 32x1“    „FV-PLAST“ Čekija    
	11,00

	61. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“        
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	0,60
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“    „FV-PLAST“ Čekija    
	12,00

	62. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 20x3/4“        
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	0,60
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 20x3/4“  „FV-PLAST“ Čekija      
	12,00

	63. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“        
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	0,70
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900          su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“  „FV-PLAST“ Čekija      
	14,00

	64. 
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“        
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	0,90
	Plastikinė virinama PPR alkūnė 900         su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“   „FV-PLAST“ Čekija     
	18,00

	65. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     20 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,15
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     20 mm     „FV-PLAST“ Čekija     
	1,50

	66. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     25 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,20
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     25 mm        „FV-PLAST“ Čekija  
	2,00

	67. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     32 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,40
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     32 mm    „FV-PLAST“ Čekija      
	4,00

	68. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     40 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,65
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     40 mm    „FV-PLAST“ Čekija      
	6,50

	69. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     50 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,51
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     50 mm     „FV-PLAST“ Čekija     
	15,10

	70. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     63 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2,28
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     63 mm        „FV-PLAST“ Čekija  
	22,80

	71. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     75 mm          
	Vnt
	Iki 4  vnt.
	5,29
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     75 mm      „FV-PLAST“ Čekija    
	21,16

	72. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     90 mm          
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	9,43
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     90 mm  „FV-PLAST“ Čekija         
	37,72

	73. 
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     110 mm          
	Vnt
	Iki 4 vnt.
	9,45
	Plastikinis virinamas PPR trišakis 900,     110 mm      „FV-PLAST“ Čekija     
	37,80

	74. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 20x16x20 mm          
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,19
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 20x16x20 mm „FV-PLAST“ Čekija         
	1,90

	75. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 25x20x25 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,19
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 25x20x25 mm          „FV-PLAST“ Čekija
	1,90

	76. 
	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 900, 32x20x32 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,39
	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 900, 32x20x32 mm  „FV-PLAST“ Čekija        
	3,90

	77. 
	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 900, 32x25x32 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,41
	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 900, 32x25x32 mm  „FV-PLAST“ Čekija        
	4,10

	78. 
	Plastikinis virinamas redukuotas P2PR trišakis 900, 40x20x40 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,88
	Plastikinis virinamas redukuotas P2PR trišakis 900, 40x20x40 mm  „FV-PLAST“ Čekija        
	8,80

	79. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 40x25x40 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,88
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 40x25x40 mm   „FV-PLAST“ Čekija       
	8,80

	80. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 40x32x40 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,00
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 40x32x40 mm    „FV-PLAST“ Čekija      
	10,00

	81. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 50x25x50 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,58
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 50x25x50 mm     „FV-PLAST“ Čekija     
	15,80

	82. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 50x32x50 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,51
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 50x32x50 mm   „FV-PLAST“ Čekija       
	15,10

	83. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 63x32x63 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	3,12
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 63x32x63 mm       „FV-PLAST“ Čekija   
	31,20

	84. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 90x63x90 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	13,70
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 90x63x90 mm      „FV-PLAST“ Čekija     
	137,00

	85. 
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 90x75x90 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	14,11
	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 900, 90x75x90 mm     „FV-PLAST“ Čekija     
	141,10

	86. 
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 20x1/2“          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,90
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 20x1/2“    „FV-PLAST“ Čekija      
	9,00

	87. 
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 25x34“          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,30
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 25x34“  „FV-PLAST“ Čekija         
	13,00

	88. 
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 25x1/2“          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,90
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 25x1/2“   „FV-PLAST“ Čekija        
	9,00

	89. 
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 32x1“          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,50
	Plastikinis virinamas  PPR trišakis 900, su vidiniu metaliniu   sriegiu 32x1“    „FV-PLAST“ Čekija      
	15,00

	90. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 20x16  mm         
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,10
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 20x16  mm       „FV-PLAST“ Čekija   
	1,00

	91. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 25x16  mm        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,10
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 25x16  mm       „FV-PLAST“ Čekija 
	1,00

	92. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 25x20  mm        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,10
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 25x20  mm        „FV-PLAST“ Čekija
	1,00

	93. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 32x20  mm        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,10
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 32x20  mm      „FV-PLAST“ Čekija  
	1,00

	94. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 32x25  mm        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,18
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 32x25  mm   „FV-PLAST“ Čekija     
	1,80

	95. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 50x40  mm        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,10
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 50x40  mm  „FV-PLAST“ Čekija      
	11,00

	96. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 63x50  mm        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,58
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 63x50  mm   „FV-PLAST“ Čekija     
	15,80

	97. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/išorė 75x63  mm        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,59
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/išorė 75x63  mm    „FV-PLAST“ Čekija    
	15,90

	98. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 90x63 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2,25
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 90x63 mm    „FV-PLAST“ Čekija      
	22,50

	99. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 90x75 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2,78
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 90x75 mm   „FV-PLAST“ Čekija       
	27,80

	100. 
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 110x90 mm          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	4,67
	Plastikinė virinama  PPR redukcija, vidus/vidus 110x90 mm   „FV-PLAST“ Čekija       
	46,70

	101. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 20x1/2“          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,00
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 20x1/2“   „FV-PLAST“ Čekija       
	10,00

	102. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 25x3/4“          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,87
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 25x3/4“     „FV-PLAST“ Čekija     
	18,70

	103. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 32x1“          
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	2,86
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 32x1“       „FV-PLAST“ Čekija   
	28,60

	104. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 40x5/4“          
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	7,80
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 40x5/4“   „FV-PLAST“ Čekija       
	39,00

	105. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 50x6/4“          
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	11,18
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 50x6/4“    „FV-PLAST“ Čekija      
	55,90

	106. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 63x2“          
	Vnt
	Iki 4  vnt.
	15,78
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 63x2“   „FV-PLAST“ Čekija       
	63,12

	107. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø20mm          
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,90
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø20mm    „FV-PLAST“ Čekija      
	4,50

	108. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø25mm          
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,95
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø25mm     „FV-PLAST“ Čekija     
	4,75

	109. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø32mm          
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	1,06
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø32mm       „FV-PLAST“ Čekija   
	5,30

	110. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø40mm          
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	1,10
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø40mm    „FV-PLAST“ Čekija      
	5,50

	111. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø50mm          
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	1,16
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis be sriegio  Ø50mm     „FV-PLAST“ Čekija     
	5,80

	112. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø32mm x1“         
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	1,10
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø32mm x1“  „FV-PLAST“ Čekija       
	22,00

	113. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø40mm x5/4“         
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	1,21
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø40mm x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija        
	24,20

	114. 
	P4lastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø50mm x6/4“         
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	1,38
	P4lastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø50mm x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija        
	27,60

	115. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø63mm x2“         
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	1,41
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu  Ø63mm x2“  „FV-PLAST“ Čekija       
	28,20

	116. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø40mm x5/4“         
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	7,88
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø40mm x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija        
	157,60

	117. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø50mm x6/4“         
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	11,22
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø50mm x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija        
	224,40

	118. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø63mm x2“         
	Vnt
	Iki 20  vnt.
	16,90
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu  Ø63mm x2“  „FV-PLAST“ Čekija       
	338,00

	119. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø16mm x1/2“         
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,41
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø16mm x1/2“  „FV-PLAST“ Čekija       
	2,05

	120. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø16mm x3/4“         
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,41
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø16mm x3/4“    „FV-PLAST“ Čekija     
	2,05

	121. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x1/2“         
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,52
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x1/2“   „FV-PLAST“ Čekija      
	2,60

	122. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x3/4“         
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,52
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x3/4“      „FV-PLAST“ Čekija   
	2,60

	123. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x1“         
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,52
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø20mm x1“  „FV-PLAST“ Čekija       
	2,60

	124. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø25mm x1“         
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,63
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø25mm x1“   „FV-PLAST“ Čekija      
	3,15

	125. 
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø32mm x5/4“         
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,68
	Plastikinis virinamas  PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle         Ø32mm x5/4“  „FV-PLAST“ Čekija       
	3,40

	126. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 20mm x1/2“        
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,52
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 20mm x1/2“   „FV-PLAST“ Čekija     
	2,60

	127. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 25mm x3/4“        
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,63
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 25mm x3/4“  „FV-PLAST“ Čekija      
	3,15

	128. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 32mm x1“        
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,68
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 32mm x1“   „FV-PLAST“ Čekija     
	3,40

	129. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4“        
	Vnt
	Iki 5  vnt.
	0,81
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4“      „FV-PLAST“ Čekija  
	4,05

	130. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4“        
	Vnt
	Iki 2  vnt.
	0,90
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4“  „FV-PLAST“ Čekija      
	1,80

	131. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2“        
	Vnt
	Iki 2  vnt.
	0,99
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2“        „FV-PLAST“ Čekija
	1,98

	132. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4“        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,81
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su vidiniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4“     „FV-PLAST“ Čekija   
	8,10

	133. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4“        
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	0,90
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4“   „FV-PLAST“ Čekija     
	9,00

	134. 
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2“        
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,99
	Plastikinė virinama  PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2“  „FV-PLAST“ Čekija      
	9,90

	135. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 40mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,73
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija
	7,30

	136. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 50mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,06
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 50mm „FV-PLAST“ Čekija
	10,60

	137. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 63mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	1,77
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 63mm „FV-PLAST“ Čekija
	17,70

	138. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 75mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	3,28
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 75mm „FV-PLAST“ Čekija
	32,80

	139. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 90mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	4,32
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 90mm „FV-PLAST“ Čekija
	43,20

	140. 
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 110mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	4,77
	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 110mm „FV-PLAST“ Čekija
	47,70

	141. 
	Plastikinė virinama PPR kompens5acinė kilpa elementas Ø 25mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,60
	Plastikinė virinama PPR kompens5acinė kilpa elementas Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija
	6,00

	142. 
	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 32mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,65
	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija
	6,50

	143. 
	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 40mm
	Vnt
	Iki 10  vnt.
	0,70
	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija
	7,00

	144. 
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 20mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	1,15
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija
	5,75

	145. 
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 25mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	1,28
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija
	6,40

	146. 
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 32mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	1,33
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija
	6,65

	147. 
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 40mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	1,51
	Plastikinė virinama PPR sklendė  Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija
	7,55

	148. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 16mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	1,10
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 16mm „FV-PLAST“ Čekija
	11,00

	149. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 20mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	3,37
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija
	33,70

	150. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 25mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	4,51
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija
	45,10

	151. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 32mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	6,46
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija
	64,60

	152. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 40mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	8,55
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija
	85,50

	153. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 50mm
	Vnt
	Iki 10 vnt.
	13,05
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 50mm „FV-PLAST“ Čekija
	130,50

	154. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 63mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	19,80
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 63mm „FV-PLAST“ Čekija
	99,00

	155. 
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 75mm
	Vnt
	Iki 5 vnt.
	32,64
	Plastikinė virinama PPR ventilis  Ø 75mm „FV-PLAST“ Čekija
	163,20

	
	Viso 23 dalis
	
	
	
	
	16098,63


	1.
	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus
	Privaloma
	Pateikiami:

- Visoms siūlomoms prekėms CE sertifikatai  arba lygiaverčiai dokumentai 

Pateikiami dokumentai: skenuoti lietuvių kalba elektroninėje formoje.


       Pardavimų skyriaus vadovas


      Kostas Maštavičius
