## Techninė specifikacija
Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 4 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
2. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisu suteikiamu panaudos būdu arba prietaisu, kuris yra perkančiosios organizacijos nuosavybė.
3. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis poliklinikos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Tiekėjas, tiekiantis reagentus ir pagalbines priemones su prietaisu, turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją.
7. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti tiekėjo per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
8. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateikti tyrimų protokolus, prekių aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu, reagentu, pagalbine priemone susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliktus prekių aprašymų, naudojimo instrukcijų, saugos duomenų lapų ar kitos dokumentacijos pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
9. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi pateikti detalų analizatoriaus priežiūros planą, pateikti visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
10. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, prietaiso instaliavimo metu turi užtikrinti laboratorijos darbo nepertraukiamumą ir sklandumą.
11. Tiekėjas turi užtikrinti sistemos (analizatoriaus su priedais) nepertraukiamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavus pranešimą apie gedimą, tiekėjas nedelsiant (esant galimybei) turi prisijungti prie analizatoriaus ir pašalinti sutrikimus nuotoliniu būdu, o to nepavykus padaryti, į vietą turi atvykti turintis reikiamą kvalifikaciją darbuotojas ir pašalinti gedimą per 1 d.d. Nesant galimybės pašalinti gedimą per 1 d.d., tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įranga laikinai pakeisti lygiaverte pagal galimybes kuo skubiau.
12. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. MONOKLONALINIAI REAGENTAI KRAUJO GRUPIŲ, RH FAKTORIAUS NUSTATYMUI.
MONOKLONALINIAI REAGENTAI KRAUJŲ GRUPIŲ, Rh FAKTORIAUS NUSTATYMUI (būtina pateikti visus reikalaujamus reagentus)
Eil. Nr. | Reagento pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, dokumentai, įrodantys atitikimą reikalavimams | Mato vnt. | Pageidaujama pakuotė | Vnt. kaina, Eur su PVM | Suma, Eur su PVM (orientaciniam kiekiui) | Vnt. kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM (orientaciniam kiekiui)
1. | Monokloninis Anti A | 1. Tyrimo reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 3 min. 2. Agliutinacija ryškiai matoma. 3. Buteliukai su vidinėmis pipetėmis 4. Reagentai saugūs infekcinių ligų aspektu. 5. Du to paties pavadinimo reagentų flakonai vienoje siuntoje turi būti skirtingų serijų. 6. Reagentai sertifikuoti CE ženklu. 7. Kartu su reagentais turi būti pateikiamos reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių kalba ir saugos duomenų lapai. 8. Reagentai, kontrolinės medžiagos turi būti paruošti tinkamam naudojimui. 9. Atidaryti reagentai ir kontrolinės medžiagos turi būti stabilūs iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės etiketės. | 1. Tyrimo reakcijos laikas iki 3 min. 2. Agliutinacija ryškiai matoma. 3. Buteliukai su vidinėmis pipetėmis 4. Reagentai saugūs infekcinių ligų aspektu. 5. Reagentai bus tiekiami dviejų skirtingų serijų. 6. Reagentai sertifikuoti CE ženklu. 7. Kartu su reagentais pateikiamos reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių kalba ir saugos duomenų lapai. 8. Reagentai, kontrolinės medžiagos paruošti tinkamam naudojimui. 9. Atidaryti reagentai ir kontrolinės medžiagos stabilūs iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės etiketės. | 1800 | Diagast, Monokloninis Anti-A (10 ml), 70501/70540 | 1 but. | nuo 10 iki 12 ml | 3.78 | 34.02 | 3.6 | 32.4
2. | Monokloninis Anti B |  |  |  | Diagast, monokloninis Anti-B (10 ml), 70502/70541 | 1 but. | nuo 10 iki 12 ml | 3.78 | 34.02 | 3.6 | 32.4
3. | Monokloninis Anti AB |  |  |  | Diagast, Monokloninis Anti-AB (10 ml), 70503 | 1 but. | nuo 10 iki 12 ml | 4.2 | 37.8 | 4 | 36
4. | Monokloninis Anti D(Ig M) |  |  |  | Diagast, Monokloninis Anti-D (RH1) IgM I (10 ml), 71000 | 1 but. | nuo 10 iki 12 ml | 5.88 | 52.92 | 5.6 | 50.4
5. | Rh neigiama kontrolė |  |  |  | Diagast, Neigiama kontrolė (Rh kontrolės reagentas) 10 ml, 79000 | 1 but. | nuo 10 iki 12 ml | 6.09 | 54.81 | 5.8 | 52.2
6. | Standartiniai eritrocitai ABO/Rh kontrolei | 1. Tyrimo reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 3 min. 2. Agliutinacija ryškiai matoma. 3. Reagentai saugūs infekcinių ligų aspektu. 4. Du to paties pavadinimo reagentų flakonai vienoje siuntoje turi būti skirtingų serijų. 5. Reagentai sertifikuoti CE ženklu. 6. Kartu su reagentais turi būti pateikiamos reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių kalba ir saugos duomenų lapai. 7. Reagentai, kontrolinės medžiagos turi būti paruošti tinkamam naudojimui. 8. Atidaryti reagentai ir kontrolinės medžiagos turi būti stabilūs iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės etiketės. | 1. Tyrimo reakcijos laikas iki 3 min. 2. Agliutinacija ryškiai matoma. 3. Reagentai saugūs infekcinių ligų aspektu. 4. Reagentai bus tiekiami dviejų skirtingų serijų. 5. Reagentai sertifikuoti CE ženklu. 6. Kartu su reagentais pateikiamos reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių kalba ir saugos duomenų lapai. 7. Reagentai, kontrolinės medžiagos paruošti tinkamam naudojimui. 8. Atidaryti reagentai ir kontrolinės medžiagos stabilūs iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės etiketės. |  | Diagast, Standartiniai eritrocitai Hematest A1,A2,B,O (4x5 ml), 51999 | 1 pak. | 4x5 ml | 22 | 1144 | 22 | 1144
4 pirkimo objekto dalies bendra suma, EUR su PVM: | [7 empty] | 1357.57
PASTABOS: 1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad sutarties vykdymo laikotarpiu tiekėjo nurodytų reagentų ir pagalbinių priemonių kiekis bus teikiamas perkančiajai organizacijai pagal šios poreikį, t. y. vykdant užsakymus, pateiktus el. paštu. 2. Reagentų galiojimo terminas: ne mažiau kaip 6 mėnesiai nuo jų pristatymo Perkančiajai organizacijai dienos.