## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
CHIRURGINIAI SIŪLAI
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2024-11-04
Nr.: | Nr. 48-24PK
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Airimedus
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 126237331
Tiekėjo adresas (-ai): |  | A.Stulginskio g. 5-10, LT-01115 Vilnius, Lietuva
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100001077410
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | AB Šiaulių bankas: LT04 7182 4000 2746 7098
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Liutauras Dauderys
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | info@airimedus.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | direktorius Liutauras Dauderys
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | UAB Airimedus valdyba, stebėtojų tarybos nesudarytos. Dokuentus, finansines ataskaitas ir dokumentus pasirašo direktorius Liutaras Dauderys, veikiantis pagal bendrovės įstatus.
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | TIRPŪS SINTETINIAI, POLIGLIKOLINĖS RŪGŠTIES DARINIŲ SIŪLAI CHIRURGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį (pildo tiekėjas)
1. | Tirpūs sintetiniai, poliglikolinės rūgšties darinių siūlai chirurgijai
1.1. | Chirurginis siūlas 5-0 | 480 | vnt. | 2.13 | 1022.4 | Resorba. PGA Resquick. PRN31405
1.1.1. | Turi būti greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija ne ilgiau kaip 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės | [5 empty] | ResorbaPGA Resoquick katalogas 5 psl. Greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės
1.1.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.1.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.1.4. | Siūlo storis turi būti 5-0 | [5 empty] | Siūlo stori 5-0
1.1.5. | Siūlo ilgis turi būti 45 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 45 cm.
1.1.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
1.1.7. | Adatos ilgis turi būti 16-18 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 18 mm.
1.1.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas i 3/8
1.1.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.2. | Chirurginis siūlas 4-0 | 400 | vnt. | 2.37 | 948 | Resorba. PGA Resquick.PRN31426
1.2.1. | Turi būti greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija ne ilgiau kaip 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės | [5 empty] | ResorbaPGA Resoquick katalogas 5 psl. Greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės
1.2.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.2.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.2.4. | Siūlo storis turi būti 4-0 | [5 empty] | Siūlo stori 4-0
1.2.5. | Siūlo ilgis turi būti 45 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 45 cm.
1.2.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
1.2.7. | Adatos ilgis turi būti 18-20 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 18 mm.
1.2.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
1.2.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.3. | Chirurginis siūlas 3-0 | 300 | vnt. | 2.3 | 690 | SMI ag. Surgicryl rapid. 14201524
1.3.1. | Turi būti greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija ne ilgiau kaip 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės | [5 empty] | SMI katalogas 31 psl. Greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės
1.3.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.3.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.3.4. | Siūlo storis turi būti 3-0 | [5 empty] | Siūlo stori 3-0
1.3.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
1.3.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
1.3.7. | Adatos ilgis turi būti 18-24 mm. | [5 empty] | Adatos ilgisi 24 mm.
1.3.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
1.3.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.4. | Chirurginis siūlas 3-0 | 100 | vnt. | 0.16 | 16 | Resorba. PGA Resquick. PRN30214
1.4.1. | Turi būti greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija ne ilgiau kaip 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės | [5 empty] | Resorba PGA Resoquick katalogas 3 psl. Greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės
1.4.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.4.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.4.4. | Siūlo storis turi būti 3-0 | [5 empty] | Siūlo storis 3-0
1.4.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 70 cm.
1.4.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
1.4.7. | Adatos ilgis turi būti 22-27 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 27 mm.
1.4.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.4.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.5. | Chirurginis siūlas 2-0 | 150 | vnt. | 0.16 | 24 | Resorba. PGA Resquick. PRN30215
1.5.1. | Turi būti greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija ne ilgiau kaip 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės | [5 empty] | Resorba PGA Resoquick katalogas 3 psl. Greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės
1.5.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.5.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.5.4. | Siūlo storis turi būti 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2-0
1.5.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 70 cm.
1.5.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
1.5.7. | Adatos ilgis turi būti 26-30 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 27 mm.
1.5.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.5.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.6. | Chirurginis siūlas 0 | 300 | vnt. | 0.68 | 204 | Resorba. PGA Resquick.PRN30216
1.6.1. | Turi būti greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija ne ilgiau kaip 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės | [5 empty] | Resorba PGA Resoquick katalogas 3 psl. Greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės
1.6.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.6.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.6.4. | Siūlo storis turi būti 0 | [5 empty] | Siūlo storis 0
1.6.5. | Siūlo ilgis turi būti 70-90 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 70 cm.
1.6.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
1.6.7. | Adatos ilgis turi būti 27-30 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 27 mm.
1.6.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.6.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.7. | Chirurginis siūlas 0 | 480 | vnt. | 2.71 | 1300.8 | SMI ag. Surgicryl rapid. 14350136
1.7.1. | Turi būti greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija ne ilgiau kaip 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės | [5 empty] | SMI katalogas 30 psl. Greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės
1.7.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.7.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.7.4. | Siūlo storis turi būti 0 | [5 empty] | Siūlo storis 0
1.7.5. | Siūlo ilgis turi būti 90 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 90 cm.
1.7.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
1.7.7. | Adatos ilgis turi būti 35-40 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 36 mm.
1.7.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.7.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.8. | Chirurginis siūlas 1 | 300 | vnt. | 2.85 | 855 | Resorba. PGA Resquick PRN30310
1.8.1. | Turi būti greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija ne ilgiau kaip 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės | [5 empty] | Resorba PGA Resoquick katalogas 3 psl. Greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės
1.8.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.8.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.8.4. | Siūlo storis turi būti 1 | [5 empty] | Siūlo storis 1
1.8.5. | Siūlo ilgis turi būti 90 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 90 cm.
1.8.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
1.8.7. | Adatos ilgis turi būti 35-40 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 35 mm.
1.8.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.8.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.9. | Chirurginis siūlas 1 | 240 | vnt. | 2.99 | 717.6 | Resorba. PGA Resquick.PRN30317
1.9.1. | Turi būti greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija ne ilgiau kaip 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės | [5 empty] | Resorba PGA Resoquick katalogas 3 psl. Greitos rezorbcijos 10-14 d. Pilna rezorbcija 42d., po 5-7 d. stiprumas sumažėja 50% pradinės vertės
1.9.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.9.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.9.4. | Siūlo storis turi būti 1 | [5 empty] | Siūlo storis 1
1.9.5. | Siūlo ilgis turi būti 90 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 90 cm.
1.9.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
1.9.7. | Adatos ilgis turi būti 48-50 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 48 mm.
1.9.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.9.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.10. | Chirurginis siūlas 10-0 | 48 | vnt. | 1.03 | 49.44 | Resorba. PGA Resorba. PA 1191
1.10.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Resorba katalogas 81 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.10.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.10.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.10.4. | Siūlo storis turi būti 10-0 | [5 empty] | Siūlo storis 10-0
1.10.5. | Siūlo ilgis turi būti 15 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis15 cm.
1.10.6. | Adatos tipas turi būti “Spatula” | [5 empty] | Adatos tipas “Spatula”
1.10.7. | Adatos ilgis turi būti 5-6 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 5 mm.
1.10.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas1/2
1.10.9. | Turi būti dvi adatos | [5 empty] | dvi adatos
1.11. | Chirurginis siūlas 7-0 | 150 | vnt. | 3.86 | 579 | Resorba. PGA Resorba PA 1201
1.11.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba 81 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.11.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.11.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.11.4. | Siūlo storis turi būti 7-0 | [5 empty] | Siūlo storis 7-0
1.11.5. | Siūlo ilgis turi būti 45 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 45 cm.
1.11.6. | Adatos tipas turi būti “Spatula” | [5 empty] | Adatos tipas “Spatula”
1.11.7. | Adatos ilgis turi būti 6-8 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 7 mm.
1.11.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
1.11.9. | Turi būti dvi adatos | [5 empty] | dvi adatos
1.12. | Chirurginis siūlas 6-0 | 1000 | vnt. | 1.5 | 1500 | SMI ag. Surgicryl PGA . 11071512
1.12.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | SMI Katalogas 98 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.12.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.12.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.12.4. | Siūlo storis turi būti 6-0 | [5 empty] | Siūlo storis 6-0
1.12.5. | Siūlo ilgis turi būti 45 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 45 cm.
1.12.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | Adatos tipas pjaunanti
1.12.7. | Adatos ilgis turi būti 8-10 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 12 mm.
1.12.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
1.12.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.13. | Chirurginis siūlas 6-0 | 250 | vnt. | 0.21 | 52.5 | Resorba. PGA Resorba
1.13.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.13.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.13.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.13.4. | Siūlo storis turi būti 6-0 | [5 empty] | Siūlo storis 6-0
1.13.5. | Siūlo ilgis turi būti 45 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 45 cm.
1.13.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | Adatos tipas apvali
1.13.7. | Adatos ilgis turi būti 10-13 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 12 mm.
1.13.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.13.9. | Turi būti dvi adatos | [5 empty] | dvi adatos
1.14. | Chirurginis siūlas 5-0 | 300 | vnt. | 1.25 | 375 | SMI ag. Surgicryl PGA . 11101516
1.14.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | SMI Katalogas 25 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.14.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.14.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.14.4. | Siūlo storis turi būti 5-0 | [5 empty] | Siūlo storis 5-0
1.14.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
1.14.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | Apjaunanti data
1.14.7. | Adatos ilgis turi būti 14-16 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 16 mm.
1.14.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
1.14.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.15. | Chirurginis siūlas 5-0 | 300 | vnt. | 1.99 | 597 | Resorba. PGA Resorba.PAN10248
1.15.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba 3 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.15.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.15.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.15.4. | Siūlo storis turi būti 5-0 | [5 empty] | Siūlo storis 5-0
1.15.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 70 cm.
1.15.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | Adatos tipas apvali
1.15.7. | Adatos ilgis turi būti 17-18 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 17 mm.
1.15.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.15.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.16. | Chirurginis siūlas 4-0 | 400 | vnt. | 1.99 | 796 | Resorba. PGA Resorba PAN10210
1.16.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba 4 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.16.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.16.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.16.4. | Siūlo storis turi būti 4-0 | [5 empty] | Siūlo storis 4-0
1.16.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 70 cm.
1.16.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | Adatos tipas apvali
1.16.7. | Adatos ilgis turi būti 18-20 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 22 mm.
1.16.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.16.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.17. | Chirurginis siūlas 4-0 | 100 | vnt. | 1.35 | 135 | SMI ag. Surgicryl PGA. 11151519
1.17.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | SMI Katalogas 26 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.17.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.17.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.17.4. | Siūlo storis turi būti 4-0 | [5 empty] | Siūlo storis 4-0
1.17.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
1.17.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | Apjaunanti data
1.17.7. | Adatos ilgis turi būti 18-20 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 19 mm.
1.17.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
1.17.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.18. | Chirurginis siūlas 3-0 | 120 | vnt. | 1.35 | 162 | SMI ag. Surgicryl PGA. 11151519
1.18.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | SMI Katalogas 26 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.18.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.18.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.18.4. | Siūlo storis turi būti 3-0 | [5 empty] | Siūlo storis 3-0
1.18.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
1.18.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | Apjaunanti data
1.18.7. | Adatos ilgis turi būti 24-27 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 24 mm.
1.18.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
1.18.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.19. | Chirurginis siūlas 3-0 | 3000 | vnt. | 2.39 | 7170 | Resorba. PGA Resorba PAN10217
1.19.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba 4 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.19.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.19.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.19.4. | Siūlo storis turi būti 3-0 | [5 empty] | Siūlo storis 3-0
1.19.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 70 cm.
1.19.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali data
1.19.7. | Adatos ilgis turi būti 26-30 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 27 mm.
1.19.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.19.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.20. | Chirurginis siūlas 3-0 | 100 | vnt. | 3.65 | 365 | Resorba. PGA Resorba PA 1181
1.20.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Resorba katalogas 80 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.20.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.20.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.20.4. | Siūlo storis turi būti 3-0 | [5 empty] | Siūlo storis 3-0
1.20.5. | Siūlo ilgis turi būti 45 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 45 cm.
1.20.6. | Turi būti „Slidės“ tipo adata, atvirkštinio išpjovimo (KS) | [5 empty] | Turi būti „Slidės“ tipo adata, atvirkštinio išpjovimo (KS)
1.20.7. | Adatos ilgis turi būti 20 mm. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ±2 mm | [5 empty] | Adatos ilgis 20 mm.
1.20.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 išlinkio | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2 išlinkio
1.20.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.21. | Chirurginis siūlas 3-0 | 1000 | vnt. | 2.52 | 2520 | Resorba. PGA Resorba PSN420
1.21.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba 15 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.21.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.21.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.21.4. | Siūlo storis turi būti 3-0 | [5 empty] | Siūlo storis 3-0
1.21.5. | Siūlo ilgis turi būti 2x70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 2x70 cm.
1.21.6. | Turi būti be adatos | [5 empty] | be adatos
1.22. | Chirurginis siūlas 3-0 | 500 | vnt. | 0.21 | 105 | Resorba. PGA Resorba. PSN433
1.22.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba 15 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.22.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.22.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.22.4. | Siūlo storis turi būti 3-0 | [5 empty] | Siūlo storis 3-0
1.22.5. | Siūlo ilgis turi būti 3x45 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 3x45 cm.
1.22.6. | Turi būti be adatos | [5 empty] | be adatos
1.23. | Chirurginis siūlas 2-0 | 1200 | vnt. | 2.69 | 3228 | Resorba. PGA Resorba PSN520
1.23.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba 15 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.23.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.23.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.23.4. | Siūlo storis turi būti 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2-0
1.23.5. | Siūlo ilgis turi būti 2x70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 2x70 cm.
1.23.6. | Turi būti be adatos | [5 empty] | be adatos
1.24. | Chirurginis siūlas 2-0 | 300 | vnt. | 1.25 | 375 | SMI ag. Surgicryl PGA. 11301530
1.24.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | SMI Katalogas 26 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.24.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.24.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.24.4. | Siūlo storis turi būti 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2-0
1.24.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
1.24.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | Apjaunanti data
1.24.7. | Adatos ilgis turi būti 26-30 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 30 mm.
1.24.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
1.24.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.25. | Chirurginis siūlas 2-0 | 500 | vnt. | 2.19 | 1095 | Resorba. PGA Resorba PAN10218
1.25.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba 4 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.25.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.25.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.25.4. | Siūlo storis turi būti 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2-0
1.25.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 70 cm.
1.25.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali data
1.25.7. | Adatos ilgis turi būti 26-30 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 27 mm.
1.25.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.25.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.26. | Chirurginis siūlas 2-0 | 2000 | vnt. | 2.38 | 4760 | Resorba. PGA Resorba PAN10301
1.26.1. | Vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba 5 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.26.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.26.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.26.4. | Siūlo storis turi būti 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2-0
1.26.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 70 cm.
1.26.6. | Turi būti apvali adata (adata sustiprinta) | [5 empty] | apvali data, susiprinta.
1.26.7. | Adatos ilgis turi būti 26-30 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 27 mm.
1.26.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.26.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.27. | Chirurginis siūlas 2-0 | 500 | vnt. | 0.2 | 100 | Resorba. PGA Resorba PAN102351
1.27.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba 6 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.27.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.27.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.27.4. | Siūlo storis turi būti 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2-0
1.27.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 70 cm.
1.27.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali data,
1.27.7. | Adatos ilgis turi būti 35-40 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 35 mm.
1.27.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.27.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.28. | Chirurginis siūlas 2-0 | 2000 | vnt. | 2.39 | 4780 | Resorba. PGA Resorba PAN1037
1.28.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba 6 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.28.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.28.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.28.4. | Siūlo storis turi būti 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2-0
1.28.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 70 cm.
1.28.6. | Turi būti apvali adata (adata sustiprinta) | [5 empty] | apvali data, sustiprinta
1.28.7. | Adatos ilgis turi būti 35-40 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 35 mm.
1.28.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.28.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.29. | Chirurginis siūlas 2-0 | 100 | vnt. | 4.98 | 498 | Resorba. PGA Resorba PA 1181
1.29.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Resorba katalogas 80 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.29.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.29.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.29.4. | Turi būti siūlo storis 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2-0
1.29.5. | Siūlo ilgis turi būti 45 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 45 cm.
1.29.6. | Turi būti „Slidės“ tipo adata, atvirkštinio išpjovimo (KS) | [5 empty] | Turi būti „Slidės“ tipo adata, atvirkštinio išpjovimo (KS)
1.29.7. | Adatos ilgis turi būti 20 mm. (Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ±2 mm) | [5 empty] | Adatos ilgis 20 mm.
1.29.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 išlinkio | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2 išlinkio
1.29.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.30. | Chirurginis siūlas 0 | 700 | vnt. | 1.55 | 1085 | SMI ag. Surgicryl PGA. 11350130
1.30.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | SMI Katalogas 23 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.30.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.30.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.30.4. | Siūlo storis turi būti 0 | [5 empty] | Siūlo storis 0
1.30.5. | Siūlo ilgis turi būti 70-90 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 90 cm.
1.30.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali data
1.30.7. | Adatos ilgis turi būti 30-35 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 30 mm.
1.30.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.30.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.31. | Chirurginis siūlas 0 | 2000 | vnt. | 2.64 | 5280 | Resorba. PGA Resorba PAN10236
1.31.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba 6 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.31.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.31.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.31.4. | Siūlo storis turi būti 0 | [5 empty] | Siūlo storis 0
1.31.5. | Siūlo ilgis turi būti 70-90 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 70 cm.
1.31.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali data,
1.31.7. | Adatos ilgis turi būti 35-40 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 35 mm.
1.31.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.31.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.32. | Chirurginis siūlas 0 | 500 | vnt. | 3.38 | 1690 | Resorba. PGA Resorba PA 10366
1.32.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas Resorba 74 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.32.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.32.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.32.4. | Siūlo storis turi būti 0 | [5 empty] | Siūlo storis 0
1.32.5. | Siūlo ilgis turi būti 150 cm šlingė - kilpa. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 150 cm., kilpa/ slinge
1.32.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali data,
1.32.7. | Adatos ilgis turi būti 40-48 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 48 mm.
1.32.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.32.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.33. | Chirurginis siūlas 0 | 2000 | vnt. | 2.49 | 4980 | Resorba. PGA Resorba. PAN103191
1.33.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba 7 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.33.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.33.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.33.4. | Siūlo storis turi būti 0 | [5 empty] | Siūlo storis 0
1.33.5. | Siūlo ilgis turi būti 90 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 90 cm.
1.33.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali data,
1.33.7. | Adatos ilgis turi būti 40-48 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 40 mm.
1.33.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.33.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.34. | Chirurginis siūlas 1 | 2000 | vnt. | 0.11 | 220 | Resorba. PGA Resorba. PAN10240
1.34.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba 6 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.34.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.34.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.34.4. | Siūlo storis turi būti 1 | [5 empty] | Siūlo storis 1
1.34.5. | Siūlo ilgis turi būti 90 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 90 cm.
1.34.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali data,
1.34.7. | Adatos ilgis turi būti 35-40 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 35 mm.
1.34.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.34.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.35. | Chirurginis siūlas 1 | 500 | vnt. | 0.29 | 145 | Resorba. PGA Resorba PAN10322
1.35.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Katalogas PGA Resorba 6 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.35.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.35.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.35.4. | Siūlo storis 1 | [5 empty] | Siūlo storis 1
1.35.5. | Siūlo ilgis turi būti 150 cm šlingė - kilpa. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 150 cm. Kilpa- slinge
1.35.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali data,
1.35.7. | Adatos ilgis turi būti 40 mm. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ±2 mm | [5 empty] | Adatos ilgis 40 mm.
1.35.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.35.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.36. | Chirurginis siūlas 1 | 500 | vnt. | 1.12 | 560 | SMI ag. Surgicryl PGA. 11400140
1.36.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | SMI Katalogas 23 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.36.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.36.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.36.4. | Siūlo storis turi būti 1 | [5 empty] | Siūlo storis 1
1.36.5. | Siūlo ilgis turi būti 90 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 90 cm.
1.36.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali data,
1.36.7. | Adatos ilgis turi būti 40-46 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 40 mm.
1.36.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.36.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.37. | Chirurginis siūlas 1 | 2000 | vnt. | 2.95 | 5900 | SMI ag. Surgicryl PGA. 11400148
1.37.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | SMI Katalogas 23 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.37.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.37.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.37.4. | Siūlo storis turi būti 1 | [5 empty] | Siūlo storis 1
1.37.5. | Siūlo ilgis turi būti 90 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 90 cm.
1.37.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali data,
1.37.7. | Adatos ilgis turi būti 48-50 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 48 mm.
1.37.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.37.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.38. | Chirurginis siūlas 1 | 600 | vnt. | 3.39 | 2034 | Resorba. PGA Resorba PA 10268
1.38.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Resorba katalogas 74 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.38.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.38.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.38.4. | Siūlo storis turi būti 1 | [5 empty] | Siūlo storis 1
1.38.5. | Siūlo ilgis turi būti 90 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 90 cm.
1.38.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali data,
1.38.7. | Adatos ilgis turi būti 65-70 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 40 mm.
1.38.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.38.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.39. | Chirurginis siūlas 2 | 400 | vnt. | 3.39 | 1356 | SMI ag. Surgicryl PGA. 11500148
1.39.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | SMI Katalogas 23 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.39.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.39.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.39.4. | Siūlo storis turi būti 2 | [5 empty] | Siūlo storis 2
1.39.5. | Siūlo ilgis turi būti 90 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 90 cm.
1.39.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali data,
1.39.7. | Adatos ilgis turi būti 48-50 mm. | [5 empty] | adatos ilgis 48 mm.
1.39.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.39.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.40. | Chirurginis siūlas 2 | 300 | vnt. | 3.92 | 1176 | Resorba. PGA Resorba PAN10354
1.40.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | PGA Resorba katalogas 7 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.40.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.40.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.40.4. | Siūlo storis turi būti 2 | [5 empty] | Siūlo storis 2
1.40.5. | Siūlo ilgis turi būti 120 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 120 cm.
1.40.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali data,
1.40.7. | Adatos ilgis turi būti 48-50 mm. | [5 empty] | adatos ilgis 48 mm.
1.40.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.40.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
1.41. | Chirurginis siūlas 2 | 300 | vnt. | 0.21 | 63 | Resorba. PGA Resorba PA 10268
1.41.1. | Turi būti vidutinės rezorbcijos 35-90 d. | [5 empty] | Resorba katalogas 74 psl..vidutinės rezorbcijos 35-90 d.
1.41.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
1.41.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
1.41.4. | Siūlo storis turi būti 2 | [5 empty] | Siūlo storis 2
1.41.5. | Siūlo ilgis turi būti 120 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 120 cm.
1.41.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali data,
1.41.7. | Adatos ilgis turi būti 65-70 mm. | [5 empty] | adatos ilgis 70 mm.
1.41.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
1.41.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
|  |  |  | Suma be PVM | 59508.74
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 2975.44
|  |  |  | Suma su PVM | 62484.18
3. DALIS | NETIRPŪS SINTETINIAI MONOFILAMENTINIAI SIŪLAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį (pildo tiekėjas)
3. | Netirpūs sintetiniai monofilamentiniai siūlai
3.1. | Chirurginis siūlas 11-0 | 100 | vnt. | 1.02 | 102 | Resorba. Nylon
3.1.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Resorba kataloga psl. nesirezorbcinis
3.1.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.1.3. | Turi būti sintetinis (poliamidas) | [5 empty] | sintetinis (poliamidas)
3.1.4. | Siūlo storis turi būti 11-0 | [5 empty] | Siūlo storis 11-0
3.1.5. | Siūlo ilgis turi būti 30-45 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 30 cm.
3.1.6. | Adatos tipas turi būti “Spatula” | [5 empty] | Adatos tipas “Spatula”
3.1.7. | Adatos ilgis turi būti 4-5 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 5 mm.
3.1.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.1.9. | Turi būti dvi adatos | [5 empty] | dvi adatos
3.2. | Chirurginis siūlas 10-0 | 300 | vnt. | 1.25 | 375 | SMI ag. Daclon ON105
3.2.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | SMI katalogas. 102 psl. nesirezorbcinis
3.2.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.2.3. | Turi būti sintetinis (poliamidas) | [5 empty] | sintetinis (poliamidas)
3.2.4. | Siūlo storis turi būti 10-0 | [5 empty] | Siūlo storis 10-0
3.2.5. | Siūlo ilgis turi būti 30-45 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 30 cm.
3.2.6. | Adatos tipas turi būti “Spatula” | [5 empty] | Adatos tipas “Spatula”
3.2.7. | Adatos ilgis turi būti 6-8 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 6,4 mm.
3.2.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.2.9. | Turi būti dvi adatos | [5 empty] | dvi adatos
3.3. | Chirurginis siūlas 7-0 | 50 | vnt. | 10 | 500 | Resorba. Nylon. 5155
3.3.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Katalogas Nylon 5 psl. nesirezorbcinis
3.3.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.3.3. | Turi būti sintetinis (poliamidas) | [5 empty] | sintetinis (poliamidas)
3.3.4. | Siūlo storis turi būti 7-0 | [5 empty] | Siūlo storis 7-0
3.3.5. | Siūlo ilgis turi būti 45 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 45 cm.
3.3.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
3.3.7. | Adatos ilgis turi būti 6-8 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 7 mm.
3.3.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.3.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
3.4. | Chirurginis siūlas 6-0 | 1000 | vnt. | 1.58 | 1580 | Resorba. Nylon. 5142
3.4.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Katalogas Nylon 5 psl. nesirezorbcinis
3.4.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.4.3. | Turi būti sintetinis (poliamidas) | [5 empty] | sintetinis (poliamidas)
3.4.4. | Siūlo storis turi būti 6-0 | [5 empty] | Siūlo storis 6-0
3.4.5. | Siūlo ilgis turi būti 45 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 45 cm.
3.4.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
3.4.7. | Adatos ilgis turi būti 11-13 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 13 mm.
3.4.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.4.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
3.5. | Chirurginis siūlas 5-0 | 1000 | vnt. | 1.58 | 1580 | Resorba. Nylon. 5146
3.5.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Katalogas Nylon 5 psl. nesirezorbcinis
3.5.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.5.3. | Turi būti sintetinis (poliamidas) | [5 empty] | sintetinis (poliamidas)
3.5.4. | Siūlo storis turi būti 5-0 | [5 empty] | Siūlo storis 5-0
3.5.5. | Siūlo ilgis turi būti 45 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 45 cm.
3.5.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
3.5.7. | Adatos ilgis turi būti 14-16 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 16 mm.
3.5.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.5.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
3.6. | Chirurginis siūlas 4-0 | 1000 | vnt. | 1.39 | 1390 | Resorba. Nylon. 51445
3.6.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Katalogas Nylon 5 psl. nesirezorbcinis
3.6.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.6.3. | Turi būti sintetinis (poliamidas) | [5 empty] | sintetinis (poliamidas)
3.6.4. | Siūlo storis turi būti 4-0 | [5 empty] | Siūlo storis 4-0
3.6.5. | Siūlo ilgis turi būti 75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
3.6.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
3.6.7. | Adatos ilgis turi būti 18-22 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 18 mm.
3.6.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.6.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
3.7. | Chirurginis siūlas 3-0 | 1500 | vnt. | 1.39 | 2085 | SMI ag. Daclon. 9201524
3.7.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | SMI katalogas 69 psl. nesirezorbcinis
3.7.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.7.3. | Turi būti sintetinis (poliamidas) | [5 empty] | sintetinis (poliamidas)
3.7.4. | Siūlo storis turi būti 3-0 | [5 empty] | Siūlo storis 3-0
3.7.5. | Siūlo ilgis turi būti 75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
3.7.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
3.7.7. | Adatos ilgis turi būti 24-26 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 24 mm.
3.7.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.7.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | Turi būti viena adata
3.8. | Chirurginis siūlas 3-0 | 3000 | vnt. | 1.39 | 4170 | SMI ag. Daclon. 9201530
3.8.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | SMI katalogas 69 psl. nesirezorbcinis
3.8.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.8.3. | Turi būti sintetinis (poliamidas) | [5 empty] | sintetinis (poliamidas)
3.8.4. | Siūlo storis turi būti 3-0 | [5 empty] | Siūlo storis 3-0
3.8.5. | Siūlo ilgis turi būti 75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
3.8.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
3.8.7. | Adatos ilgis turi būti 27-30 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 30 mm.
3.8.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.8.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | Turi būti viena adata
3.9. | Chirurginis siūlas 2-0 | 1000 | vnt. | 1.39 | 1390 | SMI ag. Daclon. 9301530
3.9.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | SMI katalogas 69 psl. nesirezorbcinis
3.9.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.9.3. | Turi būti sintetinis (poliamidas) | [5 empty] | sintetinis (poliamidas)
3.9.4. | Siūlo storis turi būti 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2-0
3.9.5. | Siūlo ilgis turi būti 75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
3.9.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
3.9.7. | Adatos ilgis turi būti 27-30 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 30 mm.
3.9.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.9.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
3.10. | Chirurginis siūlas 2-0 | 2000 | vnt. | 1.39 | 2780 | SMI ag. Daclon. 9301536
3.10.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | SMI katalogas 69 psl. nesirezorbcinis
3.10.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.10.3. | Turi būti sintetinis (poliamidas) | [5 empty] | sintetinis (poliamidas)
3.10.4. | Siūlo storis turi būti 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2-0
3.10.5. | Siūlo ilgis turi būti 75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
3.10.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
3.10.7. | Turi būti adatos ilgis 35-37 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 36 mm.
3.10.8. | Turi būti adatos lenktumas 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.10.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
3.11. | Chirurginis siūlas 0 | 1000 | vnt. | 1.74 | 1740 | SMI ag. Ppypropilene. 5350135
3.11.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | SMI katalogas 57 psl. nesirezorbcinis
3.11.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.11.3. | Turi būti sintetinis (polipropilenas) | [5 empty] | sintetinis (polipropilenas)
3.11.4. | Siūlo storis turi būti 0 | [5 empty] | Siūlo storis 0
3.11.5. | Siūlo ilgis turi būti 75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
3.11.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
3.11.7. | Adatos ilgis turi būti 35-40 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 35 mm.
3.11.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
3.11.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
3.12. | Chirurginis siūlas 2-0 | 800 | vnt. | 1.29 | 1032 | Resorba. Mopylen.70218
3.12.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Mopylen katalogas 3 psl. nesirezorbcinis
3.12.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.12.3. | Turi būti sintetinis (polipropilenas) | [5 empty] | sintetinis (polipropilenas)
3.12.4. | Siūlo storis turi būti 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2-0
3.12.5. | Siūlo ilgis turi būti 75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
3.12.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
3.12.7. | Adatos ilgis turi būti 26-30 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 27 mm.
3.12.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
3.12.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
3.13. | Chirurginis siūlas 2-0 | 180 | vnt. | 2.18 | 392.4 | Resorba. Mopylen. 71426
3.13.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Mopylen katalogas 8 psl. nesirezorbcinis
3.13.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.13.3. | Turi būti sintetinis (polipropilenas) | [5 empty] | sintetinis (polipropilenas)
3.13.4. | Siūlo storis turi būti 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2-0
3.13.5. | Siūlo ilgis turi būti 75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
3.13.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
3.13.7. | Adatos ilgis turi būti 24-26 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 24 mm.
3.13.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.13.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
3.14. | Chirurginis siūlas 2-0 | 200 | vnt. | 0.32 | 64 | Resorba. Mopylen. 71443
3.14.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Resorba katalogas 167 psl. nesirezorbcinis
3.14.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.14.3. | Turi būti sintetinis (polipropilenas) būtini 2 klipsai, siūlas-intrakutaninei siūlei | [5 empty] | sintetinis (polipropilenas). Du klipai, adata intrakutainei siūlei
3.14.4. | Siūlo storis turi būti 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2-0
3.14.5. | Siūlo ilgis turi būti 60-75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 60 cm.
3.14.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
3.14.7. | Adatos ilgis turi būti 24-26 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 24 mm.
3.14.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.14.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
3.15. | Chirurginis siūlas 3-0 | 180 | vnt. | 2.14 | 385.2 | Resorba. Mopylen. 71416
3.15.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Mopylen katalogas 8 psl. nesirezorbcinis
3.15.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.15.3. | Turi būti sintetinis (polipropilenas) | [5 empty] | sintetinis (polipropilenas)
3.15.4. | Siūlo storis turi būti 3-0 | [5 empty] | Siūlo storis 3-0
3.15.5. | Siūlo ilgis turi būti 75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
3.15.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
3.15.7. | Adatos ilgis turi būti 24-26 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 24 mm.
3.15.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.15.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
3.16. | Chirurginis siūlas 3-0 | 100 | vnt. | 1.12 | 112 | Resorba. Mopylen. 71442
3.16.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Resorba katalogas 167 psl. nesirezorbcinis
3.16.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.16.3. | Turi būti sintetinis (polipropilenas) būtini 2 klipsai, siūlas-intrakutaninei siūlei | [5 empty] | sintetinis (polipropilenas). Du klipai, adata intrakutainei siūlei
3.16.4. | Siūlo storis turi būti 3-0 | [5 empty] | Siūlo storis 3-0
3.16.5. | Siūlo ilgis turi būti 60-75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 60 cm.
3.16.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
3.16.7. | Adatos ilgis turi būti 24-26 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 24 mm.
3.16.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.16.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
3.17. | Chirurginis siūlas 4-0 | 100 | vnt. | 0.23 | 23 | Resorba. Mopylen.
3.17.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Resorba katalogas psl. nesirezorbcinis
3.17.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.17.3. | Turi būti sintetinis (polipropilenas) | [5 empty] | sintetinis (polipropilenas)
3.17.4. | Siūlo storis turi būti 4-0 | [5 empty] | Siūlo storis 4-0
3.17.5. | Siūlo ilgis turi būti 75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
3.17.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
3.17.7. | Adatos ilgis turi būti 15-18 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 15 mm.
3.17.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
3.17.9. | Turi būti dvi adatos | [5 empty] | dvi adatos
3.18. | Chirurginis siūlas 4-0 | 100 | vnt. | 1.99 | 199 | SMI ag. Ppypropilene. 5150120
3.18.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | SMI katalogas 57 psl. nesirezorbcinis
3.18.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.18.3. | Turi būti sintetinis (polipropilenas) | [5 empty] | sintetinis (polipropilenas)
3.18.4. | Siūlo storis turi būti 4-0 | [5 empty] | Siūlo storis 4-0
3.18.5. | Siūlo ilgis turi būti 75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
3.18.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
3.18.7. | Adatos ilgis turi būti 17-22 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 20 mm.
3.18.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
3.18.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
3.19. | Chirurginis siūlas 4-0 | 500 | vnt. | 0.23 | 115
3.19.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Resorba katalogas psl. nesirezorbcinis
3.19.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.19.3. | Turi būti sintetinis (polipropilenas) | [5 empty] | sintetinis (polipropilenas)
3.19.4. | Siūlo storis turi būti 4-0 | [5 empty] | Siūlo storis 4-0
3.19.5. | Siūlo ilgis turi būti 60 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 60 cm.
3.19.6. | Turi būti pjaunanti adata, intrakutaninei siūlei | [5 empty] | pjaunanti adata intrakutaninei siulei
3.19.7. | Adatos ilgis turi būti 18-24 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 18 mm.
3.19.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.19.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
3.20. | Chirurginis siūlas 5-0 | 100 | vnt. | 2.19 | 219 | Resorba. Mopylen.
3.20.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Resorba katalogas psl. nesirezorbcinis
3.20.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.20.3. | Turi būti sintetinis (polipropilenas) | [5 empty] | sintetinis (polipropilenas)
3.20.4. | Siūlo storis turi būti 5-0 | [5 empty] | Siūlo storis 5-0
3.20.5. | Siūlo ilgis turi būti 75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
3.20.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
3.20.7. | Adatos ilgis turi būti 17-18 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 17 mm.
3.20.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
3.20.9. | Turi būti dvi adatos | [5 empty] | dvi adatos
3.21. | Chirurginis siūlas 5-0 | 200 | vnt. | 0.24 | 48 | Resorba. Mopylen.
3.21.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Resorba katalogas psl. nesirezorbcinis
3.21.2. | Turi būti monofilamentinis | [5 empty] | monofilamentinis
3.21.3. | Turi būti sintetinis (polipropilenas) | [5 empty] | sintetinis (polipropilenas)
3.21.4. | Siūlo storis turi būti 5-0 | [5 empty] | Siūlo storis 5-0
3.21.5. | Siūlo ilgis turi būti 60 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 60 cm.
3.21.6. | Turi būti pjaunanti adata, intrakutaninei siūlei | [5 empty] | pjaunanti adata intrakutaninei siulei
3.21.7. | Adatos ilgis turi būti 17-18 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 18 mm.
3.21.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
3.21.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
|  |  |  | Suma be PVM | 20281.6
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1014.08
|  |  |  | Suma su PVM | 21295.68
4. DALIS | NETIRPŪS SINTETINIAI POLIFILAMENTINIAI SIŪLAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį (pildo tiekėjas)
4. | Netirpūs sintetiniai polifilamentiniai siūlai
4.1. | Chirurginis siūlas 4-0 | 72 | vnt. | 1.96 | 141.12 | Resorba. Polyester 80231
4.1.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Resorba katalogas 112 psl. nesirezorbuojantis
4.1.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
4.1.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
4.1.4. | Siūlo storis turi būti 4-0 | [5 empty] | Siūlo storis 4-0
4.1.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 70 cm.
4.1.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
4.1.7. | Adatos ilgis turi būti 14-16 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 16 mm.
4.1.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
4.1.9. | Turi būti dvi adatos | [5 empty] | dvi adatos
4.2. | Chirurginis siūlas 3-0 | 72 | vnt. | 1.2 | 86.4 | SMI ag.. Polyester 7200126-2
4.2.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | SMI katalogas 90 psl nesirezorbcinis
4.2.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
4.2.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
4.2.4. | Siūlo storis turi būti 3-0 | [5 empty] | Siūlo storis 3-0
4.2.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
4.2.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
4.2.7. | Adatos ilgis turi būti 22-26 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 25 mm.
4.2.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
4.2.9. | Turi būti dvi adatos | [5 empty] | dvi adatos
4.3. | Chirurginis siūlas 3-0 | 100 | vnt. | 0.55 | 55 | SMI ag.. Polyester 7201519
4.3.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | SMI katalogas 91 psl nesirezorbcinis
4.3.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
4.3.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
4.3.4. | Siūlo storis turi būti 3-0 | [5 empty] | Siūlo storis 3-0
4.3.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
4.3.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
4.3.7. | Adatos ilgis turi būti 18-20 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 19 mm.
4.3.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
4.3.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
4.4. | Chirurginis siūlas 2-0 | 100 | vnt. | 1.78 | 178 | Resorba. Polyster 80216
4.4.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Resorba katalogas 112 psl. Nesirezorbuojantis.
4.4.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
4.4.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
4.4.4. | Siūlo storis turi būti 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2-0
4.4.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis75 cm.
4.4.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
4.4.7. | Adatos ilgis turi būti 26-30 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 27 mm.
4.4.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
4.4.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
4.5. | Chirurginis siūlas 2-0 | 100 | vnt. | 0.65 | 65 | SMI ag. Polyester 7301524
4.5.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | SMI katalogas 91 psl. Nesirezorbuojantis
4.5.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
4.5.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
4.5.4. | Siūlo storis turi būti 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2-0
4.5.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
4.5.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
4.5.7. | Adatos ilgis turi būti 24-26 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 24 mm.
4.5.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
4.5.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
4.6. | Chirurginis siūlas 0 | 400 | vnt. | 0.85 | 340 | SMI ag. Polyester 7350126
4.6.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | SMI katalogas 89 psl. Nesirezorbuojantis
4.6.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
4.6.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
4.6.4. | Siūlo storis turi būti 0 | [5 empty] | Siūlo storis 0
4.6.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
4.6.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
4.6.7. | Adatos ilgis turi būti 26-30 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 26 mm.
4.6.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
4.6.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
4.7. | Chirurginis siūlas 0 | 200 | vnt. | 1.6 | 320 | Resorba. Polyster 80225
4.7.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Resorba katalogas 112 psl. Nesirezorbuojantis.
4.7.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
4.7.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
4.7.4. | Siūlo storis turi būti 0 | [5 empty] | Siūlo storis 0
4.7.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
4.7.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
4.7.7. | Adatos ilgis turi būti 30-35 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 35 mm.
4.7.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
4.7.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
4.8. | Chirurginis siūlas 1 | 400 | vnt. | 1.6 | 640 | SMI ag. Polyester 7400136
4.8.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | SMI katalogas 89 Psl. Nesirezorbuojantis
4.8.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
4.8.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
4.8.4. | Siūlo storis turi būti 1 | [5 empty] | Siūlo storis 1
4.8.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgisi 75 cm.
4.8.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
4.8.7. | Adatos ilgis turi būti 35-40 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 36 mm.
4.8.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
4.8.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
4.9. | Chirurginis siūlas 2 | 200 | vnt. | 2.8 | 560 | SMI ag. Polyester 7500148
4.9.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | SMI katalogas 89 Psl. Nesirezorbuojantis
4.9.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
4.9.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
4.9.4. | Siūlo storis turi būti 2 | [5 empty] | Siūlo storis 2
4.9.5. | Siūlo ilgis turi būti 70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
4.9.6. | Turi būti apvali adata | [5 empty] | apvali adata
4.9.7. | Adatos ilgis turi būti 48-50 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 48 mm.
4.9.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
4.9.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
4.10. | Chirurginis siūlas 2-0 | 300 | vnt. | 0.35 | 105 | Resorba. Polyester R 520
4.10.1. | Nesirezorbcinis | [5 empty] | Resorba katalogas 118 psl. Nesirezorbuojantis
4.10.2. | Turi būti Tpuri būti Polifilamentini | [5 empty] | polifilamentinis
4.10.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
4.10.4. | Siūlo storis turi būti 2-0 | [5 empty] | Siūlo storis 2/0
4.10.5. | Siūlo ilgis turi būti 2x70 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 2x 75 cm.
4.10.6. | Turi būti be adatos | [5 empty] | be adatos
4.11. | Chirurginis siūlas 0 | 100 | vnt. | 1.56 | 156 | Resorba. Supolene. 91414
4.11.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Resorba katalogas 126 psl. Nesirezorbuojantis.
4.11.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | polifilamentinis
4.11.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
4.11.4. | Siūlo storis turi būti 0 | [5 empty] | Siūlo storis 0
4.11.5. | Siūlo ilgis turi būti 75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
4.11.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
4.11.7. | Adatos ilgis turi būti 35-40 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 40 mm.
4.11.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
4.11.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
4.12. | Chirurginis siūlas 1 | 100 | vnt. | 1 | 100 | Resorba. Polyester. 81438
4.12.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Resorba katalogas 116 psl. Nesirezorbuojantis.
4.12.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | Polifilamentinis
4.12.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | sintetinis
4.12.4. | Siūlo storis turi būti 1 | [5 empty] | Siūlo storis 1
4.12.5. | Siūlo ilgis turi būti 75 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 5 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 75 cm.
4.12.6. | Turi būti pjaunanti adata | [5 empty] | pjaunanti adata
4.12.7. | Adatos ilgis turi būti 35-40 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 35-40 mm.
4.12.8. | Adatos lenktumas turi būti 3/8 | [5 empty] | Adatos lenktumas 3/8
4.12.9. | Turi būti viena adata | [5 empty] | viena adata
4.13. | Chirurginis siūlas 5 mm pločio poliesterio juostelė | 24 | vnt. | 1.95 | 46.8 | Resorba. Polyester. C 8052
4.13.1. | Turi būti nesirezorbcinis | [5 empty] | Resorba katalogas 113 psl. Nesirezorbuojantis.
4.13.2. | Turi būti polifilamentinis | [5 empty] | Turi būti polifilamentinis
4.13.3. | Turi būti sintetinis | [5 empty] | Turi būti sintetinis
4.13.4. | Turi būti poliesterio juostelė 5 mm pločio | [5 empty] | poliesterio juostelė 5 mm pločio
4.13.5. | Siūlo ilgis turi būti 40 cm. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm | [5 empty] | Siūlo ilgis 40 cm.
4.13.6. | Turi būti apvali, buka adata | [5 empty] | apvali, buka adata
4.13.7. | Adatos ilgis turi būti 48-50 mm. | [5 empty] | Adatos ilgis 50 mm.
4.13.8. | Adatos lenktumas turi būti 1/2 | [5 empty] | Adatos lenktumas 1/2
4.13.9. | Turi būti dvi adatos | [5 empty] | dvi adatos
|  |  |  | Suma be PVM | 2793.32
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 139.67
|  |  |  | Suma su PVM | 2932.99
2

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
| Katalogai, sertifikatai |  |  |  | 9 dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Liutauras Dauderys
13032 2024-10-20 11:18:42