
10 pirkimo dalis. REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS  KRAUJO GRUPIŲ PAGAL ABO SISTEMĄ IR RhD TIRTI SKYSTŲ MONOKLONŲ METODU. Visos pirkimo dalies pirkimas iš vieno tiekėjo.

	Pirkimo dalies Nr./

Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Prelimi-narus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina Eur  be PVM
	Suma, EUR be PVM 36 mėn.
	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	10.1
	Anti -A lgM
	Užsakoma bus skirtingų serijų reagentus. Kiekvienas buteliukas turi turėti vidinę pipetę, serumai spalvoti it nespalvoti su IgM. Serumų stabilumas  18mėn. 2-8oC
	4000
	Kiekvienas buteliukas turi turėti vidinę pipetę, serumai spalvoti it nespalvoti su IgM. Serumų stabilumas  18mėn. 2-8oC
	20
	10 ml
	3,60
	72,00
	75,60
	Diagast, Anti-A, 70501/70540

	10.2
	Anti -B lgM
	
	4000
	
	20
	10 ml
	3,60
	72,00
	75,60
	Diagast, Anti-B, 70502/70541

	10.3
	Anti -D lgM
	
	4000
	
	20
	10 ml
	5,60
	112,00
	117,60
	Diagast, Anti-D IgM, 71000

	10.4
	Neigiama Rh kontrolė
	
	1000
	
	20
	10 ml
	5,80
	116,00
	121,80
	Diagast, Neg Control, 79000

	
	10 pirkimo dalies bendra suma Eur (be PVM):
	372,00
	

	
	10 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM):
	390,60
	

	
	PASTABOS:

	
	1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

	
	2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE  bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus.

	
	3.Visi siūlomi reagentai turi būti originalūs, vieno gamintojo.



