SPS 1 priedas

VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS (I), Nr. 18934

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

- Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

- Priemonės ( pakuotes ) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais , kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

5.  Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM tarifas % | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 4. | Peties sąnario rotatorių manžetės prisiuvimo inkariniai siūlai | Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW ( ultra high molecular weight ) polietileno siūlais. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. Įsriegiamas. Komplektuojama su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu. Išorinis diametras 4,9-5,1mm. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos. | Vnt. | 37 | Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight ) polietileno siūlais. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. Įsriegiamas. Komplektuojama su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu. Išorinis diametras 4,9-5,1mm. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos. TwinFix Ti 72200755, Žr. „Katalogo kopija ir vertimas“ | 5% | 79,00 | 82,95 | 2923,00 |  |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,15 |  |
|  | Bendra 4 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  | 3069,15 |  |