
Atviro konkurso 

2 priedas
Perkamų medicininių priemonių neurochirurgijai sąrašas
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Orientacinis perkamas kiekis
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas (
	Vnt. kaina EUR su PVM
	Viso kaina EUR su PVM
	Gamintojas

	1.
	Bazinis daviklio rinkinys intrakranijiniam slėgiui matuoti
	Turi tikti naudojimui su Codman ICP Express arba ligoninėje turimais Philips IntelliVue MP30 ir MP50 paciento monitoriais. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo. Tinka parenchiminiam ICP matavimui. Rinkinį sudaro intrakaranijinio slėgio daviklis ir tuneliavimo priemonės. Intrakranijinio slėgio daviklis miniatiūrinis – susideda iš mikroschemos titano apvalkale, kurio skersmuo ne daugiau 1,65 mm, bei ne mažiau kaip 58 cm ilgio laido. Skirtas naudoti su monitoriumi, pateikiančiu skaitmeninę sistolinio, diasistolinio bei vidutinio intrakranijinio slėgio išraišką ekrane, galimybė prijungti prie paciento monitoraius intrakranijinio slėgio kreivei stebėti paciento monitoriuje. Veikimo slėgio intervalas nuo -40 iki + 400 mmHg.  
	Iki 8 vnt.
	Codman Microsensor Basic kit naudojimo instrukcija – 5 psl.
Gamintojo katalogas  poz 1 – 1 psl.

Apvalkalo skersmuo – 1,2 mm, ilgis 100 cm. Slėgio intervalas nuo -50 iki +250 mmHg.
	5
	472,50
	3780,00
	Codman, kodas 82-6631

	2.
	Galvos smegenų kraujagyslių klipsai aneurizmoms
	Smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti vienkartiniai titaniniai klipsai  suderinami su magnetinio rezonanso tomografijos tyrimu. Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo. Klipso suspaudimo jėga 1,47 – 1,77 N. Klipso atsidarymo plotis 4,9 – 13,3 mm.  Klipsai turi būti tinkami naudojimui su KUL turimais „Peter Lazic“ klipsatoriais
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 4 ±1mm
	Iki 2 vnt.
	
	
	
	
	

	2.2
	
	Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 6 ±1mm
	Iki 2 vnt.
	
	
	
	
	

	2.3
	
	Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 12 ±1mm
	Iki 2 vnt.
	
	
	
	
	

	2.4
	
	Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 4 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	
	
	
	
	

	2.5
	
	Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 6 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	
	
	
	
	

	2.6
	
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45º, 5 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	
	
	
	
	

	2.7
	
	Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 9 ±1mm
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	2.8
	
	Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 12 ±1mm
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	2.9
	
	Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro lenktas 45±5º kampu, 7,5 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	
	
	
	
	

	2.10
	
	Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro lenktas 90±5º kampu, 5 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	
	
	
	
	

	2.11
	
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5º, 5 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	
	
	
	
	

	2.12
	
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5º, 7,5 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	
	
	
	
	

	2.13
	
	Klipsai lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5º, 7 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	
	
	
	
	

	2.14
	
	Klipsai lenkti kampu  spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 8 ±1mm
	Iki 4 vnt.
	
	
	
	
	

	2.15
	
	Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 12 ±1mm
	Iki 4 vnt.
	
	
	
	
	

	2.16
	
	Klipsas lengvai lenktas žemyn, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	
	
	
	
	

	2.17
	
	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	
	
	
	
	

	2.18
	
	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 ±1mm
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	2.19
	
	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 ±1mm
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	2.20
	
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45±5º, 10 ±1mm
	Iki 5 vnt.
	
	
	
	
	

	2.21
	
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	
	
	
	
	

	2.22
	
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm
	Iki 4 vnt.
	
	
	
	
	

	2.23
	
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 12 ±1mm
	Iki 6 vnt.
	
	
	
	
	

	2.24
	
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 15 ±1mm
	Iki 5 vnt.
	
	
	
	
	

	2.25
	
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 18 ±1mm
	Iki 5 vnt.
	
	
	
	
	

	2.26
	
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm
	Iki 5 vnt.
	
	
	
	
	

	2.27
	
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	
	
	
	
	

	2.28
	
	Klipsas stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 ±1mm
	Iki 2 vnt.
	
	
	
	
	

	2.29
	
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 15 ±1mm
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	2.30
	
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 18 ±1mm
	Iki 2 vnt.
	
	
	
	
	

	
	
	Ilgalaikiam naudojimui („permanant“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti

titaniniai klipsai  suderinami su magnetinio rezonanso tomografijos tyrimu.
Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo

Klipso suspaudimo jėga 1,08 N

Klipso atsidarymo plotis 4,7 – 8,8 mm 
	
	
	
	
	
	

	2.31
	
	Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	
	
	
	
	

	2.32
	
	Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	2.33
	
	Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm
	Iki 5 vnt.
	
	
	
	
	

	2.34
	
	Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm
	Iki 2 vnt.
	
	
	
	
	

	2.35
	
	Mini klipsas, lenktas žemyn 45±5º kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	
	
	
	
	

	2.36
	
	Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 4 ±1mm
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	2.37
	
	Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	2.38
	
	Mini klipsas, lenktas į šoną 45±5º kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm
	Iki 5 vnt.
	
	
	
	
	

	2.39
	
	Mini klipsas, lenktas žemyn 45±5º kampu, spaudžianti dalis stipriai lenkta į šoną, 5 ±1mm 
	Iki 4 vnt.
	
	
	
	
	

	
	
	Viso 2 dalis
	
	
	
	
	
	

	3.
	Vienkartiniai grąžteliai darbui su ligoninėje turimu Anspach - Synthes pneumogrąžtu
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	Kraniotomo grąžtelis 1,85x16,0 mm
	Iki 20 vnt.
	
	
	
	
	

	3.2
	
	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui. 
	Iki 5 vnt.
	
	
	
	
	

	3.3
	
	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui.
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	3.4
	
	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui. 
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	3.5
	
	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui.
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	3.6
	
	Rutulio formos, 3 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui. 
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	3.7
	
	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	3.8
	
	Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	3.9
	
	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20o kampu darbiniam antgaliui su mova. 
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	3.10
	
	Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20o kampu darbiniam antgaliui su mova.
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	
	
	Viso 3 dalis
	
	
	
	
	
	

	4.
	Vienkartiniai grąžteliai skirti darbui su ligoninės turima elektrinių grąžtų NSK jėgos sistema
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	Grąžtelis skirtas kraniotomijai, darbui su M dydžio kraniotomu
	Iki 30 vnt.
	
	
	
	
	

	4.2
	
	Grąžtelis skirtasangų gręžimui, diam. 1,5mm
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	4.3
	
	Perforatoriaus grąžtelis, diametras 14/11mm, skirtas 3mm kaului, su universalia Hudson tipo jungtimi
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	4.4
	
	Rievėtas rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu 25 mm darbiniu antgaliu, darbinės dalies diametras 4 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm
	Iki 5 vnt.
	
	
	
	
	

	4.5
	
	Deimantinis rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbiniu 25 mm antgaliu, darbinės dalies diametras 4 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm
	Iki  5 vnt.
	
	
	
	
	

	4.6
	
	Deimantinis rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbiniu antgaliu 25 mm, darbinė dalis labai šiurkšti, darbinės dalies diametras 4 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm
	Iki  5 vnt.
	
	
	
	
	

	
	
	Viso 4 dalis
	
	
	
	
	
	

	5.
	Vienkartiniai grąžteliai darbui su ligoninėje turimu Tava Surgical pneumogrąžtu
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	
	Kraniotominiai grąžteliai,1.6-1.8x16.0 mm
	Iki 20 vnt.
	
	
	
	
	

	5.2
	
	Rutulio formos metalo borai nuo ( 1.0 iki ( 7.0mm, 70 mm antgaliui
	Iki 4 vnt.
	
	
	
	
	

	5.3
	
	Rutulio formos metalo borai nuo ( 1.0 iki ( 7.0mm, 110 mm antgaliui
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	5.4
	
	Rutulio formos deimantiniai  borai nuo ( 0,6mm iki (7.0mm, 70 mm antgaliui
	Iki 2 vnt.
	
	
	
	
	

	5.5
	
	Rutulio formos deimantiniai  borai nuo ( 0,6mm iki (7.0mm, 110 mm antgaliui
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	5.6
	
	Tiesūs grąžteliai, ( 1.0*8.0 mm,  70 mm antgaliui
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	
	
	Viso 5 dalis
	
	
	
	
	
	

	6.
	Vienkartiniai grąžteliai darbui su ligoninėje turimu Codman pneumogrąžtu
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	
	Rutulio formos metalo borai nuo ( 6.4 mm
	Iki 2 vnt.
	Gamintojo katalogas poz 6
diametras 6,4 mm
	5
	215,25
	430,50
	Codman kodas 93-5410

	6.2
	
	Tiesūs grąžteliai, ( 1.0 mm, vidutinis ilgis
	Iki 5 vnt.
	Gamintojo katalogas poz 6

diametras 1 mm
	5
	199,50
	997,50
	Codman kodas 93-5494

	6.3
	
	Kraniotominiai grąžteliai
	Iki 2 vnt.
	Gamintojo katalogas poz 6


	5
	199,50
	399,00
	Codman kodas 93-5813

	
	
	Viso 6 dalis
	
	
	
	
	1827,00
	

	7.
	Plokštelės, varžtai ir priemonės kaulo fiksavimui
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	
	Titaninės plokštelės galvos kaului tvirtinti 12-15 mm
	Iki 20 vnt.
	
	
	
	
	

	7.2
	
	Titaninės plokštelės galvos kaului tvirtinti 20-25 mm
	Iki 20 vnt.
	
	
	
	
	

	7.3
	
	Varžtai kaulo plokštelėms
	Iki 120 vnt.
	
	
	
	
	

	7.4
	
	Atsuktuvas kaulo plokštelės varžtams
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	7.5
	
	Yla kaului
	1 vnt.
	
	
	
	
	

	
	
	Viso 7 dalis
	
	
	
	
	
	

	8.
	Kranialinės fiksacijos sistema


	Kaulinio lopo fiksatorius su frezines angos uždarymo galimybe, pagamintas iš medžiagos, neturinčios metalo ir neduodančios artefaktų atliekant radiologinius ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimus (PEEK (poli-eter-eter-ketonas) arba lygiavertė medžiaga); ne maziau kaip 3 dydziu, nereikalingi papildomi instrumentai fiksavimui; vienkartinis sterilioje pakuotėje.  Tinkama galvos kaulinio lopo fiksavimui. Profilio aukštis ne daugiau 1 mm
	Iki 30 vnt.
	
	
	
	
	

	9.
	Likvorėjos ir kraujavimo išvengimui skirti bioklijai
	Dviejų komponentų, gyvulinės kilmės, skysto pavidalo, sudaryti iš galvijų serumo ir gliutaraldehido, paruošti naudoti švirkšte.   Polimerizacija prasideda iš karto užtepus, kietėjimo procesas trunka ne ilgiau 2 minučių. Saugojimo temperatūra 0-24°C. Pakuote – 2 ml
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	10.
	Hemostatinis preparatas intrakranijinių kraujavimų stabdymui
	Trombino –želatinos preparatas visų kraujavimų, tame tarpe ir didelio arterinio hemostazei. Preparatas yra skystis, pateikiamas sterilus švirkšte su antgaliais, tinkamais naudoti intrakranijinių kraujavimų stabdymui. Kiekis – ne mažiau 5 ml.
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	11.
	Fibrino klijai


	Dvikomponentiniai fibrinogeno - trombino bioklijai kraujavimo stabdymui, 5 ml, pateikiami steriliame švirkšte
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	12.
	Sterilūs sintetiniai kietojo smegenų dangalo sandarinimui skirti klijai 
	Sintetiniai kietojo smegenų dangalo sandarinimui skirti stiprūs klijai, dviejų komponentų, ne mažiau 2 ml


	Iki 6 vnt.
	DuraSeal brošiūra – 5 psl.
2 komponentai, 5 ml.
	5
	501,90
	3011,40
	Integra, kodas DSD5001

	13.
	Hemostatinis kietojo smegenų dangalo pakaitalas
	Kolageno pagrindu paruoštas kietojo smegenų dangalo pakaitalas, turintis hemostatinių savybių, ne mažesnis 4x4 cm dydžio


	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	14.
	Sintetinis sterilus vienkartinis kietojo smegenų dangalo pakaitalas
	Maksimaliai artimas savybėmis smegenų kietajam dangalui, skirtas naudoti vietoje kietojo smegenų dangalo, dydis ne mažiau 4x4cm.
	Iki 8 vnt.
	
	
	
	
	

	15.
	Kaukolės skliautų defektų plastikos medžiaga


	- sterili;

- tinkanti iki 100 cm2 defektams dengti;

- veiklioji medžiaga – akrilinė masė;

- pirminis įpakavimas: 20 g sterilių miltelių (sudėtis: polimetilmetakrilatas, barrio sulfatas, benzoilo peroksidas) kartu su 7,9 g sterilaus skysčio buteliuku (sudėtis: metilmetakrilatas, N-N etano-p-toluidinas, hidrohinonas);

- darbinė temperatūra 23° C  ± 1° C;

- kietėjimo laikas 11- 12 min. prie 23°C.
	Iki 15 vnt.
	
	
	
	
	

	16.
	Ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys suaugusiems
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	Ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys suaugusiems
	Vidutinio slėgio standartinis vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės membrana arba antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu ir rezervuaru tinkamu likvoro mėginiui paimti.


	Iki 8 vnt.
	Su antisifoninės tekmės įrenginiu Siphonguard
	5
	1254,75
	10038,00
	Codman kodai: 82-3813, 82-3814, 82-3823,82-3824

	16.2
	
	Žemo slėgio standartinis vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės membrana arba antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu ir rezervuaru tinkamu likvoro mėginiui paimti
	Iki 2 vnt.
	Su antisifoninės tekmės įrenginiu Siphonguard
	5
	1254,75
	2509,50
	Codman kodai: 82-3811, 82-3812, 82-3821,82-3822

	16.3
	
	Atskiras ventrikulinis kateteris 14 cm ar daugiau, su įvedėju
	Iki 10 vnt.
	Rinkinyje su vožtuvu, ilgis 14 cm
	
	
	
	

	16.4
	
	Atskiras arba integruotas peritoninis kateteris 90 cm ar daugiau
	Iki 10 vnt.
	Rinkinyje su vožtuvu, ilgis 120 cm
	
	
	
	

	
	
	Viso 16 dalis
	
	
	
	
	12547,50
	

	17.
	Programuojamas ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys su elektromagnetiniu vožtuvo slėgio reguliavimu
	
	Iki 10 rink.
	
	5
	1470,00
	 14700,00
	Codman kodas 82-3111

	17.1
	
	Vožtuvas – mažas programuojamas, neišsireguliuojantis nuo mobilaus telefono poveikio, neišsireguliuojantis stipriame magnetiniame lauke (3 teslos). Vožtuvo korpusas iš titano. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 10 mmH20 (ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas su rezervuaru, tinkamu likvoro mėginiui paimti.
	
	Codman Hakim programuojamo vožtuvo naudojimo instrukcija – 4 psl

Gamintojo katalogas poz 17
	
	
	
	

	17.2
	
	Atskiras plonas (išorinis diametras ne daugiau 3 mm) ventrikulinis kateteris su įvedėju.
	
	Codman Hakim programuojamo vožtuvo naudojimo instrukcija – 4 psl. Diametras 2,7 mm


	
	
	
	

	17.3
	
	Plonas (išorinis diametras ne daugiau 2,5 mm) peritoninis kateteris
	
	Codman Hakim programuojamo vožtuvo naudojimo instrukcija – 4 psl. Diametras 2,2 mm.


	
	
	
	

	18.
	Liumbopeitoninio šuntavimo rinkinys
	
	Iki 5 rink.
	
	
	
	
	

	18.1
	
	Aukšto slėgio įpjovomis peritoninis kateteris
	
	
	
	
	
	

	18.2
	
	Liumboperitoninis rezervuaras su integruotais konektoriais
	
	
	
	
	
	

	18.3
	
	Speciali adata lenktu galu 14 G juosm. punkcijai
	
	
	
	
	
	

	18.4
	
	Kateterio fiksatoriai
	
	
	
	
	
	

	19.
	Išorinis drenažo sistema su ventrikuliniu keteteriu
	
	Iki 30 rink.
	Codman EDS 3 naudojimo instrukcija – 1 psl
Codman EDS 3 brošiūra – 4 psl

Gamintojo katalogas poz 19 – 1 psl
	5
	199,50
	5985,00
	Codman kodas 821730

	19.1
	
	Hidrofobinis filtras 
	
	
	
	
	
	

	19.2
	
	Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 500 ml su išpylimo anga apačioje
	
	700 ml
	
	
	
	

	19.3
	
	Ne mažiau dviejų išėjimų prijungimų įrenginys
	
	
	
	
	
	

	19.4
	
	Ventrikulinis kateteris vientisu uždaru galu, su įvedėju, įvedamu iki pat kateterio galiuko
	
	
	
	
	
	

	19.5
	
	Troakaras (lenktas) kateterio pravedimui po aponeuroze
	
	
	
	
	
	

	19.6
	
	Luer tipo konektorius
	
	
	
	
	
	

	19.7
	
	Nerūdijančio plieno įvediklis
	
	
	
	
	
	

	19.8
	
	Slėgio matuoklis – standi graduota liniuotė, integruota (sujungta) su kateteriu
	
	
	
	
	
	

	20.
	Liumbalinio drenavimo sistema
	
	Iki 20 rink.
	Gamintojo katalogas poz 20 – 1 psl
	5
	252,00
	5040,00
	Codman kodas 821738

	20.1
	
	Graduota kamera
	
	Žr. poz 19
	
	
	
	

	20.2
	
	Hidrofobinis filtras
	
	Žr. poz 19
	
	
	
	

	20.3
	
	Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 500 ml su išpylimo anga apačioje
	
	700 ml, Žr. poz 19
	
	
	
	

	20.4
	
	Slėgio matuoklis – standi graduota liniuotė, integruota (sujungta) su kateteriu
	
	Žr. poz 19
	
	
	
	

	20.5
	
	Liumbalinis kateteris ne mažiau 45 cm
	
	80 cm
	
	
	
	

	20.6
	
	Touchy adata su Huber tipo galu, 14G
	
	
	
	
	
	

	20.7
	
	Nerūdijančio plieno įvediklis
	
	
	
	
	
	

	20.8
	
	Fiksatorius-laikiklis kateteriui
	
	
	
	
	
	

	20.9
	
	Luer tipo konektorius su integruotu kaiščiu
	
	
	
	
	
	

	21.
	Omayo rezervuaras
	Tinkamas smegenų skilvelių kateterizavimui
	Iki 3 vnt.
	
	
	
	
	

	22.
	Balionkateteris su pravedikliais, naudojamas su neuroendoskopu
	
	Iki 2 rink.
	
	
	
	
	

	22.1
	
	Balionkateterio ilgis 60-160 cm, diametras 3-5F
	
	
	
	
	
	

	22.2
	
	Balionkateterio išsiplėtimo diametras 0,3-0,6 cm.
	
	
	
	
	
	

	22.3
	
	Baliono ilgis 1-2 cm.
	
	
	
	
	
	

	22.4
	
	Baliono tūris 0,9-1,1 ml.
	
	
	
	
	
	

	23.
	Vienkartinis sterilus komplektas neuronavigacinei stereobiopsijai su adata ir fiksacijos priemonėmis
	Tinkamas naudoti dirbant su  ligoninėje turima neuronavigacine Medtronic Stealth Station 7 sistema
	Iki 2 vnt.
	
	
	
	
	

	24.
	Vienkartinės sterilios infraraudonuosius spindulius atspindinčios sferos
	Tinkamas naudoti dirbant su ligoninėje turima neuronavigacine Medtronic Stealth Station 7 sistema
	Iki 40 vnt.
	
	
	
	
	


Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. 
Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

