| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Kiekis 36 men. | Mato vnt. | Vnt. Įkainis, Eur be PVM | Vnt. Įkainis, Eur su PVM | PVM dydis % | Suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vienkartiniai chirurginiai instrumentai ir medicinos priemonės. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ultragarsinio/bipolinio aparato instrumentai | Vienkartiniai, sterilūs, tinkantys prie Ethicon Endo Surgery ultragarsinio aparato. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | HAR36 | Ultragarsinės žnyplės 5mm 36cm ilgio | 72 | Vnt. | 365.00 | 383.25 | 5 | 27594.00 |
| 1.2. | NSLG2C35A | Bipoliarinės žnyplės besilankstančiu galu 5mm 36cm ilgio | 18 | Vnt. | 450.00 | 472.50 | 5 | 8505.00 |
| 1.3. | NSLG2C35 | Bipoliarinės žnyplės 5mm 36cm ilgio | 18 | Vnt. | 340.00 | 357.00 | 5 | 6426.00 |
| 1.4. | NSEALX22L | Bipoliarinės žnyplės atvirai chirurgijai 12mm 22cm ilgio | 18 | Vnt. | 330.00 | 346.50 | 5 | 6237.00 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 46440.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 2322.00 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 48762.00 |
| 2. | Endoskopinis pjovejas su integruotu peiliu PSEE45A | Lankstus ( natūrali artikuliacija ) 45° į abi puses. Po 3 padėtis ( 15°, 30°, 45° ) į abi puses. Lanstomas viena ranka patraukiant pirštu reguliatorių, o aparatą lenkiant: nstrument, pilvo sienos ar kitų organų pagalba. Turi peilio indikatorių rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. Siūlės ilgis 45mm, sterilus. 6 eilės kabučių. Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Aparato ilgis 335-345mm. Rotuojamas 360°. Peilis nupjauna visa atstumą trimis juodos rankenos uždarymais, o ketvirtuoju rankenos uždarymu peilis grąžinamas į pradinę padėtį. Yra atskira galimybė raudono perjungėjo pagalba grąžinti peilį antru arba trečiu rankenos uždarymu avariniam peilio grąžinimui. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Peilis integruotas į aparatą. Leidžiamas daugkartinis nstrument uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant. Visi aparatai ( pilka, balta, mėlyna, auksinė, žalia kasetė ) tinka trokarui iki 12mm skersmens. Skirtas 12 šūvių, užtaisomas 5 skirtingomis kasetėmis ( pilka, balta, mėlyna, auksinė, žalia ). Turi turėti CE ženklinimą. | 108 | Vnt. | 330.00 | 346.50 | 5 | 37422.00 |
| 2.1. | Kasetė Nr1. GST45W | Kasetė endolinijiniam pjovėjui, kasetės ilgis 45mm, užtaisyta 2,5mm aukščio kabutėmis, uždarytos kabutės aukštis 1mm, tinkamos kraujagyslėms ( baltos). | 144 | Vnt. | 158.00 | 165.90 | 5 | 23889.60 |
| 2.2. | Kasetė Nr.2 GST45G | Kasetė endolinijiniam pjovėjui, kasetės ilgis 45mm, užtaisyta 4,8mm aukščio kabutėmis, uždarytos kabutės aukštis 2mm, tinkamos skrandžiui (žalios). | 108 | Vnt. | 158.00 | 165.90 | 5 | 17917.20 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 75456.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 3772.80 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 79228.80 |
| 3. | Endoskopinis pjovejas su integruotu peiliu PSEE60A | Lankstus ( natūrali artikuliacija ) 45° į abi puses. Po 3 padėtis ( 15°, 30°, 45° ) į abi puses. Lankstomas viena ranka patraukiant pirštu reguliatorių, o aparatą lenkiant: nstrument, pilvo sienos ar kitų organų pagalba. Turi peilio indikatorių rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. Siūlės ilgis 60mm, sterilus. 6 eilės kabučių. Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Aparato ilgis 335-345mm. Rotuojamas 360°. Peilis nupjauna visa atstumą trimis juodos rankenos uždarymais, o ketvirtuoju rankenos uždarymu peilis grąžinamas į pradinę padėtį. Yra atskira galimybė raudono perjungėjo pagalba grąžinti peilį antru arba trečiu rankenos uždarymu avariniam peilio grąžinimui. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Peilis integruotas į aparatą. Leidžiamas daugkartinis instrument uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant. Visi aparatai ( pilka, balta, mėlyna, auksinė, žalia kasetė ) tinka trokarui iki 12mm skersmens. Skirtas 12 šūvių, užtaisomas 5 skirtingomis kasetėmis ( pilka, balta, mėlyna, auksinė, žalia ). Turi turėti CE ženklinimą. | 90 | Vnt. | 330.00 | 346.50 | 5 | 31185.00 |
| 3.1. | Kasetė GST60G | Kasetė endolinijiniam pjovėjui, kasetės ilgis 60mm, užtaisyta 4,8mm aukščio kabutėmis, uždarytos kabutės aukštis 2mm, tinkamos skrandžiui (žalios). | 108 | Vnt. | 158.00 | 165.90 | 5 | 17917.20 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 46764.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 2338.20 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 49102.20 |
| 4. | Endoskopinis pjovejas su integruotu peiliu EC60A | Lankstus ( natūrali artikuliacija ) 45° į abi puses. Lankstomas specialia rankenėle, esančia ant rankenos. Siūlės ilgis 60mm, sterilus. 6 eilės kabučių. Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Aparato ilgis 335-345mm. Rotuojamas 360°. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Peilis integruotas į aparatą. Leidžiamas daugkartinis instrument uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant. Visi aparatai ( pilka, balta, mėlyna, žalia kasetė ) tinka trokarui iki 12mm skersmens. Skirtas 8 šūviams, užtaisomas 4 skirtingomis kasetėmis ( balta, mėlyna, auksinė, žalia ). Turi turėti CE ženklinimą. | 18 | Vnt. | 255.00 | 267.75 | 5 | 4819.50 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 4590.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 229.50 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 4819.50 |
| 5. | Chirurginis žarnų siuvimo aparatas. | Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas įvairių dydžių. Sterilus, vienkartinis cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu pagamintu iš nerūdijančio metalo, padengtas juodos spalvos antirefleksine danga, sugeriančia šviesą operacijos metu. Rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka, uždaros kabutės aukštis reguliojamas ranka nuo 1mm iki 2,5mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4 x 5,5mm, skirtas susiūti storesnius audunius. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrument panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | CDH21A | Išorinis aparato skersmuo 21mm, peilio 12,4mm | 9 | Vnt. | 295.00 | 309.75 | 5 | 2787.75 |
| 5.2. | CDH25A | Išorinis aparato skersmuo 25mm, peilio 16,4mm | 9 | Vnt. | 295.00 | 309.75 | 5 | 2787.75 |
| 5.3. | CDH29A | Išorinis aparato skersmuo 29mm, peilio 20,4mm | 18 | Vnt. | 295.00 | 309.75 | 5 | 5575.50 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 10620.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 531.00 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 11151.00 |
| 6. | Mechaninės siūlės aparatai. CS40G | Vienkartiniai, lenkti pusę apskritimo mechaninės siūlės aparatai su peiliu, skirti žemam tiesiosios žarnos uždarymui ir nupjovimui. Siūlės ilgis 48mm, peilio ilgis iki 40mm. Erdvės, į kurią telpa aparatas, tiesės ilgis iki 30mm. Aparatas uždaromas balta rankena, o aparato iššovimas vykdomas juoda rankena. Leidžiamas daugkartinis aparato uždarymas-atidarymas, skirtas šauti 6 kartus. Aparatas turi būti užtaisytas žailia kasete. | 90 | Vnt. | 325.00 | 341.25 | 5 | 30712.50 |
| 6.1. | Kasetė CR40G | Vienkartinės kasetės, tinkančios mechaniniam siuvimo aparatui su peiliu. Uždarytos suformuoja “B” raidę. | 18 | Vnt. | 165.00 | 173.25 | 5 | 3118.50 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 32220.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 1611.00 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 33831.00 |
| 7. | Titaninis linijinis pjovėjas. NTLC55, NTLC75 | Titaninis linijinis pjovėjas, susiuva ir nupjauna audinius, vienu metu galima iššauti instrumentą iš abiejų pusių. 6 kabučių eilės po 3 eiles kiekvienoje pjūvio pusėje reguliojamo aukščio kabutės. Rankenos pagalba pasirenkamas 1 iš 3 kabučių aukščių – atitinkantį žalią 9 uždarytos kabutės aukštis 2mm 0, geltoną ( 1,8mm), mėlyną 9 1,5mm). Naujos kartos 3D formos kabutės, pagerinančios hemostazę. Siūlės ilgis 78mm arba 58mm( suderinama užsakymo metu). | 27 | Vnt. | 48.00 | 50.40 | 5 | 1360.80 |
| 7.1. | Kasetė SR55, SR75 | Kasetės pjovėjams, juodos. Uždarytų kabučių aukštis pasirenkamas instrument pagalba – atitinkantį žalią 9 uždarytos kabutės aukštis 1,8mm), geltoną ( 1,8mm) ir mėlyną 9 1,5mm). 6 kabučių eilės kiekvienoje pjūvio pusėje. Reguliuojamo aukščio kabutė. Naujos kartos 3D formos kabutės, pagerinančios hemostazę. Siūlės ilgis 78mm arba 58mm ( suderinama užsakymo metu). | 36 | Vnt. | 66.00 | 69.30 | 5 | 2494.80 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 3672.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 183.60 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 3855.60 |
| 8. | Silikoninės juostelės | Sterilios silikoninės juostelės, lygus paviršius be latekso, 30-45cm ilgio. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | EH383E EH387 | Mini-maxi-super maxi ( arterijoms, raudona spalva) | 576 | Vnt. | 1.30 | 1.37 | 5 | 786.24 |
| 8.2. | EH384E EH388 | Mini-maxi-super maxi ( venoms, mėlyna spalva ) | 576 | Vnt. | 1.30 | 1.37 | 5 | 786.24 |
| 8.3. | EH389 | Mini-maxi-super maxi ( ureteriui, geltona spalva ) | 288 | Vnt. | 1.30 | 1.37 | 5 | 393.12 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 1872.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 93.60 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 1965.60 |
| 13. | Linijinis siuvėjas Nr.3 TX30B, TX60B | Sterilus linijinis siuvėjas, darbinė dalis 30mm ilgio. Aparatas turi tarpinę uždarymo padėtį, leidžiančią pataisyti suspaustą audinį. Siūlės ilgis 30mm. Kabutės skerpjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. | 3 | Vnt. | 89.00 | 93.45 | 5 | 280.35 |
| 13.01. | Kasetė XR30B, XR60B | Kasetės linijiniam siuvimo aparatui 60mm, kabutės aukštis 3,5mm. Automatiškai uždarytos kabutės aukštis 1,5mm. Kabutės skerpjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. | 6 | Vnt. | 66.00 | 69.30 | 5 | 415.80 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 663.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 33.15 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 696.15 |
| 18. | Odos siuvimo aparatas PXW35 | Odos siuvimo aparati, pistoleto tipo rankena. Užtaisytas 35 kabutėmis. Kabutės pagrindo ilgis 6,5mm, kabutės kojos ilgis ne mažiau kaip 4,1mm. | 30 | Vnt. | 10.00 | 10.50 | 5 | 315.00 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 315.00 |
| 19. | Klipsakotis Nr.1 EL5ML | Sterilus endoskopinis daugybinis klipsakotis 5x330mm, užtaisytas 18 M/L klipsų. Saugus uždarymas – kabutė išlaikoma klipsakotyje iki pilno uždarymo. Kabutė U formos. Automatinis užtaisymas. Uždarytos kabutės ilgis 9,1mm. Atviros kabutės plotis 3,6mm. Indikatorius pažymi, likus 3 kabutėms. Apsaugos mechanizmas nuo atsitiktinio tuščio instrument iššovimo. | 6 | Vnt. | 110.00 | 115.50 | 5 | 693.00 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 660.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 33.00 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 693.00 |
| 29. | Endoskopiniai klipsakočiai Nr.1 EL5ML | Sterilus endoskopinis daugybinis klipsakotis 5x330mm, užtaisytas 15 M/L klipsų. Kabutė turi išilginius ir įstrižinius griovelius. Saugus uždarymas – kabutė išlaikoma klipsakotyje iki pilno uždarymo. Automatinis užtaisymas. Uždarytos kabutės ilgis 8,8mm. Atviros kabutės plotis 3,6mm. Indikatorius pažymi lukis 3 kabutėms. Apsaugos mechanizmas nuo atsitiktinio tuščio instrument iššovimo. | 21 | Vnt. | 110.00 | 115.50 | 5 | 2425.50 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 2310.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 115.50 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 2425.50 |
| 30. | Endoskopiniai klipsakočiai Nr.1 ER320 | Sterilus endoskopinis daugybinis klipsakotis 10x290mm, užtaisytas 20 M/L klipsų. Kabutė turi išilginius ir įstrižinius griovelius. Saugus uždarymas – kabutė išlaikoma klipsakotyje iki pilno uždarymo. Automatinis užtaisymas. Uždarytos kabutės ilgis 8,8mm. Atviros kabutės plotis 4,3mm. Indikatorius pažymi lukis 3 kabutėms. Apsaugos mechanizmas nuo atsitiktinio tuščio instrument iššovimo. | 6 | Vnt. | 80.00 | 84.00 | 5 | 504.00 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 480.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 504.00 |
| 31. | Titaninės kabutės LT300 | Titaninės kabutės, vidutinės-didelės. Uždaryta kabutė ne mažiau nei 8,8mm ilgio. Po 6 kabutes kasetėje. Tinkančios laparoskopiniam klipsatoriui. Kabutės vidinėje kreivėje privalo turėti įstrižinius griovelius. | 1620 | Vnt. | 4.00 | 4.20 | 5 | 6804.00 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 6480.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 324.00 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 6804.00 |
| 32. | Siuvimo aparatas su užtaisyta kasete TL30, TL60,TL90, TLH30, TLH60, TLH90,TLV30 | Vienkartinis linijinis siuvimo aparatas su užtaisyta kasete. Turi audinių suspaudimo reguliavimo funkciją, užtaisomas iki 4 kartų. Kabutės titaninio plieno, plataus diametro ( 0,28-0,3mm), išdėstytos dviem eilėmis. Suspaustos kabutės aukštis reguliuojamas nuo 1 iki 2,5mm atitinkamai pagal audinių storį. Galimas siūlės ilgis 30, 60 arba 90mm( suderinama užsakymo metu). | 12 | Vnt. | 85.00 | 89.25 | 5 | 1071.00 |
| 32.01. | Kasetė TR30,TR60,TR90, TRH30, TRH60, TRH90, TRV30 | Kasetė linijiniam siuvėjui. Kasetė užtaisyta titaninio plieno, plataus diametro ( 0,28-0,3mm) kabutėmis, išdestytomis dviem eilėmis. Suspaustos kabutės aukštis reguliojamas nuo 1 iki 2,5mm atitinkamai pagal audinių storį. Siūlės ilgis 30, 60 arba 90mm. | 24 | Vnt. | 61.00 | 64.05 | 5 | 1537.20 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 2484.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 124.20 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 2608.20 |
| 34. | Inkarai STRAP25 | Inkarai tinkleliui prišaudyti 5mm skersmens. Vienkartinis laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas, kurio diametras 5mm. 25 iššaunamos kabutės viename instrumente. Kabutė ištirpstanti, inkaro formos, pagaminta iš polidioksanono. | 12 | Vnt. | 235.00 | 246.75 | 5 | 2961.00 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 2820.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 141.00 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 2961.00 |
| 38. | Drenai | Silikoniniai, apvalūs be jungties, su 4 išilginiais kanalias, sueinančiais į vientisą kanalą. Dreno viduje turi būti tvirta šerdissu rentgeno kontrastinė juosta. Ilgis 79-81cm. Turi būti supakuoti po vieną, sterilus. |  |  |  |  |  |  |
| 38.01. | 2226 | 10F | 30 | Vnt. | 14.40 | 15.12 | 5 | 453.60 |
| 38.02. | 2228 | 15F | 450 | Vnt. | 14.40 | 15.12 | 5 | 6804.00 |
| 38.03. | 2230 | 19F | 200 | Vnt. | 14.40 | 15.12 | 5 | 3024.00 |
| 38.04. | 2234 | 24F | 300 | Vnt. | 14.40 | 15.12 | 5 | 4536.00 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 14112.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 705.60 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 14817.60 |
| 39. | Klijai Nr.1 AHVM12 | Paviršiniai odos klijai, pagaminti iš 2-octyl cyanoakrilato ( 8 anglies atomų grandinė ), sterilūs, nesirezorbuojantys, skysti, bekvapiai, vienkartiniai, laikomi kambario temperatūroje. Tūris 0,35-0,4ml. | 108 | Vnt. | 9.20 | 9.66 | 5 | 1043.28 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 993.60 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 49.68 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 1043.28 |
| 40. | Klijai Nr.2 EVB01LT + EVD0102 | Chirurginiai fibrino-trombino klijai, tinkantys hemostazei ir sumažinantys sąaugų susidarymą. Du atskiri švirkštai po 0,9-1,1ml. Komplekte turi būti pakeitimo ir išpurškimo aplikatoriai. | 75 | Vnt. | 144.81 | 152.05 | 5 | 11403.79 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 10860.75 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 543.04 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 11403.79 |
| 41. | Klijai Nr.3 EVB02LT + EVD0102 | Chirurginiai fibrino-trombino klijai, tinkantys hemostazei ir sumažinantys sąaugų susidarymą. Du atskiri švirkštai po 1,9-2,1ml. Komplekte turi būti pakeitimo ir išpurškimo aplikatoriai. | 360 | Vnt. | 260.66 | 273.69 | 5 | 98529.48 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 93837.6 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 4691.88 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 98529.48 |
| 43. | Hemostatikai Nr.1 | Hemostatikas iš oksiduotos regeneruotos besirezorbuojančios celuiliozės, turintis bakteriocidinį poveikį audiniuose. Tinklelio tipo. Rezorbuojasi per 7-14 dienų. |  |  |  |  |  |  |
| 43.01. | 1906SK | 1,0-1,3 x 4,9-5,5cm | 72 | Vnt. | 7.00 | 7.35 | 5 | 529.20 |
| 43.02. | 1903SK | 5,0-5,5 x 7,0-7,5cm | 900 | Vnt. | 9.00 | 9.45 | 5 | 8505.00 |
| 43.03. | 1901SK | 5,0-5,5 x 34-36cm | 1200 | Vnt. | 16.00 | 16.80 | 5 | 20160.00 |
| 43.04. | 1902SK | 9,0-11,0 x 19,0-21,0cm | 120 | Vnt. | 17.00 | 17.85 | 5 | 2142.00 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 29844.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 1492.20 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 31336.20 |
| 46. | Hemostatikai Nr.4 1940SK | Hemostatikas iš oksiduotos regeneruotos besirezorbuojančios celuiliozės skirtas laparoskopinėms operacijoms, turintis bakteriocidinį poveikį. Rezorbuojasi per 7-14 dienų. Tankaus audinio, 2,4-2,6 x 2,4-2,6 | 30 | Vnt. | 16.00 | 16.80 | 5 | 504.00 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 480.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 504.00 |
| 47. | Hemostatikai Nr.5 1946M | Hemostatikas iš oksiduotos regeneruotos besirezorbuojančios celuiliozės skirtas laparoskopinėms operacijoms, turintis bakteriocidinį poveikį. Rezorbuojasi per 7-14 dienų. Tankaus audinio, 15,0-15,5 x 22,0-23,0 | 300 | Vnt. | 81.00 | 85.05 | 5 | 25515.00 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 24300.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 1215.00 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 25515.00 |
| 48. | Hemostatikai Nr.6 1942SK | Hemostatikas iš oksiduotos regeneruotos besirezorbuojančios celuiliozės skirtas laparoskopinėms operacijoms, turintis bakteriocidinį poveikį. Rezorbuojasi per 7-14 dienų. Tankaus audinio, 4,9-5,1 x 7,0-7,5 | 90 | Vnt. | 19.00 | 19.95 | 5 | 1795.50 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 1710.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 85.50 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 1795.50 |
| 49. | Hemostatikai Nr.7 1943SK | Hemostatikas iš oksiduotos regeneruotos besirezorbuojančios celuiliozės skirtas laparoskopinėms operacijoms, turintis bakteriocidinį poveikį. Rezorbuojasi per 7-14 dienų. Tankaus audinio, 7,0-8,0 x 10,0-10,5 | 240 | Vnt. | 29.00 | 30.45 | 5 | 7308.00 |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 6960.00 |
| (5%) PVM suma EUR |  |  |  |  |  |  |  | 348.00 |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 7308.00 |