2022-12-05 statybos rangos sutarties Nr. RN22-06

Priedas Nr. 2

  - LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS PASTATO SMILTYNĖS G. 7, KLAIPĖDOS M. SAV. REKONSTRAVIMO DARBAI

  - TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Pirkimo objektas – Lietuvos jūrų muziejaus pastato Smiltynės g. 7 Klaipėdos m. sav. rekonstravimo darbai. Rangovas turi:

  - parengti pastato Smiltynės g. 7 Klaipėdos m. sav. rekonstravimo darbo ir statybos technologijos (vykdymo)  projektus;

  - atlikti pastato Smiltynės g. 7 Klaipėdos m. sav. rekonstravimo darbus pagal techninį, darbo ir statybos technologijos (vykdymo)  projektus. Darbų savybės ir apimtys nustatytos kartu su pirkimo dokumentais pateiktame techniniame projekte ir rangovo parengtame darbo projekte;

  - parengti visų inžinerinių tinklų geodezines išpildomąsias nuotraukas;

  - atlikti inžinerinių tinklų, technologinių inžinerinių sistemų, statinio inžinerinių sistemų ir visus kitus reikiamus išbandymus, tyrimus, paleidimo-derinimo darbus,  apmokyti užsakovo personalą. Prieš pasirašant galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą atlikti inžinerinių tinklų TV apžiūrą;

  - parengti statinių ir rekonstruotos teritorijos kadastrinius matavimus;

  - statybos atliekas perduoti jas tvarkančiai įmonei;

  - parengti statinio techninį ir techninį – energetinį pasą;

  - atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimą (vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“);

  - atliktus darbus priduoti valstybinės priežiūros tarnyboms, inspekcijoms bei eksploatuojančioms organizacijoms ir užsakovui pateikti visas pažymas. Darbų pridavimui paruošti visą reikiamą dokumentaciją ir perduoti Statytojui;

  - Darbų pridavimui visą reikiamą dokumentaciją įkelti į „Infostatybos“ tinklapį;

  - savo sąskaita objekte turi įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis statybos įstatymu ir suderinęs su užsakovu.

- Pažymima, kad:

  - Darbai vykdomi Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje.

  - Išsamesnė informacija apie perkamų darbų savybes ir apimtis nustatyta kartu su pirkimo dokumentais pateiktame techniniame projekte (galimuose jo pakeitimuose) ir bus detalizuota rangovo parengtuose darbo ir statybos technologijos (vykdymo) projektuose.

  - Darbai ir su jais susijusios paslaugos pagal šią techninę užduotį nėra atliekami dalimis, etapais. Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl rangovas turi pateikti pasiūlymą visai pirkimo apimčiai.

  - Rangovui darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti savo sąskaita apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus (vandens, elektros energijos) resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu raštiškai nesusitariama kitaip.

  - Geriamo vandens įsigijimu ir pristatymu į statybvietę Rangovas pasirūpina savo sąskaita.

  - Darbai, kurių atlikimas priklauso nuo sezono, gali būti užbaigti vėliau (pvz. teritorijos apželdinimo ir pan.).

  - Darbų ir su jais susijusių paslaugų bei kitų prievolių įvykdymo terminai bei kitos pirkimo sąlygos nurodytos pirkimo sąlygų 7 priede „Sutarties projektas“ (sutartis susideda iš bendrosios ir specialiosios dalių bei ją papildančių priedų).

  - Pastatas randasi mišku apaugusiame sklype, dėl siauro ir vingiuoto keliuko tarp medžių, didesnio gabarito technikos patekimas prie pastato yra ribotas. Rangovas darbų vykdymui turėtų numatyti mažesnių gabaritų statybinę techniką. Sklypo apžiūra numatyta Pirkimo sąlygose.

  - Jeigu pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, jie yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą nurodytajam. Jeigu techniniame projekte nustatyti reikalavimai skiriasi nuo pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, tai tiekėjas turi teikti pirmenybę pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams.

  - Visi darbai ir rangos sutartyje nustatytos paslaugos turi būti atlikti per 24 mėn. nuo statybos rangos sutarties įsigaliojimo dienos.