Atviro konkurso

2 priedas

Ligoninėje turimo jėgos instrumento Aesculap 4 rankenos remontas

| Eilės Nr. | Pavadinimas | Tipas, modelis, serija | Kaina eurais su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jėgos instrumento Aesculap 4 rankenos remontas | GA330 942 |  |
|  | Reikalinga pakeisti susidėvėjusius elementus: |  |  |
| 1.1 | Remontinį komplektą | 1 vnt. | 1452 |
| 1.2 | Akumuliatoriaus baterijas GA676 | 2 vnt. | 1415,7 |
| 1.2 | Garantija 3 mėnesiai |  |  |
| 2 | Remonto darbai atliekami ir suderinami pagal gamintojo rekomendacijas | Privaloma |  |
| 2 | Atlikti visus keitimo, pajungimo ir programinės įrangos paleidimo, derinimo darbus | Privaloma |  |
| 3 | Pateikti su pasiūlymu gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, instaliavimo bei priežiūros darbus Lietuvoje | Privaloma |  |
| 4 | Kartu su pasiūlymu pateikiama detalėms CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracijos kopija | Privaloma |  |
|  | Viso pasiūlymo bendra suma eurais su PVM |  | 2867,7 |