PRIEDAS NR. 2

UŽSAKOVO UŽDUOTIS

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimo darbus. Reikalavimai perkamiems darbams nustatyti statinio projekte „Specialiosios paskirties pastatų, Lazdijos g. 5, Lazdijai rekonstravimo ir paskirties keitimo į sporto centro su administracinėmis, apgyvendinimo ir maitinimo patalpomis pastatą projektas“ Nr. 20.017-TP-AS (toliau – Statinio projektas).

  - Šiuo pirkimu perkami Statinio projekte numatyti Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimo I-o, II-o ir III-o etapo darbai, taip pat šių perkamų darbų darbo projekto parengimas. Tiekėjas privalės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ perkančiosios organizacijos vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, kt.), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimo aktą ir apmokėti su tuo susijusias išlaidas. Statybos užbaigimo procedūrų pradžia laikoma darbų perdavimo – priėmimo akto sudarymo diena.

  - Šiuo pirkimu neperkama žemiau pateikta įranga (Pastaba. Nurodytai įrangai Rangovas turės įdiegti būtinas sistemas, kad būtų galimybė ją prijungti):

  - Statinio projekte statinio architektūros dalyje 20.017-TP-SA  nurodyta ši sporto įranga: TS-46 Sportinė įranga – transportuojami krepšinio stovai, transportuojami futbolo vartai su tinklu, transformuojami tinklinio stovai su tinklu; TS-48 Švieslentės; TS-33 roletai;

  - Statinio projekte technologinėje dalyje (virtuvė) 20.017-TP-T1 nurodyta įranga.

  - Pirkimo sąlygos parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).

  - Tiekėjas turi atidžiai susipažinti su Statinio projektu, jį išanalizuoti ir pasiūlyme pateikti medžiagas, darbus, įrenginius, įtaisus, atitinkančius Statinio projekto reikalavimus.

  - Tiekėjas, privalo siūlydamas medžiagas, įrenginius, darbus, įtaisus naudoti ne blogesnės kokybės, nei numatyta Statinio projekte ir nekeisti Statinio projekte numatytų pastato ir patalpų išmatavimų (aukščio, pločio, ploto, tūrio ir kt.). Siūlomos medžiagos, įrenginiai, darbai, įtaisai turi neprieštarauti Statinio projekto sprendiniams ir pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams.

  - Užsakovas įsipareigoja suorganizuoti reikiamą Darbo projekto ekspertizę per 30 dienų terminą ir, esant reikalui, pakartotinę ekspertizę per 15 dienų terminą (Bendrųjų sąlygų 5.2.4, 5.2.6, 5.3.9 punktai).

  - Tarpiniai darbų apmokėjimo terminai - Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą per 30 dienų nuo jos gavimo arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą. Užsakovas neturi prievolės apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų aktas ir jo pagrindu parengtoji Pažyma apie atliktų darbų vertę.

  - Rangovo atsakomybė už jo pasiūlytų ekonominio naudingumo kriterijų (jeigu Rangovas tokius pasiūlo) reikšmių nepasiekimą:

  - tiekėjo pasiūlyto  vadovaujančio specialisto (ypatingo statinio statybos vadovo) patirtis nurodyta pasiūlyme – jeigu nustatoma, kad darbams vadovauja žemesnės kvalifikacijos ypatingo statinio darbų vadovas, Rangovas moka Baudą nurodytą Specialiųjų sąlygų 13.6 punkte ir per 15 dienų terminą turi šį neatitikimą pašalinti ir apie tai informuoti Užsakovą. Jeigu per nustatytą terminą Rangovas šio neatitikimo nepašalina Baudą moka pakartotinai (maksimaliai iki 5 atvejų). Po 5 atvejų Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį;

  - BIM - Statinio informacinio modelio naudojimas (taikoma tuo atveju jeigu Rangovui suteikiami ekonominio naudingumo balai) – jeigu nustatoma, kad Rangovas nesilaiko minėto kriterijaus ir darbų vykdymo metu pažeidžia reikalavimus nurodytus Specialiųjų sąlygų 16 priede reikalavimai informacijai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui  (angl. employer information requirements) Rangovas moka Baudą nurodytą Specialiųjų sąlygų 13.6 punkte ir per 15 dienų terminą turi šį neatitikimą pašalinti ir apie tai informuoti Užsakovą. Jeigu per nustatytą terminą Rangovas šio neatitikimo nepašalina Baudą moka pakartotinai (maksimaliai iki 5 atvejų). Po 5 atvejų Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį.

_______________________________