VIENKARTINIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PIRKIMAS Nr. 18838

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM dydis | Vnt. įkainis, EUR, be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30. | Deguonies tiekimo vamzdelis | Vienkartinis, kliniškai švarus. Pagamintas iš PVC arba analogiškos medžiagos, be latekso. Distaliniame ir proksimaliniame gale jungtys „piltuvėlio“ formos, tinkanti prijungti deguonies tiekimo kaukė arba nosies kaniulė. Ilgis 210-220cm. Supakuota po 1 vnt. | Vnt. | 2000 | Prekės pavadinimas: Deguonies vamzdelis Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 1174003 Siūlomo gaminio aprašymas 1 psl. | 5 | 0,2571 | 0,27 | 514,20 |
| Bendra suma 30-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,20 |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,71 |
| Bendra suma 30-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,91 |
| 31. | Vamzdelis kvėpavimo sistemai | Vienkartinis, turi būti kliniškai švarus. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Vamzdelio ilgis kintamas - 2.0 m ±5 cm (ištempus ). Skersmuo 22mm. Jungtys 22F. | Vnt. | 3600 | Prekės pavadinimas: Papildoma kompaktinė atšaka Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 1526000 Siūlomo gaminio aprašymas 2 psl. | 5 | 0,9333 | 0,98 | 3359,88 |
| Bendra suma 31-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 3359,88 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,89 |
| Bendra suma 31-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 3527,87 |
| 47. | CPAP kvėpavimo kontūras. | Kliniškai švarus. Vienkartinis. Turi turėti CE ženklinimą. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso. 1,70-1,75m kvėpavimo sistemą turi sudaryti: gofruotas 15mm diametro vamzdelis – ilgis 1,18-1,22m; 5mm ID /8mm OD vamzdelis – 48-50cm.; drėgmės rinktuvas su savaime uzsidaranciu dangteliu - 1vnt.; papildoma 38-40cm. atšaka (22F ir elastinė 9-11mm) – 1vnt. Jungtys: aparato pusėje 22F; paciento pusėje 5mm ID /8mm OD. | Vnt. | 1400 | Prekės pavadinimas: Kvėpavimo sistema naujagimiams prie CPAP Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 4105006 Siūlomo gaminio aprašymas 3 psl. | 5 | 6,9524 | 7,30 | 9733,36 |
| Bendra suma 47-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 9733,36 |
| PVM ( 5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,67 |
| Bendra suma 47-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 10220,03 |