## Sheet1
SPS 1 Priedas
ĮVAIRIOS VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS, NR. 20703
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Priemonės (pakuotes) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Mato vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra (max) pirkimo suma Eur be PVM
13. | Vienkartinis kvėpavimo kontūras, tinkamas "Oxylog VE300" dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui. | Vienkartinio naudojimo vienos atšakos kvėpavimo kontūras tinkamas skubios pagalbos ir transportavimo "Oxylog VE300" DPV aparatui. Tolygiai gofruotas kontūras per visą ilgį, su integruotomis srauto ir slėgio matavimo žarnelėmis. Iškvėpimo vožtuvas integruotas 10-20 cm atstumu nuo proksimalinio kontūro galo be papildomų prailginimo jungčių. Jungtis/alkūnė, jungianti intubacinį vamzdelį ir įkvėpimo/iškvėpimo atšaką, turi suktis aplink savo ašį, turi turėti dangtelį, fiksuotą juostele ir atsiurbimo angą su integruotu kamšteliu. Kontūro ilgis 180 cm ± 5 cm. Pasipriešinimas įkvėpime: < 6,9 cm H20, esant 60 l/min tėkmei ir < 1,3 cm H20, esant 15 l/min tėkmei. Pasipriešinimas iškvėpime < 6,0 cm H20, esant 60 l/min tėkmei ir < 1,7 cm H20, esant 15 l/min tėkmei. Galimas protėkis iki 50 ml/min esant 60 mbar slėgiui. Galimas įkvėpimo srautas ≤ 2,8 l/min esant 2 mbar slėgiui. Galimas iškvėpimo srautas ≤2,0 l/min , esant 2 mbar slėgiui. Galimas nenaudingas tūris < 35 ml. Sudėtyje neturi būti latekso komponentų. | Prekės pavadinimas: Kvėpavimo sistema Gamintojas: UAB “Intersurgical” Prekės kodas: 2072000 | vnt. | 200 | 28.5714 | 5 | 5714.28
| PVM suma, Eur | [6 empty] | 285.71
| Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur | [6 empty] | 5999.99
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
…………………………………………………………………………..
2. Prekių iki 3 Eur vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių virš 3 Eur vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).