SPS 1 priedas

VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS Nr. 18852

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

- Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

- Priemonės ( pakuotes ) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais , kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

5.  Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM tarifas % | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Jungtys | Vienkartinė, sterili jungtys „male/male“ tipo. | Vnt. | 20 000 | B.Braun Melsungen Combifix k. 5206642, jungtis male/male, Katalogas p.d. 3; 21 | 5 | 0,25 | 0,231 | 5000,00 |
|  | PVM .5. % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |
|  | Bendra 3 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 5250,00 |
| 4. | Rinkinys CVK | Vienkartinis, sterilus. Adata 21G x 37-,38mm., skirta stygai įvesti. Styga 0,5mm x 23-25cm., „J“ formos minkštu distaliniu galu, pagaminta iš „Nitinolo“ arba analogiškos mežiagos, atspari persilenkimui, t.b. įdėta į plastiko movą. Dilatatorius. Skalpelis. Švirkštas 3ml, 3-jų dalių. Kateteris vieno kanalo 22G x 9,5-10,0cm., su 22-23cm prailginimo linija su spaustuku ir dvigubais sparneliais, skirtais kateterio fiksavimui prie odos. Fiksatorius prie odos t.b. lipnus. EKG kontrolės laidas, tinkantys „Certodyn“ tipo adapteriui. Atbulinės kraujo srovės vožtuvėlis. | Vnt. | 200 | Certofix*Paed, k.4160177 (B.Braun Melsungen AG, Vokietija) Katalogas p.d. 4 | 5 | 15,38 | 16,15 | 3.076,00 |
|  | PVM 5% suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 153,80 |
|  | Bendra 4 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 3.229,80 |
| 8. | Prailginimo linija 2-jų atšakų su antiokliuziniais kamštukais | Pagaminta iš poliuretano, sterili, su 2 antiokliuziniais kamštukais (teigiamas boliusas), su spaustukais, jungtys Male Luer-Lock/ Female Luer-lock, diametras 1,5x2,5mm, ilgis 10cm, užpildymas 0,5ml. Garantuojamas antimikrobinis saugumas jungiant iki 220 kartų (ne mažiau 7 dienų). | Vnt. | 8 000 | B.Braun Melsungen Safeflow extension line k. 4097145N , Katalogas p.d. 8;9 | 5 | 1,65 | 1,7325 | 13200,00 |
|  | PVM .5. % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 660,00 |
|  | Bendra 8 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 13860,00 |
| 9. | Prailginimo linija vienos atšakos su antiokliuziniu kamštuku | Pagaminta iš poliuretano, sterili, su antiokliuziniu kamštuku (teigiamas boliusas), su spaustuku, jungtys Male Luer-Lock/ Female Luer-lock, diametras 1,5x2,5mm; ilgis 10cm; užpildymas 0,5ml. Garantuojamas antimikrobinis saugumas jungiant iki 220 kartų (ne mažiau 7 dienų). | Vnt. | 3 000 | B.Braun Melsungen Safeflow extension line k. 4097154N , Katalogas p.d. 8;9 | 5 | 1,04 | 1,092 | 3120,00 |
|  | PVM .5. % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 156,00 |
|  | Bendra 9 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 3276,00 |
| 14. | Adata periferinių nervų/nervinių rezginių blokadai | Vienkartinė, sterili, echogeniška, 9,8-10,0cm ilgio, 20-21G storio, su prailginimo vamzdelių vaistų injekcijai. | Vnt. | 500 | Ultraplex*360, k. 4892610-01 (B.Braun Melsungen AG, Vokietija), katalogas p.d.14 | 5 | 5,51 | 5,7855 | 2.755,00 |
|  | PVM 5% suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 137,75 |
|  | Bendra 14 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 2.892,75 |
| 21. | Universalus konektorius | Tiesus, abiejuose galuose galime prijungti prailginimo linijas. I.D. 6,5. Ilgis 14-15 mm. | Vnt. | 3 000 | B.Braun Melsungen combifix k. 5206634, jungtis female/female, Katalogas p.d. 3; 21 | 5 | 0,34 | 0,357 | 1020,00 |
|  | PVM .5. % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 51,00 |
|  | Bendra 21 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 1071,00 |
| 33. | Polimerinis intraveninis kateteris Butterfly tipo su šonine intravenine linija | Vienkartinis, sterilus. 20G. Polimerinis intraveninis kateteris „Butterfly“ tipo. Metalinis i/v pravediklis su prisijungimo prie kateterio sistema. Kraujo patekimo į išorę arba oro patekimo į kateterį iš oravedėjo ištraukimo angos blokuojanti sistema. Šoninė linija sujungta su bendra vidine kateterio kamera 6-13cm su fiksuotu arba nusiimančiu 2-3 i/v linijų sujungėju. | Vnt. | 3 000 | B.Braun Melsungen Introcan safety 3 G20 k. 4251130-01 ir Safeflow k. 4097145N Katalogas p.d. 33; 8;9 | 5 | 2,35 | 2,4675 | 7050,00 |
|  | PVM .5. % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 352,50 |
|  | Bendra 33 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 7402,50 |
| 34. | Linija prailginimo | Vienkartinė, sterili, prailginimo linija, „Luer Lock“, su kamštukais abiejuose linijos galuose, be DEHP ( būtinas ženklinimas ant pakuotės ), pagaminta iš PVC, sterilizacija gama spinduliais. Būtinas ženklinimas ant pakuotės: Matrix kodas arba lygiavertis, visi simboliai turi būti originaliai atspausdinti ant pakuotės (ne lipdukai). Blister pakuotė. |  |  | B.Braun Melsungen original perfusor lines Katalogas p.d. 3; 21; 34 |  |  |  |  |
| 34.1 |  | 1,9-2,1m ilgio, vidinis diametras 1,49-1,51mm, užpildymo tūris ne daugiau 3,6ml. | Vnt. | 15 000 | k. 8722862 | 5 | 0,55 | 0,5775 | 8250,00 |
| 34.2 |  | 1,5-1,55m ilgio, vidinis diametras 1,49-1,51mm, užpildymo tūris ne daugiau 2,6ml. | Vnt. | 10 000 | k. 8722960 | 5 | 0,38 | 0,399 | 3800,00 |
|  | Bendra 34 p.d. suma be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 12050,00 |
|  | PVM .5. % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 602,50 |
|  | Bendra 34 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 12652,50 |
| 47. | Chirurginis tinklelis (Nr.2) | Implantų tinklelis pilvo sienos plastikai. Iš nesirezuojančios monofilamentinės lengvo svorio polipropileno medžiagos (arba lygiavertės). Dydis 6-6,5 x 11-11,5cm. | Vnt. | 500 | Optilene LP mesh, Surgical S.A. 1964715, Katalogo pls.5 | 5 | 19,00 | 19,95 | 9 500,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 475,00 |
|  | Bendra 47 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 9 975,00 |
| 48. | Chirurginis tinklelis (Nr.3) | Implantų tinklelis pilvo sienos plastikai. Iš nesirezuojančios monofilamentinės lengvo svorio polipropileno medžiagos (arba lygiavertės). Dydis 10-10,5 x 15-15,5cm. | Vnt. | 100 | Optilene LP mesh, Surgical S.A. 1964725, Katalogo pls.5 | 5 | 19,00 | 19,95 | 1 900,00 |
|  | PVM 5% suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |
|  | Bendra 48 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 1 995,00 |
| 49. | Chirurginis tinklelis (Nr.4) | Implantų tinklelis pilvo sienos plastikai. Iš nesirezuojančios monofilamentinės lengvo svorio polipropileno medžiagos (arba lygiavertės). Dydis 15-16 x 15-16cm. | Vnt. | 100 | Optilene LP mesh, Surgical S.A. 1964705, Katalogo pls.5 | 5 | 22,00 | 23,10 | 2 200,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |
|  | Bendra 49 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 2 310,00 |
| 50. | Chirurginis tinklelis ( Nr.5) | Implantų tinklelis pilvo sienos plastikai. Iš nesirezuojančios monofilamentinės lengvo svorio polipropileno medžiagos (arba lygiavertės). Dydis 20-21 x 30-31cm. | Vnt. | 100 | Optilene mesh, Surgical S.A. 1065160, Katalogo pls.6 | 5 | 45,00 | 47,25 | 4 500,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 225,00 |
|  | Bendra 50 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 4 725,00 |
| 51. | Chirurginis tinklelis ( Nr.6) | Implantų tinklelis pilvo sienos plastikai. Iš nesirezuojančios monofilamentinės lengvo svorio polipropileno medžiagos (arba lygiavertės). Dydis 30-31 x 30-31cm. | Vnt. | 100 | Premilene mesh, Surgical S.A. 1064455, Katalogo pls.2 | 5 | 19,04 | 19,99 | 1 904,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 95,20 |
|  | Bendra 51 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 1 999,20 |
| 54. | Rinkinys venų ekstirpacijai | Vienkartinis, sterilus, sudarytas iš pravediklio rankenos 9; 12 ir 15 mm galvučių, gaubrelio galvučių fiksavimui. | Vnt. | 500 | Venostrip*, k. 5523184 (B.Braun Melsungen AG, Vokietija), katalogas p.d. 54 | 5 | 14,15 | 5 | 7.075,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 353,75 |
|  | Bendra 54 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 7.428,75 |
| 71. | Švirkštai 3-jų dalių | Vienkartinis, sterilus švirkštas, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), pagamintas iš polipropileno. Švirkšto korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija, kuri atspari antiseptikams, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. Korpusas pagamintas iš polipropileno, švirkšto stūmoklis su gumyte, kuri pagaminta iš sintetinės gumos, silikonizuota, su atramomis. Ant kiekvienos pakuotės nurodytas Matrix kodas arba lygiavertis. Blister pakuotė. |  |  | B.Braun Melsungen , Vokietija |  |  |  |  |
| 71.1 |  | 1ml su integruota adata 0,3 x 11-12mm. | Vnt. | 50 000 | Omnican k. 9151141S | 5 | 0,062 | 0,0651 | 3100,00 |
| 71.2 |  | Tipas “luer lock“, be adatos, turi pilnai prisitraukti 3ml. | Vnt. | 200 000 | Omnifix k. 4617022V | 5 | 0,068 | 0,0714 | 13600,00 |
| 71.3 |  | 5ml, tipas „luer lock“, be adatos. | Vnt. | 200 000 | Omnifix k. 4617053V | 5 | 0,0775 | 0,081375 | 15500,00 |
| 71.4 |  | Tipas “luer lock“, be adatos, turi pilnai prisitraukti 12ml. | Vnt. | 200 000 | Omnifix k. 4617100V | 5 | 0,096 | 0,1008 | 19200,00 |
| 71.5 |  | 20ml, tipas „luer lock“, be adatos. | Vnt. | 100 000 | Omnifix k. 4617207V | 5 | 0,09 | 0,0945 | 9000,00 |
| 71.6 |  | Tipas “luer slip“, be adatos, turi pilnai prisitraukti 12ml. | Vnt. | 50 000 | Omnifix k. 4616103V | 5 | 0,064 | 0,0672 | 3200,00 |
| 71.7 |  | 20ml, tipas „luer slip“, be adatos. | Vnt. | 50 000 | Omnifix k. 4616200V | 5 | 0,0994 | 0,10437 | 4970,00 |
| 71.8 |  | 50ml, tipas „luer lock“, šviesai jautriems vaistams, su adata 0,2x28-32mm, kurioje integruotas 14-15mk dalelių filtras. | Vnt. | 5 000 | Omnifix k. 8728861F-06 | 5 | 0,62 | 0,651 | 3100,00 |
|  | Bendra 71 p.d. suma be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 71670,00 |
|  | PVM 5% suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 3583,50 |
|  | Bendra 71 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 75253,50 |
| 80. | Adata spinalinė | Vienkartinė, sterili spinalinė adata 27G x 88-90mm ilgio, „pieštuko“ tipo. | Vnt. | 1 000 | Pencan*, k. 4502027-01 (B.Braun Melsungen AG, Vokietija), katalogas p.d.80 | 5 | 2,65 | 2,7825 | 2.650,00 |
|  | PVM 5 % suma , Eur |  |  |  |  |  |  |  | 132,50 |
|  | Bendra 80 p.d. suma su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |  | 2.782,50 |