| Dalies Nr. | Medžiagos apibūdinimas | ###### Matmenys, fasuotė | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Mato vnt kaina, eurais su PVM | Siūloma fasuotė | Siūlomo mato vnt (fasuotės) kaina eurais su PVM | Atitikimas konkurso sąlygoms, (pilnas siūlomos prekės konkretuss aprašymas, gamintojas, šalis) | Orientacinio perkamo kiekio suma eurais (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 dalis | Cementas, kalkės ir gipsas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Savaime išlyginamasis mišinys nuo 1 iki 8 mm, greitai kietėjantis (galima vaikščioti po 3 val., kloti dangą po 24 val.) | Fasuotė 25 kg | kg. | Iki 200 kg | 0.45 | 25 kg | 11.25 | SLUOKSN IŠSILYG CN69 25KG 1-10MM Paskirtis: Skirtas išlyginti nuo 1 iki 10 mm sluoksnio storio betoninių, cementinių pagrindų nelygumams pastatų viduje. Išeiga, kg/m2: 1,5 kg/m²/mm. Kiekis pakuotėje: 25 kg. "HENKEL BALTI OU Estija | 90 |
| 2 | Mišinys remontinis, CN83, greitai kietėjantis, laiptų, rampų skubiam remontui. Sluoksnio storis nuo 5-30 mm, džiuvimo laikas iki 3 val., pastatų viduje ir išorėje | Fasuotė 25 kg | kg | Iki 100 kg | 0.47 | 25 kg | 11.75 | MIŠIN REMONT CN83 25KG GREIT KIETĖJ Prekės ženklas: Ceresit. Mišinio tipas: Remontinis. Pakuotės svoris: 25kg. Mišinio ir vandens santykis: 3,0 l vandens su 25 kg mišinio CN 83. Išeiga: 2 kg/m² vienam storio mm. Kietumas – 7,5 N/mm². Darbinė temperatūra: +5 - +25°C. Sluoksnio storis: 5 - 30mm. Naudojimo laikas: 40min. Naudojimas: Skirtas skubiam laiptų ir rampų remontui pastatų viduje ir išorėje. "HENKEL BALTI OU Lenkija | 47 |
| 3 | Gipsinis tinkas Rotband arba analogiškas | 30 kg pakuotė | kg. | Iki 400 kg | 0.32 | 30 kg | 9.60 | TINKAS SAUSAS ROTBAND 30KG Prekės ženklas: Knauf. Mišinio tipas: Remontinis. Medžiagos/mišinio paskirtis: Tinko mišiniams gaminti. Pakuotės svoris: 30kg. "KNAUF" SIA Latvija | 128 |
| 4 | Mišinys remontinis,CN87,greitai kietėjantis galima vaikščioti po 3 val.,sluoksni storis 10-80mm,naudojamas pastatų viduje ir išorėje | 25kg pakuotė | kg | Iki 100kg | 0.55 | 25 kg | 13.75 | Mišinys remontinis CN 87 Ceresit Labai greitai kietėjantis grindų mišinys 10-80 mm storio pagrindui po grindų danga lieti, 25kg. "HENKEL" BAUTECHNIK SP ZOO Lenkija | 55 |
| 5 | Cementas | 35 kg fasuotė | kg. | Iki 1500 kg | 0.13 | 35 kg | 4.55 | CEMENTAS STD "SD" CEM II/A-LL 42.5N 35KG Cemento rūšis: CEM II. Kiekis pakuotėje, kg: 35. Stipris gniuždant po 28 parų, MPa: 47. Cemento stiprumo klasė: 42.5 N. Spalva: Pilkai balta. Naudojimas: Geriausiai tinka vidaus apdailos darbams, perdangoms, laiptams, grindims, mūro ir tinko skiediniams. Su šiuo cementu užmaišyti skiediniai ir betonai nesisloksniuoja, pasižymi dideliu plastiškumu, iš jų neatsiskiria vanduo, todėl yra tinkami naudoti ilgesnį laiką. AB "AKMENĖS CEMENTAS" / LIETUVA | 195 |
| 6 | Fasadinis glaistas (baltas) | Fasuotė 25 kg | kg | Iki 150 kg | 0.60 | 20 kg | 12 | GLAIST DR PATALP VH 20KG BALT Paskirtis: Sienų bei lubų galutiniam glaisto sluoksniui padengti sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose. Tinka išorės darbams. Išeiga, kg/m2: Apie 1,2 kg/m²/mm. Kiekis pakuotėje: 20 kg. UAB "SAINT-GOBAIN STATYBOS GAMINIAI" Suomija | 90 |
| 7 | G/k. plokštė atspari drėgmei GK BI | 1200x3000x12,5 | m2 | Iki 200 m2 | 1.73 | 1 vnt | 6.23 | PLOKŠT GKBI 12.5X1200X3000 Spalva: Žalia. Ilgis: 3000mm. Plotis: 1200mm. Storis: 12.5mm. Plotas: 3.6m². Plokštės paskirtis: Sienoms, pertvaroms ir luboms įrengti. Atsparumas drėgmei: Taip. Atsparumas ugnies poveikiui: Ne. Papildoma informacija: Plokštės skirtos tik vidaus darbams. BELGIPS" OAO Baltarusija | 346 |
| 8 | Gipso kartono plokštė | 1200x3000x12,5 | m2 | Iki 100 m² | 1.26 | 1 vnt | 4.54 | PLOKŠT GKB 12.5X1200X3000 Spalva: Žalia. Ilgis: 3000mm. Plotis: 1200mm. Storis: 12.5mm. Plotas: 3.6m². Plokštės paskirtis: Sienoms, pertvaroms ir luboms įrengti. Atsparumas drėgmei: Ne. Atsparumas ugnies poveikiui: Ne. BELGIPS" OAO Baltarusija | 126 |
| 9 | Lateksinis polimerinis glaistas | 16 kg (kibirais) | kg. | Iki 200 kg | 0.39 | 16 kg | 6.24 | GLAISTAS POLIMER BRIKO 16KG KREIDOS UŽP Prekės ženklas: Briko. Kiekis pakuotėje, kg: 16. Skirta apdailos darbams: Vidaus. Glaisto užpildas: Kreidos. Spalva: Balta,Pilka. Išeiga: 0,4-0,8 kg/m² (priklausomai nuo paviršiaus nelygumo). Galima šlifuoti po: 3 - 4h. Savybės: Elastingas, lengvai šlifuojamas. Tinka mažesniems paviršiaus nelygumams, plyšiams, įtrūkiams užtaisyti, nelygių paviršių, gipso kartono plokščių kampams užglaistyti. I. KRIŠČIŪNO FIRMA "IGIS" / LIETUVA | 78 |
| 10 | Glaistas “Uniflot” arba analogiškas | Fasuotė 25 kg | kg. | Iki 400 kg. | 1.28 | 25 kg | 32 | GLAIST UNIFLOT 25KG Prekės ženklas: Knauf. Mišinio tipas: Sandarinamasis. Medžiagos/mišinio paskirtis: Tarpams tarp plytelių užglaistyti. Pakuotės svoris: 25kg. "KNAUF" SIA / Vokietija | 512 |
| 11 | Medžio glaistas baltos spalvos | Fasuotė 1,6 kg | kg. | Iki 40 kg | 1.39 | 1.6 kg | 2.22 | GLAIST MEDŽ BALTAS BRIKO 1.6KG Prekės ženklas: Briko. Kiekis pakuotėje, kg: 1.6. Skirta apdailos darbams: Vidaus. Spalva: Balta. Išeiga: Apie 0,2–0,5 kg/m² . Galima šlifuoti po: 1.5 - 1.5h. Savybės: Sudėtyje nėra skiediklių. Nuglaistytą paviršių galima dažyti ar lakuoti. "SABINE-E SIA / LATVIJA | 55.6 |
| 12 | Pagerinti plytelių klijai, atsparūs vandeliui ir šalčiui, keramikinėms betoninėms apdailinėms ir akmens masės plytelėms, (klijuoti prie betono, gipso kartono, ir OSB) | Fasuotė 25 kg | kg | Iki 800 kg | 0.20 | 25 kg | 5 | KLIJAI PLYTEL BRIKO B3 PLUS 25KG Prekės ženklas: Briko. Artikulas: 477158234029 . Klijų tipas: Plytelių. Klijų naudojimo sritys: Keramika,Akmuo. Išeiga, g/m²: 2000 - 4000. Visiškai išdžiūsta po: 672 - 672h. Atsparumas vandeniui: Taip. UAB "ŠILTOJI SIENA" / LIETUVA | 160 |
| 13 | Klijai plytelėms, atsparūs drėgmei,greitai džiūsta esant žemai temperatūrai (+5C),vaikščioti galima po 2val. | Fasuotė 25 kg | kg | Iki 200 kg | 0.52 | 25 kg | 13 | KLIJAI PLYTEL CM29 25KG Prekės ženklas: Ceresit. Klijų tipas: Plytelių. Klijų naudojimo sritys: Keramika,Akmuo,Cementas. Išeiga, g/m²: 2100 - 2100. "HENKEL BALTI OU / ESTIJA | 104 |
| 14 | Užpildas plytelių tarpams baltas, neįgeriantis vandens, elastingas, “Ceresit CE-40” arba analogiškas | Fasuotė 2 kg | kg | Iki 50 kg | 1.65 | 2 kg | 3.30 | GLAIST PLYT CE40/01 2KG WHITE/BALT Papildoma informacija: Plytelių tarpų glaistas. Paskirtis: Tarpelio plotis – iki 8 mm. Išeiga, kg/m2: 0,4–0,7 kg/ m² 3 mm pločio siūlėms (iš 2 kg – 2,8–5 m²). Kiekis pakuotėje: 2 kg. "HENKEL BALTI OU / LENKIJA | 82.5 |
| 15 | Glaistas plytelių tarpams, baltas vidaus ir išorės darbams | Fasuotė 2 kg | kg | Iki 30 kg | 0.83 | 2 kg | 1.66 | GLAIST PLYT CE33 2KG(01)WHITE/BAL Prekės ženklas: Ceresit. Spalva: Balta. Mišinio tipas: Sandarinamasis. Medžiagos/mišinio paskirtis: Tarpams tarp plytelių užglaistyti. Pakuotės svoris: 2kg. Mišinio ir vandens santykis: 0,6 l vandens su 2 kg mišinio. Išeiga: 0,4–0,7 kg/m² (iš 2 kg – 2,8–5 m²). Tarpelio plotis iki : 5mm. Darbinė temperatūra: +5 - +25°C. Naudojimo laikas: 90min. Naudojimas: Plytelių tarpams glaistyti. Mišinio sudėtis: Cemento su mineraliniais priedais ir polimeriniais modifikatoriais mišinys. "HENKEL BALTI OU / LENKIJA | 24.9 |
| 16 | Glaistas plytelių tarpams (spalvotas) vidaus ir išorės darbams | Fasuotė 2 kg | kg | Iki 20 kg | 1.60 | 2 kg | 3.20 | GLAIST PLYT CE33 2KG Prekės ženklas: Ceresit. Mišinio tipas: Sandarinamasis. Medžiagos/mišinio paskirtis: Tarpams tarp plytelių užglaistyti. Pakuotės svoris: 2kg. "HENKEL BALTI OU / LENKIJA | 32 |
|  | Viso 2 dalis |  |  |  |  |  |  |  | 2126 |
| 11 dalis | Keraminės apdailos plytelės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Keramikinės sienų plytelės šviesios spalvos, raštuotos, 1 rūšis | 250 x 200 mm | m2 | Iki 150 m² | 4.61 | 1.50 | 6.92 | PLYT SIEN TANIA BEIGE 20X25 Kolekcija: TANIA. Artikulas: TANIA BEZ 20X25. Ilgis: 25mm. Plotis: 20mm. Storis: 7mm. Kiekis pakuotėje, m²: 1.5. Plytelių tipas: Keraminės. Plytelių paskirtis: Sienoms. Tinkama naudoti lauke: Ne. Plytelių paviršius: Lygus,Glazūruotas. Plytelių raštas: Su raštu. Spalva: Smėlio. Rūšis: Pirma. Rektifikuota: Ne. Atsparumas šalčiui: Ne. Garantija: 24 mėn.. "CERSANIT S.A. / LENKIJA | 691.50 |
| 2 | Keramikinės sienų plytelės baltos spalvos, 1 rūšis | 250 x 350 mm | m2 | Iki 100 m² | 5.73 | 1.40 | 8.02 | TANIA WHITE MAT 25X35 G1 Kolekcija:TANIA.Ilgis:35mm.Plotis: 25mm; Rūšis: Pirma; Spalva: baltos, matinės; Plytelių paskirtis: Sienoms. Tinkama naudoti lauke: Ne. Kiekis pakuotėje, m²: 1.4. "CERSANIT S.A. / LENKIJA | 573 |
| 3 | Keramikinės sienų plytelės spalvotos, 1 rūšis | 200 x 300 mm | m2 | Iki 100 m² | 3.22 | 1.20 | 3.86 | PLYTEL SIEN AFINA 3S 20X30 Prekės ženklas: Keramin. Kolekcija: Afina. Ilgis: 300mm. Plotis: 200mm. Storis: 7mm. Vienetai pakuotėje: 20. Kiekis pakuotėje, m²: 1.2. Plytelių tipas: Keraminės. Plytelių paskirtis: Sienoms. Tinkama naudoti lauke:Ne. Plyteliųpaviršius: Lygus,Glazūruotas. Plytelių raštas: Vienspalvės. Spalva: Smėlio. Rūšis: Pirma. Rektifikuota: Ne. Atsparumas šalčiui: Ne. "KERAMIN"OAO / BALTARUSIJA | 322 |
| 4 | Glazūruotos plytelės baltos, blizgios | 150 x 150 x 0,6 | m2 | Iki 10 m² | 5.82 | 1 | 5.82 | PLYT SIEN GLOSSY WHITE 15X15 Kolekcija: Parlak. Artikulas: 900903. Ilgis: 150mm. Plotis: 150mm. Kiekis pakuotėje, m²: 1. Plytelių tipas: Keraminės. Plytelių paskirtis: Sienoms. Tinkama naudoti lauke: Ne. Plyteliųpaviršius: Lygus,Glazūruotas. Plytelių raštas: Vienspalvės. Spalva: Balta. Rūšis: Pirma. Rektifikuota: Ne. "SERAMIKSAN TURGUTLU SEMIK SAN VE TIC A.S. / TURKIJA | 58.20 |
| 5 | Glazūruotos plytelės baltos -pieno spalvos, 1 rūšis | 200 x 250 | m2 | Iki 50 m² | 3.12 | 1.20 | 3.74 | PLYTEL SIEN ATLAS BALTA 20X30 Prekės ženklas: Keramin. Kolekcija: Atlas. Ilgis: 300mm. Plotis: 200mm. Storis: 7mm. Vienetai pakuotėje: 20. Kiekis pakuotėje, m²: 1.2. Plytelių tipas: Keraminės. Plytelių paskirtis: Sienoms. Tinkama naudoti lauke: Ne. Plytelių paviršius: Lygus. Plytelių raštas: Vienspalvės. Spalva: Balta. Rūšis: Pirma.Atsparumas šalčiui: Ne. "KERAMIN" OAO /BALTARUSIJA | 156 |
| 6 | Mozaikinės keramikos plytelės (baltai pilkos) lauko sienai | 22x22 mm | m2 | Iki 50 m² | 18.91 | 1.51 | 28.55 | MOZAIKA TEMARI SILVER 29.8X29.8 Prekės ženklas: Kerama Marazzi. Kolekcija: Temari. Artikulas: 20058. Ilgis: 298mm. Plotis: 298mm. Storis: 3.5mm. Kiekis pakuotėje, m²: 1.51. Plytelių tipas: Keraminės. Plytelių paskirtis: Sienoms. Plytelių paviršius: Lygus, glazūruotas. Plytelių raštas: Vienspalvės. Spalva: Pilka. Rūšis: Pirma. "KERAMA BALTIC" SIA / RUSIJA | 945.50 |
| 7 | Keraminės plytelės grindims, matinės, šviesios spalvos, I rūšis, grubiu paviršiumi | 33 x 33 cm | m2 | Iki 50 m² | 5.22 | 1.62 | 8.46 | PLYT GRIND 8014 TRAVERTINO 34X34 Kolekcija: Travertino. Ilgis: 340mm. Plotis: 340mm. Storis: 7mm. Kiekis pakuotėje, m²: 1.62. Plytelių tipas: Keraminės. Plytelių paskirtis: Grindims. Tinkama naudoti lauke: NePlytelių raštas: Su raštu. Spalva: Kreminė. Rūšis: Pirma. Glazūros atsparumo nusidėvėjimui klasė: PEI3. "CERAMICHE SERRA S.P.A / ITALIJA | 261 |
| 8 | Akmens masės lygaus masyvo plytelės grindims, paviršius lygus, neglazūruotas | 30x30x0,85 | m2 | Iki 60 m² | 5.22 | 1.44 | 7.52 | PLYT AM TEXAS 30X30X0.8 Kolekcija: Texas. Ilgis: 300mm. Plotis: 300mm. Storis: 8mm. Vienetai pakuotėje: 16. Kiekis pakuotėje, m²: 1.44. Plytelių tipas: Akmens masės. Plytelių paskirtis: Grindims, Laiptams, Sienoms, Terasoms. Tinkama naudoti lauke: Taip. Plytelių paviršius: Lygus. Plytelių raštas: Su raštu. Rūšis: Pirma. Atsparumas šalčiui: Taip. "CERAMIKA PARADYZ SP.Z.O.O. /LENKIJA | 313 |
| 9 | Akmens masės lygaus masyvo plytelės grubiu paviršiumi, šviesios rudos arba pilkos spalvos, atsparios šalčiui | 30 x 30 x 0,85 | m2 | Iki 200 m² | 4.08 | 1.62 | 6.61 | PLYT AM RODOS R400 30X30X0.7 Prekės ženklas: Cersanit. Kolekcija: Rodos.. Ilgis: 300mm. Plotis: 300mm. Storis: 7mm. Kiekis pakuotėje, m²: 1.62. Plytelių tipas: Akmens masės. Plytelių paskirtis: Grindims, Sienoms. Tinkama naudoti lauke: Taip. Plytelių paviršius: Lygus. Plytelių raštas: Vienspalvės. Spalva: Ruda/ pilka Rūšis: Pirma.. Atsparumas šalčiui: Taip. "CERSANIT S.A. /Lenkija | 816 |
|  | Viso 11 dalis |  |  |  |  |  |  |  | 4136.40 |

| Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė |  |  |  | Kristina Ruzgienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |