## Sheet1
SPS 1 Priedas
ĮVAIRIOS VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS, NR. 20703
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Priemonės (pakuotes) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Mato vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra (max) pirkimo suma Eur be PVM
10. | Vienkartinė nosies kaniulė | Vienkartinė nosies kaniulė, tinkama naudoti prie "Apnea Link Air aparato". Ilgis ne mažiau 40 cm, diametras ne mažiau 3 mm. Atšakėlės į nosį: skaidrios, lenktos, minkštos, ilgis ne mažiau 10 mm. Sudėtyje neturi būti latekso. | Nasal Cannulas – pk 25 70388 Vienkartinė nosies kaniulė, tinkama naudoti prie "Apnea Link Air aparato". Ilgis 40 cm, diametras 3 mm. Atšakėlės į nosį: skaidrios, lenktos, minkštos, ilgis10 mm. Sudėtyje neturi būti latekso. Air Brochure EU ENG LOW.pdf 4-AS PUSLPAPIS | vnt. | 150 | 3.3 | 21 | 495
| PVM suma, Eur | [6 empty] | 495
| Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur | [6 empty] | 598.95
| Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma be PVM, Eur | [6 empty] | 495
| PVM suma, Eur | [6 empty] | 103.95
| Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur | [6 empty] | 598.95
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
…………………………………………………………………………..
2. Prekių iki 3 Eur vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių virš 3 Eur vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).