## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
VIENKARTINIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ,TVARSLIAVOS, APSAUGOS PRIEMONIŲ IR KT. PIRKIMAS
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)
1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2. | Lipni medžiaga, rulonais | Limpanti neaustinė medžiaga akrilinių klijų pagrindu, neturinčių papildomų tirpiklių (kanifolijos). Pagamintas iš hidrofobiškos medžiagos, kuri atstumia skysčius, bet leidžia odai kvėpuoti (vandens garų pralaidumas daugiau nei 6500 g/m2/24h). Medžiaga yra elastinga ir neleidžia susidaryti odos pūslelėms lankstant. Apsauginis popierius yra perskirtas per vidurį, kad užtikrintų aseptišką tvarsčio uždėjimą, ir sužymėtas kas 8-10 cm. Rulonuose po 10-11 m. Tvirtai prilimpa prie odos, intrakraujagyslinių priemonių paviršiaus ir patikimai fiksuoja tvirtinamą priemonę 8 – 10 val. (sukibimo stiprumas 1,4-1,7 N). Lengvai išsivynioja iš ritinėlio, neplyšta. Ritinėlio kraštuose nėra klijų likučio, prie kurio limpa pašalinė tarša. Nelimpa prie pirštinių. Nepalieka klijų likučių ant odos, nuimant tvarstį. Necitotoksiškas (ISO 10993-5 medžiaga ir ISO 10995-5 klijai), nealergizuojantis (ISO 10993-10). BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS VISŲ DYDŽIŲ.
2.1. | 10 m x 5 cm |  | vnt. | 2000 | 0.456 | 0.4788 | 5% | 912 | 957.6 | Lipni medžiaga, rulonais Gamintojas - Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd. Prekės parametrus žr. prisegtuke "Changzhou Hualian Health Dressing"
2.2. | 10 m x 10 cm |  | vnt. | 3300 | 0.9594 | 1.0074 | 5% | 3166.02 | 3324.42
2.3. | 10 m x 15 cm |  | vnt. | 500 | 1.368 | 1.4364 | 5% | 684 | 718.2
2.4. | 10 m x 20 cm |  | vnt. | 2400 | 1.848 | 1.9404 | 5% | 4435.2 | 4656.96
2.5. | 10 m x 30 cm |  | vnt. | 400 | 2.616 | 2.7468 | 5% | 1046.4 | 1098.72
[5 empty] | Viso suma 2 pirkimo daliai: |  |  | 10243.62 | 10755.9
4. | Nesterili vata | Medicininė, chirurginė, higroskopinė, nesterili, balta, 100 % medvilnė, be gumuliukų, susukta rulonėlyje.
4.1. | Vata, fasuota po 250 g |  | vnt. | 11400 | 0.7884 | 0.8278 | 5% | 8987.76 | 9436.92 | Nesterili vata Gamintojas - Taizhou Xinkang Medical Materials Prekės parametrus žr. prisegtuke "Taizhou Xinkang Medical Materials"
4.2. | Vata, fasuota po 100 g |  | vnt. | 1000 | 0.286 | 0.3003 | 5% | 286 | 300.3
Viso suma 4 pirkimo daliai: | [7 empty] | 9273.76 | 9737.22
5. | Medicininis aligninas | Medicininis aligninas | kg | 21000 | 1.6575 | 1.7404 | 5% | 34807.5 | 36548.4 | Medicinins aligninas Gamintojas - "VITA" Prekės parametrus žr. prisegtuke "Vita_aligninas_5 pirkimo d."
8. | Medicininė klijuotė (guminė) | Išfasuota pakuotėse ne daugiau kaip po 10 m., plotis 75cm | m. | 10 | 2.16 | 2.6136 | 21% | 21.6 | 26.136 | Medicininė klijuotė Gamintojas - "Forans" Prekės parametrus žr. prisegtuke "Forans_klijuote_8 pirkimo d."
13. | Sterilūs chalatai
13.1. | Specialios apsaugos sterilus chalatas | Sterilus, vienkartinis, neaustinės medžiagos. Nugarinėje dalyje atlapai sukeičiami, viršutinėje dalyje tvirtinami spec. lipduku. Ties juosmeniu susirišamas raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo. Pilvo – krūtinės srityje vidinėje chalato pusėje yra papildomas polietileninis apsauginis sluoksnis, rankovėse iki alkūnių vidinėje chalato pusėje taip pat yra papildomas polietileninis apsauginis sluoksnis padengtas minkšta medžiaga, kad nedirgintų personalo odos. Chalato zonos pažymėtos spec. etiketėmis, kurios padeda taisyklingai apsivilkti chalatą. Nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina, nekyla į viršų. Trijų lygių pakuotė. Chalatas gamykliniame tvirtame, vakuuminiame steriliame įpakavime, turintis sterilumo kontrolės sistemą bei specialaus chalato žymėjimo ypatumus. Pakuotė laminuota visame paviršiuje, lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Turi CE ženklinimą. Dydžiai: M; L; XL; XXL. | vnt. | 36000 | 3.0151 | 3.1659 | 5% | 108543.6 | 113972.4 | Specialios apsaugos sterilus chalatas Gamintojas - "Zarys" Prekės parametrus žr. prisegtuke "Zarys_katalogai" Prekės kodai kataloge: M-AT-SGCP-M;L-AT-SGCP-L;XL-AT-SGCP-XL;XXL-AT-SGCP-XXL (katalogo 112 psl.)
13.2. | Standartinės apsaugos sterilus chalatas | Sterilus, vienkartinis, neaustinės medžiagos. Nugarinėje chalato dalyje atlapai sukeičiami, viršutinėje dalyje tvirtinami spec. lipduku. Ties juosmeniu surišamas raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo. Chalato zonos pažymėtos spec. etiketėmis, kurios padeda taisyklingai apsivilkti chalatą. Nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina, nekyla į viršų. Trijų lygių pakuotė. Chalatas gamykliniame tvirtame, steriliame įpakavime, turintis sterilumo kontrolės sistemą, t.y. turintis ne mažiau kaip 2 lipdukus su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Pakuotė laminuota visame paviršiuje, lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Turi CE ženklinimą.
13.2.1. | M dydžio |  | vnt. | 6000 | 1.0549 | 1.1076 | 5% | 6329.4 | 6645.6 | Standartinės apsaugos sterilus chalatas Gamintojas - "Zarys" Prekės parametrus žr. prisegtuke "Zarys_katalogai" Prekės kodai kataloge: M-AT-SGS-M1; L - AT-SGS-L1; XL - AT-SGS-XL1 (katalogo 111 psl.)
13.2.2. | L dydžio |  | vnt. | 38000 | 1.1 | 1.155 | 5% | 41800 | 43890
13.2.3 | XL dydžio |  | vnt. | 43000 | 1.1642 | 1.2224 | 5% | 50060.6 | 52563.2
Viso suma 13 pirkimo daliai: | [7 empty] | 206733.6 | 217071.2
15. | Vienkartinis chirurginės aprangos komplektas | Vienkartinės chirurginės aprangos komplektas, sudarytas iš marškinių trumpomis rankovėmis ir kelnių su raišteliais. Neaustinės medžiagos, ne plonesnės kaip 35 g/ m2, marškiniai turi turėti ne mažiau 3 kišenes, žydros arba žalios spalvos, kiekvienas komplektas supakuotas individualioje pakuotėje. Komplektai supakuoti dėžėse ne daugiau kaip po 50 vnt.Dydžiai : A- marškinių ilgis; B- marškinių plotis; E- kelnių juosmeninės dalies plotis; F- vidinės kelnių siūlės ilgis. Leidžiamas dydžių nuokrypis ± 3 cm.
15.1. | S dydis | A-75,0 cm; B-53,0 cm; E-49,0 cm; F-75,0 cm | vnt. | 1000 | 0.8267 | 0.868 | 5% | 826.7 | 868 | Vienkartinis chirurginės aprangos kompletas Gamintojas - "Zarys" Prekės parametrus žr. prisegtuke "Zarys_katalogai" Prekės kodai kataloge: S - BT-017-S35B1-S-SMS; M - BT-017-S35B2-M-SMS; L - BT-017-S35B3-L-SMS; XL - BT-017-S35B4-XL-SMS; XXL - BT-017-S35B5-XXL-SMS (katalogo 124 psl.)
15.2. | M dydis | A-75,0 cm; B-60,0 cm; E-55,0 cm; F-80,0 cm | vnt. | 24000 | 0.8472 | 0.8896 | 5% | 20332.8 | 21350.4
15.3. | L dydis | A-80,0 cm; B-65,0 cm; E-60,0 cm; F-85,0 cm | vnt. | 40000 | 0.8868 | 0.9311 | 5% | 35472 | 37244
15.4. | XL dydis | A-83,0 cm; B-70,0 cm; E-65,0 cm; F-90,0 cm | vnt. | 70000 | 0.9152 | 0.961 | 5% | 64064 | 67270
15.5. | XXL dydis | A-85,0 cm; B-75,0 cm; E-70,0 cm; F-93,0 cm | vnt. | 2000 | 0.9299 | 0.9764 | 5% | 1859.8 | 1952.8
Viso suma 15 pirkimo daliai: | [7 empty] | 122555.3 | 128685.2
16. | Vienkartinės patalynės komplektas | Pagaminta iš švelnios neaustinės medžiagos. Komplektą sudaro: 1. Pagalvės užvalkalas 57-5 cm x 57-80 cm; 2. Antklodės užvalkalas 140-145 cm x 190-200 cm ; 3. Paklodė 140-145 cm x 187-200 cm. | komplektas | 22000 | 1.0399 | 1.0919 | 5% | 22877.8 | 24021.8 | Vienkartinės patalynės komplektas Gamintojas - "Zarys" Prekės parametrus žr. prisegtuke "Zarys_katalogai" Prekės kodas kataloge: BT-ZES-25G3 (katalogo 137 psl.)
18. | Nesterilus marlinis tvarstis | Marlinis tvarstis, pagamintas iš 100% medvilnės. Audinio tankumas- ne mažiau kaip 26 siūlai apmatuose ir 18 siūlų atauduose. Neyrančiais kraštais. Galimas pločio nuokrypis ± 0,5 cm, galimas ilgio nuokrypis ± 30 cm.
18.1. | Tvarstis 5 m x 10 cm |  | vnt. | 200000 | 0.0978 | 0.1027 | 5% | 19560 | 20540 | Nesterilūs marliniai tvarsčiai Gamintojas - Taizhou Xinkang Medical Materials Prekės parametrus žr. prisegtuke "Taizhou Xinkang Medical Materials"
18.2. | Tvarstis 7 m x 14 cm |  | vnt. | 240000 | 0.1472 | 0.1546 | 5% | 35328 | 37104
Viso suma 18 pirkimo daliai: | [7 empty] | 54888 | 57644
30. | Apvalkalas vamzdeliui 15 x 250 cm | Vienkartinis, sterilus, iš skaidrios, skysčiams atsparios medžiagos, sulankstytas, turi tvirtinamąsias lipnias juosteles ir 2 gumytes fiksuoti aparatūrai. Produktas įpakuotas steriliame gamykliniame įpakavime. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 2 cm. | vnt. | 48000 | 0.5949 | 0.6246 | 5% | 28555.2 | 29980.8 | Apvalkalas vamzdeliui Gamintojas - "Zarys" Prekės parametrus žr. prisegtuke "Zarys_katalogai" Prekės kodas kataloge: AT-SP-S3 (katalogo 137 psl.)
35. | Sterili chirurginė servetėlė | Sterili. Marlinė (100 proc medvilnė), ne mažiau 4 sluoksnių. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 0,5 cm.
35.1. | 5 x 5 cm |  | vnt. | 1000000 | 0.0084 | 0.0088 | 5% | 8400 | 8800 | Sterili chirurginė servetėlė Gamintojas - Shanghai Channelmed Prekės parametrus žr. prisegtuke "Shanghai Channelmed"
35.2. | 7,5 x 7,5cm |  | vnt. | 500000 | 0.0141 | 0.0148 | 5% | 7050 | 7400
35.3. | 10 x 10 cm |  | vnt. | 100000 | 0.022 | 0.0231 | 5% | 2200 | 2310
Viso suma 35 pirkimo daliai: | [7 empty] | 17650 | 18510
53. | Konteineris panaudotoms adatoms | Plastmasinis indas, turintis įtaisą nuimti adatoms bei dangtį, sandariai uždengiantį talpą. Paženklintas ženklu ,,Biologinis pavojus“, tinkantis transportavimui.
53.1. | 1 l | 1 l | vnt. | 1500 | 0.3408 | 0.4124 | 21% | 511.2 | 618.6 | Konteineris panaudotoms adatoms Gamintojas - PLASPOL Prekės parametrus žr. prisegtuke "Plaspol_53 pirkimo d."
53.2. | 3 l | 3 l | vnt. | 1500 | 1.265 | 1.5307 | 21% | 1897.5 | 2296.05
53.3. | 5 l | 5 l | vnt. | 4000 | 0.9415 | 1.1392 | 21% | 3766 | 4556.8
Viso suma 53 pirkimo daliai: | [7 empty] | 6174.7 | 7471.45
84. | Sterilūs lipnūs chirurginiai tvarsčiai su tamponu, skirti žaizdoms su nedideliu išskyrų kiekiu | Sterilūs, lipnūs chirurginiai tvarsčiai su tamponu apvaliais kraštais, skirti žaizdoms su nedideliu arba vidutiniu eksudato kiekiu. Sugeriantys eksudatą (nuo 800 g/m2 iki 1640 g/m2, pagal ISO 9073-6 (5)), negruoblėto, nešiurkštaus paviršiaus, nedirginantys ir neprilimpantys prie žaizdos ir neagresyvūs sveikai odai (sukibimas su žmogaus oda nuo 1 iki 1,5 N), netrukdantys odai kvėpuoti (vandens garų prasiskverbimas ne mažiau nei 6800 g/m²/24h pagal ASTM D 6701-01 ir 3700 g/m²/24h pagal EN 13726-2:2002 (E) 3.2), minkšti, elastingi. Užapvalintais kampais, laikosi judriose kūno vietose iki 2 parų, nesukelia alergijos, be jokių rišančiųjų medžiagų. Tvarsčiai privalo turėti apsaugines (pagalbines) popieriaus šonines juosteles, kurių pagalba tvarstis uždedamas, laikantis aseptikos reikalavimų. Vandeninio pagrindo poliakrilatiniai klijai padengti tolygiai pagal tampono kraštą, be kanifolijos, neerzinantys ir nealergizuojantys. Nelimpantys prie pirštinių. Sudėtyje nėra latekso. Leistinas išmatavimų nuokrypis +- 0,5 cm. BŪTINA PATEIKTI TAI ĮRODANČIUS DOKUMENTUS IR PAVYZDŽIUS VISŲ DYDŽIŲ.
84.1 |  | Dydis 6 x 7 cm | vnt. | 900000 | 0.0257 | 0.027 | 5% | 23130 | 24300 | Sterilūs lipnūs chirurginiai tvarsčiai Gamintojas - "Zarys" Prekės parametrus ir kodus žr. prisegtuke "Zarys_katalogai" (katalogo 67 psl.)
84.2 |  | Dydis 9 x 10 cm | vnt. | 220000 | 0.0504 | 0.0529 | 5% | 11088 | 11638
84.3 |  | Dydis 9 x 15 cm | vnt. | 200000 | 0.075 | 0.0788 | 5% | 15000 | 15760
84.4 |  | Dydis 9 x 20 cm | vnt. | 100000 | 0.0987 | 0.1036 | 5% | 9870 | 10360
84.5 |  | Dydis 9 x 25 cm | vnt. | 100000 | 0.1254 | 0.1317 | 5% | 12540 | 13170
84.6 |  | Dydis 9 x 30 cm | vnt. | 70000 | 0.148 | 0.1554 | 5% | 10360 | 10878
84.7 |  | Dydis 9 x 35 cm | vnt. | 40000 | 0.185 | 0.1943 | 5% | 7400 | 7772
Viso suma 84 pirkimo daliai: | [7 empty] | 89388 | 93878
88. | Sterilūs plėvelės-tvarsčiai, skirti intraveninių (su sparneliais) kateterių fiksavimui | Skirti centr.venų kateteriui fiksuoti. Tvarstis vientisas, iš 2 d.: skaidri lipni poliuretano plėvelė pralaidi orui, nepralaidi vandeniui, bakter. ir virusams, leidžia matyti inj. vietą ir pleistras su hipoalerg. klijais nelimpančiais prie pirštinių, bei ne mažiau 3 paras išsilaik.kūno paviršiuje. Klijuojama ir nuimama rėmelio pagalba. Dydis 10 x 12 cm ± 2 cm. | vnt. | 40000 | 0.2495 | 0.262 | 5% | 9980 | 10480 | Sterilūs plėvelės-tvarsčiai intraveninių katetrių fiksavimui Gamintojas - "Zarys" Prekės parametrus žr. prisegtuke "Zarys_katalogai" Prekės kodas - 812008 (katalogo 69 psl.)
102. | Universalios kepurės | Apvalios, skirtos tiek vyrams tiek moterims. Iš neausto pluošto viskozinės medžiagos, pralaidžios orui 4-6 m\s (EN ISO 9273). Dirbant 4-6 val. neskatina prakaitavimo, nedirgina veido ir kaklo odos, nesukelia alerginių reakcijų. Medžiaga be latekso, formaldehido. Kepuraitės kraštas apsiūtas tvirta gumele, neleidžia išsprūsti plaukams. Kepurės audinys darbo metu (8 val.) neišsitampo, neišyra tiek kepurę užsidedant, tiek ją nusiimant, o gumelė neplyšta. Dydis ne mažiau 58-60 cm. Spalva įvairi. | vnt. | 600000 | 0.0139 | 0.0146 | 5% | 8340 | 8760 | Universalios kepurės Gamintojas - Taizhou Xinkang Medical Materials Prekės parametrus žr. prisegtuke "Taizhou Xinkang Medical Materials" Prekės kodas kataloge - 23211005
111. | Chalatai lankytojui | Vienkartiniai. Skirti pacientų lankymui po transplantacijos operacijų, lankytojams reanimacijos skyriuje, gydytojams vienkartinei izoliuotų pacientų apžiūrai. Nesterilūs, surišami nugaros dalyje, ilgomis rankovėmis, elastingais rankogaliais, dydis XL, ilgis ne mažiau 125 cm. Pagaminti iš polipropileninio neaustinio pluošto ne mažiau nei 28 g / m² | vnt. | 400000 | 0.3037 | 0.3189 | 5% | 121480 | 127560 | Chalatai lankytojui Gamintojas - "Zarys" Prekės parametrus žr. prisegtuke "Zarys_katalogai" Prekės kodas - BT-015-30G4-XL (katalogo 125 psl.)
116. | Apžiūros pirštinės | Pagamintos iš polietileno, skirtos apžiūrai. | vnt. | 200000 | 0.0028 | 0.0034 | 21% | 560 | 680 | Polietileninės apžiūros pirštinės Gamintojas- Ika Polska Prekės parametrus žr. prisegtuke "Ika_polietilenines_116 pirkimo d."
118 | Vinilinės pirštinės | Pagamintos iš polivinilo chlorido. Ilgis ne mažiau 240 mm; storis pirštų srityje ne daugiau 0,116 mm, delno – ne daugiau 0,1 mm, riešo – ne daugiau 0,075 mm. Atsparumas plyšimui prieš sendinimą ne mažiau 4,8 N. AQL- 1,5. Turi CE ženklinimą, atitinka EN 455 1-3 d. Patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus. Dydžiai XS-XL. | vnt. | 800000 | 0.0162 | 0.017 | 5% | 12960 | 13600 | Vinilinės pirštinės Gamintojas - MRK Prekės parametrus žr. prisegtuke "MRK_vinilines_118 pirkimo d."
120. | Nitrilinės pirštinės | Pagamintos iš nitrilo. Spalva mėlyna. Išorinis paviršius – tekstūrinis, vidinis – dengtas chloru. Storis pirštų srityje ne daugiau 0,12 mm, delno – ne daugiau 0,08 mm, riešo – ne daugiau 0,06 mm. Ilgis ne mažiau 240 mm. AQL-1,5. Atsparumas tempimo jėgai- ne mažiau 7,8N prieš sendinimą. Turi CE ženklinimą, atitinka EN standarto 455, 1-4 d., EN374-1,2 ir 3 d. Pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus. | vnt. | 3000000 | 0.022 | 0.0231 | 5% | 66000 | 69300 | Nitrilinės pirštinės Gamintojas - Maxter glove manufakkturing Prekės parametrus žr. prisegtuke "Maxter glove manufakkturing_120 pirkimo d."
130. | Avalynės apdangalai | Iš tvirtos neaustinės viskozės, pralaidūs orui, maišelio formos, patogiai užmaunami tiesiai ant operacinės avalynės, prie čiurnos tvirtinami elastingomis gumytėmis. Apdangalo pagrindo dydis 35-40 cm. Avalynės gumytė ir audinys nesuplyšta ilgų operacijų metu (6-8 val.). Spalva: įvairi. | vnt. | 200000 | 0.0225 | 0.0236 | 5% | 4500 | 4720 | Avalynės apdangalai neaustinės medžiagos Gamintojas - Shanghai Channelmed Prekės parametrus žr. prisegtuke "Shanghai Channelmed"
131. | Avalynės apdangalai | Iš polietileno, maišelio formos, 40-45 cm ilgio, maunami tiesiai ant avalynės, prie čiurnos tvirtinami elastingomis gumytėmis. Avalynės gumytė ir audinys nesuplyšta ilgų operacijų metu (6-8 val.). Apdangalo pagrindo dydis 35-40 cm. Spalva: įvairi. | vnt. | 600000 | 0.0115 | 0.0121 | 5% | 6900 | 7260 | Avalynės apdangalai polietileniniai Gamintojas - "Zarys" Prekės parametrus žr. prisegtuke "Zarys_katalogai" Prekės kodas - BT-002-PEB (katalogo 134 psl.)
132. | Medicininė marlė | Medvilnė 100 %, higroskopiška, antiseptinė, 90-120 cm pločio, išvalyta, balinta, apsiūta audiniu, 34-37 m², siūlo storis 32 S, audimo tankumas ne mažiau kaip 111 siūlų išilgai ir 95 siūlai skersai 10cm. Marlės lūžimo apkrova apmatams – ne mažiau 8, ataudams – ne mažiau 4. Drėkinamumas – ne daugiau 10, kapiliariškumas – ne mažiau 10. Lengvai kerpama, neišyra šonuose, pagaminus tvarsčius, siūlai ir pluoštas nepatenka į žaizdą.
132.1 |  | rulonais (iki 1000 m) | m. | 250000 | 0.1306 | 0.1371 | 5% | 32650 | 34275 | Medicininė marlė Gamintojas - Taizhou Xinkang Medical Materials Prekės parametrus žr. prisegtuke "Taizhou Xinkang Medical Materials"
132.2 |  | vnt. po 10 m | vnt. | 9000 | 1.4872 | 1.5616 | 5% | 13384.8 | 14054.4
Viso suma 132 pirkimo daliai: | [7 empty] | 46034.8 | 48329.4
133. | Marliniai tvarstukai | 8-nių sluoksnių, sterilus. Tankis 17 siūlų/m2. Pagaminta iš marlės balintos bechloriu metodu. Siūlų kiekis į 100mm² - 100±5 - 70±4 (bandymo metodas PN-EN 14079) Paviršiaus masė [g/m²] - ≥23 (bandymo metodas PN-EN 14079). Absorbcija vandens [g/g] - ≥11 (bandymo metodas FP VI) Plyšimo jėga [N/5cm] - siūlai min 30. Svorio praradimas išdžiūnant ne daugiau 4%. Supakuoti po 2-5 vnt.
133.1 |  | dydis 5 x 5 cm ± 1 cm. Supakuota pakuotėse po 150-200 vnt. | vnt. | 2000000 | 0.01 | 0.0105 | 5% | 20000 | 21000 | Marliniai tvarstukai Gamintojas - "Zarys" Prekės parametrus ir kodus žr. prisegtuke "Zarys_katalogai" (katalogo 57 psl.)
133.2 |  | dydis 10 x 10 cm ± 1 cm. Supakuota pakuotėse po 150 vnt. | vnt. | 700000 | 0.0235 | 0.0247 | 5% | 16450 | 17290
Viso suma 133 pirkimo daliai: | [7 empty] | 36450 | 38290
138. | Sugeriantys paklotai | Skirti sergantiems šlapimo nelaikymu. Sudaryti iš absorbuojančiųjų 8-12 sluoksnių sugeriamo audinio. Absorbuojantis sluoksnis sudrėkęs turi nesusivelti į gniužulus, apatinis sluoksnis turi būti nepralaidus drėgmei, absorbuojanti vidinė skysčius sugerianti pakloto dalis turi būti ne mažesnė kaip:
138.1 |  | 40 cm x 60 cm. | vnt. | 160000 | 0.0732 | 0.0769 | 5% | 11712 | 12304 | Sugeriantys paklotai Gamintojas - "Farmeko" Prekės parametrus žr. prisegtuke "Farmeko_paklotai_138 pirkimo d."
138.2 |  | 60 cm x 90 cm. | vnt. | 350000 | 0.117 | 0.1229 | 5% | 40950 | 43015
Viso suma 138 pirkimo daliai: | [7 empty] | 52662 | 55319
141. | Higieninės lazdelės (ausų krapštukai) | Medvilniniai pumpurėliai ant plastmasinių pagaliukų, nesipūkuojantys. | vnt. | 500000 | 0.0023 | 0.0028 | 21% | 1150 | 1400 | Ausų krapštukai Gamintojas - "Omrina" Prekės katalogą žr. prisegtuke - "Omrina_krapstukai_141 pirkimo d."
142. | Elektroniniai termometrai kūno temperatūrai matuoti | Turi temperatūros pamatavimo faktą pranešantį garsinį signalą, nepopierinį, gerai plaunamą ir dezinfekuojamą įdėklą. Su patikra (pateikti patvirtinantį dokumentą). | vnt. | 1800 | 3.108 | 3.7607 | 21% | 5594.4 | 6769.26 | Elektroninis termometras Gamintojas - Geratherm Medical AG Prekės parametrus žr. prisegtuke - "Elektroniniu termometru instrukcija_142 pirkimo d. Prekės dokumentus žr. prisegtuke "Geratherm Medical_142 pirkimo d."
143. | Mediniai špadeliai | Vienkartinio naudojimo, nesterilūs. Nesikeičia išvaizda bei savybės po sterilizacijos garu. | vnt. | 150000 | 0.0056 | 0.0059 | 5% | 840 | 885 | Mediniai špadeliai Gamintojas - Taizhou Xinkang Medical Materials Prekės parametrus žr. prisegtuke "Taizhou Xinkang Medical Materials"
148. | Gipsiniai tvarsčiai
148.1 |  | 2,7-3,0 m × 9-11 cm | vnt. | 3600 | 0.1664 | 0.1747 | 5% | 599.04 | 628.92 | Gipsiniai tvarsčiai Gamintojas - Taizhou Xinkang Medical Materials Prekės parametrus žr. prisegtuke "Taizhou Xinkang Medical Materials"
148.2 |  | 2,7-3,0 m x 14-16 cm | vnt. | 6480 | 0.2422 | 0.2543 | 5% | 1569.456 | 1647.864
148.3 |  | 2,7-3,0 m × 19-21 cm | vnt. | 3900 | 0.3441 | 0.3613 | 5% | 1341.99 | 1409.07
Viso suma 148 pirkimo daliai: | [7 empty] | 3510.486 | 3685.854
177. | Apklotas lipniu kraštu, mažasis | Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis - iš neaustinės medžiagos, sugeria skysčius atskirose apkloto dalyse (nuo 4,8 ml/dm² iki 2,1 ml/dm²), vidurinis - iš polietileno, nepralaidus biologiniams skysčiams, apatinis - apsauginis popieriaus sluoksnis, arba iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 50 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi (≥100 cm H₂O), nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Dydis 95 x 80 cm ± 5 cm. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. | vnt. | 90000 | 0.6653 | 0.6986 | 5% | 59877 | 62874 | Apklotas lipniu kraštu, mažasis Gamintojas - "Zarys" Prekės parametrus žr. prisegtuke "Zarys_katalogai" Prekės kodas - AT-NFNA-S8 (katalogo 109 psl.)