## Sheet1
SPS 1 Priedas
ĮVAIRIOS VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS, NR. 20703
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Priemonės (pakuotes) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Mato vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra (max) pirkimo suma Eur be PVM
1. | Prailginimo linija vienos atšakos su antiokliuziniu kamštuku | Pagaminta iš poliuretano, sterili, su antiokliuziniu kamštuku (teigiamas boliusas), su spaustuku, jungtys Male Luer-Lock/ Female Luer-lock, diametras 1,5 x 2,5mm; ilgis 10 cm; užpildymas 0,5 ml. Turi būti garantuotas antimikrobinis saugumas jungiant iki 220 kartų (ne mažiau 7 parų). |  | vnt. | 2500
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
2. | Prailginimo linijos rinkinys su 3 beadatiniais konektoriais. | Rinkinys tinkamas kraujui ir kraujo produktams, biologiniams skysčiams ir lipidams. Be latekso, metalinių dalių, vožtuvo. Neutralaus slėgio ± 0,0 1ml. Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 600 kartų. Galimybė nepertraukiamai naudoti iki 7 parų. |  | vnt. | 2900
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
3. | Vienkartinis antibakterinis filtras bronchų reaktyvumo tyrimui | Vienkartinis antibakterinis filtras turi tikti atliekant provokacinį metacholino mėginį su plaučių funkcinės diagnostikos aparatu „Jaeger“. |  | vnt. | 1000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
4. | Vienkartinis antibakterinis filtras | Vienkartinis antibakterinis filtras skirtas „Micro RPM“ įkvėpimo ir iškvėpimo galios matuokliui. |  | vnt. | 4000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
5. | Pravediklis (styga) 0,18 " diametro | Pravedėjas (styga), sterilus, be latekso, plieninis, minkštu tiesiu galiuku abejose pusėse, 24-25cm. ilgio, diametras 0,45 mm (0,18''). |  | vnt. | 75
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
6. | Adata poodinėms injekcijoms 27 G | Vienkartinė, sterili, 35-45 mm ilgio, 27 G dydžio. |  | vnt. | 2000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
7. | Kombinuota plieninė viela (siūlas) sausgyslių siuvimui, storis 2/0 | Skirta sausgyslių siuvimui. Pinta, ilgis 30-35cm, storis 2/0, galuose adatos: viena tiesi 48-50 mm ilgio, kita 23-25 mm ilgio ir lenktumas ½. Kartu turi būti dvi polipropileno „sagos“ ir švininis rutuliukas vielai užspausti. |  | vnt. | 720
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
8. | Kombinuota plieninė viela (siūlas) sausgyslių siuvimui, storis 3/0 | Skirta sausgyslių siuvimui. Pinta, ilgis 30-35cm, storis 3/0, galuose adatos: viena tiesi 45-47 mm ilgio, kita 23-25 mm ilgio ir lenktumas ½. Kartu turi būti dvi polipropileno „sagos“ ir švininis rutuliukas vielai užspausti. |  | vnt. | 720
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur
9. | Vamzdelių rinkinys ANG šeiverio sistemai | Vamzdelių rinkinys ANG šeiverio sistemai, su adata buteliui, spaustuku, kaištukais pompos žarnelės fiksavimui aparate ir susiaurinta žarnele prijungimui prie „Karl Storz“ šeiverio rankenos „DrillCut X II“ irigacinės jungties. Rinkinys sterilus, vienkartinis. Turi tikti naudoti su „Karl Storz“ – „UNIDRIVE ENT/ECO/NEURO“ ir „UNIDRIVE S III“ sistemomis. |  | vnt. | 500
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
10. | Vienkartinė nosies kaniulė | Vienkartinė nosies kaniulė, tinkama naudoti prie "Apnea Link Air aparato". Ilgis ne mažiau 40 cm, diametras ne mažiau 3 mm. Atšakėlės į nosį: skaidrios, lenktos, minkštos, ilgis ne mažiau 10 mm. Sudėtyje neturi būti latekso. |  | vnt. | 150
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
11. | Ausų kamštukai | Ausų kamštukai, pagaminti iš minkštos, nesukeliančios alergijos medžiagos. |  | vnt. | 400
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
12. | Ekstrakorporinis citokinų absorberis | Absorbuoja citokinus, toksinus, uždegiminius mediatorius, bilirubiną ir kitus metabolitus. Galimybė jungti prie ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos mašinų, ECMO, CPB. Ekstrakorporinis kraujo tūris 150 ml. Kraujo tėkmės greitis ne siauresnėse ribose nei 100 - 700 ml/min. | Absorbuoja citokinus, toksinus, uždegiminius mediatorius, bilirubiną ir kitus metabolitus. Galima jungti prie ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos mašinų, ECMO, CPB. Ekstrakorporinis kraujo tūris 150 ml. Kraujo tėkmės greitis ribose 100 - 700 ml/min. CytoSorb®, CytoSorbents Europe GmbH. / 12 p.d. aprašymas, 1 psl. | vnt. | 35 | 1500 | 5 | 52500
| PVM suma, Eur | [6 empty] | 2625
| Bendra (maksimali) pirkimo suma su PVM, Eur | [6 empty] | 55125
13. | Vienkartinis kvėpavimo kontūras, tinkamas "Oxylog VE300" dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatui. | Vienkartinio naudojimo vienos atšakos kvėpavimo kontūras tinkamas skubios pagalbos ir transportavimo "Oxylog VE300" DPV aparatui. Tolygiai gofruotas kontūras per visą ilgį, su integruotomis srauto ir slėgio matavimo žarnelėmis. Iškvėpimo vožtuvas integruotas 10-20 cm atstumu nuo proksimalinio kontūro galo be papildomų prailginimo jungčių. Jungtis/alkūnė, jungianti intubacinį vamzdelį ir įkvėpimo/iškvėpimo atšaką, turi suktis aplink savo ašį, turi turėti dangtelį, fiksuotą juostele ir atsiurbimo angą su integruotu kamšteliu. Kontūro ilgis 180 cm ± 5 cm. Pasipriešinimas įkvėpime: < 6,9 cm H20, esant 60 l/min tėkmei ir < 1,3 cm H20, esant 15 l/min tėkmei. Pasipriešinimas iškvėpime < 6,0 cm H20, esant 60 l/min tėkmei ir < 1,7 cm H20, esant 15 l/min tėkmei. Galimas protėkis iki 50 ml/min esant 60 mbar slėgiui. Galimas įkvėpimo srautas ≤ 2,8 l/min esant 2 mbar slėgiui. Galimas iškvėpimo srautas ≤2,0 l/min , esant 2 mbar slėgiui. Galimas nenaudingas tūris < 35 ml. Sudėtyje neturi būti latekso komponentų. |  | vnt. | 200
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
14. | Skysčių surinkimo maišas | Skaidraus plastiko kūgio formos kišenė 50 x 50 cm ± 3 cm, dydžio, pagaminta iš ne plonesnės kaip 100 μm polietileno plėvelės, su lipniu kraštu ir skysčių išleidimo, prijungus siurbliuką anga, kuri uždaroma kamšteliu. Maišas, skysčiams subėgant į vidų, turi įgauti pusdubenio formą kuri nekinta- skysčiai renkasi maišelio viduje. Lipni dalis padengta hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Ilgų chirurginių intervencijų metu skysčių surinkimo maišas turi išlikti nenukritęs, nepakitęs bei neatlipęs nuo naudojamų apklotų. Ant pakuotės turi būti lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. |  | vnt. | 10000
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
15. | Artroskopinio šeiverio antgaliai, tinkantys naudoti su "Stryker" motorizuota šeiverio sistema
15.1 | Resector, Ø 3,5 mm |  |  | vnt. | 50
15.2 | Aggressive Plus, Ø 3,5 mm |  |  | vnt. | 50
15.3 | Tomcat, Ø 3,5 mm |  |  | vnt. | 50
15.4 | Resector, Ø 4,0mm |  |  | vnt. | 50
15.5 | Angled Aggressive, Ø 4,5 mm |  |  | vnt. | 50
15.6 | Resector, Ø 5,5 mm |  |  | vnt. | 90
15.7 | Tomcat, Ø 5,5 mm |  |  | vnt. | 50
15.8 | Barrel Bur, Ø 4,0 mm |  |  | vnt. | 50
15.9 | Roun Bur, Ø 4,0 mm |  |  | vnt. | 20
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
16. | Otologinis kaulų cementas (hidroksilapatitas, HA) „OTOMIMIX“, skirtas vidurinės ausies operacijoms | Sterilus kalcio fosfato kaulų augmentacijos produktas. Sumaišius su steriliu tvirtinamuojų tirpalu tampa plastiška medžiaga. Sudėtis iš dviejų komponentų: 1. Kietasis komponentas (milteliai) kalcio fosfatas (TTCP/alfa TCP ir natrio citrato dihidritas) 2. Skystas komponenetas (stingdomasis skystis) anhidridinis citrinų rūgšties vandens tirpalas. |  | vnt. | 15
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
17. | Gręžimo antgaliai prie KarlStorz Unidrive gręžimo sistemos
17.1 | Ø 1 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, Ø 1 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 30
17.2 | Ø 1,4 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, Ø 1,4 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motorr 20711032 įranga. |  | vnt. | 30
17.3 | Ø 1,8 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, Ø 1,8 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 30
17.4 | Ø 2,3 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, Ø 2,3 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 30
17.5 | Ø 3,1 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, Ø 3,1mm ± 10%, ilgis 7cm±0,5cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 30
17.6 | Ø 4 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, Ø 4,0 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 30
17.7 | Ø 4,5 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, Ø 4,5 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 30
17.8 | Ø 5 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, Ø 5,0 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 25
17.9 | Ø 6 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, Ø 6,0 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 25
17.10 | Ø 7 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, Ø 7,0 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 25
17.11 | Deimantinis, Ø 0,8 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, Ø 0,8 mm ±10%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm , naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 30
17.12 | Deimantinis, Ø 1,0 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, Ø 1,0 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm , naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 30
17.13 | Deimantinis, Ø 1,4 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, Ø 1,4 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 30
17.14 | Deimantinis, Ø 1,8 mm | Deimantinis tiesus boras, nerudijantis, sterilizuojamas, Ø 1,8 mm ± 10% , ilgis 7cm ± 0,5 cm , naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga |  | vnt. | 30
17.15 | Deimantinis, Ø 2,3 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, Ø 2,3 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm , naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga |  | vnt. | 30
17.16 | Deimantinis, Ø 3,1 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, Ø 3,1 mm ± 10% , ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 30
17.17 | Deimantinis, Ø 3,5 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, Ø 3,5 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 30
17.18 | Deimantinis, Ø 4,0 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, Ø 4,0 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 30
17.19 | Deimantinis, Ø 4,5 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, Ø 4,5 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 25
17.20 | Deimantinis, Ø 5,0 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, Ø 5,0 mm ± 10 %, ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga |  | vnt. | 25
17.21 | Deimantinis, Ø 6,0 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, Ø 6,0 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. |  | vnt. | 25
17.22 | Šeiverio antgalis su siurbimo kanalu, tiesus | Šeiverio ašmenys su siurbimo kanalu su integruota irigacija, skirti DrillCut-X® šeiverio rankenai, tiesūs, sterilizuojami, dvigubai dantyti pjovimo kraštai, stačiakampio formos pjovimo langas, Ø 4,0 mm ± 10%, ilgis 12 cm ± 1 cm. |  | vnt. | 10
17.23 | Šeiverio antgalis su siurbimo kanalu, lenktas 65° | Šeiverio ašmenys su siurbimo kanalu DrillCut-X® šeiverio rankenai, lenkti 65° ± 5°, sterilizuojami, ašmenų žiaunos gale, dvigubai dantytos, Ø 4,0 mm ± 10%, ilgis 12 cm ± 1cm. |  | vnt. | 10
17.24 | Šeiverio antgalis su siurbimo kanalu, lenktas 40° | Šeiverio ašmenys su siurbimo kanalu DrillCut-X® šeiverio rankenai, lenkti 40° ± 5°,sterilizuojami, ašmenų žiaunos gale, dvigubai dantytos, Ø 4,0 mm ± 10%, ilgis 12 cm ± 1 cm. |  | vnt. | 10
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
18 | Borai sinusams, su integruota irigacija, skirti DrillCut-X® šeiverio rankenai
18.1 | Deimantine galvute, Ø 3,0 mm | Boras sinusams, su integruota irigacija, išlenktas 15° ± 5°, deimantine galvute, vienkartinis, sterilus, Ø 3,0 mm ± 10%, movos Ø 4 mm ± 10 %, ilgis 12,0 cm ± 1 cm. |  | vnt. | 35
18.2 | Deimantine galvute, Ø 5,0 mm | Boras sinusams, su integruota irigacija, išlenktas 40°± 5°, deimantine galvute, vienkartinis, sterilus, Ø 5,0 mm ± 10%, movos Ø 4 mm ± 10 %, ilgis 12,0 cm ± 1cm. |  | vnt. | 35
18.3 | Deimantine galvute, Ø 3,6 mm | Boras sinusams, su integruota irigacija, išlenktas 70° ± 5°, deimantine galvute, vienkartinis, sterilus, Ø 3,6 mm ± 10%, movos Ø 4,0 mm ± 10%, ilgis 12,0 cm ± 1 cm. |  | vnt. | 35
18.4 | Ø 5 mm | Boras sinusams, su integruota irigacija, , išlenktas 15° ± 5°, gręžimui, vienkartinis, sterilus, Ø 5,0 mm ± 10%, movos Ø 4,0 mm ± 10%, ilgis 12,0 cm ± 1 cm. |  | vnt. | 35
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
19 | Medicininis maišelis biopsinei medžiagai transportuoti
19.1 | dydis 100 mm x 120 mm | Skirtas biopsinės medžiagos transportavimui į kitą įstaigą kapsulėje vakuuminio pašto būdu . Turi atitikti UN 3373, iš skaidraus plastiko, turi būti matomas maišelio turinys. Biopsinės medžiagos kategorija B, rizikos grupė 1, 2, 3. Turi turėti lipnią sandarinančią juostą, užtikrinančią, kad paketo turinis, krisdamas iš 1,8m aukščio neatsidarys ir neužterš kapsulės vidaus |  | vnt. | 26500
19.2 | dydis 195mm x 310 mm |  |  | vnt. | 68000
19.3 | dydis 225 mm x 390 mm |  |  | vnt. | 26000
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Bendra (maksimali) pirkimo dalies suma su PVM, Eur
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
…………………………………………………………………………..
2. Prekių iki 3 Eur vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių virš 3 Eur vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).