## specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
CHIRURGINIAMS SIŪLAMS, Nr. 20520, PIRKTI
Visų prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
Bendrieji reikalavimai chirurginiams siūlams:
1. Sterilūs.
2. Supakuoti dvigubuose pakeliuose: išorinis popierinis/celofaninis, vidinis - aliuminizuoto popieriaus (arba kita saugi pakuotė).
3. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:
chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, besirezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), vienetų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 3 metai nuo pagaminimo datos), CE žymėjimas.
4. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės turi atitikti originalo dydį.
5. Chirurginės adatos turi būti tvirtos, nelūžtančios, stabilios atkotyje, adatos galo storis turi atitikti siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose turi pilnai uždaryti adatos suformuotą angą. Specialios adatos kalcifikuotiems audiniams siūti ypač kietos ir aštrios, sunkiai deformuojamos.
6. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ±1 mm - esant adatos ilgiui iki 20 mm ir ±2 mm - esant adatos ilgiui virš 20 mm, o lenktumas, adatos charakteristika (apvali, pjaunanti, buka ir pan.) turi tiksliai atitikti prašomą techninėje charakteristikoje, nebent TS nurodyta kitaip.
7. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje arba būti specialios pusiau kvadratinės frormos geresniai fikasacijai adatkotyje.
8. Nesirezorbuojantys chirurginiai siūlai turi būti supakuoti ritės formos pakuotėje išvengiant siūlo "pakuotės atminties".
9. Siūlo storis turi tiksliai atitikti storį, nurodytą techninėje specifikacijoje. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1cm, esant siūlo ilgiui iki 45 cm ir ±5 cm, esant siūlo ilgiui virš 45 cm, nebent TS nurodyta kitaip.
10. Bus prašoma pateikti pavyzdžius išbandymui (SPS 14 p.)
Perkamas siūlų kiekis vienetais (ne pakeliais). Siūlyti 1 vnt. siūlo kainą, nesvarbu kiek siūlų yra pakelyje.
Pirk. dalies Nr. | Siūlo storis | Adatos tipas | Adatų skaičius | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Siūlo ilgis, cm | Siūlų kiekis pak., vnt. | Mat vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM dydis % | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM | Siūlomos prekės gamintojas, kataloginis kodas | Nuoroda į pateiktą dokumentaciją (nurodyti dokumento pavadinimą ir lapo Nr.)
13. | Odos siuvimo aparatas. Kabučių ilgis 6,8-7,0mm, aukštis 3,8-4,0mm. Kabučių kiekis ne mažiau 35 vnt. | [6 empty] | vnt. | 700 | 3.4 | 5 | 2380 | Welfare medical, WMSS-35R | Katalogas_Konfidencialu 1 psl
[10 empty] | 5% PVM suma, Eur |  | 119
[10 empty] | Suma Eur su PVM |  | 2499

## Sheet1
569318.34
4000
20416
8444
87635
4800.1
4800
18013.15
5760
2880
2400.04
6000.01
2801.16
10042.2
747310