SPS 1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

- Garantinis laikotarpis nurodytas prekės techninėje specifikacijoje.

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga (jei pats siūlomų prekių negamina).

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę (gaminį, medžiagą ir kt.) privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė (gaminys, medžiaga ir kt.) yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

# Pastaba. Pažymėtina, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti tą informaciją teikiamuose dokumentuose, kuri įrodytų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams.

2 pirkimo dalis. Bipolinis pincetas, 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (puslapis pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomą specifikaciją) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bipolinis pincetas, 4 vnt. Gamintojas: Covidien, modelis: Force EZ |  |  |
| 1. | Forma | Tiesus, daugkartinis, autoklavuojamas | Tiesus, daugkartinis, autoklavuojamas, psl. 2 |
| 2. | Ilgis | 195mm±2 mm | 195mm, psl.2 |
| 3. | Galai | 2 mm pločio | 2 mm pločio, psl. 2 |
| 4. | Visas paviršius, išskyrus jungtį ir darbinį galą | izoliuotas | Izoliuotas, psl. 2 |
| 5. | Prijungimas | dviejų plokštelių jungtimi | dviejų plokštelių jungtimi, psl.2 |
| 6. | Garantija | Ne mažiau kaip 6 mėn. | 6 mėn. |

3 pirkimo dalis. ERBE elektrochirurgijos priedai, 60 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamas techninis parametras | Reikalaujamo techninio parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (puslapis pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomą specifikaciją) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pietaisas, gamintojas: Elektrochirurginis prietaisas ERBE ICC300H, ERBE |  |  |
| 1. | Reikalingos dalys: |  |  |
| 1.1 | Peilio formos elektrodas lenktas, 20vnt. | Kodas: 21191-011 Kotas ne mažiau 10cm | Peilio formos elektrodas lenktas. Kotas 10cm ilgio, psl. 3 |
| 1.2 | Kabelis monopolinių elektrodų rankenėlei, 15 vnt. | Kodas: 20192-094 | Kabelis monopolinių elektrodų, psl. 4 |
| 1.3 | Kabelis bipoliniam pincetui, 15 vnt. | Kodas: 20196-057 Ne mažiau 5 m ilgio | Kabelis bipoliniam pincetui, 5m ilgio, psl.5 |
| 1.4 | Rankenėlė monopoliniams elektrodams, 10 vnt. | Kodas: 20190-045 | Rankenėlė monopoliniams elektrodams, psl. 4 |
| 1.5 | Garantija | Ne mažiau kaip 6 mėn. | 6 mėn |

6 pirkimo dalis. Radionics laidas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamas techninis parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (puslapis pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomą specifikaciją) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pietaisas, gamintojas: Radiodažnuminis destrukcijos aparatas RFG-3C PLUS; Radionics a Division of Tyco Healthcare LP |  |  |
| 1. | Reikalingos dalys: |  |  |
| 1.1 | Pagrindinis kabelis, 1 vnt. | Kodas: CB112-TC, ilgis 2.4m | Pagrindinis kabelis, ilgis 2,4m., psl. 6,7 |
|  |  | Tipas: C112-TC-082202 | Tipas: C112-TC, psl.7 |
| 2. | Garantija | ne mažiau kaip 6 mėn. | 6 mėn |