Atviro konkurso

2 priedas

Ligoninėje turimo anestezijos aparato Dameca InteliSave  remontas

| Eilės Nr. | Pavadinimas | Tipas, modelis, serija | Kaina eurais su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anestezijos aparatas Dameca InteliSave remontas | Dameca InteliSave AX700 Gamyklinis Nr. DK42901624 |  |
|  | Reikalinga pakeisti šias detales: |  |  |
| 1.1 | Dujų analizės modulio valdymo schemos pakeitimo komplektą | 1 kompl. | 847,00 |
| 1.2 | Anestezijos aparato dujų modulio remontas, poremontinis funkcionalumo patikrinimas |  | 363,00 |
| 2 | Remonto darbai atliekami ir suderinami pagal gamintojo rekomendacijas | Deklaruojame |  |
| 3 | Atlikti visus keitimo, pajungimo ir programinės įrangos paleidimo, derinimo darbus | Deklaruojame |  |
| 4 | Pateikti su pasiūlymu gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, instaliavimo bei priežiūros darbus Lietuvoje | Pateikiamas |  |
| 5 | Kartu su pasiūlymu pateikiama CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracijos kopija | Pateikiamas |  |
|  | Viso pasiūlymo bendra suma eurais su PVM |  | 1210,00 |