## Reagentai ir cheminės medžiagos
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ MEDICININĖS GENETIKOS CENTRO LABORATORIJOMS PIRKIMAS NR. 17424
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4 | Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
5 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Reagentai ir pagalbinės priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC arba lygiaverčiu ženklu. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostiniam naudojimui.
6 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
7 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
8 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus kiekis | Taikomas PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Gamintojas, pastabos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (konfidencialu)
3 | Tirpikliai
3.1 | Heksanas | CAS Nr. 110-54-3, HPLC grynumas min. 95 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 7.5 | 21 | 24.18 | 29.26 | 181.35 | 219.43 | CHEMPUR, Kat. Nr.614663206, pakuotė 2,5 L
3.2 | Heksanas | CAS Nr. 110-54-3, GC grynumas min. 99 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 7.5 | 21 | 35.13 | 42.51 | 263.48 | 318.81 | CHEMPUR, Kat. Nr.614663210, pakuotė 2,5 L
3.3 | Chloroformas | CAS Nr.67-66-3, GC grynumas min. 99 %, Įpakavimas: 1 l; galiojimas min. 2 metai | L | 3 | 21 | 32.62 | 39.47 | 97.86 | 118.41 | CHEMPUR, Kat. Nr.612344303, pakuotė 1 L
3.4 | Dichlormetanas | CAS Nr.75-09-2, GC grynumas, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 12.5 | 21 | 17.99 | 21.77 | 224.88 | 272.1 | CHEMPUR, Kat. Nr.616284102, pakuotė 2,5 L
3.5 | 1-butanolis | CAS Nr.71-36-3, HPLC grynumas min 99,7 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 10 | 21 | 12.71 | 15.38 | 127.1 | 153.79 | CHEMPUR, Kat. Nr.612032303, pakuotė 2,5 L
3.6 | 1-propanolis | CAS Nr.71-23-8, HPLC grynumas min 97 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 10 | 21 | 12 | 14.52 | 120 | 145.2 | CHEMPUR, Kat. Nr.617514602, pakuotė 2,5 L
3.7 | Metanolis | CAS Nr. 67-56-1; HPLC grynumas min. 99,9 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 100 | 21 | 4.5 | 5.45 | 450 | 544.5 | MOLAR CHEMICALS KFT., Kat. Nr. 05730-511-350, pakuotė 2,5 L
3.8 | Acetonitrilas | CAS Nr.75-05-8; HPLC grynumas min. 99,9 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 100 | 21 | 12.35 | 14.94 | 1235 | 1494.35 | MOLAR CHEMICALS KFT., Kat. Nr. 00630-511-350, pakuotė 2,5 L
3.9 | Etilacetatas | CAS Nr. 141-78-6; HPLC grynumas min. 99,8 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 50 | 21 | 14.98 | 18.13 | 749 | 906.29 | CHEMPUR, Kat. Nr.614050300, pakuotė 2,5 L
3.10 | Toluenas | CAS Nr. 108-88-3, min. 99,9 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 7.5 | 21 | 3.89 | 4.71 | 29.18 | 35.31 | CHEMPUR, Kat. Nr.118370406, pakuotė 2,5 L
3.11 | Izopropanolis | CAS Nr. 67-63-0, min. 99,5 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 100 | 21 | 4.35 | 5.26 | 435 | 526.35 | CHEMPUR, Kat. Nr.117515002, pakuotė 2,5 L
3.12 | Acetonas | CAS Nr. 67-64-1, GC grynumas min. 99,9 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 12.5 | 21 | 26.35 | 31.88 | 329.38 | 398.55 | CHEMPUR, Kat. Nr.611024803, pakuotė 2,5 L
3.13 | Acetonas | CAS Nr. 67-64-1, HPLC grynumas min. 99,8 %, Įpakavimas: 2,5 l; galiojimas min. 2 metai | L | 37.5 | 21 | 13.79 | 16.69 | 517.13 | 625.73 | CHEMPUR, Kat. Nr.611024800, , pakuotė 2,5 L
|  |  | 3 pirkimo dalies suma be PVM, Eur: |  |  |  |  | 4759.36
|  |  | 21 % PVM suma, Eur: |  |  |  |  | 999.47
|  |  | 3 pirkimo dalies suma su PVM, Eur: |  |  |  |  | 5758.83
10 | Rūgštys ir šarmai
10.1 | Acto rūgštis | CAS Nr. 64-19-7; p.a. grynumas min 99,5 %, Įpakavimas: 1 l; galiojimas min. 2 metai | L | 2 | 21 | 6.38 | 7.72 | 12.76 | 15.44 | CHEMPUR, Kat. Nr.115687607, pakuotė 1 l
10.2 | Skruzdžių rūgštis | CAS Nr. 64-18-6; p.a. grynumas min 99 %, Įpakavimas: 1 l; galiojimas min. 2 metai | L | 6 | 21 | 59.3 | 71.75 | 355.8 | 430.52 | CHEMPUR, Kat. Nr.115646705, pakuotė 1 l
10.3 | Druskos rūgštis | CAS Nr. 7647-01-0; p.a. grynumas min 37 %, Įpakavimas: 1 l; galiojimas min. 2 metai | L | 2 | 21 | 3.04 | 3.68 | 6.08 | 7.36 | CHEMPUR, Kat. Nr.115752837, pakuotė 1 l
10.4 | Trichloracto rūgštis | CAS Nr. 76-03-9; p.a. grynumas min 99 %, Įpakavimas: 100g; galiojimas min. 2 metai | g | 300 | 21 | 0.112 | 0.1355 | 33.6 | 40.66 | CHEMPUR, Kat. Nr.115779700, pakuotė 100 g
10.5 | Sieros rūgštis | CAS Nr. 7664-93-9; p.a. grynumas min 95 %, Įpakavimas: 1000 ml; galiojimas min. 2 metai | L | 2 | 21 | 4.43 | 5.36 | 8.86 | 10.72 | CHEMPUR, Kat. Nr.115750002, , pakuotė 1 l
10.6 | Natrio šarmas | CAS Nr. 1310-73-2 ; p.a. grynumas, Įpakavimas: 1000g; galiojimas min. 2 metai | g | 2000 | 21 | 0.0048 | 0.0058 | 9.6 | 11.62 | CHEMPUR, Kat. Nr.118109252, pakuotė 1 kg
|  |  | 10 pirkimo dalies suma be PVM, Eur: |  |  |  |  | 426.7
|  |  | 21 % PVM suma, Eur: |  |  |  |  | 89.61
|  |  | 10 pirkimo dalies suma su PVM, Eur: |  |  |  |  | 516.31
19 | Metanolis | Chemiškai grynas, pakuotė ne >2500 ml | ml | 90000 | 21 | 0.0025 | 0.003 | 225 | 272.25 | CHEMPUR, Kat. Nr.116219904, pakuotė 2,5 L
20 | Ledinė acto rūgštis | Chemiškai gryna, pakuotė ne >1000ml | ml | 30000 | 21 | 0.0053 | 0.0064 | 159 | 192.39 | CHEMPUR, Kat. Nr.115687607, pakuotė 1 l
21 | Toluenas | Chemiškai švarus, pakuotė 2,5L | ml | 15000 | 21 | 0.0045 | 0.0054 | 67.5 | 81.68 | CHEMPUR, Kat. Nr.118370406, pakuotė 2,5 l
24 | NaOH | 1N, chemiškai švarus, skirtas molekulinės biologijos tyrimams, pakuotė ne >100ml | ml | 2000 | 21 | 0.0315 | 0.0381 | 63 | 76.23 | CHEMPUR, Kat. Nr.810953165, pakuotė 100 ml
26 | Formamidas | Koncentracija >99,5%, chemiškai grynas, supakuota ne >1000 ml | ml | 7500 | 21 | 0.1026 | 0.1241 | 769.5 | 931.1 | CHEMPUR, Kat. Nr.114322004, pakuotė 500 ml
27 | Formalino tirpalas, 10% | Formaldehido koncentracija ne>4%, supakuota ne >500 ml | ml | 3000 | 21 | 0.0038 | 0.0046 | 11.4 | 13.79 | CHEMPUR, Kat.114322004 , pakuotė 500 ml
41 | Natrio hidroksidas 1M | Chemiškai grynas | ml | 1000 | 21 | 0.0314 | 0.038 | 31.4 | 37.99 | CHEMPUR, Kat. Nr.810953165, pakuotė 100 ml
60 | Sacharozė | Tinkama DNR išskyrimui, | kg | 20 | 21 | 2.25 | 2.72 | 45 | 54.45 | MOLAR CHEMICALS KFT., Kat. Nr. 02200, pakuotė 1 kg
61 | Chloroformas | Tinkamas DNR išskyrimui | ml | 4000 | 21 | 0.0077 | 0.0093 | 30.8 | 37.27 | CHEMPUR, Kat. Nr.112344306, pakuotė 1 l
69 | 2-Propanolis | Tinkamas DNR išskyrimui, skystas | ml | 1000 | 21 | 0.0057 | 0.0069 | 5.7 | 6.9 | CHEMPUR, Kat. Nr.117515002, pakuotė 1 l