Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. |  | Pavadinimas |  | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 dalis |  | Ligoninėje turimiems narkozės aparatai PHILIPS IntelliSave AX700 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Serviso rinkinys |  | vnt. | Iki 5 vnt. | 847,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 4235.00 |
| 2 |  | Filtrai apatiniam ir višutiniam vėdintuvui |  | vnt. | Iki 50 vnt. | 6,05 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 302.50 |
| 3 |  | Dujų analizės modulis |  | vnt. | Iki 4 vnt. | 8470,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 33880.00 |
| 4 |  | Geltonojo vožtuvo sklendė ir vožtuvo gaubtas |  | vnt. | Iki 10 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 2420.00 |
| 5 |  | Filtrai daugkartinio naudojimo sugertuvams „I-SORB“ – 20 vnt. |  | vnt | Iki 20 vnt. | 121,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 2420.00 |
| 6 |  | Sugertuvo iškvėpimo vožtuvas |  | vnt. | Iki 10 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 2420.00 |
| 7 |  | Sugertuvo įkvėpimo vožtuvas |  | vnt. | Iki 10 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 2420.00 |
| 8 |  | Skirstomasis vožtuvas |  | vnt. | Iki 10 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 2420.00 |
| 9 |  | Rezervinio maitinimo akumuliatorius |  | vnt. | Iki 6 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 1452.00 |
| 10 |  | Integruotoji kvėpavimo sistema |  |  | Iki 2 vnt. | 4840,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 9680.00 |
| 11 |  | Daugkartinio naudojimo sugertuvas „I-SORB“ |  | vnt. | Iki 6 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 1452.00 |
| 12 |  | Filtrai daugkartinio naudojimo sugertuvams „I-SORB“ – 200 vnt. |  | vnt. | Iki 20 vnt. | 605,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 12100.00 |
| 13 |  | Skaidrus dumplių indas – 4 vnt. |  | vnt. | Iki 10 vnt. | 968,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 9680.00 |
| 14 |  | Deguonies tepalas |  | gr. | Iki 200 gr. | 7,26 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 1452.00 |
| 15 |  | Maitinimo šaltinio keitiklis |  | vnt. | Iki 2 vnt. | 484,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 968.00 |
| 16 |  | Rezervinio maitinimo akumuliatoriaus pakrovėjas |  | vnt. | Iki 2 vnt. | 484,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 968.00 |
| 17 |  | Jutiklis TA300 (reikalingas sukelti slėgiui paciento sistemoje) |  | vnt. | Iki 2 vnt. | 484,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 968.00 |
| 18 |  | Dumplės |  | vnt. | Iki 5 vnt. | 363,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 1815.00 |
| 19 |  | Spirometrijos vamzdelis 2 m. ilgio |  | vnt. | Iki 10 vnt. | 24,20 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 242.00 |
| 20 |  | Daugkartinio naudojimo suaugusiųjų srauto jutiklis |  | vnt. | Iki 5 vnt. | 96,80 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 484.00 |
| 21 |  | Daugkartinio naudojimo vaikų srauto jutiklis |  | vnt. | Iki 5 vnt. | 121,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 605.00 |
| 22 |  | Įvairių dujų modulio vandens gaudyklė (suaugusių) |  | vnt. | Iki 60 vnt. | 42,35 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 2541.00 |
| 23 |  | Vamzdelis dujų analizės mėginiui (2-3m ilgio, vidinis skersmuo – mažiausiai 1,5 mm., suaugusiems) |  | vnt. | Iki 60 vnt. | 9,68 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 580.80 |
| 24 |  | Elektroninio ventiliatoriaus modulis |  | vnt. | Iki 2 vnt. | 7260,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 14520.00 |
| 25 |  | Valdomas vožtuvas PEEP, Įkvėpimo, Iškvėpimo |  | vnt. | Iki 3 vnt. | 968,00 | Tinkantis anestezijos aparatui IntelliSave AX700, DAMECA (Philips), Danija | 2904.00 |
|  |  | Viso 13 dalis |  |  |  |  |  | 112 929.30 |
| 14 dalis |  | Ligoninėje turimiems narkozės aparatams Dameca „MCM 890 – 590“ atsarginės dalys |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dumplės |  | vnt. | Iki 5 vnt. | 363,00 | Tinkantis anestezijos aparatui MCM890-590 DAMECA Danija | 1815.00 |
| 15 dalis |  | Ligoninėje turimiems narkozės aparatams Dameca „Siesta iWhispa“ atsarginės dalys |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dumplės |  | vnt. | Iki 2 vnt. | 363,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“ DAMECA Danija | 726.00 |
| 2 |  | Tėkmės sensorius |  | vnt. | Iki 5 vnt. | 96,80 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“ DAMECA Danija | 484.00 |
| 3 |  | Deguonies sensorius (OEM) |  | vnt. | Iki 8 vnt. | 121,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“ DAMECA Danija | 968.00 |
| 4 |  | IBS vožtuvas (įkv./iškv) |  | vnt. | Iki 5 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“ DAMECA Danija | 1210.00 |
| 5 |  | Skaidrus dumplių indas |  | vnt. | Iki 5 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“ DAMECA Danija | 1210.00 |
| 6 |  | Deguonies tepalas (P/N 36825) |  | gr. | Iki 500 gr. | 7,26 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“ DAMECA Danija | 3630.00 |
| 7 |  | Metinis remontinis komplektas |  | vnt. | Iki 5 vnt. | 847,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“ DAMECA Danija | 4235.00 |
| 8 |  | Rezervinio maitinimo akumuliatorius |  | Vnt. | Iki 2 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“ DAMECA Danija | 484.00 |
| 9 |  | Vakuumo kištukas Draeger standartas |  | vnt. | Iki 10 vnt | 60,50 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“ DAMECA Danija | 605.00 |
| 10 |  | Suspausto oro kištukas Draeger standartas |  | vnt. | Iki 10 vnt | 60,50 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iWhispa“ DAMECA Danija | 605.00 |
|  |  | Viso 15 dalis |  |  |  |  |  | 14157.00 |
| 16 dalis |  | Ligoninėms turimiems narkozės aparatams Dameca „Siesta iTS“ atsarginės dalys |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dumplės |  | vnt. | Iki 6 vnt. | 363,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 2178.00 |
| 2 |  | IBS vožtuvas (įkv./iškv) |  | vnt. | Iki 6vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 1452.00 |
| 3 |  | Tėkmės sensorius |  | vnt. | Iki 6 vnt. | 96,80 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 580.80 |
| 4 |  | Skaidrus dumplių indas |  | vnt. | Iki 2 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 484.00 |
| 5 |  | Metinis remontinis komplektas |  | vnt. | Iki 2 vnt. | 847,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 1694.00 |
| 6 |  | Vamzdelis dujų analizės mėginiui (2m arba 3m ilgio) |  | vnt. | Iki 30 vnt. | 9,68 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 290.40 |
| 7 |  | Vandens surinkimo kamera su filtru |  | vnt. | Iki 30 vnt. | 42,35 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 1270.50 |
| 8 |  | Absorberio indas |  | vnt. | Iki 2 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 484.00 |
| 9 |  | Dujų analizės modulis |  | Vnt. | Iki 3 vnt. | 8470,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 25410.00 |
| 10 |  | Rezervinio maitinimo akumuliatorius |  | Vnt. | Iki 2 vnt. | 242,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 484.00 |
| 11 |  | Deguonies tepalas (P/N 36825) |  | Gr. | Iki 500 gr. | 7,26 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 3630.00 |
| 12 |  | Spirometrijos vamzdelis (D-Lite sensoriui, dvigubi, 2m ilgio |  | Vnt. | Iki 10 vnt. | 24,20 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 242.00 |
| 13 |  | Siurblys (arba siurblio sudedamosios dalys) |  | Vnt. | Iki 5 vnt. | 1210,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 6050.00 |
| 14 |  | Maitinimo šaltinio keitiklis |  | Vnt. | Iki 4 vnt. | 484,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 1936.00 |
| 15 |  | Rezervinio maitinimo akumuliatoriaus pakrovėjas |  | Vnt. | Iki 4 vnt. | 484,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 1936.00 |
| 16 |  | Jutiklis TA300 (reikalingas sukelti slėgį paciento sistemoje) |  | Vnt. | Iki 4 vnt. | 484,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 1936.00 |
| 17 |  | Elektroninio ventiliatoriaus modulis |  | Vnt. | Iki 3 vnt. | 7260,00 | Tinkantis anestezijos aparatui „Siesta iTS“ DAMECA Danija | 21780.00 |
|  |  | Viso 16 dalis |  |  |  |  |  | 71837.70 |
| 24 dalis |  | Ligoninėje turimiems elektrokardiografams atsarginės dalys |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ligoninėje turimam elektrokardiografui ESAOTE P80 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Akumuliatorius |  | vnt | Iki 10 vnt | 24,20 | Tinkantis Esaote P80 EKG aparatui, Esaote Italija | 242.00 |
| 2 |  | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai |  | Kompl. | Iki 10 kompl. | 242,00 | Tinkantis Esaote P80 EKG aparatui, Esaote Italija | 2420.00 |
| 3 |  | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui |  | vnt. | Iki 24 vnt. | 242,00 | Tinkantis Esaote P80 EKG aparatui, Esaote Italija | 5808.00 |
| 4 |  | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl. |  | vnt. | Iki 60 vnt. | 36,30 | Tinkantis Esaote P80 EKG aparatui, Esaote Italija | 2178.00 |
| 6 |  | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm |  | vnt. | Iki 100 vnt. | 36,30 | Tinkantis Esaote P80 EKG aparatui, Esaote Italija | 3630.00 |
| 7 |  | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas |  | vnt. | Iki 2 vnt. | 242,00 | Tinkantis Esaote P80 EKG aparatui, Esaote Italija | 484.00 |
|  |  | Ligoninėje turimam elektrokardiografui ESAOTE P80 SIX |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Popieriaus laikiklis |  | Vnt. | Iki 6 vnt | 968,00 | Tinkantis Esaote P80 SIX EKG aparatui, Esaote Italija | 5808.00 |
| 9 |  | Popieriaus mechanizmo laikiklis su dangteliu |  | Vnt. | Iki 6 vnt | 968,00 | Tinkantis Esaote P80 SIX EKG aparatui, Esaote Italija | 5808.00 |
| 10 |  | Akumuliatorius |  | vnt | Iki 5 vnt | 36,30 | Tinkantis Esaote P80 SIX EKG aparatui, Esaote Italija | 181.50 |
| 11 |  | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai |  | Kompl. | Iki 10 kompl. | 242,00 | Tinkantis Esaote P80 SIX EKG aparatui, Esaote Italija | 2420.00 |
| 12 |  | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui |  | vnt. | Iki 24 vnt. | 242,00 | Tinkantis Esaote P80 SIX EKG aparatui, Esaote Italija | 5808.00 |
| 13 |  | Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams Esaote , 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui |  | vnt. | Iki 24 vnt. | 242,00 | Tinkantis Esaote P80 SIX EKG aparatui, Esaote Italija | 5808.00 |
| 14 |  | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl. |  | vnt. | Iki 60 vnt. | 36,30 | Tinkantis Esaote P80 SIX EKG aparatui, Esaote Italija | 2178.00 |
| 15 |  | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm |  | vnt. | Iki 100 vnt. | 36,30 | Tinkantis Esaote P80 SIX EKG aparatui, Esaote Italija | 3630.00 |
| 16 |  | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas |  | vnt. | Iki 2 vnt. | 242,00 | Tinkantis Esaote P80 SIX EKG aparatui, Esaote Italija | 484.00 |
|  |  | Ligoninėje turimam elektrokardiografui ESAOTE P80 POWER |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Popieriaus laikiklis |  | Vnt. | Iki 6 vnt | 968,00 | Tinkantis Esaote P80 POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 5808.00 |
| 18 |  | Popieriaus mechanizmo laikiklis su dangteliu |  | Vnt. | Iki 6 vnt | 968,00 | Tinkantis Esaote P80 POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 5808.00 |
| 19 |  | Akumuliatorius |  | vnt | Iki 5 vnt | 36,30 | Tinkantis Esaote P80 POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 181.50 |
| 20 |  | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai |  | Vnt. | Iki 10 vnt. | 242,00 | Tinkantis Esaote P80 POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 2420.00 |
| 21 |  | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui |  | vnt. | Iki 24 vnt. | 242,00 | Tinkantis Esaote P80 POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 5808.00 |
| 22 |  | Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams Esaote , 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui |  | vnt. | Iki 24 vnt. | 242,00 | Tinkantis Esaote P80 POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 5808.00 |
| 23 |  | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl. |  | vnt. | Iki 60 vnt. | 36,30 | Tinkantis Esaote P80 POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 2178.00 |
| 24 |  | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm |  | vnt. | Iki 100 vnt. | 36,30 | Tinkantis Esaote P80 POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 3630.00 |
| 25 |  | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas |  | vnt. | Iki 2 vnt. | 242,00 | Tinkantis Esaote P80 POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 484.00 |
|  |  | Ligoninėje turimo elektrokardiografo P-80 Six/Power |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Popieriaus laikiklis |  | Vnt. | Iki 6 vnt | 968,00 | Tinkantis Esaote P80 SIX/POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 5808.00 |
| 27 |  | Popieriaus mechanizmo laikiklis su dangteliu |  | vnt | Iki 6 vnt | 968,00 | Tinkantis Esaote P80 SIX/POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 5808.00 |
| 28 |  | Akumuliatorius |  | vnt | Iki 5 vnt | 36,30 | Tinkantis Esaote P80 SIX/POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 181.50 |
| 29 |  | Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai |  | kompl | Iki 10 kompl | 242,00 | Tinkantis Esaote P80 SIX/POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 2420.00 |
| 30 |  | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams Esaote, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui |  | vnt. | Iki 24 vnt. | 242,00 | Tinkantis Esaote P80 SIX/POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 5808.00 |
| 31 |  | Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams Esaote , 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui |  | vnt. | Iki 24 vnt. | 242,00 | Tinkantis Esaote P80 SIX/POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 5808.00 |
| 32 |  | EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl. |  | vnt. | Iki 60 vnt. | 36,30 | Tinkantis Esaote P80 SIX/POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 2178.00 |
| 33 |  | EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm |  | vnt. | Iki 100 vnt. | 36,30 | Tinkantis Esaote P80 SIX/POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 3630.00 |
| 34 |  | Pacientų kabeliai ligoninėje turimiems elektrokardiografams „Esaote“ 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas |  | vnt. | Iki 2 vnt. | 242,00 | Tinkantis Esaote P80 SIX/POWER EKG aparatui, Esaote Italija | 484.00 |
|  |  | Viso 24 dalis |  |  |  |  |  | 111138.50 |
| 28 dalis |  | „SpaceLabs“ atsarginės dalys |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | SpO2 davikliai |  | vnt. | Iki 7 vnt. | 217,80 | Tinkantis „SpaceLabs“ monitoriui, Spacelabs JAV | 1524.60 |
| 2 |  | SpO2 kabelis adapteris |  | vnt. | Iki 7 vnt. | 217,80 | Tinkantis „SpaceLabs“ monitoriui, Spacelabs JAV | 1524.60 |
| 3 |  | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų |  | vnt. | Iki 2 vnt. | 181,50 | Tinkantis „SpaceLabs“ monitoriui, Spacelabs JAV | 363.00 |
| 4 |  | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų |  | vnt. | Iki 2 vnt. | 121,00 | Tinkantis „SpaceLabs“ monitoriui, Spacelabs JAV | 242.00 |
|  |  | Viso 28 dalis |  |  |  |  |  | 3654.20 |
| 49 dalis |  | Ligoninėje turimam portatyviniam echoskopui (ultragarsinei sistemai) SONO SITE MICRO MAX atsarginės dalys |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Maitinimo akumuliatorius |  | vnt. | Iki 2 vnt. | 605,00 | Tinkantis „SonoSite MICRO MAX“ echoskopui, Fujifilm Sonosite Inc, JAV | 1210.00 |
|  |  | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus |  |  |  |  |  |
|  |  | Visoms siūlomoms prekėms privaloma pateikti: - CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |  |  |  |  |  |