## Sheet1
|  | VšĮ VUL Santaros klinikos | [9 empty] | SPS priedas Nr.1
Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių, medžiagų odontologijai pirkimas
Specifikacija
1.Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 3. Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės“, reiškia, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių gamintojo tą informaciją teikiamuose dokumentuose ar interneto nuorodoje, kuri įrodytų jo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos kiekvienoje eilutėje nustatytiems reikalavimams, jei tiekėjas nepateikia kartu su pasiūlymu gamintojo dokumentų, įrodančių, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. 4. Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p. nustatyta: „Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.“ Atsižvelgiant į tai, kad dauguma sertifikatų išduodama anglų kalba bei lengvai suprantami techninei dokumentai anglų kalba gali būti pateikti nepridedant vertimo į lietuvių kalbą, tačiau jei perkančioji organizacija pareikalaus, anglų kalba pateiktų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą turės būti pateiktas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nepateikus dokumentų vertimo per nustatytą terminą, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. 5. Specialiųjų pirkimo sąlygų 18 p. nustatyta: „Pasiūlymo (vertinamoji) kaina atskirai kiekvienai pirkimo daliai negali būti didesnė nei perkančiosios organizacijos numatyta pirkimo vertė, nurodyta SPS priede Nr.1 „Techninė specifikacija“ (ją viršijus pasiūlymas bus atmestas tai pirkimo daliai dėl per didelės kainos (BPS 13.1.5 p.)).“ 6.*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Preliminarus kiekis( 36 mėn. ) | Matavimo vienetas | Maksimalus medžiagos išfasavimas | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Įkainis be PVM Eur | PVM tarifas % | Įkainis su PVM Eur | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | PO Planuojama kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Šviesoje kietinamas 5 kartos surišiklis | Šviesoje kietinamas 5 kartos surišiklis, (lygiavertis „Gluma 2Bond”). | 200 | ml | Ne daugiau 4 ml buteliukuose | [6 empty] | 636.46
2. | Šviesoje kietėjantis emalio ir dentino surišiklis | Šviesoje kietėjantis emalio ir dentino surišiklis, savaiminio ėsdinimo, 7 kartos surišimo sistemos bondas (lygiavertis „Single Bond Universal“). | 200 | ml | Ne daugiau 5 ml buteliukuose | [6 empty] | 636.46
3. | Ortofosforo rūgštis emalio ėsdinimui | Ortofosforo rūgštis emalio ėsdinimui, 38%, ryški mėlyna spalva, žele pavidalo (lygiavertis „Blue Etch“). | 480 | ml | Ne daugiau 12 ml švirkštuose | [6 empty] | 638.88
4. | Kompozitų rinkinys su A, B, C ir D atspalviais | Kompozitų rinkinys su A, B, C ir D atspalviais. Plombavimo medžiaga, skirta priekinių ir krūminių dantų restauravimui, tiesioginiam priekinių ir krūminių dantų plombavimui, danties kulties atstatymui, mikrohibridinis, rentgenokontrastiškas, šviesa kietinamas kompozitas. Rinkinį sudaro A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, UD spalvų 4 g švirkštai, ėsdinimo želė, atitinkama sirišimo sistema, priedai (lygiavertis “3M ESPE FILTEC Z250 Universal Restorative System”). | 20 | rink. | Rinkinyje 8 spalvų kompozito švirkštai po 4 g, surišiklis ne daugiau 6 ml, ėsdinimo želė ne daugiau 10ml. | [6 empty] | 2256.65
5. | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas | Šviesoje kietėjantis universalus nano kompozitas, skirtas naudoti priekinių ir galinių dantų restauravimui, danties vainiko kulties atstatymui, netiesioginėms restauracijoms, rentgenokontrastiškas. Profesionalus rinkinys 12 vnt. (A1D, A1E, A2D, A2E, A3D, A3E, A3,5D, A3,5E, B2D, B2E, B3D, B3E spalvos), (lygiavertis „Filtek Ultimate“). | 15 | rink. | Ne daugiau 4g švirkštuose. Rinkinis - 12 vnt. skirtingų spalvų. | [6 empty] | 2768.964
6. | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas II,III,IV klasės ertmių restauracijoms | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas II,III,IV klasės ertmių restauracijoms. Tolygus medžiagos pasiskirstymas ertmėje, nusidėvėjimas ne daugiau 4µm, atsparumas daugiau nei 160 Mpa. Spalva: A2, A3. (lygiavertis „Filtek Ultimate flow“). | 30 | vnt. | Pakuotė į kurią įeina 3,8 g (2 ml ) medžiagos, 20 dozavimo antgaliukų ir 1 dangtelis apsaugai nuo šviesos | [6 empty] | 930.369
7. | Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas krūminiams dantims | Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio nano kompozitas krūminiams dantims. Spalva: A2, A3. (lygiavertis „Filtek Bulk Fill“). | 30 | vnt. | 4 g švirkštai | [6 empty] | 712.569
8. | Paviršinio ėduonies infiltracinio gydymo medžiaga | Paviršinio ėduonies infiltracinio gydymo medžiaga, skirta pašalinti pradiniam kariesui (baltos, rusvos dėmelės). Rezultatas matomas iš karto po procedūros atlikimo. Nereikalauja preparacijos, mikroinvazinis ėdunies dėmių gydymas. Pakuotėje du 0,45ml “Icon dry” švirkštai, du 0,45ml “Icon infiltrant” švirkštai, pagalbinės priemonės aplikavimui, (lygiavertis "ICON caries infiltration kit” DMG). | 25 | pak. | Pakuotėje po 2 švirkštus 0,45 ml “Icon dry” ir “Icon infiltrant”, aplikatoriai ir antgaliukai | [6 empty] | 1618.6775
9. | Takus storo sluoksnio kompozitas | Takus storo sluoksnio kompozitas. A 2 atspalvio. Galima kietinti 4 mm sluoksnį, mažas polimerizacinis susitraukimas, geras krašto atitikimas, taki konsistencija, (lygiavertis “Filtek bulk fill flowable restorative”). | 25 | vnt. | Pakuotėje 2 švirkštai po 2 g medžiagos, 20 aplikavimo antgaliukų | [6 empty] | 1499.19
10. | Estetinėms restauracijoms skirtas derva odifikuotas kompozitas | Estetinėms restauracijoms skirtas derva odifikuotas kompozitas, greitu kietėjimo halogenine šviesa laiku - 10 sekundžių, prailgintu darbo laiku – 90 sekundžių. Lengvai poliruojasi, didelis blizgumo išliekamumas, didelis nusidevėjimo ir antagonistų atsparumas, polimerizacinis susitraukimas iki 1,5%, rentgenokontrastiškas, estetiškas – didelis spalvų pritaikymo pasirinkimas su chameleono efektu. Skirtas priekinių ir galinių dantų restauracijoms, kompozitiniams venyrams, diastemų uždarymui, kompozitų ar porceliano pataisoms. Rinkinyje 6x3,8g švirkštai A1, A2, A3, A3,5, OA2, OPA2 atspalvių, 1x1ml buteliukas bondo, aplikatoriai, spalvų raktas (lygiavertis “Estelite sigma quick intro kit”). | 20 | rink. | Rinkinyje 6 švirkštai po 3,8 g kompozito, 1ml buteliukas bondo, 25 aplikatoriai | [6 empty] | 2022.152
11. | Estetinėms restauracijoms skirtas derva odifikuotas kompozitas | Estetinėms restauracijoms skirtas derva odifikuotas kompozitas, greitu kietėjimo halogenine šviesa laiku - 10 sekundžių, prailgintu darbo laiku - 90 sekundžių. Lengvai poliruojasi, didelis blizgumo išliekamumas, didelis nusidevėjimo ir antagonistų atsparumas, polimerizacinis susitraukimas iki 1,5%, rentgenokontrastiškas, estetiškas – didelis spalvų pritaikymo pasirinkimas su chameleono efektu. Skirtas priekinių ir galinių dantų restauracijoms, kompozitiniams venyrams, diastemų uždarymui, kompozitų ar porceliano pataisoms. Švirkštai rinkinio papildymui, A4, B1, B2, C1, C2, C3, OA3, CE (clear enamel) atspalvių, atitinka eilės Nr. 10ygiavertis “Estelite sigma quick syringe refills”). | 84 | Po 12 švikštų kiekvieno atspalvio | Pakuotėje vienas 3,8 g švirkštas kompozito. | [6 empty] | 1016.4
12. | Stiklojonomerinis pamušalas, išskiriantis fluorą, šviesoje kietėjantis | Stiklojonomerinis pamušalas, išskiriantis fluorą, šviesoje kietėjantis, rentgenokontrastiškas, švirkštuose, aplikuojamas vienkartiniais antgaliukais, (lygiavertis „Ionoseal“). | 45 | vnt. | Švirkštuose ne daugiau kaip 3 g, pakuotėje su vienkartiniais antgaliukais ir apsauginiu dangteliu nuo šviesos. | [6 empty] | 1825.7085
13. | Stiklojonomerinis pamušalas išskiriantis fluorą, cheminio kietėjimo | Stiklojonomerinis pamušalas išskiriantis fluorą, cheminio kietėjimo (miltukai su skysčiu), (lygiavertis „Master-Dent“). | 30 | pak. | Pakuotėje 15 g miltelių ir 15 ml skysčio, miltelių matuoklis | [6 empty] | 1089
14. | Cinko fosfatinis cementas | Cinko fosfatinis cementas, tinkantis vainikėlių, tiltų ir įklotų fiksacijai, o taip pat pamušalams po visų tipų plombinėmis medžiagomis, cheminio kietėjimo (lygiavertis „Harvard“). | 8 | pak. | Pakuotėje ne daugiau 100 g miltelių ir 40 ml skysčio, dozavimo šaukštelis | "Zcem Carb", "AHL", Anglija, A1300 Žiūrėti→Katalogai→AHL→6 psl. | 57.85 | 21 | 70,- | 462.8 | 560,- | 968
15. | Savaiminio kietėjimo stiklojonomerinis užpildas | Savaiminio kietėjimo stiklojonomerinis užpildas (plombinė medžiaga), spalva A3 arba A2. (lygiavertis „Fuji IX“). | 30 | pak. | Pakuotėje 15 g miltelių ir 8 g skysčio, miltelių matuoklis, vienkartiniai maišymo padeliai | "AHfil", "AHL", Anglija, AH002 Žiūrėti→Katalogai→AHL→2 psl. | 37.19 | 21 | 45,- | 1115.7 | 1350,- | 1815
16. | Stikljonomerinis šviesoje kietėjantis užpildas | Stikljonomerinis šviesoje kietėjantis užpildas (plombinė medžiaga), spalva A3 arba A2, (lygiavertis „Fuji II LC “). | 30 | pak. | Pakuotėje 15 g miltelių ir 10 g skysčio, miltelių matuoklis, vienkartiniai maišymo padeliai | "AHfil LC", "AHL", Anglija, AH0300 Žiūrėti→Katalogai→AHL→3 psl. | 45.45 | 21 | 55,- | 1363.5 | 1649.84 | 2250.6
17. | Šviesoje kietėjantis hidrofilinis silantas | Šviesoje kietėjantis hidrofilinis silantas, išskiriantis fluorą, dervų pagrindu, baltos spalvos, (lygiavertis „Fissurit F“). | 120 | švirkštas | 1,2 ml švirkštuose, pakuotėje su 20 aplikavimo antgaliukų ir apsauginiu dangteliu nuo šviesos, ėsdinimo želė, mikroaplikatoriai. | [6 empty] | 1452
18. | Fluoro lakas | Fluoro lakas, vienkartinėse dozėse, skirtas dantų nujautrunimui, vienkartinėse pakuotėse (lygiavertis „Bifluorid 10“). | 300 | vnt. | 0,4 ml | [6 empty] | 1089
19. | Šviesoje kietėjantis, fluoro jonus išsikriantis lakas | Šviesoje kietėjantis, fluoro jonus išsikriantis lakas, skirtas padengti stiklojonomerinius užpildus iškart po restauracijos aplikavmo, apsaugo stikrlojonomerinę restauraciją nuo seilių ir vandens kontaminacijos 24 val., kol vyksta kietėjimas (lygiavertis „Riva coat“). | 150 | ml | Buteliukuose ne daugiau 5 ml | [6 empty] | 635.25
20. | Medžiaga skirta dentino jautrumui gydyti | Medžiaga skirta dentino jautrumui gydyti. Greitas ir ilgalaikis hiperjautraus dentino gydymas. Atsparus nusidevėjimui (per 10 000 abrazijos ciklų nusidėvi 1,5 mikrono), tinka aplikuoti ant preparuoto dentino, cervikalinio dentino, savaime susirišantis, šviesa kietinamas, (lygiavertis “Shield force plus“, Tokuyama). | 12 | pak. | Pakuotėje buteliukas 3 ml, 25 vienkartiniai aplikatoriai | [6 empty] | 421.08
21. | Fluoridus išskirianti medžiaga dentino jautrumo gydymui | Fluoridus išskirianti medžiaga dentino jautrumo gydymui. Padidina atsparumą nusidėvėjimui ir apsaugo nuo abrazijos mažiausiai 3 mėnesius. Sumažina jautrumą iki 1 metų. Nedažo danties audinių. Savaime susirišantis, šviesa kietinamas, (lygiavertis “Seal&Protect“, Denstsply). | 45 | ml | Buteliukas 4,5 ml | [6 empty] | 264.0825
22. | MTA . Mineraltrioksido agregatas perforacijų gydymui | MTA . Mineraltrioksido agregatas perforacijų gydymui. Medžiaga moneral trioksido pagrindu, dantų šaknų perforacijų gydymui. Danties audinių spalvos, nedažantis danties audinių. (lygiavertis „Pro root“). | 40 | g | Pakuotėje 4 pakeliai su milteliais ne daugiau kaip 1g | [6 empty] | 474.32
23. | Savaiminio kietėjimo kalcio hidroksido pamušalas | Savaiminio kietėjimo kalcio hidroksido pamušalas, rentgenokontrastiškas, skatinantis tretinio dentino gamybą, (lygiavertis „Calcimol“). | 91 | g | Pakuotėje 2 tūbelės: bazė su katalizatorium,tūbelės po ne daugiau 13 g. | [6 empty] | 963.4625
24. | IRM arba lygiavertis Zn-eugenolinis cementas lakinam ertmių uždarymui | IRM arba lygiavertis Zn-eugenolinis cementas lakinam ertmių uždarymui. Galima naudoti ir operacijų metu retrogradiniam kanalo spindžio uždarymui , įpakavime 2 buteliukai, 40 g +15 ml. | 50 | pakuotė | Pakuotėje 40 g miltelių ir 15 ml skysčio, miltelių matuoklis | "ZOECem", "AHL", Anglija, AH0750 Žiūrėti→Katalogai→AHL→7 psl. | 33.06 | 21 | 40,- | 1653,- | 2000.13 | 2843.5
25. | Dvigubo kietėjimo universalus bondas, savaiminio ėsdinimo | Dvigubo kietėjimo universalus bondas, savaiminio ėsdinimo, surišimas tinkamas naudoti su kompozitais, metalais, keramika, tinkamas gydyti dentino jautrumą, naudoti kaiščių cementavimo metu, intraoralinėms restauracijų pataisoms, pamu6alas po amalgamomis, lakas ant SJC užpildų pakuotėje vienkaritnėse dozėse, (lygiavertis „Voco Futurabont U“). | 70 | vnt. | Vienkartinės dozės | [6 empty] | 770.77
26. | Stiklo pluošto kaiščių sistemos rinkinys | Stiklo pluošto kaiščių sistemos rinkinys su bent 3 skirtingų dydžių stiklo pluošto kaiščiais (spalviškai žymimi pagal dydį, skaidrūs/ danties spalvos, rentgenokontrastiški) ir juos atitinkančiais reamer tipo grąžtais medžiagai iš kanalo pašalinti. Rinkinyje turi būti po mažiausiai 5 vnt. skirtingų dydžių kaiščių, atitinkama suiršimo sistema – bondas, dvigubo kietėjimo cementas savaimio maišymo švirkšte su vienkartiniais aplikavimo antgaliukais (lygiavertis „3M RelyX Fiber Post 3D Glass Fiber Post Kit“ arba „Rebilda Post GT“). | 8 | rink. | Rinkinyje stiklo pluošto kaiščių rinkinys (ne mažiau 15 vnt.) + reamer tipo grąžtai (ne mažiau 3 vnt.) + cemento pasta švirkšte (ne mažiau 8g) + vienkartiniai aplikavimo antgaliukai | [6 empty] | 871.2
27. | Stiklo pluošto kaiščių papildymas | Stiklo pluošto kaiščių papildymas (atitinka sistemą eilės Nr. 28), bent 3 skirtingų dydžių kaiščiai, po 10 vnt. | 25 | pak. | Vieno dydžio kaiščių dėžutė 10 vnt. | [6 empty] | 574.75
28. | Stiklo pluošto kaiščiams cementuoti | Stiklo pluošto kaiščiams cementuoti skirtas dvigubo kietėjimo dervinis cementas švikšte su pakeičiamais vienkartiniais angaliukais (maišytuvo tipo) ir vienkartiniais aplikavimo snapeliais, dentino spalvos (lygiavertis “3M ESPE RelyX U200 Automix”). | 15 | pak. | Pakuotėje ne mažiau 8 g dvigubas švirkštas cemento + angaliukai | [6 empty] | 635.25
29. | Kulties atstatymui skirta taki plombinė adhezyvi medžiaga | Kulties atstatymui skirta taki plombinė adhezyvi medžiaga, dvigubo kietėjimo, tinkama stiklo pluošto kaiščių cementavimui, aplikuoajma iš dvigubo švirkšto su vienkartiniais antgaliukais, dentino spalvos (lygiavertis „Voco Rebilda DC“). | 10 | pak. | Pakuotėje ne mažiau 10 g dvigubas švirkštas + vienkartiniai maišymo antgaliukai + aplikavimo snapeliai | [6 empty] | 586.85
30. | Vienkartiniai intraoralinės aplikacijos medžiagos | Vienkartiniai intraoralinės aplikacijos medžiagos maišymo antgaliukai su snapeliais, skirti kaiščio cementavimo ar kulties atstatymo skirtos medžiagos automatiniam maišymui, rudos spalvos maišytuvas bei skaidrus aplikavimo snapelis, atitinka eilės Nr. 31. | 3 | rink. | Rinikinyje 25 vnt. maišymo antgaliukų + 25 vnt. snapelių | [6 empty] | 250.47
31. | Kontūruota mantrica | Kontūruota mantrica, fiksuojama mažu žiogeliu, atitinka eilės Nr.20. Metalinė, 50 µm storio (lygiavertis „TOR“).
31.1. |  | S dydis | 480 | vnt. | 12 vnt.
31.2. |  | M dydis | 480 | vnt. | 12 vnt.
31.3. |  | L dydis | 480 | vnt. | 12 vnt.
Viso 31 pirkimo daliai: | [11 empty] | 522.72
32. | Matrica “žiogelis“ | Matrica “žiogelis“, mažo dydžio, bendras ilgis 3,5 mm ilgio, o(lygiavertis “TOR No. 1.003”). | 20 | vnt. | 1 vnt. | [6 empty] | 89.54
33. | Sekcijinė kontūruota metalinė matrica (pupelė) | Sekcijinė kontūruota metalinė matrica (pupelė), (lygiavetis “TOR No.1.0975” ir “TOR No.1.0974”), dydžiai:
33.1. |  | S, minšta, 35 µm | 400 | vnt. | 10 vnt.
33.2. |  | S su pilveliu, minkšta, 35 µm | 400 | vnt. | 10 vnt.
33.3. |  | M, kieta, 35 µm | 400 | vnt. | 10 vnt.
33.4. |  | M su pilveliu, kieta, 35 µm | 400 | vnt. | 10 vnt.
33.5. |  | L, kieta, 50 µm | 400 | vnt. | 10 vnt.
33.6. |  | L su pilveliu, kieta, 50 µm | 400 | vnt. | 10 vnt.
Viso 33 pirkimo daliai: | [11 empty] | 871.2
34. | Replės | Replės sekcijinių matricų laikiklio "Žiedas" įstatymui. | 2 | vnt. | 1 vnt. | [6 empty] | 45.98
35. | Sekcijinių matricų laikiklis „žiedas“ | Sekcijinių matricų laikiklis „žiedas“, metalinis, žiedo kojelių ilgis 6mm, (lygiavertis „TOR VM No.1.099“). | 10 | vnt. | 1 vnt. | [6 empty] | 181.5
36. | Metalinė separacinė juostelė | Metalinė separacinė juostelė, 7mm aukščio, 50 µm storio, 3m rulonėlis, (lygiavertis „TOR Metal Matrix Striproll“). | 30 | m. | 3 m | [6 empty] | 105.27
37. | Plastikinė skaidri juostelė rulone, matrica | Plastikinė skaidri juostelė rulone, matrica. 10mm aukščio, 50 µm storio, (lygiavertis „TOR VM Transparent Matrices Striproll No.1.241“). | 50 | m. | 10 m | [6 empty] | 114.95
38. | Plastikinės, skaidrios matricinės juostelės | Plastikinės, skaidrios matricinės juostelės priekinių dantų plombavimui. | 100 | vnt. | [7 empty] | 2.7615
39. | Abrazyvios poliravimo juostelės | Abrazyvios poliravimo juostelės, plastikinės, didelio, vidutinio, mažo ir švelnaus abrazyvumo (Superfine, Fine, Medium, Coarse). Ambrazyvinių plastikinių poliravimo juostelių rinkinys: 2 grubumų polyravimas vienoje juostelėje, 2 ar 3 tipų vienpusės juostelės, (lygiavertis „TOR“). | 5000 | vnt. | [7 empty] | 242
40. | Metalinė perforuota poliravimo juostelė | Metalinė perforuota poliravimo juostelė, be pjūkliuko, mėlyno ir radono žymėjimo pagal grubumą, 2mm aukščio (lygiavetis „Edenta“). | 800 | vnt. | Pakuotėje 10 vnt | "Diamond finishing strips", "Edenta", Šveicarija, PDS2, Žiūrėti→Katalogai→Edenta→100 psl. | 4.13 | 21 | 5,- | 3304,- | 3997.84 | 96.8
41. | Separacinės metalinės juostelės | Separacinės metalinės juostelės, neabrazyvios, su pjūkliuku. Mažiausiai 3 mm aukščio. | 50 | vnt. | [7 empty] | 60.5
42. | Universalių polyrų rinkinys | Universalių polyrų rinkinys mikrovarikliui: taurelės, liepsnelės ir diskelio formų polyrai, autoklavuojami (lygiavertis „Densply Enhance“). | 600 | vnt. | dėžutėje po 3 x 20 vnt. | [6 empty] | 363
43. | Universalių polyrų galvutės | Universalių polyrų galvutės, dedamos ant laikiklio mikrovarikliui, taurelės, liepsenlės ir diskelio formos (lygiavertis „OneGloss“). | 800 | vnt. | Pakuotėje 3 x 20vnt. + 3 laikikliai (mandrelos) | [6 empty] | 522.72
44. | Poliravimo diskai | Poliravimo diskai, dedami ant laikiklio mikrovarikliui, rinkinyje 4 skirtingų abrazybumų vienkartiniai diskai (lygiavertis „SuperSnap“). | 800 | vnt. |  | "Flexi-snap", "Edenta", Šveicarija, 1260UM, Žiūrėti→Katalogai→Edenta→9 psl. | 0.25 | 21 | 0.3 | 200,- | 242,- | 435.6
45. | Šlifavimo - poliravimo diskeliai | Šlifavimo - poliravimo diskeliai, rinkinys labai grubaus, grubaus, vidutinio ir švelnaus abrazyvumo (Superfine, Fine, Medium, Coarse), 12mm skersmens (lygiavertis “3M ESPE Sof-Lex“). | 400 | vnt. | Pakuotėje 4 x 10 vnt. + 1 laikiklis (mandrela) | [6 empty] | 237.16
46. | Poliravimo diskelių laikiklis | Poliravimo diskelių laikiklis (mandrela), (lygiavertis TOR). | 25 | vnt. | [7 empty] | 57.475
47. | Sintetiniai poliravimo šepetėliai | Sintetiniai poliravimo šepetėliai, švelnūs, minkštais šereliais. | 80 | vnt. |  | "Unibrush", "Eve", Vokietija, 9471, Žiūrėti→Katalogai→EVE→37 psl. | 0.99 | 21 | 1.2 | 79.2 | 95.83 | 154.88
48. | Poliravimo pasta po konkrementų nuėmimo | Poliravimo pasta po konkrementų nuėmimo su fluoru, (lygiavertis “HAWE Cleanic“). | 200 | g | [7 empty] | 14.52
49. | Poliravimo pasta kompozitų poliravimui | Poliravimo pasta kompozitų poliravimui. 0,5micronų deimantinė poliravimo pasta, 1,2ml švikštas, (lygiavertis „Ultradent Diamond Polish“). | 78 | ml | 1,2 ml švirkštas | [6 empty] | 179.322
50. | Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai | Pagalbiniai gutaperčos kaiščiai, kanalų pildymui, rentgenokontastiški, (lygiavertis „Pearl Endopia“). Pagal dydį numeruojami raidėmis
50.1. |  | A dydis | 80 | pak.
50.2. |  | B dydis | 80 | pak.
50.3. |  | C dydis | 40 | pak.
50.4. |  | D dydis | 40 | pak.
Viso 50 pirkimo daliai: | [11 empty] | 726
51. | Gutaperča pagrindiniai kaiščiai, 2 proc. koniškumo | Gutaperča pagrindiniai kaiščiai, 2 proc. koniškumo, spalvų kodavimas pagal ISO standartus, rentgenokontrastiški, (lygiavertis „Pearl Endopia“).
51.1. |  | # 15 dydis | 30 | pak.
51.2. |  | # 20 dydis | 30 | pak.
51.3. |  | # 25 dydis | 30 | pak.
51.4. |  | # 30 dydis | 30 | pak.
51.5. |  | # 35 dydis | 30 | pak.
51.6. |  | # 40 dydis | 30 | pak.
51.7. |  | # 45 dydis | 30 | pak.
51.8. |  | # 50 dydis | 30 | pak.
51.9. |  | # 55 dydis | 30 | pak.
51.10. |  | # 60 dydis | 30 | pak.
Viso 51 pirkimo daliai: | [11 empty] | 744.15
52. | Popieriniai kaiščiai, 2 proc. koniškumo | Popieriniai kaiščiai, 2 proc. koniškumo, spalvinis žymėjimas pagal ISO standartus atitinkantį dydį, (lygiavertis „Pearl Endopia“). Dydžiai:
52.1. |  | # 20 dydis | 4000 | vnt.
52.2. |  | # 25 dydis | 4000 | vnt.
52.3. |  | # 30 dydis | 4000 | vnt.
52.4. |  | # 35 dydis | 4000 | vnt.
52.5. |  | # 40 dydis | 4000 | vnt.
52.6. |  | # 45 dydis | 4000 | vnt.
52.7. |  | # 50 dydis | 4000 | vnt.
52.8. |  | # 55 dydis | 4000 | vnt.
52.9. |  | # 60 dydis | 4000 | vnt.
Viso 52 pirkimo daliai: | [11 empty] | 653.4
53. | Pulpekstraktorių komplektai | Pulpekstraktorių komplektai. |  |  | Dėžutėse 100-150 vnt.
53.1. |  | N 15 | 450 | vnt.
53.2. |  | N 20 | 450 | vnt.
53.3. |  | N 25 | 450 | vnt.
53.4. |  | N 30 | 450 | vnt.
53.5. |  | N 35 | 450 | vnt.
Viso 53 pirkimo daliai: | [11 empty] | 1165.23
54. | Rankiniai spreader – rankiniai plėtikliai lateraliniam gutaperčos kaiščių kondensavimui | Rankiniai spreader – rankiniai plėtikliai lateraliniam gutaperčos kaiščių kondensavimui, 2 proc. koniškumo, (lygiavertis Desply). (dydis – ilgis)
54.1. |  | A – 21 mm | 80 | vnt.
54.2. |  | B – 21 mm | 80 | vnt.
54.3. |  | C – 21 mm | 80 | vnt.
54.4. |  | D – 21 mm | 80 | vnt.
54.5. |  | A – 25 mm | 80 | vnt.
54.6. |  | B – 25 mm | 80 | vnt.
54.7. |  | C – 25 mm | 80 | vnt.
54.8. |  | D – 25 mm | 80 | vnt.
Viso 54 pirkimo daliai: | [11 empty] | 348.48
55. | Priemonė pulpos devitalizacijai | Priemonė pulpos devitalizacijai , (Depulpin arba lygiavertė) | 27 | g | 3g | [6 empty] | 440.7183
56. | Gelis EDTA pagrindu | Gelis EDTA pagrindu, medžiaga kanalų valymui (lygiavertis “RC Prep”). | 300 | g | 9 g švirkštas | [6 empty] | 402.93
57. | 17% EDTA tirpalas | 17% EDTA tirpalas, skirtas mechaniniam šaknų kanalų paruošimui, (lygiavertis “Cerkamed ENDO-SOLUTION “). | 40 | rink. | pakuotėje 120 ml tirpalo ir tuščias švirkštas | [6 empty] | 1161.6242
58. | 5,25% natrio hipochlorito tirpalas | 5,25% natrio hipochlorito tirpalas , naudojamas šaknų kanalų plovimui (lygiavertis „Cerkamed Chloraxid 5.25% “). | 40 | rink. | Pakuotėje 400 g tirpalo ir tuščias švirkštas | [6 empty] | 242
59. | Eugenolis - skystis, skirtas gaminti pastas | Eugenolis - skystis, skirtas gaminti pastas, užpildus (lygiavertis “Dental”). | 600 | ml | 10ml | [6 empty] | 72.6
60. | Jodoformo milteliai | Jodoformo milteliai, užpildų ir pastų gamybai (lygiavertis “Dental”). | 300 | g | 30g | [6 empty] | 65.34
61. | Cinko oksido milteliai | Cinko oksido milteliai užpildų gamybai (lygiavertis “Dental”). | 2500 | g | 50g | [6 empty] | 151.25
62. | Kalcio hidroksido milteliai | Kalcio hidroksido milteliai. Kalcio hidroksidas pastų arba užpildų gamybai (lygiavertis „HYDROCAL“). | 300 | g | 10g | [6 empty] | 25.41
63. | Šaknų kanalų sileris | Šaknų kanalų sileris. Dervos pagrindu pagamintas hermetikas, turintis mažą citotoksiškumą (lygiavertis „AH-Plus“). | 5 | rink. | Pakuotėje bazė ir katalizatorius – dvigubas švirkštas, mažiausiai 9g. | [6 empty] | 605
64. | Kalcio hidroksido pasta su jodu | Kalcio hidroksido pasta su jodu, švirkšte ne mažiau 2 g. Pakuotėje švirkštas su antgaliukais aplikacijai, (lygiavertis „Cerkamed CALCIPAST+J“). | 20 | rink. | 2 g + antgaliai | [6 empty] | 526.8582
65. | Endodontinis švirkštas ne mažiau 3 ml | Endodontinis švirkštas ne mažiau 3 ml, užsukamas, atitinka ISO reikalavimus, skaidrūs (lygiavertis “Luer Lock”). | 1000 | vnt. | 100 vnt. | [6 empty] | 145.2
66. | Endodontinis vienkartinis švirkštas ne mažiau 5 ml | Endodontinis vienkartinis švirkštas ne mažiau 5 ml, užsukamas, atitinka ISO reikalavimus, skaidrūs. Pakuotėje 100 vnt., (lygiavertis “Luer Lock”). | 2000 | vnt. | 100 vnt. | [6 empty] | 338.8
67. | Šaknies kanalų praplovimo irigacinės adatos | Šaknies kanalų praplovimo irigacinės adatos N20. Įpurškimas iš dviejų pusių, užsukamos, pakuotėje 100 vnt.,(lygiavertis “Endo-Top”). | 3000 | vnt. | 100 vnt. | [6 empty] | 363
68. | Purškiamas ledas | Purškiamas ledas, aerozolis, skirtas šalčio testui atlikti. 200 ml ± 5ml / fl. | 15 | vnt. | [7 empty] | 103.1184
69. | Koferdamo guma | Koferdamo guma. medium arba heavy tvirtumo, 152 x 152 mm dydžio (lygiavertis „Cerkamed”). | 5 | pak. | pakuotėje 36 lapai | [6 empty] | 617.1
70. | Apsauginis skydas gydytojui | Apsauginis skydas gydytojui, Pakuotėje akiniai su skydu ir papildomos 10 plėvelių, (lygiavertis „Reco Dent, Visor Shield“). | 25 | rink. | [7 empty] | 549.0375
71. | Apsauginiai akiniai pacientui | Apsauginiai akiniai pacientui, skaidrūs. | 5 | vnt. | [7 empty] | 48.4
72. | Lūpų plėtklis | Lūpų plėtklis, plastikinis, autoklavuojamas. | 10 | vnt. | [7 empty] | 36.3
73. | Dulkių atsiurbėjai | Dulkių atsiurbėjai. Baltos spalvos. Tiesus atsiurbimo antgalis su 45° nupjovimais galuose. Ilgis 135 mm. | 4000 | vnt. | Po 100 vnt. pakuotėje. | [6 empty] | 193.6
74. | Vienkartinis lankstus seilių atsiurbėjo antgaliukas | Vienkartinis lankstus seilių atsiurbėjo antgaliukas pagamintas iš netoksiško skaidraus PVC. Įlieta metalo viela išlaiko suteiktą formą. 15cm ilgio. | 15000 | vnt. | Po 100 vnt. pakuotėje. | [6 empty] | 453.75
75. | Lankstūs atsiurbėjai seilėms | Lankstūs atsiurbėjai seilėms ( spalvoti). | 2000 | vnt. | [7 empty] | 44.7216
76. | Sterilių seilių atsiurbėjų adapteris | Sterilių seilių atsiurbėjų adapteris | 50 | vnt. | [7 empty] | 24.2
77. | Sterilūs atsiurbejai | Sterilūs atsiurbejai, ploni. | 6500 | vnt. | [7 empty] | 4048.902
78. | Medinis anatominis tarpdančių pleištukas | Medinis anatominis tarpdančių pleištukas. Ypač ploni, ypač trumpi. (lygiavertis “TOR No.1.181“). | 8000 | vnt. | Po 100 vnt. pakuotėje. | [6 empty] | 168
79. | Medinių anatominių tarpdančių pleištukų rinkinys | Medinių anatominių tarpdančių pleištukų rinkinys, skirtingų dydžių pleištukai, (lygiavertis “TOR No.1.085“). | 50 | pak. | Po 400 vnt. pakuotėje. | [6 empty] | 420
80. | Formokrezolis | Formokrezolis, buteliuke ≤ 10 ml | 160 | ml | [7 empty] | 1544.7267
81. | Plastikiniai pleištukai | Plastikiniai pleištukai, anatominiai, įvairaus dydžio, (lygiavertis „TOR No.1.810 „). | 700 | vnt. | [7 empty] | 16.94
82. | Artikuliacinis popierius ritinėlyje | Artikuliacinis popierius ritinėlyje. Artikuliacinė dvipusė kalkė (raudona/juoda), 12 µm. 22 mm pločio. | 20 | vnt. | Ritinėliai 25m. | [6 empty] | 24.3452
83. | Artikuliacinis popierius | Artikuliacinis popierius, (Artikuliacinė dvipusė kalkė)
83.1. |  | Artikuliacinis popierius, Artikuliacinė dvipusė kalkė. (raudona/mėlyna), 40µm. | 200 | vnt.
83.2. |  | Artikuliacinis popierius, Artikuliacinė dvipusė kalkė (raudona/mėlyna), 80 µm. | 200 | vnt.
Viso 83 pirkimo daliai: | [11 empty] | 44.625
84. | Spalvotas popierius tacelėms | Spalvotas popierius tacelėms, instrumentams padėti. | 4000 | vnt. | Po 250 vnt. pakuotėje. | [6 empty] | 105
85. | Kompomerų išstūmimui iš kapulių skirtas aplikatorius su stūmokliu | Kompomerų išstūmimui iš kapulių skirtas aplikatorius su stūmokliu, atitinka eilės Nr. 17. | 4 | vnt. | 1 vnt. | [6 empty] | 141.92
86. | Dyract kompomero papildymas | Dyract kompomero papildymas (baltas šviesioje kietėjantis kompomeras kapsulėse 0,25 g ) . Papildymo maišelyje (pakuotėje) ne mažiau 20 kapsulių (4 x 5 kapsulės). A2, B1 spalvos. | 60 | pakuotė | [7 empty] | 4227.6
87. | Servetėlės, skirtos uždengti pacientą | Servetėlės, skirtos uždengti pacientą. Viena pusė impregnuota skysčiams nepralaidžia plėvele, reljefiškos, spalvotos. 1 dėž. – 500 ± 20 vnt.Dydis 45cmx33cm | 8000 | vnt. | Pakuotė | [6 empty] | 360
88. | Mikroaplikatoriai | Mikroaplikatoriai. Skirti surišėjų, ėsdintojų, cementų uždėjimui ar nuėmimui, lankstomas kotelis, vienkartiniai. Vidutinio dydžio, ne daugiau 2 mm skersmens. | 5000 | vnt. | Po 100 vnt. pakuotėje. | [6 empty] | 121
89. | Mikroaplikatoriai, prailginti | Mikroaplikatoriai, prailginti, itin ploni, sunkiai prieinamoms vietoms pasiekti, skirti medžiagoms ant šaknų kanalų sienelių aplikuoti, lankstomas kotelis, vienkartiniai (lygiavertis “Microbrush X”). | 1000 | vnt. | Po 100 vnt. pakuotėje. | [6 empty] | 36.3
90. | Mentelės kompozitams maišyti | Mentelės kompozitams maišyti, vienkartinės (plastikinės), (lygiavertės “GC”). | 1000 | vnt. | [7 empty] | 48.4
91. | Plombų maišymo popierius | Plombų maišymo popierius, Išmatavima: ne mažesni 5 x 5 cm ir ne didesni 10 x 10 cm. | 2500 | vnt. | 100 lapų padelyje. | [6 empty] | 52.5
92. | Popieriniai maišymo padeliai | Popieriniai maišymo padeliai padengti izoliacine medžiaga, nesugeriantys skysčių. Išmatavimai : vieni 4 x 5cm , nuokrypis 1 cm | 5000 | vnt. | [7 empty] | 120.75
93. | Popieriniai maišymo padeliai | Popieriniai maišymo padeliai padengti izoliacine medžiaga, nesugeriantys skysčių 7 x 9 cm, galimas nuokrypis ± 1cm | 10000 | vnt. | [7 empty] | 325.5
94. | Popieriniai maišymo padeliai | Popieriniai maišymo padeliai padengti izoliacine medžiaga, nesugeriantys skysčių 14 cm x 20 cm, galimas nuokrypis ± 1cm. | 1000 | vnt. | [7 empty] | 222.6
95. | Vienkartinės įmautės viziografui | Vienkartinės įmautės viziografui. Išmatavimai ne didesnis 4 x 21 cm. | 6000 | vnt. | 500 vnt. pakuotėje. | [6 empty] | 290.4
96. | Standartiniai nerūdijančio plieno vainikėliai | Standartiniai nerūdijančio plieno vainikėliai pieniniams dantims, pilnas rinkinys. Rinkinyje ne mažiau 48 vnt. | 3 | rinkinys | [7 empty] | 1274.2541
97. | Standartinių nerūdijančio plieno vainikėlių pieniniams dantims rinkinio papildymas | Standartinių nerūdijančio plieno vainikėlių pieniniams dantims rinkinio papildymas, ne mažiau 5 vnt. pakuotėje. | 15 | pakuotė | [7 empty] | 748.2083
98. | Plombų šlifavimo ir poliravimo diskų papildymų rinkinys | Plombų šlifavimo ir poliravimo diskų papildymų rinkinys. Visų galimų dydžių, ir šiurkštumo. 3M Sof-Lex™ arba lygiavertis. ( Papildymas Sof-Lex poliravimo diskų 1 pakuotė - ne mažiau 50 vnt. pasirinkto grubumo (SF, F, M, C) ir skersmens ( 9,5 mm, 12,7 mm)) | 20 | pakuotė | [7 empty] | 1296.152
99. | Sof-Lex spiraliniai ratukai | Sof-Lex spiraliniai ratukai, papildymas ( ne mažiau 12 vnt ratukų poliravimo arba blizginimo pasirinktinai ) | 5 | pakuotė | [7 empty] | 2571.25
100. | Plombų poliravimo šepetėliai | Plombų poliravimo šepetėliai, turintys abrazyvinių dalelių (su siaurėjančia viršūne ), natūralaus pluošto. | 25 | vnt. | [7 empty] | 97.7075
101. | Enhance polyrų papildymas | Enhance polyrų papildymas (pakuotėje ne mažiau 10 vnt.) Galimai įvairių formų : disko, liepsnelės, taurelės formos). | 100 | pakuotė | [7 empty] | 515.46
102. | Grąžteliai turbininiai, deimantiniai | Grąžteliai turbininiai, deimantiniai ( labai grubūs (151-213 mkm), grubūs (107-181 mkm), vidutiniai (64-126 mkm), švelnūs (27-76 mkm), labai švelnūs (10-36 mkm). Su juoda, žalia, mėlyna, raudona, geltona žyma ) - apvalūs, pasirinktinai 1,4 mm, 1,8 mm , 2,1 mm., 2,6mm. diametro. | 300 | vnt. |  | "Diamond burs", "Edenta", Šveicarija, Žiūrėti→Katalogai→Edenta→70 psl. | 2.89 | 21 | 3.5 | 867,- | 1049.07 | 1617
103. | Fluoro gelis | Fluoro gelis (kramtomos gumos ar kitokio skonio), pakuotė iki 500 g. | 6 | pakuotė | [7 empty] | 152.785
104. | Fluoro lakas | Fluoro lakas , kurio sudėtyje yra Na F ir CaF2. 10 g/but. | 6 | buteliukas | [7 empty] | 204.6492
105. | Ilgalaikis profilaktinis dangalas su fluoridais | Ilgalaikis profilaktinis dangalas su fluoridais, savo sudėtyje turintis kanifolijos, NaF, alkoholio. Dispenseryje ≤ 10 g. | 5 | dispenseris | [7 empty] | 950.334
106. | Befluorė dantų pasta apnašo nuvalymui | Befluorė dantų pasta apnašo nuvalymui, RDA 237, tūbelėje iki 160 g.Gali būti įvairių skonių (pvz.obuolių braškių arba cinamono). | 1600 | gr. | [7 empty] | 3986.6112
107. | Bioaktyvi mineralinė šaknų kanalų pildymo pasta | Bioaktyvi mineralinė šaknų kanalų pildymo pasta savo miltelių sudėtyje turinti trikalcio silikato, cirkonio oksido, povidono (BioRoot arba ją atitinkanti) Pakuotė: 15 g + 35 dozės skysčio. | 8 | pakuotė | [7 empty] | 1910.8581
108. | Hidrofiliškas kanalų plombavimo sileris | Hidrofiliškas kanalų plombavimo sileris. Pakuotėje 11g + 20 maišymo antgalių + 20 tuščių švirkštų + 40 x 29 G lenktų adatų su endostoperiu. Endorez arba lygiavertis. | 10 | rinkinys | [7 empty] | 1234.9373
109. | Kraujavimą stabdantis skystis | Kraujavimą stabdantis skystis: 25% (m/m) aliuminio chloridas. Rinkinyje turi būti : 30 ml švirkštas + 10 x 1,2 ml tuščių švirkštų + 40 metalinių antgaliukų su šepetėliais. | 10 | rinkinys | [7 empty] | 1118.3861
110. | Dentino ir emalio ėsdiklis fosforo rūgšties pagrindu | Dentino ir emalio ėsdiklis fosforo rūgšties pagrindu (35%). Rinkinyje turi būti: 30 ml švirkštas, 20 x 1,2 ml tuščių švirkštų ir 40 antgaliukų. Maksimalus ėsdinimo gylis 1,9 µ. | 5 | rinkinys | [7 empty] | 297.8911
111. | 7-os kartos vienkomponentė, savaiminio ėsdinimo emalio, dentino surišimo sistema | 7-os kartos vienkomponentė, savaiminio ėsdinimo emalio, dentino surišimo sistema. (5 ml buteliukas + 50 vnt. aplikatorių + 20 vnt. dispensinių indelių). | 15 | rinkinys | [7 empty] | 1088.4672
112. | G-aenial Bond | G-aenial Bond (7-os kartos vienkomponentė, savaiminio ėsdinimo emalio, dentino surišimo sistema). Papildymas 3-jų buteliukų pakuotė (3 x 5 ml). | 5 | pakuotė | [7 empty] | 292.1279
113. | Hibridinis ,šviesa kietinamas kompozitas | Hibridinis ,šviesa kietinamas kompozitas, skirtas plombuoti priekiniams, krūminiams dantims bei dantų kakleliams (Gradia direct arba lygiavertis). Savybės: 1. Žemo elastingumo modulis. 2. Ryškios chameleoninės spalvos. 3. Fuorescentinis. Pakuotėje 7 švirkštai po 4g. ir spalvų raktas. Galimos spalvos: A2, A3, A3,5, B2, B3, C3, AO2, AO3, PA2 ( spalvos užsakomos pagal poreikį). | 10 | pakuotė | [7 empty] | 2490.514
114. | Hibridinis šviesa kietinamas takus kompozitas | Hibridinis (mikrofilinė medžiaga Gradia dyract Flo arba lygiavertė)šviesa kietinamas takus kompozitas. Pakuotėje 2 švirkštai po 1,3 g. Spalvos: A1, A2, A3, A3,5, AO3, CV ir BW (spalvos užsakomos pagal poreikį). | 30 | pakuotė | [7 empty] | 1387.7272
115. | Zn-eugenolinis cementas laikinam ertmių uždarymui | Zn-eugenolinis cementas laikinam ertmių uždarymui. Skystesnės konsistencijos gali būti naudojamas kaip sileris. Pakuotėje turi būti 2 buteliukai 60 g miltelių + 25 ml skysčio, kuriuos sumaišius su skystąja dalimi gaunamas skirtingo laiko kietėjimo cementas. | 10 | pakuotė | [7 empty] | 168.1852
116. | Greitai kietėjantis Zn-eugenolinis cementas | Gelsvos spalvos, greitai kietėjantis Zn-eugenolinis cementas (rinkinyje turi būti 15 ml skysčio ir 50 g miltelių) | 30 | rinkinys | [7 empty] | 2845.1403
117. | Pasta su jodoformu | Pasta su jodoformu, skirta pieninių dantų kanalų gydymui. Indelyje ≤ 7g. | 10 | indelis | [7 empty] | 426.6121
118. | Medžiaga skirta laikinam konstrukcijų cementavimui | Medžiaga skirta laikinam konstrukcijų cementavimui. Be eugenolio, su kalciu, 25 g +25 g. | 10 | rinkinys | [7 empty] | 194.4857
119. | Pasta, savo sudėtyje turinti šlapalo peroksido | Pasta, savo sudėtyje turinti šlapalo peroksido. 19% EDTA. 30 ml švirkštas + 20 x 1,2 ml tuščių švirkštų + 40 x 29 G lenktų adatų su endostoperiu. | 10 | rinkinys | [7 empty] | 1823.5765
120. | Chlorheksidinas 2% | Chlorheksidinas 2%, 30 ml švirkšte + 20 x1,2 ml tuščių švirkštų + 40 x 30 G lenktų adatų su endostoperiu | 15 | rinkinys | [7 empty] | 115.4376
121. | 20% citrinos rūgšties tirpalas | 20% citrinos rūgšties tirpalas, 30 ml švirkštas + 20 x1,2 tuščių švirkštų + 40 x30 G lenktų adatų su endostoperiu. | 6 | rinkinys | [7 empty] | 912.5094
122. | Takus šviesoje kietėjantis kompomeras | Takus šviesoje kietėjantis kompomeras A2, A3 spalvos (2 švirkštai + 25 aplikatoriai), 2 x1,8 ml. Rinkinys. | 30 | rinkinys | [7 empty] | 2342.076
123. | Universalus submikroninis hibridinis kompozitas | Universalus submikroninis hibridinis kompozitas - rinkinys (Brilliant arba lygiavertis) | 6 | rinkinys | [7 empty] | 3377.715
124. | Biologiškai aktyvus biosilikatinis dentino pakaitalas | Biologiškai aktyvus biosilikatinis dentino pakaitalas, kurį sudaro išgryninti mineralų komponentai, savo sudėtyje neturintys monomerų, stimuliuoja tretinio dentino formavimasi. Įpakavime ne mažiau 15 vienkartinių dozių miltelių ir skysčio (Biodentine arba lygiavertis). | 12 | įpak. | [7 empty] | 6039.1584
125. | Biologiškai aktyvi restauracinė, hidrofiliška, 2 takumų, dvigubo kietėjimo medžiaga | Biologiškai aktyvi restauracinė, hidrofiliška, 2 takumų, dvigubo kietėjimo medžiaga. Be kancerogeninių sudedamųjų dalių, išskiria hidroksiapatitus (Activa BioActive Base/Liner arba lygiavertė). Pakuotėje 5 ml/7 g švirkštas, + 20 maišymo antgaliukų + 10 x 20 G lankstomų kaniulių. | 6 | pak. | [7 empty] | 3284.1336
126. | Medvilniniai voleliai, maži | Medvilniniai voleliai, maži, pakuotėje 1000 ± 10 vnt. | 100 | pakuotė | [7 empty] | 485.21
127. | Medvilniniai voleliai, vidutinio dydžio | Medvilniniai voleliai, vidutinio dydžio, pakuotėje 1000 ± 10 vnt. | 100 | pakuotė | [7 empty] | 485.21
128. | Ortodontinė ligatūrinė viela | Ortodontinė ligatūrinė viela, skersmuo 0,4 mm., 1 ritė / 30 m ± 0,5 m , nerūdijančio plieno. | 6 | vnt. (ritė) | [7 empty] | 137.8674
129. | Aplikaciniai šepetėliai | Aplikaciniai šepetėliai, maži. | 500 | vnt. | [7 empty] | 24.15
130. | Guminės taurelės | Guminės taurelės kampiniam antgaliui profilaktinei pastai. | 100 | vnt. | [7 empty] | 15.3549
131. | Karpulinės adatos | Karpulinės adatos 0,30 x 25 mm | 1000 | vnt. | [7 empty] | 62.92
132. | Atsiurbėjai lygiais antgalio kontūrais | Atsiurbėjai lygiais antgalio kontūrais. Galimybė sterilizuoti autoklave iki 134° C, diametras pasirinktinai ø 11 mm ir ø 16 mm. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. | 10 | pakuotė | [7 empty] | 21.378
133. | Retrakcinių siūlų rinkinys | Retrakcinių siūlų rinkinys. (Dydžiai: 00, 0, 1, 2). Siūlai pinti, neimpregnuoti. Ilgis 244 ± 5 cm. Supakuoti buteliukuose | 6 | vnt. (rinkinys) | [7 empty] | 258.6738
134. | Retrakcinis siūlas, su epinefrinu | Retrakcinis siūlas, su epinefrinu, pintas. Labai plonas, 244 ± 5 cm. Ipakuotas buteliuke. | 6 | but. | [7 empty] | 62.244
135. | Retrakcinis siūlas | Retrakcinis siūlas, neimpregnuotas, pintas
135.1. |  | Retrakcinis siūlas, neimpregnuotas, pintas. Plonas. 244 ± 5 cm. Buteliuke | 6 | vnt.
135.2. |  | Retrakcinis siūlas, neimpregnuotas, pintas. Vidutinis 244 ± 5cm. buteliuke | 6 | vnt.
135.3. |  | Retrakcinis siūlas, neimpregnuotas, pintas. Labai plonas. 244 ± 5cm. buteliuke | 6 | vnt.
Viso 135 pirkimo daliai: | [11 empty] | 180.684
136. | Metalinės matricos | Metalinės matricos rulone 3 m. (5 mm /0,03 mm) | 3 | vnt. | [7 empty] | 27.216
137. | Mediniai tarpdančių kaištukai | Mediniai tarpdančių kaištukai, vidutinio dydžio. | 5000 | vnt. | [7 empty] | 189
138. | Žiodiklis – kandiklis | Žiodiklis – kandiklis, plastmasinis (skirtas vaikams: mažas, vidutinis). | 15 | vnt. | [7 empty] | 160.8075
139. | Deimantiniai grąžteliai | Deimantiniai grąžteliai endodontinės ertmės formavimui. įvairių dydžių) komplekte ne mažiau 15 vnt. | 50 | vnt. |  | "Endodontics burs", "Edenta", Šveicarija, Žiūrėti→Katalogai→Edenta→104 psl. | 45.45 | 21 | 55,- | 2272.5 | 2749.73 | 2998.38
140. | Poliravimo pasta | Poliravimo pasta Klint arba lygavertė (be fluoro, 60 g. ± 1 g) | 10 | vnt. | [7 empty] | 115.676
141. | Gelis aplikacinei nejautrai | Gelis aplikacinei nejautrai buteliukais ne didesniais nei 100 g. | 500 | g | [7 empty] | 220.825
142. | Karpulinės adatos | Karpulinės adatos 0,30 x 10 mm | 1500 | vnt. | [7 empty] | 70.875
143. | Kietmetalio grąžtas tiesiam antgaliui | Kietmetalio grąžtas tiesiam antgaliui (Lindemann tipo), ašmenys spiralės formos be dantukų, kaulo grežimui. | 10 | vnt. |  | "Lindemann", "Edenta", Šveicarija, C161, Žiūrėti→Katalogai→Edenta→55 psl. | 14.88 | 21 | 18,- | 148.8 | 180.05 | 205.458
144. | Kietmetalio grąžtas tiesiam antgaliui | Kietmetalio grąžtas tiesiam antgaliui, ašmenys rožės formos, su dantukais, kaulo grežimui. | 10 | vnt. |  | "Edenta", Šveicarija, C141, Žiūrėti→Katalogai→Edenta→54 psl. | 14.88 | 21 | 18,- | 148.8 | 180.05 | 205.458
145. | Ortodontiniai elastikai | Ortodontiniai elastikai, Nr. 11, stiprumas 184 g (1,8N), skersmuo 3,2 mm, ne mažiau 100 vnt. maišelyje.
145.1 |  | lateksiniai , natūralios spalvos, | 20 | maišelis
145.2. |  | nelateksiniai skaidrūs | 20 | maišelis
Viso 145 pirkimo daliai: | [11 empty] | 345.576