Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 dalis | Ligoninėje turimam elektroencefalografui “Galileo Mizar” atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Paauksuoti elektrodai sukeltųjų regos potencialų registravimui (Elektrodai komplekte 9 vnt. įvairių spalvų) | Kompl. | Iki 2 kompl. | 242,00 | Paauksuoti elektrodai sukeltųjų regos potencialų registravimui (Elektrodai komplekte 9 vnt. įvairių spalvų) EB Neuro S.p.A., Italija | 484,00 |
| 2 | Kabeliai su spaustukiniais kontaktais standartinių EKG elektrodų prijungimui ir kreivės registravimui encefalogramoje (Kabelis L=1.5m D=1.5mm raudonas, komplekte l0 vnt.) | Kompl. | Iki 2 kompl. | 242,00 | Kabeliai su spaustukiniais kontaktais standartinių EKG elektrodų prijungimui ir kreivės registravimui encefalogramoje (Kabelis L=1.5m D=1.5mm raudonas, komplekte l0 vnt.) EB Neuro S.p.A., Italija | 484,00 |
|  | Viso 13 dalis |  |  |  |  | 968,00 |
| 14 dalis | Ligoninėje turimam elektromiografui “Keypoint” atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektromiografui„Keypoint“: ekranuotas kabelis (Elektrodams P/N:90I3S0242 prijungti) | Vnt. | 1 vnt. | 363,00 | Elektromiografui„Keypoint“: ekranuotas kabelis (Elektrodams P/N:90I3S0242 prijungti) Natus, JAV | 363,00 |
|  | Viso 18 dalis |  |  |  |  | 363,00 |
| 19 dalis | Ligoninėje turimam šildomam naujagimio reanimaciniam staleliui, MEDIPREMA ISIS atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 | Naujagimio gulto kraštinis bortelis (su lankstais ir jų tvirtinimo mechanizmu) | Vnt. | Iki 2 vnt. | 423,50 | Naujagimio gulto kraštinis bortelis (su lankstais ir jų tvirtinimo mechanizmu) Mediprema, Prancūzija | 847,00 |
| 2 | Temperatūros jutiklis | Vnt. | Iki 2 vnt. | 484,00 | Temperatūros jutiklis Mediprema, Prancūzija | 968,00 |
| 3 | Šildymo elementas | Vnt. | Iki 2 vnt. | 726,00 | Šildymo elementas Mediprema, Prancūzija | 1452,00 |
|  | Viso 19 dalis |  |  |  |  | 3267,00 |
|  | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus |  |  |  | Atitinka | Deklaruojame |
|  | Visoms siūlomoms prekėms privaloma pateikti: - CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |  |  |  |  | Pateikiama |