Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų prekių sąrašas

| Eilės Nr. | Gaminio charakteristika | Parametro reikalavimai | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paciento transportavimo kėdė |  | Iki 5 vnt. |  | 21 | 2 395,80 | 11 979,00 | Stryker EMEA Supply Chain Services B. V. |
|  | Paskirtis | Kėdė, skirta paciento transportavimui |  | Kėdė, skirta paciento transportavimui ,,Katalogas“ – 2 psl. |  |  |  |  |
|  | Rėmas | Pagamintas iš plieno, nudažyto milteliniu būdu |  | Pagamintas iš plieno, nudažyto milteliniu būdu ,,Katalogas“ – 3 psl. |  |  |  |  |
|  | Maksimalus paciento svoris | 225 kg ± 3 kg |  | 226,8 kg ,,Katalogas“ – 3 psl. |  |  |  |  |
|  | Kėdės matmenys | a) Ilgis: 100 cm ± 3 cm b) Plotis: 70 ± 3 cm c) Aukštis: (be intraveninių skysčių stovo): 115 ± 3 cm |  | a) Ilgis: 102,1 cm b) Plotis: 71,8 cm c) Aukštis: (be intraveninių skysčių stovo): 114,3 cm ,,Katalogas“ – 3 psl. |  |  |  |  |
|  | Sėdimoji kėdės dalis | a) Sėdimosios dalies plotis: 52 cm ± 3 cm b) Sėdimosios dalies aukštis (matuojant nuo grindų): 53 cm ± 3 cm |  | a) Sėdimosios dalies plotis: 54,6 cm b) Sėdimosios dalies aukštis (matuojant nuo grindų): 53,3 cm ,,Katalogas“ – 3 psl. |  |  |  |  |
|  | Atsistojimą palengvinantys ranktūriai | Su galimybe atlenkti į statmeną padėtį |  | Gali būti atlenkti į statmeną padėtį ,,Katalogas“ – 2 psl. |  |  |  |  |
|  | Stūmimo rankenos nugarinėje kėdės dalyje | a) Rankenų siaurėjančių į viršų plotis diapazone (40 cm – 50 cm) ± 3 cm, leidžiančios išlaikyti rankas sulenktas 90 laipsnių kampu b) Rankenos vertikalioje pozicijoje, tinkamos bet kokio ūgio personalo valdymui c) Rankenų aukštis nuo grindų diapazone (90 cm -115 cm) ± 3 cm |  | a) Rankenų siaurėjančių į viršų plotis diapazone 40,6 cm – 52,1 cm, leidžiančios išlaikyti rankas sulenktas 90 laipsnių kampu b) Rankenos vertikalioje pozicijoje, tinkamos bet kokio ūgio personalo valdymui c) Rankenų aukštis nuo grindų diapazone 88,9 cm -114,3 cm ,,Katalogas“ – 2, 3 psl. |  |  |  |  |
|  | Kėdės parkavimas | Dvi ar daugiau kėdžių taupant vietą gali būti sunertos viena į kitą |  | Dvi ar daugiau kėdžių taupant vietą gali būti sunertos viena į kitą ,,Katalogas“ – 3 psl. |  |  |  |  |
|  | Centrinis stabdis | Įjungiamas vienu paspaudimu |  | Įjungiamas vienu paspaudimu ,,Katalogas“ – 3, 9 psl. |  |  |  |  |
|  | Pėdų atramos | Atsilenkia į vertikalią padėtį |  | Atsilenkia į vertikalią padėtį ,,Katalogas“ – 2 psl. |  |  |  |  |
|  | Pėdų atramų laikiklis | Nusisuka į šoną |  | Nusisuka į šoną ,,Katalogas“ – 4 psl. |  |  |  |  |
|  | Kojų (blauzdų) atrama | Su galimybe nulenkti po sėdimąja dalimi |  | Su galimybe nulenkti po sėdimąja dalimi ,,Katalogas“ – 2 psl. |  |  |  |  |
|  | Kėdės valymas | Valoma ir dezinfekuojama (pateikti tai įrodančius dokumentus) |  | Valoma ir dezinfekuojama (pateikti tai įrodančius dokumentus) ,,Katalogas“ – 9 psl. |  |  |  |  |
|  | Kėdės ratai | Grindų netepantys ratukai; Dideli galiniai ratai ne mažiau 30 cm.; Papildomi galiniai ratukai apsaugantys nuo apvirtimo; Priekiniai ratai: atstumas tarp priekinių ratų turi būti didesnis už atstumą tarp galinių ratų. Ratų diametras ne mažiau 12 cm, su galimybe suktis aplink savo ašį 360 kampu. |  | Grindų netepantys ratukai; Dideli galiniai ratai 30 cm.; Papildomi galiniai ratukai apsaugantys nuo apvirtimo; Priekiniai ratai: atstumas tarp priekinių ratų yra didesnis už atstumą tarp galinių ratų. Ratų diametras 12 cm, su galimybe suktis aplink savo ašį 360 kampu. ,,Katalogas“ – 2, 5, 6, 8 psl. |  |  |  |  |
|  | Priedai | Dėklas, dokumentams, paciento istorijai susidėti; Infuzinių skysčių stovas maksimali apkrova ne mažiau 2,5 kg.; Foley kabliukai (laikikliai) iš abiejų pusių; Pacientui prisegti skirtas diržas, pagamintas iš dezinfekavimui atsparios medžiagos; Deguonies baliono laikiklis. |  | Dėklas, dokumentams, paciento istorijai susidėti; Infuzinių skysčių stovas maksimali apkrova 2,72 kg.; Foley kabliukai (laikikliai) iš abiejų pusių; Pacientui prisegti skirtas diržas, pagamintas iš dezinfekavimui atsparios medžiagos; Deguonies baliono laikiklis. ,,Katalogas“ – 3, 6, 7, 10 psl. |  |  |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 36 mėnesių |  | 36 mėnesiai |  |  |  |  |
|  | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  | Pateikiama |  |  |  |  |
|  | Prietaiso naudojimo vadovas | Gamintojo ir Lietuvių kalba. |  | Deklaruojame, kad kartu su įranga bus pateikta prietaiso naudojimo vadovas gamintojo ir Lietuvių kalba. |  |  |  |  |

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba arba anglų. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija