Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis vnt. | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas, šalis, siūlomos prekės pilnas aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Respiratorius FFP2 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | FFP2 apsauginės klasės, vienkartinis anatomiškos formos, gerai priglundantis prie veido. Patogus naudoti su akinias ir kitomis galvos apsaugos priemonėmis. Su reguliuojamais galvos dirželiais arba elastingomis gumelėmis, reguliuojamas nosies spaustukas, su vožtuvu. Universalus dydis. Turi atitikti EN 149:2001+A1:2009 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Iki 36000 | 0 | 1.8 | 64 800 | Jinhua Meixin Protective Equi Pment Factory, Kinija. Respiratoriai FFP2, modelis MX-2005V FFP2 NR. Viršutinių elastinių juostų tvirtinimas, reguliuojamas nosies spaustukas, su vožtuvu. Universalus dydis. Atitinka EN 149: 2001 + A1: 2009. |
|  | Viso 1 dalis 1 pirkimo dalies numatoma vertė nuo 1 iki 48.600,00 Eur. su PVM. |  |  |  | 64 800 |  |
| 2 dalis | Vienkartinė chirurginės kaukės |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Chirurginės vienkartinės kaukės: 3 sluoksnių, aukštos filtracijos efektyvumas ( ne mažiau kaip 98 % BFE ); Pagaminta iš bekvapės ir minkštoms medžiagos, neturinčios stiklo pluošto, latekso ir kitų alergizuojančių medžiagų. Viršutinis kraštas su lanksčia vielute. Patogi pakuotė išimti kaukes po vieną vienetą. Su tampriomis gumytėmis, nespaudžiančiomis veido ir ausų. Universalaus dydžio (plotis - ne mažiau kaip 9 cm, ilgis - ne mažiau kaip 17 cm.) | Iki 120000 | 0 | 0.161 | 19 320 | Sunsmed Protective Products Ltd, Kinija. Vienkartinės chirurginės kaukės: 9,5x17,5 mm, 3 sluoksnių, pagamintos iš audinio ir audinio, ir iš polipropileno lydyto audinio. Tvirtinimas elastinėmis ausų kilpomis su nosies spaustuku su lanksčia viela. BFE> 98%, atitiktis EN 14683: 2019 + AC: 2019 / IIR tipui ir EN ISO 13485: 2016. |
|  | Viso 2 dalis 2 pirkimo dalies numatoma vertė nuo 1 iki 38.400,00 Eur. su PVM. |  |  |  | 19 320 |  |
| 3 dalis | Apsauginiai akiniai |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Apsauginiai akiniai skaidrūs, tinkantys naudoti su optiniais akiniais, su vožtuvais, uždari, minkštai priglunda prie veido, lengvi, tvirtinami gumelėmis. Sertifikuoti EN 166, ženklinti CE. Patikimai apsaugo nuo lekiančių dalelių ir purslų, optinio cheminio poveikio. Akiniai be metalinių detalių, nerasojantys, nesibraižantys, aukščiausia optinė klasė. Akiniai dengia antakius, skruostus. | Iki 18000 | 0 | 1.95 | 35 100 | HighCare Medical Co.Ltd, Kinija. Medicininiai apsauginiai akiniai, tinkami naudoti su optiniais akiniais, su vožtuvu, uždaryti, pritvirtinti reguliuojamomis guma. Sertifikuota pagal EN 166, pažymėta CE ženklu. Nėra metalinių dalių, apsaugo nuo rūko. Akiniai dengia antakius ir skruostus. |
|  | Viso 3 dalis 3 pirkimo dalies numatoma vertė nuo 1 iki 59.040,00 Eur. su PVM. |  |  |  | 42 120 |  |
| 4 dalis | Vienkartinės kepurės |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Universali kepurė su guminiu krašteliu aplink, neklostuota, neaustinės medžiagos. XL dydžio. | Iki 120000 | 0 | 0.049 | 5 880 | Sunsmed Protective Products Ltd, Kinija. Vienkartinė skrybėlė (S-702) Nesterilus, 61 cm, neaustinis polipropilenas. |
|  | Viso 4 dalis 4 pirkimo dalies numatoma vertė nuo 1 iki 9.600,00 Eur. su PVM. |  |  |  | 5 880 |  |
| 5 dalis | Vienkartiniai neperšlampami chalatai |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Chirurginis skysčiams nepralaidus chalatas iš neaustinio audinio, minkštas ir kvėpuojantis, pasižymintis geromis oro bei garų pralaidumo iš vidaus savybėmis. Nesterilus. Sustiprintos apsaugos. Svoris 30-50g / m 2. Įvairių dydžių, ilgis 120-185 cm. Su lipdukais arba raišteliais kaklo srityje ir juosmens srityje. Su medvilniniu arba elastiniu rankogaliu. Supakuota po 1 vnt. Turi atitikti EN13034:2005+A1:2009 (arba lygiaverčio) reikalavimus. |  |  |  |  | Sunsmed Protective Products Ltd, Kinija. Chirurginis chalatas, neaustinis PP+PE audinys, pasižymintis geromis kvėpuojančiomis savybėmis, nesterilis, 35 g / m2. Įvairių dydžių, ilgis 110–135 cm. Su raišteliais ant kaklo ir juosmens srities. Su medvilnine ar elastine rankogaliu. Supakuota 1 vnt. Pagaminta pagal EN ISO 13485: 2016. |
| 5.1.1. | S, ilgis 120 cm, plotis 145 cm ±10 mm | Iki 10000 | 0 | 1.95 | 19500 |  |
| 5.1.2. | M, ilgis 125 cm, plotis 150 cm ±10 mm | Iki 25000 | 0 | 1.95 | 48750 |  |
| 5.1.3. | L, ilgis 135 cm, plotis 155 cm ±10 mm | Iki 10000 | 0 | 1.95 | 19500 |  |
| 5.1.4. | XL, ilgis 140 cm, plotis 160 cm ±10 mm | Iki 10000 | 0 | 1.95 | 19500 |  |
| 5.1.5 | XXL, ilgis 145 cm, plotis 165 cm ±10 mm | Iki 5000 | 0 | 1.95 | 9750 |  |
|  | Viso 5 dalis 5 pirkimo dalies numatoma vertė nuo 1 iki 161.400,00 Eur. su PVM. |  |  |  | 117 000 |  |
| 6 dalis | Vienkartiniai neperšlampami kombinezonai |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kombinezonas, vienkartinis, nesterilus, skysčiams nepralaidus. Pagamintas iš neaustinio pluošto medžiagos, pasižymintis geromis oro bei garų pralaidumo iš vidaus savybėmis. Pakuotėje 1 vnt. Įvairių dydžių. Su gobtuvu tinkamu dirbti su kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, su elastiniu sutraukimu ties veidu, elastiniais rankogaliais ir kulkšnimis, užtrauktuku, apsaugotu atlapu. Turi atitikti EN13034:2005+A1:2009 (arba lygiaverčio) reikalavimus. |  |  |  |  | Drabužiai, vienkartiniai, nesterilūs, apsaugo nuo skysčių purslų. Pagaminta iš neaustinės pluošto medžiagos (SMS 55 g/m2), pasižyminti geromis oro ir garų pralaidumo savybėmis iš vidaus. Supakuota atskirai. S-XXXL sijoja. Su gaubtu, tinkamu darbui su kvėpavimo takų apsauga, su elastingu susitraukimu prie veido, elastingais rankogaliais ir kulkšnimis, užtrauktuku, apsaugotu atvartu. Atitinka EN13034: 2005 A1: 2009 ir EN ISO 13688: 2013, EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010, EN 1073-2: 2002, EN 1149-5: 2018, EN 14325: 2004. |
| 6.1.1. | S | Iki 2000 | 0 | 8.5 | 17 000 |  |
| 6.1.2. | M | Iki 3000 | 0 | 8.5 | 25 500 |  |
| 6.1.3. | L | Iki 5000 | 0 | 8.5 | 42 500 |  |
| 6.1.4. | XL | Iki 5000 | 0 | 8.5 | 42 500 |  |
| 6.1.5. | XXL | Iki 3000 | 0 | 8.5 | 25 500 |  |
|  | Viso 6 dalis 6 pirkimo dalies numatoma vertė nuo 1 iki 203.040,00 Eur. su PVM. |  |  |  | 153 000 |  |
| 7 dalis | Pirštinės |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Nitrilinės pirštinės: atlenktu krašteliu lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vyniojimosi atgal; sudėtyje neturi būti akceleratorių ir pudros.Turi atitikti EN374-2:2008, EN374-3:2008, EN388:2008 ir class/MDD93/42/EEC direktyvą; turi būti atlikti tyrimai dėl nelaidumo citostatikams, cheminėms medžiagoms ir virusams (pateikti tyrimų ataskaitas ir atsparumo cheminėms medžiagoms lentelę) supakuotos ne mažiau 100 vnt. pakuotėje. |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | S, delno plotis 90±5mm | Iki 124000 | - | - | - |  |
| 7.1.2 | M, delno plotis 95±5mm | Iki 124000 | - | - | - |  |
| 7.1.3 | L, delno plotis 106±5mm | Iki 124000 | - | - | - |  |
|  | Viso 7 dalis 7 pirkimo dalies numatoma vertė nuo 1 iki 14.880,00 Eur. su PVM. |  |  |  |  |  |
| 8 dalis | Vienkartiniai apsauginiai antbačiai |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Vienkartiniai ilgi antbačiai, maunami ant batų. Pagaminti iš 100 % polietileno arba iš 65 proc. polipropileno ir 35 proc. polietileno (65%PP+35%PE) arba lygiavertės medžiagos ne plonesnės kaip 65 mikronų. Viršutinė antbačių dalis sutvirtinta gumele patogesniam dėvėjimui arba surišami raišteliais. Nesmunka nuo blauzdos, neslidžiu padu. Ilgis - 40 cm.(+/- 10 cm.). Dydis - universalus. | Iki 72000 | 0 | 0.049 | 3 528 | Sunsmed Protective Products Ltd, Kinija. Vienkartiniai batų užvalkalai. Pagaminta iš 100% polietileno. Bagažinės viršutinė dalis pritvirtinta elastine juostele. Dydis - universalus (15x45cm). |
|  | Viso 8 dalis 8 pirkimo dalies numatoma vertė nuo 1 iki 5.760,00 Eur. su PVM. |  |  |  | 3 528 |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  |  |  |  |  |
|  | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. |  |  |  |  |  |