Atviro konkurso 2 priedas

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 dalis | BeneView T5 (Mindray) atsarginės dalys |  |  |  | BeneView T5 (Mindray) atsarginės dalys |  |
| 1 | SpO2 davikliai | vnt. | Iki 4 vnt. | 84,70 | SpO2 daviklis, plastikinis, 1,1 m, Mindray, Kinija | 338,80 |
| 2 | SpO2 kabelis adapteris | vnt. | Iki 4 vnt. | 48,40 | SpO2 prailginimo laidas, 7-ių kanalų, 2,5 m, Mindray , Kinija | 193,60 |
| 3 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų | vnt. | Iki 4 vnt. | 54,45 | Mindray EKG -3jų gyslų laidas, AHA/IEC,Clip/Snap, Mindray, Kinija | 217,80 |
| 4 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų | vnt. | Iki 4 vnt. | 54,45 | Mindray EKG laido adapteris, AHA/IEC,3/5 gyslų, Mindray, Kinija | 217,80 |
| 5 | Vienkartiniai invazinio kraujospūdžio davikliai | vnt. | Iki 4 vnt. | 20,57 | Vienkartiniis invazinio kraujospūdžio daviklis | 82,28 |
|  | Viso 26 dalis |  |  |  |  | 1050,28 |
| 27 dalis | BeneView T15 (Mindray) atsarginės dalys |  |  |  | BeneView T15 (Mindray) atsarginės dalys |  |
| 1 | Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų | vnt. | Iki 10 vnt. | 54,45 | Mindray EKG -3jų gyslų laidas, AHA/IEC,Clip/Snap, Mindray, Kinija | 544,50 |
| 2 | Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų | vnt. | Iki 10 vnt. | 54,45 | Mindray EKG -5ių gyslų laidas, AHA/IEC,Clip/Snap, Mindray, Kinija | 544,50 |
| 3 | EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų | vnt. | Iki 10 vnt. | 54,45 | Mindray EKG laido adapteris, AHA/IEC,3/5 gyslų, Mindray, Kinija | 544,50 |
| 4 | EKG kabelis adapteris 5-ių gyslų | vnt. | Iki 10 vnt. | 54,45 | Mindray EKG laido adapteris, AHA/IEC,3/5 gyslų, Mindray, Kinija | 544,50 |
| 5 | SpO2 davikliai su prailgintu kabeliu 3m., silikoniniai | vnt. | Iki 20 vnt. | 133,10 | SpO2 daviklis su prailginimo laidu, silikoninis, 7-ių kanalų, Mindray, Kinija | 2662,00 |
| 6 | Temperatūros daviklis | vnt | Iki 10 vnt | 72,60 | Daugkartinis temperatūros daviklis, 3m, Mindray, Kinija | 726,00 |
| 7 | Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai 26-35cm | vnt. | Iki 20 vnt. | 30,00 | Daugkartinė kraujospūdžio manžetė, 25-35 cm, Mindray, Kinija | 600,00 |
| 8 | Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai 35-42 cm | vnt. | Iki 20 vnt. | 30,00 | Daugkartinė kraujospūdžio manžetė, 33-47 cm, Mindray, Kinija | 600,00 |
| 9 | Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai 42-50 cm | vnt. | Iki 20 vnt. | 30,00 | Daugkartinė kraujospūdžio manžetė, 46-66 cm, Mindray, Kinija | 600,00 |
| 10 | Akumuliatorius moduliui | vnt. | Iki 4 vnt. | 217,00 | Ličio jonų baterija, 7.4V 2500mAh, Mindray, Kinija | 868,00 |
| 11 | SpO2 kabelis adapteris | vnt. | Iki 14 vnt. | 48,40 | SpO2 kabelis adapteris, 7-ių kanalų, 2,5 m, Mindray, Kinija | 677,60 |
| 12 | SpO2 daviklis plastikinis | vnt. | Iki 14 vnt. | 84,70 | SpO2 daviklis, plastikinis, 1,1m, Mindray, Kinija | 1185,80 |
| 13 | Spo2 daviklis silkoninis | Vnt. | Iki 14 vnt. | 96,80 | SpO2 daviklis, silikoninis, 1,1m, Mindray, Kinija | 1355,20 |
|  | Viso 27 dalis |  |  |  |  | 11452,60 |
| 28 dalis | Būklės sekimo monitoriams iMEC 15 Mindry |  |  |  | Būklės sekimo monitoriams iMEC 15 Mindry |  |
| 1 | Trijų elektrodų EKG kabelis | vnt. | Iki 4 vnt. | 84,70 | EKG kabelis, 3-jų elektrodų, 3,6m, Mindray, Kinija | 338,80 |
| 2 | SpO2 davikliai | vnt. | Iki 6 vnt. | 84,70 | SpO2 daviklis, plastikinis, 1,1m, Mindray, Kinija | 508,20 |
| 3 | Neinvazinio AKS matavimo kabelis | vnt. | Iki 4 vnt. | 42,35 | Neinvazinio AKS matavimo žarnelio, Mindray, Kinija | 169,40 |
| 4 | Odos temperatūros davikliai | vnt. | Iki 4 vnt. | 72,60 | Daugkartinis odos temperatūros daviklis, 3m, Mindray, Kinija | 290,40 |
| 5 | perstemplinės temperatūros daviklis | vnt. | Iki 4 vnt. | 72,60 | Daugkartinis perstemplinis temperatūros daviklis, 3m, Mindray, Kinija | 290,40 |
| 6 | Manžetės AKS matavimui (vidutinio ir didelio dydžio) | vnt. | Iki 6 vnt. | 30,00 | Daugkartinė kraujospūdžio manžetė, vidutinio ir didelio dyždio, Mindray, Kinija | 180,00 |
|  | Viso 28 dalis |  |  |  |  | 1777,20 |
| 45 dalis | Ligoninėje turimo dirbtinio plaučių vėdinimo aparato MINDRAY SV600 atsarginės dalys |  |  |  | Ligoninėje turimo dirbtinio plaučių vėdinimo aparato MINDRAY SV600 atsarginės dalys |  |
| - 198 | Serviso aptarnavimo komplektas | vnt. | Iki 10 vnt. | 242,00 | Srviso aptarnavimo rinkinys, Mindray, Kinija | 2420,00 |
| - 199 | Deguonies daviklis | vnt. | Iki 10 vnt. | 200,00 | Deguonies daviklis, MOX-3, Mindray, Kinija | 2000,00 |
|  | Akumuliatoriai | vnt. | Iki 10 vnt. | 464,00 | Ličio jonų baterija, Mindray, Kinija | 4640,00 |
|  | Viso 45 dalis |  |  |  |  | 9060,00 |
|  | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus |  |  |  | Prekių kokybė atitinka Europos Sąjungos ir tarptautinius standartus |  |
|  | Visoms siūlomoms prekėms privaloma pateikti: - CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |  |  |  | Visoms siūlomoms prekėms pateikiame CE sertifikatus |  |

| Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė |  |  |  | Vilma Gudonienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |