Pirkimo dokumentų priedas Nr. 3

Techninė specifikacija pirkti cheminės dezinfekcijos ir higienos priežiūros priemones

- Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas.  Šis reikalavimas taikomas siūlantiems priemones, skirtas medicinos priemonių /prietaisų priežiūrai (valymui ir dezinfekavimui).

- Tiekėjai, siūlantys biocidus, nurodytus pirkimo dalyse Nr. 1, 2, 3, 8, 16, 23.1, 24, 26, 33.1, 34, turi pateikti Biocidinio produkto autorizacijos liudijimą.
- Tiekėjai, siūlantys cheminės dezinfekcijos ir higienos priežiūros priemones, išskyrus priemones pirkimo dalyse Nr. 4, 5, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23.2–23.3, 28, 29, 30, 37-55, turi pateikti priemonės saugos duomenų lapą.
- Tiekėjas turi pateikti kiekvienos priemonės naudojimo instrukciją, parengtą gamintojo, originalo ir lietuvių kalba.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“, o tiksliems dydžiams (jei nenurodyta jokia paklaida ar galimas intervalas) 2 % paklaida. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
	Eil.

Nr.
	Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai
	Mato vnt.
	Orientac. perkamas kiekis
	PVM tarifas %
	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur
	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur
	Fasuotės įkainis su PVM, Eur
	Orientac. suma su PVM, Eur
	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį

	18
	Prijuostės darbui su cheminėmis dezinfekcijos priemonėmis:

1. Vienkartinio naudojimo, lengvos, reguliuojamo ilgio, pločio, surišamos kaklo ir nugarinėje juosmens dalyje.

2. Dengia darbuotojo (ūgis – 1,80 m) krūtinę, kelius.

3. Išfasavimas iki 100 vnt. pakuotėje, kurioje turi būti prijuosčių išėmimo anga.
	Vnt.
	250 000


	21
	0.028
	0.0339
	3.39
	8475,00
	Vienkartinės prijuostės MProtect, LDPE, baltos, dydis 79x127cm, 100vnt.

http://www.manjana.lt/catalog/view/2248/126/0/page:1

	20
	Pirštinės ūkinės paskirties: 

1. AQL - 1,5.

2. Ženklintos CE ir ES ženklu.

3. Latekso, chloruotos, storis ne mažiau 0,40 mm,

4. Skirtos daugkartiniam naudojimui, nesuplyšta naudojant ne trumpiau 7 darbo dienas (atliekant įvairius higieninio epidemiologinio rėžimo palaikymo darbus ligoninės stacionaro skyriuose).

5. Patvarios fizinio spaudimo jėgai, tempimui bei dezinfekcinių, valymo, plovimo medžiagų poveikiui.

6. Ilgi rankogaliai, ne mažiau 300 mm.

7. Plyšimas tempiant min. – 600%.

8. Pakartoja anatominę rankos formą, (darbuotojams dirbant be pertraukos ne mažiau 3 val. rankos nenaudoja jėgos plaštakai sugniaužti per pirštinę).

9. Paviršius vidinėje plaštakos pusėje grublėtas (deimantinė struktūra), todėl sušlapus, paviršius neslidus.

10.  Dydžiai atitinka EU pirštinių dydžius:
	
	
	
	
	
	
	
	Latekso pirštinės ECO59, geltonos, 1 pora/

Hildebrandt  Bartsch GmbH  Co. KG
http://www.manjana.lt/catalog/view/293/51/0/page:1

	
	S dydis
	1 pora
	15 000
	21
	0.44
	0.53
	0.53
	7950.00
	

	
	M dydis
	1 pora
	32 000
	21
	0.44
	0.53
	0.53
	16960.00
	

	
	L dydis 
	1 pora
	14 000
	21
	0.44
	0.53
	0.53
	7420.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	32330,00
	

	22
	Pirštinės darbui su biocidais:

1. AQL - 1,5.

2. Ilgis 33cm (± 1cm), storis 0,38mm (± 0,05mm), rankogalis prailgintas, pamušalas iš medvilnės, mikroreljefinis (grublėtas) paviršius delno ir pirštų srityje.

3. Ypatingai atsparios dilinimui, plėšimui, puikiai priglunda prie rankos, pakartoja anatominę plaštakos formą, riešas išsiformuoja, gerai sukimba su liečiamu paviršiumi, apsaugo dirbant su silpnomis rūgštimis, dezinfekuojančiomis priemonėmis, alkoholiais ketoniniais tirpikliais (atsparumo klasės cheminėms medžiagoms turi būti nurodytos ant pakuotės). 

4. Dydis 6-10 (atitinka EU pirštinių dydžius), užsakymo metu bus nurodyti konkretūs pirštinių dydžiai. Ant rankogalio turi būti nurodytas dydis, pavadinimas, CE ženklas bei cheminio atsparumo simboliai su nurodytais EN standartais. 

5. Turi atitikti 93/42 EEB,  EN 455, EN374, 89/686/EEB. Pateikti gamintojo sudarytą bei patvirtintą tyrimais detalų rekomenduojamų cheminių ir dezinfekcinių medžiagų sąrašą su nurodytomis atsparumo klasėmis.
	1 pora
	7 000


	21
	0.80
	0.968
	0.968
	6776,00
	Nitrilo pirštinės PRO57, žalios. 1 pora.

Hildebrandt  Bartsch GmbH  Co. KG
http://www.manjana.lt/catalog/view/1982/51/0/page:1

	
	Patalpų valymo ir priežiūros priemonės


	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Paviršių valymo ir priežiūros priemonės.

Siūlyti vieno gamintojo, tarpusavyje suderintas priemones
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	Paviršių dezinfekcijos priemonė:

1. Aerozolinis preparatas, skirtas nedidelių ir sunkiai pasiekiamų paviršių skubiam (ekspozicijos laikas ne ilgesnis 30 sekundžių) dezinfekavimui operacinėse, intensyvios terapijos skyriuose, laboratorijose.

2. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti bakteriocidiniu, tuberkuliocidiniu, mykobakteriocidiniu, mielicidiniu, fungicidiniu, virucidiniu: HCV, HBV, ŽIV, adeno, MNV, rota, polyoma aktyvumu.

3. Veikliosios medžiagos – sudėtyje tik alkoholiai, ne mažiau 70%.

4. Tinka baldams, medicinos įrenginiams, aparatūrai su organinio stiklo detalėmis ir t. t., nepalieka dėmių, lipumo, greitai išdžiūsta (ne ilgiau 5 min., kai 1 kv. m. plotas nukenksminamas 50-60 ml priemonės), priemonė paruošta naudoti.

5. Išfasavimas 4 – 5 litrų talpose.
	litras
	13 500


	21
	3,20
	3,872
	19,36
	52272,00
	Dezinfekavimo priemonė Divodes FG, 5 L /  
SEALDAIR

https://sealedair.com/


	23.2
	Paviršių dezinfekcijos priemonė dozavimo buteliai:

1. Nešiojami, dozatoriumi – purkštuku tolygiai išpurškiama priemonė ir suvilgomas paviršius.

2. Tinkamas daugkartiniam naudojimui.

3. 0,9 – 1 litro talpa, kurią pateikti užpildytą paviršių dezinfekcijos priemone, žr. 23.1.
	litras
	700
	21
	4,47
	5,40
	4,05
	3780,00
	Dezinfekavimo priemonė Divodes FG, 750 ml /  
SEALDAIR

https://sealedair.com/


	23.3
	Rankinis purkštuvas 1 litro buteliui:

1. Tinkamas daugkartiniam naudojimui: pompa turi būti valoma – dezinfekuojama, esant reikalui – sterilizuojama garais.

2. Užsisuka sandariai ant 23.2. talpos butelio.

3. Užtikrina sandarumą naudojant ne trumpiau 1 metus. 
	Vnt.
	700


	21
	0,3
	0,363
	0,363
	254,10
	Purkštukas 0,75l buteliukui
SEALDAIR

https://sealedair.com/


	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	56306,10
	

	25
	Stiklų valymo priemonės. Siūlyti derančias tarpusavyje, vieno gamintojo priemones.
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.1
	Stiklų valymo priemonė:

1. Skirta operacinių, intensyviosios terapijos skyrių langų valymui.

2. Pašalina nešvarumus ne ilgiau kaip per 10 s, nereikia nuplauti vandeniu ir nuvalius nepalieka dryžių.

3. Sudėtyje yra amoniako, alkoholio.

4. Purškiama priemonė, paruošta naudoti.

5. Išfasavimas ne didesnėse kaip 5 litrų talpose.
	litras
	4 300
	21
	0.44
	0.53
	2.65
	2279.00
	Stiklų ir vandeniui atsparių paviršių priemonės ECO19, papildymas, 5l
HENRY KRUSE Sp. z p.o.
http://www.manjana.lt/catalog/view/1427/92/0/page:1

	25.2
	Stiklų valiklis su purkštuvu:

1. Purškiama priemonė su purkštuvu, kuris priemonę paskirsto smulkia dispersija (ne lašais ir/ar purslais).

2. Paruošta naudoti,

3. Išfasavimas ne didesnėse kaip 1 litro talpose.
	Vnt.
	700
	21
	0.72
	0.87
	0.87
	609.00
	Stiklų ir vandeniui atsparių paviršių valymo priemonė ECO19, 500ml
HENRY KRUSE Sp. z p.o.
http://www.manjana.lt/catalog/view/1426/92/0/page:1

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	2888,00
	

	27
	Priemonė medicinos skalbinių skalbimui:

1. Sudėtyje nėra audinius ardančių medžiagų (sodos, chloro, fosfatų), balina nekenkdami audiniui.

2. Naudojami be papildomų priedų medicinos įstaigos skalbiniams skalbti 30-75° temperatūroje ir dezinfekuoti šiluminiu cheminiu automatizuotu būdu, ekspozicija  ~ 20 min.

3. Ekologiškai švarūs.

4. Pasižymi baktericidiniu (TB), fungicidiniu, virucidiniu (lipidiniai ir nelipidiniai virusai) aktyvumu, šalina baltyminės ir kt. kilmės dėmes, panaikina nemalonų kvapą.

5. Dozuojama rankiniu būdu (papildomos mechaninių dozatorių kainos nesiūlyti).

6. Ženklinta CE, pagal 93/42EEB, II a klasės medicininis gaminys, patikrintas vadovaujantis ES normomis.

7. Išfasuota po 6 – 7 kg.
	kg
	2 880
	21
	4.50
	5.445
	32,67
	15681,60
	Eltra dezinfekuojantys skalbimo milteliai

ECOLAB

http://shop.inpacs.com/client/artikel.php?action=details&a_id=26799

	28
	Pašluostės paviršių valymui:

1. Mikropluošto tvirto audinio šluostė valyti dulkes, purvą, pirštų atspaudus ir drėgmę nuo įvairių paviršių: stiklinių, nerūdijančio plieno, monitorių ir t.t., gerai sugeria skysčius (nešvarumus), neišyra pastoviai naudojant su detergentais bei dezinfekcinėmis medžiagomis, skirtomis paviršių valymui.

2. Dydis: ne mažiau 400x400 mm.

3. Naudojant nepalieka pūkų, audinio siūlų, tinkamos ligoninės chirurginio profilio patalpoms valyti ir dezinfekuoti.

4. Pašluostės skalbiamos skalbimo mašinose ne mažiau 90° temperatūroje šiluminiu būdu (gamintojo garantija, kad pašluostė išlaiko ne mažiau 250 skalbimo ciklų).
	
	
	
	
	
	
	
	Mikropluošto šluostė Green-Tex Light,.

Stadsing A/S
http://www.manjana.lt/catalog/view/1426/92/0/page:1 
http://www.stadsing.com/product/green-tex__handy_light_blue__38x38_cm_1249/ 

	
	Raudonos spalvos
	Vnt.
	3 000
	21
	0,45
	0,5445
	0,5445
	1633,50
	

	
	Žalios spalvos
	Vnt.
	3 000
	21
	0,45
	0,5445
	0,5445
	1633,50
	

	
	Mėlynos spalvos
	Vnt.
	3 000
	21
	0,45
	0,5445
	0,5445
	1633,50
	

	
	Geltonos spalvos
	Vnt.
	3 000
	21
	0,45
	0,5445
	0,5445
	1633,50
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	6534,00
	

	29
	Metalinis kotas su padu grindims plauti:

1. Kotas: iš aliuminio lydinio ar kito aliuminio savybes atitinkančio lygiaverčio metalo, 141 – 143 cm ilgio, „Z“ formos, kurio distalinis galas baigiasi ergonomiška ( sugniaužtos plaštakos pirštų vidinio paviršiaus forma) rankena. Rankena 12-15 cm ilgio, šiurkščiu, neslystančiu paviršiumi (neslysta liečiantis šlapia ranka).

2. Padas: iš atsparaus dūžiams, smūgiams, trinčiai, cheminėms dezinfekcijos medžiagoms plastiko. Plastiko vidus pagamintas su metaliniu uždarymo (tvirtinimo) – atidarymo funkcijas atliekančiu magnetiniu įtaisu, kurio dėka mopas – šluostė patikimai (nenukrenta valant ne mažiau 40 m2 plotą) užtvirtinamas ant pado. Pado ilgis 49 – 50 cm, plotis 12,0 -12,6 cm, kraštai - ovalūs. Padas su 1 metaliniu pedalu, valdomas pėda. Pritaikytas mopui – šluostei, kurios plotis 50+/- 1 cm; sistema lengva - iki  600 g, tinkama grindims, luboms ir sienoms valyti.

3. Koto su padu sistema turi būti tinkama tvirtinti prie turimų Ecolab gamintojo vežimo laikiklių, nekristi nuo vežimėlio transportavimo metu ir turi tikti vežimėlio mopų – šluosčių gręžtuvams. 
	Vnt.
	150
	21
	7,20
	8,71
	8,71
	1306,50
	Laikiklis grindų šluostei ECO305, 50cm
Hildebrandt  Bartsch GmbH  Co. KG
http://www.manjana.lt/catalog/view/1428/43/0/page:7 

	31
	Grindų ploviklis:

1. Koncentruotas, efektyviai (valymo efektas be trynimo matomas iš karto) išplauna keramikinių plytelių, linoleumo, medinius paviršius nuo riebalų, kraujo, biologinių audinių likučių ir neorganinės kilmės taršos Valstybinio patologijos centro darbo patalpose. 

2. Ekonomiškas naudoti, nes veikia ne tik koncentruotas bet veiklūs ir gaminami darbiniai tirpalai.

3. Nepažeidžia įvairios kilmės grindų dangos, nepadengia grindų riebiu, lipniu sluoksniu, nepalieka ant nuplauto paviršiaus dėmių, bekvapis.

4. Išfasavimas ne daugiau 5 litrų talpose.
	litras
	9 000
	21
	0,92
	1,11
	5,55
	9990,00
	Grindų plovimo priemonė Taski Jontec 300, 5l 

SEALDAIR
https://sealedair.com/
http://www.manjana.lt/grindu-plovimo-priemones/grindu-plovimo-priemone-taski-jontec-300-5l/133/11/0/page:1 

	32
	Indų ploviklis:

1. Koncentruotas, tinkamas plauti indus, laboratorines talpas rankomis nuo riebalų, kraujo, biologinių audinių likučių ir neorganinės kilmės taršos Valstybinio patologijos centro darbo patalpose.

2. Sudėtyje turi rankų odos priežiūros priemones: gliceriną ir kt.

3. Po plovimo indų paviršiai lieka pilnai nuriebalinti, švarūs, likutiniai chemikalų kiekiai - minimalūs. 

4. Išfasavimas 1 litro talpose, su dangteliu – dozatoriumi.
	litras
	2 160
	21
	0,84
	1,0164
	1,0164
	2195,42
	Indų plovimo priemonė ECO11, 1l  

Hildebrandt  Bartsch GmbH  Co. KG
http://www.manjana.lt/catalog/view/780/38/0/page:1

	37
	Vienkartiniai plastikiniai maišai:

1. Neskaidrūs (turinys nematomas).

2. Įvairių spalvų (gali būti juoda)

3. Pagaminti iš antrinių žaliavų.

4. LPDE žemo tankio polietileno (HDPE – nesiūlyti).

5. Maišelių sujungimo siūlė – maišelio apačioje, stipri ir nesutraukta į vieną gumulą, ne mažiau 20 cm ilgio; užtikrina, kad turinys savaime, transportuojant nepasklis aplinkoje.

6. Skirti medicinos atliekoms laikyti ir transportuoti.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15 l talpos, išlaiko iki 10 kg svorį, (plotis 40 cm x ilgis 50 cm) + 5 cm (gali būti tik didesni); storis ne mažiau 0,02 my.
	Vnt.
	400 000
	21
	0,01264
	0,01529
	0,7645
	6116,00
	Šiukšlių maišai, 15l,  50vnt.
AB „Plasta“

http://www.plasta.lt

	
	30 l talpos, išlaiko iki 15 kg svorį, (45 cm x 60 cm) + 5 cm; storis ne mažiau 0,02 my.
	Vnt.
	2 400 000
	21
	0,01556
	0,0188276
	0,4707
	45186,24
	Šiukšlių maišai, 30l, 25 vnt.
AB "Plasta"
http://www.plasta.lt

	
	60 l talpos, išlaiko iki 20 kg svorį, (55 cm x 65 cm) + 10 cm; storis ne mažiau 0,03 my.
	Vnt.
	810 000
	21
	0,02752
	0,0333
	0,8325
	26973,00
	Šiukšlių maišai, 60l,  25 vnt.
AB „Plasta“

http://www.plasta.lt

	
	100 l talpos, išlaiko iki 30 kg svorį, (70 cm x 100 cm) + 10 cm; storis ne mažiau 0,035 my.
	Vnt.
	1 610 000
	21
	0,0521
	0,063041
	1,26082
	101496,01
	Šiukšlių maišai, 100l, 20 vnt.
AB „Plasta“

http://www.plasta.lt

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	179771.25
	

	38
	Skaidrūs vienkartiniai maišai:

1. Tvirti, tinka aparatūros pedalams uždengti.

2. 15 - 20 litrų talpos, supakuoti rulone po 20 vnt.
	Vnt.
	3 000
	21
	0,037
	0,04477
	0,8954
	134,31
	Šiukšlių maišai skaidrūs, 30l, 20vnt.
UAB „Gerovė“

http://www.manjana.lt/siuksliu-maisai/siuksliu-maisai-skaidrus-30l-20vnt./1898/49/0/page:1

	39
	Tualetinis popierius į turimus KATRIN Gigantbox 20 laikiklius:

1. Iš antrinės žaliavos, susuktas į rulonus, vieno sluoksnio, perforuotas, baltumas 60-70 proc., popieriaus lyginamasis svoris 26-30 g.kv.m.

2. Vieno rulono popieriaus ilgis ne mažiau 480 metrų, maksimalus diametras 27 cm, rulono plotis 9,4 - 10 cm.

3. Kanalizacijos vandenyje ištirpsta, nesudaro popieriaus gniužulų, užkemšančių kanalizaciją.

4. Vertinama 1 m² kaina. Papildomai pateikti 1m2  kainą.
	rulonas
	30 000
	21
	1,253
	1,51613
	9,09678
	45483,90
	Vadovaujantis 4 p. reikalavimu, pateikiame 1 m2 kainą, kuri yra 0,032258 Eur su PVM.
Kodas: 110162 Pavadinimas: Tualetinis popierius rulonais Tork Adv. Jumbo T1, 1sl..500 m.

UAB "SCA Hygiene Products".
http://www.tork.lt/


	40
	Tualetinis popierius rulonais:
1. Iš antrinės žaliavos, susuktas į rulonus, vieno sluoksnio, perforuotas, baltumas ne mažiau 60 proc. 
2. Vieno rulono popieriaus ilgis 480 ± 5 metrai, diametras 27 ± 0,5 cm, rulono plotis 9± 0,5  cm, šerdis 5,5 ± 0,5 cm.
3. Kanalizacijos vandenyje ištirpsta, nesudaro popieriaus gniužulų, užkemšančių kanalizaciją.
4. Vertinama bus 1 m² kaina. Papildomai pateikti 1m2  kainą.
	rulonas
	12 000
	21
	1,253
	1,51613
	9,09678
	18193,56
	Vadovaujantis 4 p. reikalavimu, pateikiame 1 m2 kainą, kuri yra 0,032258 Eur su PVM.
Kodas: 110162 Pavadinimas: Tualetinis popierius rulonais Tork Adv. Jumbo T1, 1sl..500 m.

UAB "SCA Hygiene Products".
http://www.tork.lt/


	41
	Vienkartinės servetėlės rankų higienai:

1. Iš antrinės žaliavos, be chloro, dviejų sluoksnių, baltumas 75-80 proc., abiejų sluoksnių lyginamasis svoris 42-46 gr.kv.m. 

2. Dydis: 23 ± 0,5 cm x 21 ± 0,5 cm (sulankstyta 8 ± 0,5 cm x 21 ± 0,5 cm).

3. Nepalieka plaušų ar pūkų ant rankų, nelimpa prie odos, bekvapės arba švelnaus kvapo.

4. Servetėlių kiekis pakuotėje – ne mažiau 190 vnt. 

5. Vertinama 1 servetėlės kaina. Papildomai pateikti 1 servetėlės kainą.
	pakuotė
	690 000
	21
	0,59
	0,7139
	14,278
	492591,00
	Vadovaujantis 5 p. reikalavimu, pateikiame 1 servetėlės kainą, kuri yra 0,003757368 Eur su PVM.
Kodas: 471117 Pavadinimas: Rankšluosčiai servetėlėmis Tork Xpress Multifold Advanced C fold H2, 2sl.
UAB "SCA Hygiene Products".
http://www.tork.lt/


	42
	Servetėlių laikikliai:

1. Stacionariniai – sieniniai, higieniški, sandariai uždaromi, visiškai lygaus paviršiaus (lengvai valomi, plaunami, dezinfekuojami, nekaupia dulkių).

2. Baltos ir skaidrios (kad matytųsi servetėlių paketo pabaigimo procesas) spalvos, pagaminti iš metalo arba atsparios plastmasės, korpusas su užrakinimo mechanizmu, raktas metalinis.

3. Servetėlių paėmimas po viena (neiškrenta iš karto po kelias).

4. Ilgis 45 – 50 cm, plotis 30 – 35 cm.
	Vnt.
	300
	21
	10,80
	13,068
	13,068
	3920,40
	Kodas: 552000 Pavadinimas: Rankšluosčių servetėlėmis dozatorius Tork Elevation Interfold  H2, baltas.
UAB "SCA Hygiene Products".
http://www.tork.lt/


	43
	Ruloninis patiesalo laikiklis:

1. Korpusas iš metalo, turi popieriaus nupjovimo įtaisą (dantukus), kuris padeda nuplėšti ir suformuoti estetiškai atrodantį popieriaus lakštą, montuojamas prie kušetės krašto ar sienos.

2. Ašies (ant kurios dedamas popieriaus rulonas) ilgis  65 ± 2 cm, laikiklio plotis 13 cm ± 2 cm.

3. Talpina ir prilaiko ruloną popieriaus, kurio ilgis 60 – 62 cm.
	Vnt.
	150
	21
	58,00
	70,18
	70,18
	10527,00
	Kodas: 219000 Pavadinimas: Paklojimo popieriaus rulonais dozatorius Tork C1
UAB "SCA Hygiene Products".
http://www.tork.lt/


	46
	Vienkartinės stiklinės:

1. Stiklinės šaltiems gėrimams baltos spalvos.

2. Pagaminta iš polipropileno.

3. Talpa ne mažiau 200 ml.

4. Pakuotėje iki 100 vnt.
	Vnt.
	45 000


	21
	0,01
	0,0121
	1,21
	544,50
	Vienkartiniai puodeliai Starline 200ml, 100vnt.
Hildebrandt  Bartsch GmbH  Co. KG
http://www.manjana.lt/puodeliai-stiklines/vienkartiniai-puodeliai-starline-200ml-100vnt./1184/105/0/page:1

	53
	Antibakteriniai kilimėliai:

1. Iš lipių skaidrių lakštų, padengtų vandens pagrindo akriliniais klijais.

2. Lakštai pagaminti iš mažo tankio polietileno, spalva – mėlyna.

3. Lakšto plėvelės storis – ne mažiau 40 mikronų, lakštai sunumeruoti skaičiais nuo 1 iki 30.

4. Išmatavimai 115 cm x 60 cm (+/- 1 cm), lipumas – ne mažiau 10N/cm.

5. Kiekvieno kilimėlio sluoksnio šone turi būti nelipni juostelė, palengvinanti plėvelės nuplėšimą.

6. Klijai pasižymi antibakteriniu poveikiu (įskaitant Staphylococcus aureus, Escherichia coli, ir kt.)

7. Ženklinti CE ženklu (pagal MDD 93/42 EEB).

8. Komplekte 30-35 lakštai.

9. Vertinama 1 kilimėlio kaina. Papildomai pateikti 1 kilimėlio kainą
	komplektas
	150
	21
	35,00
	42.35
	42.35
	6352,50
	Vadovaujantis 9 p. reikalavimu, pateikiame 1 kilimėlio kainą, kuri yra 1,05875 Eur su PVM.
Kilimėlis Ultra Clean Economy Line, 60x115cm.

UAB "3M Lietuva"
http://www.3mlietuva.lt/


PAGE  
10

