Ligoninėje turimo elektrinio jėgos instrumento Primado P200 remontas

	Pirkimo dalies  Nr.
	Pavadinimas
	Tipas, modelis, serija
	Kiekis
	Darbų apimtys
	Kaina eurais su PVM

	1.

	Elektrinio jėgos instrumento  Primado P200 remontas
	I/N 120574265

2017 m.

REF OBH 10056
	1 vnt.
	Pakeisti susidėvėjusias detales:
Remonto detalių  komplektas Primado P200 antgaliui;

Motoras su kabeliu

O-žiedas

Rutulinis guolis

Serviso išlaidos

Remonto darbai atliekami ir suderinami pagal gamintojo rekomendacijas

	3630,00


	2
	Atlikti visus keitimo, pajungimo derinimo darbus
	
	
	Privaloma
	

	3
	Pateikti su pasiūlymu gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, instaliavimo bei priežiūros darbus Lietuvoje
	
	
	Privaloma
	

	4
	Kartu su pasiūlymu pateikiama CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracijos kopija
	
	
	Privaloma
	

	
	Viso pasiūlymo bendra suma eurais su PVM
	
	
	
	3630,00

	
	PVM tarifas proc.
	
	
	
	21,00


* Po remonto suteikiama 12 mėn garantija.
