## Kainų pasiūlymo forma
| KAINŲ PASIŪLYMAS (Pateikiama su pasiūlymo B dalimi 2 voke) | [8 empty] | SPS 6 priedas
Eil. Nr. | Reikalavimai pasiūlymui
1 | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti. Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas) tyrimams atlikti, bei nurodyti jų kainas su PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti reikiamą tyrimų skaičių (žr. p. 11).
2 | Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį, numatomam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn.
3 | Pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones, jeigu siūlomi metodai Laboratorinės medicinos centre iki šiol nebuvo naudojami.
4 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
5 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) originalo kalba ir su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
6 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Tiekėjas turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją.
7 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
8 | Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi pateikti detalų analizatoriaus priežiūros planą, pateikti visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
9 | Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jo techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Tiekėjas gavęs pranešimą apie prietaiso gedimą, turi pradėti gedimą šalinti per 4 val. darbo dienomis.
10 | Visi reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimo priemonės (jų kiekiai ir kainos), reikalingos tyrimams nurodytiems analičių sąraše atlikti, turi būti nurodytos 1.1.-1.n (kur n yra visų reikiamų, tyrimui atlikti, reagentų ir priemonių skaičius (Reagentų/priemonių rūšių skaičius, Pvz.: 1.1 Reagentų rinkinys Cistatino C tyrimui arba 1.1 Reagentas Cistatino C tyrimui, 1.2 Kalibracinė medžiaga Cistatino C tyrimui, 1.3 Kontrolinė medžiaga Cistatino C tyrimui ir t.t. Reagentų/priemonių skirstymas į rūšis priklauso nuo gamintojo gaminamų ir formuojamų reagentų/priemonių konkrečiam tyrimui pakuočių formatų) punktuose).
11 | Reikiamų reagentų ir pagalbinių priemonių kiekis turi būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į nurodytą skaičių langelyje "Numatomas tyrimų skaičius per 36 mėn.", kuris apima: 1. užsakovams pateikiamų atsakymų skaičių per 36 mėn.; 2. tyrimams kalibruoti reikalingų analizių skaičių per 36 mėn.; 3. Vidaus kokybės kontrolės tyrimams atlikti reikalingų analizių skaičių per 36 mėn.; 4. Išorinio kokybės vertinimo programų mėginiams ištirti reikalingų analizių skaičių per 36 mėn.; 5. Tyrimų pakartojimams reikalingų analizių skaičių per 36 mėn.
12 | Pateikti visus skaičiavimus, kuriais buvo įvertintas reikiamų reagentų kiekis. 1.1-1.n punktuose išvardintos medžiagos ir priemonės turi būti pateikiamos tokiais vienetais, nurodant vienetų kiekį ir vieneto kainą su PVM, kokiais bus tiekiamos perkančiąjai organizacijai.
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | Numat. PVM % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1 | Albuminas (likvore)
2 | Alfa 1 antitripsinas
3. | Apolipoprotein A1 (APO A1) tyrimas
4. | Apolipoproteio B (APO B) tyrimas
5. | C1 esterazės inhibitorius
6. | Cistatinas C
7 | Imunoglobulinai G [likvore]
8. | Imunoglobulinai G, poklasis 1 (IgG1)
9. | Imunoglobulinai G, poklasis 2 (IgG2)
10. | Imunoglobulinai G, poklasis 3 (IgG3)
11. | Imunoglobulinai G, poklasis 4 (IgG4)
12. | Imunoglobulinai M [likvore]
13 | Imunoglobulinų laisvos lengvosios kappa grandinės
14 | Imunoglobulinų laisvos lengvosios kappa grandinės [šlapime, smegenų skystyje]
15 | Imunoglobulinų laisvos lengvosios lambda grandinės
16 | Imunoglobulinų laisvos lengvosios lambda grandinės [šlapime, smegenų skystyje]
17. | Lipoprotein (a) tyrimas
18. | Alfa 1 mikroglobulinas [šlapime]
19. | Alfa 1 rūgštus glikoproteinas
20 | Alfa 2 makroglobulinas
21. | Antikūnų prieš stabligės vakciną nustatymas
22 | Imunoglobulinų bendros lengvosios kappa grandinės
23 | Imunoglobulinų bendros lengvosios kappa grandinės (šlapime)
24 | Imunoglobulinų bendros lengvosios lambda grandinės
25 | Imunoglobulinų bendros lengvosios lambda grandinės (šlapime)
26 | Komplemento sistemos klasikinio kelio funkcinio aktyvumo (CH50) tyrimas
27 | Prealbuminas
28 | Serumo amiloidas A (SAA)
29 | Tirpūs transferino receptoriai (sTFR)
30 | Transferinas
31. | Kitos priemonės, reikalingos tyrimų atlikimui
Pasiūlymo kaina Eur be PVM | [8 empty] | 303470
5% PVM suma Eur | [8 empty] | 15173.5
Pasiūlymo kaina Eur su PVM | [8 empty] | 318643.5