# Atviro konkurso

2 priedas

Ligoninėje turimo vandens demineralizatoriaus  remontas

| Eilės Nr. | Pavadinimas | Tipas, modelis, serija, gamyklos Nr. | Kaina eurais su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ligoninėje turimo vandens demineralizatoriaus remontas | Milipore Elix UV10 F8NA21938A | 629,20 |
|  | Reikalinga pakeisti susidėvėjusius elementus: |  |  |
| 1.1 | 75 GPD RO 2/PK membrana 1 kompl. Į kurį įeina 2 vnt. | Nr. CDRC75202, 75 GPD RO CARTRIDGE 2/PK Gamintojas: Merck Millipore | 2516,80 |
| 2 | Remonto darbai atliekami ir suderinami pagal gamintojo rekomendacijas | Privaloma |  |
| 3 | Atlikti visus keitimo, pajungimo ir derinimo, programinės įrangos naujinimo darbus | Privaloma |  |
| 4 | Pateikti su pasiūlymu gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, instaliavimo bei priežiūros darbus Lietuvoje | Privaloma |  |
| 5 | Kartu su pasiūlymu pateikiama CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracijos kopija | Privaloma |  |
|  | Viso pasiūlymo bendra suma eurais su PVM |  | 3146,00 |