










1 priedas
Herbasarbaprekiųženklas

(UAB “MedGo”))

(Juridinioasmensteisinė forma, buveinė, kontaktinėinformacija, registro, kuriamekaupiamiirsaugomiduomenysapietiekėją, pavadinimas, juridinioasmenskodas, pridėtinėsvertėsmokesčiomokėtojokodas, jeijuridinisasmuoyrapridėtinėsvertėsmokesčiomokėtojas)

LietuvossveikatosmokslųuniversitetoligoninėKaunoklinikos
(Adresatas (perkančiojiorganizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PRIEMONIŲ INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI  PIRKIMO IIdalis
28/03/18Nr.18/03/23
(Data)

Vilnius
(Sudarymovieta)












1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjopavadinimas/Jeigudalyvaujaūkiosubjektųgrupė, surašomivisidalyviųpavadinimai/
	UAB “MedGo”


	Tiekėjoadresas /Jeigudalyvaujaūkiosubjektųgrupė, surašomivisidalyviųadresai/
	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Maumedžiu g. 25-6


	Įmonėskodas, PVM mokėtojokodas
	Įmonėskodas 302734412, PVM kodas LT 100006860515

	Atsiskaitomosiossąskaitosnumeris, bankas, bankokodas
	LT854010042502942911 AB DNB bankas, bankokodas 40100 “

	Įmonėsvadovopareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Aidas Kudarauskas

	Užpasiūlymąatsakingoasmensvardas, pavardė
	Aidas Kudarauskas

	Užsutartiesvykdymąatsakingoasmenspareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Aidas Kudarauskas

	Telefononumeris
	(+370) 67621114

	Faksonumeris
	+37037406617

	El. paštoadresas
	info@medgo.lt


Šiuopasiūlymupažymime, kadsutinkamesuvisomispirkimosąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastintoatvirokonkursoskelbime, paskelbtameViešųjųpirkimųįstatymonustatytatvarka;

2) kituosepirkimodokumentuose (jųpaaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmispateiktąpasiūlymąsaugiuelektroniniuparašu, patvirtinu, kaddokumentųskaitmeninėskopijosirelektroninėmispriemonėmispateiktiduomenysyratikri.













4 lentelė
SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

	Eil.Nr.
	Reikalaujamosprekėscharakteristikos
	Siūlomaprekėscharakteristikos

	6
	Kateterisvainikiniųarterijųtrombųaspiracijaisustandinančiustiletu:
Tinkamasdarbuisu 0,014” viela, 6 ir 7 F diametro;

Dideliovidiniodiametro: 6F kateteriui-ne mažiaunei 1,00 mm distaliniame gale (ekstrakcijosplotas-ne mažesnisnei 0,79 mm2), proksimaliniame gale 1,10 mm (ekstrakcijosplotas-ne mažesnisnei 0,95 mm2) 7F kateteriui ne mažesnionei 1,20 mm (ekstrakcijosplotas-ne mažesnisnei 1,13 mm2) distaliniame gale, proksimaliniame gale 1,32 mm, (ekstrakcijosplotas-ne mažesnisnei 1,37 mm2);

Ne trumpesnisnei 140 cm standinantisstiletas, kuriodistalinis galas-ne storesnisnei 0,40 mm, proksimalinis-ne storesnisnei 0,42 mm;

Trumpas, ne ilgesnisnei 10 mm, greitopakeitimo (rapid exchange-angl.) segmentas;
Ne mažesnisnei 30 mm hidrofilinispadengimasnuokateteriogaliuko;

Aspiracijosgreitis 6F kateteriui ne mažesniskaip 1,6ml/s, 7F kateteriui-ne mažiaukaip 2,4 ml/s;

Komplektuojamaskartusudviem 30 ml atsiurbimošvirkštais, prijungimožarneleirtrombųišplovimofiltrupadalinto į atskirussegmentus.

	Tinkamasdarbuisu 0,014” viela, 6 ir 7 F diametro;

Dideliovidiniodiametro: 6F kateteriui- 1,00 mm distaliniame gale (ekstrakcijosplotas- 0,79 mm2), proksimaliniame gale 1,10 mm (ekstrakcijos plotas-0,95 mm2) 7F kateteriui 1,20 mm (ekstrakcijosplotas- 1,13 mm2) distaliniame gale, proksimaliniame gale 1,32 mm, (ekstrakcijos 1,37 mm2);

140 cm standinantisstiletas, kuriodistalinis galas- 0,40 mm, proksimalinis-0,42 mm;

Trumpas, 10 mm, greitopakeitimo (rapid exchange-angl.) segmentas;

30 mm hidrofilinispadengimasnuokateteriogaliuko;

Aspiracijosgreitis 6F kateteriui 1,6ml/s, 7F kateteriui-2,4 ml/s;

Komplektuojamaskartusudviem 30 ml atsiurbimošvirkštais, prijungimožarneleirtrombųišplovimofiltrupadalinto į atskirussegmentus.



*Pastabos: 

1. Lentelėprivalobūtipildomapagalvisuspirkimodokumentuosenurodytusklausimus/reikalavimus („Techninėspecifikacija“) jųeilėstvarka. 

2. Grafoje “Siūlomosprekėscharakteristika” nurodomikonkretūssiūlomiparametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).











   5lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktųdokumentųpavadinimas
	Dokumentopuslapiųskaičius
	Failo, kuriameyradokumentas, pavadinimas

	1
	UAB MedGopasiūlymotitulinislapas
	1
	UAB MedGopasiūlymotitulinislapas

	2
	ESPD
	1
	ESPD

	3
	UAB MedGo pasiūlymas Poz. Nr. 6
	1
	UAB MedGopasiūlymasPoz. Nr. 6

	4
	Katalogas“Thrombuster II” Poz Nr 6.pdf
	6
	Katalogas“Thrombuster II” Poz Nr 6.pdf

	Pasiūlymasgaliojaikitermino, nustatytopirkimodokumentuose.

Pasiūlymokonfidencialiąinformacijąsudaro (tiekėjaiturinurodyti, kokiapasiūlymepateiktainformacijayrakonfidenciali):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	

	


