## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
VIENKARTINIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ,TVARSLIAVOS, APSAUGOS PRIEMONIŲ IR KT. PIRKIMAS
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)
1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
13. | Sterilūs chalatai
13.1. | Specialios apsaugos sterilus chalatas | Sterilus, vienkartinis, neaustinės medžiagos. Nugarinėje dalyje atlapai sukeičiami, viršutinėje dalyje tvirtinami spec. lipduku. Ties juosmeniu susirišamas raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo. Pilvo – krūtinės srityje vidinėje chalato pusėje yra papildomas polietileninis apsauginis sluoksnis, rankovėse iki alkūnių vidinėje chalato pusėje taip pat yra papildomas polietileninis apsauginis sluoksnis padengtas minkšta medžiaga, kad nedirgintų personalo odos. Chalato zonos pažymėtos spec. etiketėmis, kurios padeda taisyklingai apsivilkti chalatą. Nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina, nekyla į viršų. Trijų lygių pakuotė. Chalatas gamykliniame tvirtame, steriliame įpakavime, turintis sterilumo kontrolės sistemą bei specialaus chalato žymėjimo ypatumus. Pakuotė popieriaus - plastiko, lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Turi CE ženklinimą. Dydžiai: M; L; XL; XXL. Būtini pavyzdžiai. | vnt. | 36000 | 1.55 | 1.6275 | 5 | 55800 | 58590 | 109161, 109162, 109163, Lohmann Rauscher. Sterilus, vienkartinis, neaustinės medžiagos. Nugarinėje dalyje atlapai sukeičiami, viršutinėje dalyje tvirtinami spec. lipduku. Ties juosmeniu susirišamas raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo. Pilvo – krūtinės srityje vidinėje chalato pusėje yra papildomas polietileninis apsauginis sluoksnis, rankovėse iki alkūnių vidinėje chalato pusėje taip pat yra papildomas polietileninis apsauginis sluoksnis padengtas minkšta medžiaga, kad nedirgintų personalo odos. Chalato zonos pažymėtos spec. etiketėmis, kurios padeda taisyklingai apsivilkti chalatą. Nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina, nekyla į viršų. Trijų lygių pakuotė. Chalatas gamykliniame tvirtame, steriliame įpakavime, turintis sterilumo kontrolės sistemą bei specialaus chalato žymėjimo ypatumus. Pakuotė popieriaus - plastiko, lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Turi CE ženklinimą. Dydžiai: M; L; XL; XXL. Būtini pavyzdžiai.
13.2. | Standartinės apsaugos sterilus chalatas | Sterilus, vienkartinis, neaustinės medžiagos. Nugarinėje chalato dalyje atlapai sukeičiami, viršutinėje dalyje tvirtinami spec. lipduku. Ties juosmeniu surišamas raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo. Chalato zonos pažymėtos spec. etiketėmis, kurios padeda taisyklingai apsivilkti chalatą. Nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina, nekyla į viršų. Trijų lygių pakuotė. Chalatas gamykliniame tvirtame, steriliame įpakavime, turintis sterilumo kontrolės sistemą, t.y. turintis ne mažiau kaip 2 lipdukus su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Pakuotė popieriaus - plastiko, lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Turi CE ženklinimą. Būtini pavyzdžiai. | [7 empty] | Sterilus, vienkartinis, neaustinės medžiagos. Nugarinėje chalato dalyje atlapai sukeičiami, viršutinėje dalyje tvirtinami spec. lipduku. Ties juosmeniu surišamas raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo. Chalato zonos pažymėtos spec. etiketėmis, kurios padeda taisyklingai apsivilkti chalatą. Nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina, nekyla į viršų. Trijų lygių pakuotė. Chalatas gamykliniame tvirtame, steriliame įpakavime, turintis sterilumo kontrolės sistemą, t.y. turintis ne mažiau kaip 2 lipdukus su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Pakuotė popieriaus - plastiko, lengvai atplėšiama - turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Turi CE ženklinimą. Būtini pavyzdžiai.
13.2.1. | M dydžio |  | vnt. | 6000 | 1.22 | 1.281 | 5 | 7320 | 7686 | 109151, Lohmann Rauscher
13.2.2. | L dydžio |  | vnt. | 38000 | 1.22 | 1.281 | 5 | 46360 | 48678 | 109151, Lohmann Rauscher
13.2.3 | XL dydžio |  | vnt. | 43000 | 1.24 | 1.302 | 5 | 53320 | 55986 | 109152, Lohmann Rauscher
Viso suma 13 pirkimo daliai: | [7 empty] | 162800 | 170940
17. | Mayo tipo apklotas staliukui 77 x 145 cm | Maišo formos. Pagamintas iš tvirtos mikroorganizmams nepralaidžios medžiagos. Sudarytas iš 2 sluoksnių: viršutinis – neaustinės medžiagos sluoksnis, sugeriantis skysčius, apatinis iš polietileno. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė lengvai atplėšiama, nepažeidžiant sterilumo. Turi CE ženklinimą. Galimas išmatavimų nuokrypis ± 5 cm. | vnt. | 35000 | 0.86 | 0.903 | 5 | 30100 | 31605 | 33 793, Lohmann Rauscher. Maišo formos. Pagamintas iš tvirtos mikroorganizmams nepralaidžios medžiagos. Sudarytas iš 2 sluoksnių: viršutinis – neaustinės medžiagos sluoksnis, sugeriantis skysčius, apatinis iš polietileno. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė lengvai atplėšiama, nepažeidžiant sterilumo. Turi CE ženklinimą. Failas 17 poz Lohmann.pdf
25. | Okulistinis peiliukas (mikro feather) | Su plastikine rankena 45° kampo nupjovimas. Sterilus. | vnt. | 300 | 2.5 | 2.625 | 5 | 750 | 787.5 | P-745, FeatherSafety Razors. Su plastikine rankena 45° kampo nupjovimas. Sterilus. Failas 25 poz Feather.pdf
40. | Universalus, sterilus rinkinys operacijoms | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta pagal zoninę sistemą - pagaminta iš keturių sluoksnių: du viršutiniai sluoksniai sugeriančios skysčius neaustinės medžiagos, arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta, vidurinis- iš polietileno, nepralaidus, apatinis- apsauginis popierinis arba neaustinės medžiagos sluoksnis. Paviršius turi nedideles bangeles todėl neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: maišas Mayo staliukui 77 x 145 cm – 1 vnt. Apklotai lipniais kraštais 90 x 75 cm- 2 vnt. Apklotas su lipniu kraštu 175 x 175 cm - 1 vnt. Apklotas su lipniu kraštu 150 x 240 - 1 vnt. Apklotas instrumentiniam staliukui - 150 x 190 cm ±10 cm - 1vnt. Lipni juosta 9 x 49cm (±1x5cm) - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename steriliame įpakavime. Leistinas apklotų ir maišo dydžio nuokrypis ± 5 cm. | vnt. | 17500 | 8.73 | 9.1665 | 5 | 152775 | 160413.75 | 33307, Lohmann Rauscher. Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta pagal zoninę sistemą - pagaminta iš trijų sluoksnių: du viršutiniai sluoksniai sugeriančios skysčius neaustinės medžiagos, arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta, vidurinis- iš polietileno, nepralaidus sluoksnis. Paviršius turi nedideles bangeles todėl neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: maišas Mayo staliukui 80 x 145 cm – 1 vnt. Apklotai lipniais kraštais 90 x 75 cm- 2 vnt. Apklotas su lipniu kraštu 175 x 180 cm - 1 vnt. Apklotas su lipniu kraštu 150 x 250 - 1 vnt. Apklotas instrumentiniam staliukui - 150 x 190 cm - 1vnt. Lipni juosta 9 x 50cm - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename steriliame įpakavime. Failas 40 poz Lohmann.pdf
42. | Vienkartinė stiklinaitė vaistų dalinimui | Vienkartinė stiklinaitė vaistų dalinimui. | vnt. | 860000 | 0.0064 | 0.00672 | 5 | 5504 | 5779.2 | Stiklinaitės vaistams, HPM, 108xx.
43. | Indeliai tyrimams
43.1. | Indelis šlapimui surinkti (bendram tyrimui) | Vienkartinis užsukamas indelis, pagamintas iš PVC arba PP, ne didesnio nei 100 ml tūrio. | vnt. | 50000 | 0.055 | 0.05775 | 5 | 2750 | 2887.5 | FLMedical, 60 ml indelis , 25183
43.2. | Kaprologinis indelis | Vienkartinis užsukamas indelis, pagamintas iš PVC arba PP, su mentele išmatoms paimti. | vnt. | 30000 | 0.055 | 0.05775 | 5 | 1650 | 1732.5 | FLMedical, kaprologinis indelis , 25133
43.3. | Indelis šlapimui surinkti (bakteriologiniam pasėliui) | Vienkartinis sterilus, užsukamas indelis, pagamintas iš PVC arba PP, ne didesnio nei 100 ml tūrio. Privalomas ženklinimas turi būti ant kiekvieno įpakavimo. | vnt. | 10000 | 0.075 | 0.07875 | 5 | 750 | 787.5 | FLMedical, 60 ml indelis , setrilus, individualioje pakuotėje 25185
Viso suma 43 pirkimo daliai: | [7 empty] | 5150 | 5407.5
48. | Vienkartinis sterilus vamzdelis siurbimui: | Vienkartinis, sterilus. Vidinis diametras 6 mm, išorinis diametras 8,5 mm, abiejuose galuose piltuvėlio tipo jungtis. Galimas ilgio nuokrypis ± 0,2 m. | [7 empty] | Vienkartinis, sterilus. Vidinis diametras 6 mm, išorinis diametras 8,5 mm, abiejuose galuose piltuvėlio tipo jungtis. Failas 48 poz Pennine.pdf
48.1. | Ilgis 2m |  | vnt. | 15000 | 0.61 | 0.6405 | 5 | 9150 | 9607.5 | CT-4022, Pennine Healthcare
48.2. | Ilgis 3 m |  | vnt. | 6000 | 0.72 | 0.756 | 5 | 4320 | 4536 | CT-4032, Pennine Healthcare
Viso suma 48 pirkimo daliai: | [7 empty] | 13470 | 14143.5
51. | Vienkartinis sterilus medicininis liežuvio prispaudiklis. | Sterilus. Kiekvienas prispaudiklis įpakuotas atskirame steriliame įpakavime. | vnt. | 400000 | 0.022 | 0.0231 | 5 | 8800 | 9240 | Vienkartinis sterilus medicininis liežuvio prispaudiklis, sterilus, individualiame įpakavime. Kaltek, 2470
52. | Testas ketonams šlapime nustatyti | Pakuotė 1x100 testų. Nustatomos reikšmės mmol/l: 0; 0,5; 1; 5; 10 bei pliusų sistema. | vnt.(1 testas) | 5000 | 0.04 | 0.042 | 5 | 200 | 210 | U031-011-CBN03 Acon Mission diagnostinės juostelės KET 1KE, N100. Acon Laboratorries, Nustatomos reikšmės mmol/l: 0; 0,5; 1; 4; 8; 16 bei pliusų sistema
140. | Plastikinės taurelės vaistams | Skirtos įvairių agregatinių formų vaistams pateikti. Daugkartinio naudojimo, paviršius atsparus cheminės dezinfekcijos pr., mechaniniams pažeidimams, sugraduota iki 30 ml. | vnt. | 450000 | 0.0064 | 0.00672 | 5 | 2880 | 3024 | Stiklinaitės vaistams, HPM, 108xx.
141. | Higieninės lazdelės (ausų krapštukai) | Medvilniniai pumpurėliai ant plastmasinių pagaliukų, nesipūkuojantys. | vnt. | 500000 | 0.003 | 0.00315 | 5 | 1500 | 1575 | Ausų krapštukai. Medeco, 531540.
143. | Mediniai špadeliai | Vienkartinio naudojimo, nesterilūs. Nesikeičia išvaizda bei savybės po sterilizacijos garu. | vnt. | 150000 | 0.0068 | 0.00714 | 5 | 1020 | 1071 | Mentelė liežuviui. Medeco 531500.
146. | Respiratoriai FFP3 | Vienkartiniai respiratoriai - veidą dengiantys ir apsaugantys nuo kietųjų ir skystųjų dalelių (dulkių), bakterijų (M. Tuberculosis) ir virusų, su iškvėpimo ventiliu, filtro apsaugos klasė: FFP3. Respiratoriaus paviršius turi būti lygus, švelnus ir nedirginti veido odos, su spaustuku nosies srityje ir reguliuojamais guminiais raišteliais, neturi būti aštrių, veido odą traumuojančių dalių, pagamintas iš plono ir lengvo polipropileno pluošto, turi turėti individualią pakuotę. Pageidautina nosies srities dalis pagaminta iš prakaitą absorbuojančios medžiagos. Dydis turi būti universalus. Filtrai turi filtruoti ne mažiau kaip 99% ore esančių kietųjų dalelių. Maksimalus aplinkos dulkėtumas: 30 x DLK (didžiausia leistina koncentracija pagal higienos normą). Respiratorius atitinka asmens apsaugos priemonių direktyvos 89/686/CEE pagrindinius saugumo reikalavimus ir standarto EN 149:2001 (EN 149:2001+A1:2009) reikalavimus, turi CE ženklinimą. | vnt. | 16000 | 1.24 | 1.302 | 5 | 19840 | 20832 | Cyrano-V, Valmy. Vienkartiniai respiratoriai - veidą dengiantys ir apsaugantys nuo kietųjų ir skystųjų dalelių (dulkių), bakterijų (M. Tuberculosis) ir virusų, be iškvėpimo ventilio, filtro apsaugos klasė: FFP3. Respiratoriaus paviršius lygus, švelnus ir nedirgina veido odos, su spaustuku nosies srityje ir reguliuojamais guminiais raišteliais, nėra aštrių, veido odą traumuojančių dalių, pagamintas iš plono ir lengvo polipropileno pluošto, turi individualią pakuotę. Dydis universalus. Filtrai filtruoja ne mažiau kaip 99% ore esančių kietųjų dalelių. Maksimalus aplinkos dulkėtumas: 30 x DLK (didžiausia leistina koncentracija pagal higienos normą). Respiratorius atitinka asmens apsaugos priemonių direktyvos 89/686/CEE pagrindinius saugumo reikalavimus ir standarto EN 149:2001 (EN 149:2001+A1:2009) reikalavimus, turi CE ženklinimą. Failas 146 poz Valmy.pdf 2-4psl
177. | Apklotas lipniu kraštu, mažasis | Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis - iš neaustinės medžiagos, sugeria skysčius atskirose apkloto dalyse (nuo 4,8 ml/dm² iki 2,1 ml/dm²), vidurinis - iš polietileno, nepralaidus biologiniams skysčiams, apatinis - apsauginis popieriaus ar neaustinės medžiagos sluoksnis, arba iš neaustinės, vientisos medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 50 g/m2; medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi (≥100 cm H₂O), nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Dydis 95 x 80 cm ± 5 cm. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. Būtini pavyzdžiai. | vnt. | 90000 | 0.46 | 0.483 | 5 | 41400 | 43470 | 33 013, Lohmann Rauscher. Pagamintas iš 2 sluoksnių medžiagos: viršutinis - iš neaustinės medžiagos, sugeria skysčius atskirose apkloto dalyse (nuo 4,8 ml/dm² iki 2,1 ml/dm²), vidurinis - iš polietileno, nepralaidus biologiniams skysčiams, medžiaga tvirta, visiškai nepralaidi (≥100 cm H₂O), nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulksančio paviršiaus (atitinka standartą EN 13795-3). Lipnios apklotų dalys padengtos hipoalerginiais akriliniais klijais su apsaugine silikonizuota popieriaus juosta. Lipnų paviršių galima liesti pirštinėmis ir koreguoti jei jis sukimba. Spalva: mėlyna, žalia. Dydis 90 x 75 cm. Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis. Failas 177 poz Lohmann.pdf