Atviro konkurso

2 priedas

Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtintu ,,Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašu” (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V- 271 redakcija), nustančiu medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonė) naudojimo ir priežiūros reikalavimus, žemiau pateiktiems rentgenodiagnostikos medicinos priemonėms privaloma techninė priežiūra ir techninės būklės tikrinimas nustatytu periodiškumu pagal pridedamus darbų reglamentus.

Medicinos priemonės priežiūra – tai medicinos priemonės techninės priežiūros ir medicinos priemonės techninės būklės tikrinimo visuma.

Medicinos priemonės techninė priežiūra – techninės priemonės ir veiksmai naudojamos medicinos priemonės darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. Šiems darbams nepriskiriama kasdieninė medicinos priemonės naudotojo atliekama medicinos priemonės priežiūra, kurią gamintojas numatęs naudojimo instrukcijoje ar kitoje pridedamoje informacijoje (pvz., medicinos priemonės kalibravimas, testavimas, dezinfekavimas, valymas, sterilizavimas ar pan.).

Rentgenodiagnostikos medicinos priemonių techninė priežiūra

| Pirkimo dalies Nr. | Rentgenodiagnostikos aparato pavadinimas | Tipas, modelis | Gamyklinis Nr. | Pagaminimo metai | 1 ketvirčio paslaugos kaina eurais su PVM | 2 ketvirčio paslaugos kaina eurais su PVM | 3 ketvirčio paslaugos kaina eurais su PVM | 4 ketvirčio paslaugos kaina eurais su PVM | Metinėpaslaugos kaina, € su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus rentgeno aparatas | POLYMOBIL PLUS | 20545 | 2007 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 384,00 |
| 9. | Mobilus operacinis C rentgeno lankas | OMEGA C | 10041 | 1998 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 1824,00 |
| 25. | Radioviziografas | Heliodent Vario | 06673 | 2005 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 876,00 |

1.2. Techninės būklės tikrinimas – medicinos priemonės techninės būklės tikrinimas turi būti atliktas vadovaujantis bendrai pripažintomis technikos tikrinimo taisyklėmis ir vadovaujantis medicinos priemonės gamintojo nurodymais ir terminais. Atliekama medicinos priemonės privaloma apžiūra, taip pat visų medicinos priemonės parametrų patikrinimas ir medicinos priemonės saugos bandymai.

Techninės būklės tikrinimas

| Pirkimo dalies Nr. | Įrangos pavadinimas | Tipas, modelis | Gamyklinis Nr. | Pagaminimo metai | 1 ketvirčio paslaugos kaina eurais su PVM | 2 ketvirčio paslaugos kaina eurais su PVM | 3 ketvirčio paslaugos kaina eurais su PVM | 4 ketvirčio paslaugos kaina eurais su PVM | Metinė paslaugos kaina, € su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Litotripsinė sistema | Ziehm Solo su C-lanku | 52726 | 2018 | 56,86 | 56,86 | 56,86 | 56,86 | 227,44 |
| 32 | Kaulų mineralų tankio matuoklis | Horizon A | 300405M | 2017 | 56,86 | 56,86 | 56,86 | 56,86 | 227,44 |
| 33 | Mamografas | Selenia | 28410095078w | 2009 | 56,86 | 56,86 | 56,86 | 56,86 | 227,44 |

Paslaugų kainas nurodyti vadovaujantis pateiktais reglamentais.